## 기본정보
CALIBRATION 기본정보
[1] 교정정보
등록번호 |  |  |  | 접수번호
의뢰기관 |  |  |  | 교정일자
기기명 |  |  |  | 교정절차서1
제작회사 |  |  |  | 교정절차서2
형식 |  |  |  | 접수확인자
기기번호 |  |  |  | 인증교정자
세부분류코드 |  |  |  | 기술책임자
교정주기 |  |  |  | KOLAS유무 |  |  | 1: KOLAS 성적서 0: 비공인성적서
[2] 교정환경
최저온도 |  | 최저습도 | 최저기압 |  | 교정장소 |  | 0: KC00-011 고정표준실 1: 현장교정 4: KC10-244 고정표준실
최고온도 |  | 최고습도 | 최고기압
[3] 교정방법 및 소급성서술
[4] 교정에 사용한 표준장비 명세
등록번호 | 기기명 |  |  | 제작회사 |  | 형식 | 기기번호 | 차기교정예정일자
[5] 교정결과 및 검토
전체 |  |  |  | 특이사항
PASS
FIAL
교정자 확인 |  | 확인전
CMC 검토 |  | #N/A
COID
U+α
실비 | fees
PASS | P/F
U & r

## 교정결과
교 정 결 과 CALIBRATION RESULT
성적서발급번호(Certificate No) :
교 정 번 호(Calibration No) :
| ○ 품명 : |  | ○ 제작회사 :
| ○ 형식 : |  | ○ 기기번호 :
○ 재질 :
| ○ 온도보정에 사용한 열팽창 계수 : |  |  | #N/A | -6 /℃
● 중앙 치수 교정 결과
| 명목값 |  | 편차
| (mm) |  | (μm)
| ● 측정불확도 : | #N/A | #N/A
|  |  | (신뢰수준 약 95 %, k= | 2)
※ l 은 게이지 블록의 길이이며, 단위는 mm 임.
※ 교정값 = 명목값 + 편차
nm
√(〖 〗^2+〖( ×𝑙)〗^2 ) nm

## 교정결과-E
CALIBRATION Result
성적서발급번호(Certificate No) :
교 정 번 호(Calibration No) :
| ○ Description : |  | ○ Manufacturer :
| ○ Model Name : |  | ○ Serial Number :
#N/A
○ Thermal expansion coefficient
| used for temperature compensation : |  | #N/A | -6 /℃
● Center dimension calibration result
| Nominal | Deviation
| (mm) | (μm)
| ● Measurement uncertainty : | #N/A | #N/A
|  |  |  | (Confidence level about 95 %, k= | 2)
※ l is the length of the gauge block, in mm.
※ Calibration value = nominal value + deviation
nm
√(〖 〗^2+〖( ×𝑙)〗^2 ) nm

## 교정결과-HY
교 정 결 과 CALIBRATION RESULT
성적서발급번호(Certificate No) :
교 정 번 호(Calibration No) :
| ○ 품명 : |  |  | ○ 제작회사 : |  |  | ○ 재질 :
| ○ 형식 : |  |  | ○ 기기번호 :
| ○ 온도보정에 사용한 열팽창 계수 : |  |  | #N/A | -6 /℃
● 중앙 치수 교정 결과
| Nominal Value | Unit | Spec | 조정 전 |  |  | 조정 후 |  |  | Measurement Uncertainty
|  |  |  | Measured Value | Correction Value | Pass /Fail | Measured Value | Correction Value | Pass /Fail
|  | mm |  |  |  |  | - | - | -
|  | ※ 신뢰수준 약 95 %, | 2
𝑘=

## 판정결과
판정결과
| 명목값 | 교정값 | Spec | Decision
| (mm) | (mm) | (mm)

## 부록
부록
○ 품명 :
○ 제작회사 :
○ 형식 :
○ 기기번호 :

## RAWDATA
◆ RAWDATA ◆
| 등록번호 | 0 | 교정번호 | 0 | 교정자 | 0
| 기기번호 | 0 | 교정일자 | 0 | 기술책임자 | 0
○ 측정데이터
1. 교정대상 기기 정보
| 등급 | 재질 | 개수
| 0 | 0 | 0
1. 반복측정 결과
| 호칭치수 | 게이지 블록 비교기 지시값 |  |  | 호칭치수 | 게이지 블록 비교기 지시값 |  |  | 호칭치수 | 게이지 블록 비교기 지시값
|  | 1회 | 2회 | 3회 |  | 1회 | 2회 | 3회 |  | 1회 | 2회 | 3회
| mm | μm | μm | μm | mm | μm | μm | μm | mm | μm | μm | μm

## 측정불확도추정보고서
◆ 측정불확도 추정보고서 ◆
■ 반복 측정 결과
| 호칭치수 (mm) |  |  |  |  | 게이지 블록 비교기 지시값 (μm) | [19 empty] | 기준 게이지 블록 교정값 (mm) | [6 empty] | 열팽창 효과 보정항 (mm) | [6 empty] | 탄성변형 보정항 (mm) | [5 empty] | 교정대상 게이지 블록 교정값 (mm)
[6 empty] | 1차 |  |  |  |  | 2차 |  |  |  |  | 3차 |  |  |  |  | 평균값
■ 수학적 모델
|  | lx |  |  | : | 교정대상 게이지 블록의 길이
|  | lr |  |  | : | 기준 게이지 블록의 길이
|  | δldrift |  |  | : | 기준 게이지 블록이 교정을 받은 후로 생긴 경년변화에 대한 길이 보정값
|  | d |  |  | : | 비교기에 의해 측정된 피교정 게이지 블록과 기준 게이지 블록의 길이차
|  | δlc |  |  | : | 비교기의 증폭률, 비선형성 및 분해능의 한계 등에 대한 보정값
|  | δlP |  |  | : | 촉침으로 정확한 중앙점을 읽지 못할때 게이지 블록의 평행도에 의해 발생된 길이 편차에 대한 보정값
|  | α |  |  | : | 두 게이지 블록의 열팽창 계수의 평균값
|  | Δα |  |  | : | 두 게이지 블록의 열팽창 계수의 차이
|  | Δt |  |  | : | 두 게이지 블록의 온도차
|  | δt |  |  | : | 두 게이지 블록의 평균 온도값과 기준온도 20 ℃와의 차이
|  | l0 |  |  | : | 게이지 블록의 호칭치수
|  | lcd |  |  | : | 피교정 게이지 블록과 기준 게이지 블록의 재질 차에 따른 탄성변형 차에 대한 보정값
■ 합성표준불확도 관계식
※ 감도계수
■ 불확도 총괄표
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [10 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 | [8 empty] | 5 | [9 empty] | 6
|  |  | 입력량 |  |  |  | 추정값 | [6 empty] | 표준불확도 | [10 empty] | 확률분포 |  |  |  |  | 감도계수 | [8 empty] | 불확도 기여량 | [9 empty] | 자유도
|  |  | (Xi) |  |  |  | (xi) | [6 empty] | u(xi) | [15 empty] | (ci) | [8 empty] | ¦ui(y)¦
| A |  | lr |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | mm |  |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | nm |  | 정규 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | nm |  | ∞
| B |  | δldrift |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | nm |  |  |  |  | 삼각형 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | nm |  |  |  |  | 12
| C |  | d |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | μm |  | 3.1623 | [5 empty] | nm |  |  |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 3.1623 |  |  |  |  | nm |  |  |  |  | 90
| D |  | δlc |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | nm |  |  |  |  | 정규 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | nm |  |  |  |  | ∞
| E |  | δlc |  |  |  | 0 | [6 empty] | #N/A | [5 empty] | nm |  |  |  |  | 삼각형 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | #N/A |  |  |  |  | nm |  |  |  |  | #N/A
| F | [5 empty] | #N/A |  |  | ×10-6/℃ |  |  |  | 0.40825 |  |  |  |  | ×10-6/℃ | [5 empty] | 직사각형 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | ×l0 nm℃ |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | ×l0 nm |  |  |  |  | 100
| G |  | Δt |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | ℃ |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | ℃ |  |  |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | ×l0 nm/℃ |  |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | ×l0 nm |  |  |  |  | 12
| H |  | Δα |  |  |  | #N/A |  |  | ×10-6/℃ |  |  |  | 0.8165 |  |  |  |  | ×10-6/℃ | [5 empty] | 직사각형 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | ×l0 nm℃ |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | ×l0 nm |  |  |  |  | 100
| I |  | δt |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | ℃ |  |  | 0.040825 | [5 empty] | ℃ |  |  |  |  | 정규 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | ×l0 nm/℃ |  |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | ×l0 nm |  |  |  |  | 24
| J |  | δlcd |  |  |  | 0 |  |  |  |  | mm |  | 5 | [5 empty] | nm |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 5 |  |  |  |  | nm |  |  |  |  | 5
| K |  | lx |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | mm |  | - | [10 empty] | - |  |  |  |  | - | [9 empty] | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | nm |  | #N/A
※ l0는 게이지 블록의 길이이며, 단위는 mm 이다.
■ 표준불확도 성분의 계산
1. 기준 게이지 블록 길이의 표준불확도, u(lr)
|  | A1. 추정값 : |  |  |  |  | #N/A
|  | A2. 표준불확도 : | [6 empty] | 기준 게이지 블록의 교정성적서에 주어진 확장불확도가 | [21 empty] | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | nm
(신뢰수준 약 95 %, k=2, l0의 단위는 mm) 이다.
[9 empty] | u(lr) |  |  | = | U | = | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | nm |  | = |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | nm
[13 empty] | k |  | 2
|  | A3. 확률분포 : | [5 empty] | 정규
A4. 감도계수 :
|  | A5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ¦ | 1 | × | #N/A |  |  | #N/A |  |  |  |  | nm |  | ¦ | = | #N/A |  |  | #N/A |  |  |  |  | nm
|  | A6. 자유도 : |  |  |  |  | ν(lr) = ∞
2. 기준 게이지 블록의 경년변화에 의한 길이 변화의 표준불확도, u(δldrift)
|  | B1. 추정값 : |  |  |  |  | 0
|  | B2. 표준불확도 : | [6 empty] | 기준 게이지 블록의 평균 변동폭이 경험적으로 | [18 empty] | 0 |  | μm 이내였다.
[9 empty] | u(δldrift) |  |  |  | = | 0 |  | μm |  | = | 0
|  | B3. 확률분포 : | [5 empty] | 삼각형
B4. 감도계수 :
|  | B5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ¦ | 1 | × | 0 |  |  | ¦ | = | 0
B6. 자유도 :
3. 게이지 블록 비교기 지시값의 표준불확도, u(d)
|  | C1. 추정값 : |  |  |  |  | #N/A
|  | C2. 표준불확도 : | [6 empty] | 합동실험표준편차 (s) = | [9 empty] | 5.4772
[9 empty] | u(d) |  | = | 5.4772 |  |  |  | = | 3.1623
|  | C3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
C4. 감도계수 :
|  | C5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ¦ | 1 | × | 3.1623 |  |  |  | ¦ | = | 3.1623
|  | C6. 자유도 : |  |  |  |  | ν(d) = |  |  | 0
4. 게이지 블록 비교기의 표준불확도, u(δlc)
|  | D1. 추정값 : |  |  |  |  | 0
|  | D2. 표준불확도 : | [6 empty] | 게이지 블록 비교기의 교정성적서에 주어진 확장불확도가 | [22 empty] | 0 |  | μm (신뢰수준 약 95 %, k=2)이다.
[9 empty] | u(δlc) |  |  | = | U | = | 0 |  |  |  | = | 0
[13 empty] | k |  | 2
|  | D3. 확률분포 : | [5 empty] | 정규
D4. 감도계수 :
|  | D5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ¦ | 1 | × | 0 |  |  | ¦ | = | 0
|  | D6. 자유도 : |  |  |  |  | ν(δlc) = ∞
5. 게이지 블록의 평행도에 의한 표준불확도, u(δlP)
|  | E1. 추정값 : |  |  |  |  | 0
|  | E2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 중앙치수의 불확도 :
※ ε = 1 mm, W=9 mm
#N/A
[24 empty] | #N/A |  |  |  |  | 22.4525 | [5 empty] | #N/A |  | nm
|  | E3. 확률분포 : | [5 empty] | 삼각형
E4. 감도계수 :
|  | E5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ¦ | 1 | × | 8.8912 |  |  |  | ¦ | = | 8.8912
|  | E6. 자유도 : | [5 empty] | ※ 촉침이 접촉할 때 접촉영역이 정확히 1 mm 이내가 아닐 확률이 존재하며, 그 상대불확도를 20 %로 적용하면
합성된 항에 대해 유효자유도를 구하면
[11 empty] | = |  |  | 8.8912 |  |  |  |  | = | #N/A
[12 empty] | #N/A |  |  | + | 22.4525
[12 empty] | 12 |  |  |  | 12
6. 두 게이지 블록의 평균 열팽창계수에 의한 표준불확도, u( )
|  | F1. 추정값 : |  |  |  |  | #N/A |  |  | ×10-6/℃
|  | F2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 두 게이지 블록의 평균 열팽창계수 :
※ 불확도 전파법칙에 의한 수식 :
[9 empty] | ※ 열팽창계수의 불확도 값 : u(αr)=u(αx)= | [16 empty] | 1.0×10-6/℃ |  |  |  |  | = | 0.58×10-6/℃
불확도 전파법칙에 의한 수식에 열팽창계수의 불확도 값을 대입하여 계산하면
|  | F3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
|  | F4. 감도계수 : | [12 empty] | #DIV/0! |  | ℃×l0×106 nm | [5 empty] | = | #DIV/0! |  | ×l0 nm℃
|  | F5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ¦ | #DIV/0! |  | ×l0 nm℃ |  |  |  | × | 0.41×10-6/℃ |  |  |  |  | ¦ | = | #DIV/0! |  | ×l0 nm
|  | F6. 자유도 : | [5 empty] | ※ 각 열팽창 계수의 불확도에 대한 상대불확도를 10 %로 적용하면
합성된 항에 대해 유효자유도를 구하면
7. 두 게이지 블록의 온도 차에 의한 표준불확도, u(Δt)
|  | G1. 추정값 : |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | G2. 표준불확도 : | [6 empty] | #DIV/0!
[9 empty] | u(Δt) |  |  | = | #DIV/0! |  |  |  | = | #DIV/0!
|  | G3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
|  | G4. 감도계수 : | [12 empty] | #N/A |  |  | ×10-6/℃×l0×106 nm | [7 empty] | = | #N/A |  |  | ×l0 nm/℃
|  | G5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ¦ | #N/A |  |  | ×l0 nm/℃ |  |  |  |  | × | #DIV/0! |  |  |  | ¦ | = | #N/A |  | ×l0 nm
|  | G6. 자유도 : |  |  |  |  | ν(Δt) = ∞
8. 두 게이지 블록의 열팽창계수 차에 의한 표준불확도, u(Δα)
|  | H1. 추정값 : |  |  |  |  | #N/A |  |  | ×10-6/℃
|  | H2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 두 게이지 블록의 열팽창계수 차이 : Δα = (αx - αr)
※ 불확도 전파법칙에 의한 수식 : u2(Δα) = u2(αx) + u2(αr)
※ 열팽창계수의 불확도 값 : u(αx) = u(αr) = 0.58×10-6/℃
불확도 전파법칙에 의한 수식에 열팽창계수의 불확도 값을 대입하여 계산하면
|  | H3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
|  | H4. 감도계수 : | [13 empty] | #DIV/0! |  | ℃×l0×106 nm | [5 empty] | = | #DIV/0! |  |  |  | ×l0 nm℃
|  | H5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ¦ | #DIV/0! |  |  |  | ×l0 nm℃ |  |  |  | × | 0.82×10-6/℃ |  |  |  |  | ¦ | = | #DIV/0! |  | ×l0 nm
|  | H6. 자유도 : | [5 empty] | ※ 각 열팽창 계수의 불확도에 대한 상대불확도를 10 %로 적용하면
합성된 항에 대해 유효자유도를 구하면
9. 두 게이지 블록의 평균 온도와 기준 온도와의 차이에 의한 표준불확도, u(δt)
|  | I1. 추정값 : |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | I2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ δt = tdummy-20+δtdrift+δtΔ 이고,
[9 empty] | ※ 불확도 전파법칙을 적용하면, 불확도는 | [16 empty] | u2(δt)=u2(tdummy)+u2(δtdrift)+u2(δtΔ) 이다.
[9 empty] | ※ 온도계의 확장불확도 : | [9 empty] | 0 |  |  | (신뢰수준 약 95 %, k=2)
[9 empty] | u(tdummy) |  |  |  | = | U | = | 0 |  |  | = | 0
[14 empty] | k |  | 2
이때 자유도는 ν(tdummy)=∞
※ 측정과정중의 온도 drift가 과거의 측정 경험의 결과에 의해 0.05 ℃를 초과하지 않는다고 하면,
[9 empty] | u(δtdrift) |  |  |  | = | 0.05 |  |  |  | = | 0.028868
상대불확도를 20 %로 적용하면, 이때 자유도는 ν(δtdrift)=
※ dummy 블록과 두 게이지 블록의 온도차는 과거의 측정 경험상 0.05 ℃ 이내에서 일치한다고 하면,
[9 empty] | u(δtΔ) |  |  | = | 0.05 |  |  |  | = | 0.028868
상대불확도를 20 %로 적용하면, 이때 자유도는 ν(δtΔ)=
※ 이 세 성분을 합성하여 불확도를 계산하면
[13 empty] | 0 |  |  |  | 0.028868 |  |  |  | 0.028868 |  |  |  | 0.040825
|  | I3. 확률분포 : | [5 empty] | 정규
|  | I4. 감도계수 : | [13 empty] | #N/A |  | ×10-6/℃×l0×106 nm | [7 empty] | = | #N/A |  | ×l0 nm/℃
|  | I5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ¦ | #N/A |  |  | ×l0 nm/℃ |  |  |  |  | × | 0.040825 |  |  |  | ¦ | = | #N/A |  | ×l0 nm
|  | I6. 자유도 : | [19 empty] | = | 0.040825 | [13 empty] | = | 24
[23 empty] | 0 |  |  |  | + | 0.028868 |  |  |  | + | 0.028868
[23 empty] | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12
10. 두 게이지 블록의 탄성변형 차이에 의한 표준불확도, u(lcd)
|  | J1. 추정값 : |  |  |  |  | 0
|  | J2. 표준불확도 : | [6 empty] | u(lcd) |  |  | = | 5 nm
J4. 감도계수 :
|  | J5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ¦ | 1 | × | 5 |  |  | ¦ | = | 5
J6. 자유도 :
■ 합성표준불확도 계산
|  |  | = | #N/A |  | nm |  |  | + | #N/A |  |  | ×l0 nm |  |  |  | + |  | 0 |  | nm |  |  | + | 3.1623 |  | nm |  |  | + | 0 |  | nm |  |  | + | #N/A |  | nm |  |  | + | #DIV/0! |  | ×l0 nm
|  |  |  | + | #N/A |  |  | ×l0 nm |  |  |  | + |  | #DIV/0! |  |  | ×l0 nm |  |  |  | + |  | #N/A |  |  | ×l0 nm |  |  |  | + |  | 5 |  | nm
|  |  | = | #N/A |  | nm |  |  | + | #N/A |  |  | ×l0 nm
|  |  | uc(lx) | = |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | nm
■ 유효자유도
[9 empty] | #N/A | [38 empty] | = | #N/A
[9 empty] | #N/A |  |  | + | 0 |  |  | + | 3.1623 |  |  | + | 0 |  |  | + | #N/A |  |  | + | #DIV/0! |  |  | + | #N/A |  |  | + | #DIV/0! |  |  | + | 0 |  |  | + | 5
[9 empty] | ∞ |  |  |  | 12 |  |  |  | 90 |  |  |  | ∞ |  |  |  | #N/A |  |  |  | 100 |  |  |  | 12 |  |  |  | 100 |  |  |  | 24 |  |  |  | 5
■ 확장불확도
유효자유도가 10 이상으로 충분히 큰 경우 포함인자 k=2(신뢰수준 약 95 %)를 사용하여 확장불확도를 구한다.
[5 empty] | U = k × uc = | 2 |  | × |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | nm |  | = |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | nm |  |  | ※ l0는 게이지 블록의 길이이며, 단위는 mm 이다.
■ 교정결과의 보고
| #N/A | [30 empty] | k=2 일 때, |  |  |  |  | #N/A
|  |  | lx = | #N/A | [6 empty] | #N/A |  |  |  |  | 이다.

## Calcu
1. 교정조건
| tx | tr | αvar | Δt | Δα | δt | 최대치수 | CMC1 | CMC2 | CMC단위 | CMC초과? | FAIL? | 재질(영문) | 기준기등급
| #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | PASS | #N/A | #N/A
2. 기준기 및 교정대상기기 특성 | [18 empty] | ○ 재질별 특성
| 기준 게이지 블록 |  |  |  | 교정대상 게이지 블록 |  |  |  | 게이지 블록 비교기 | [9 empty] | 재질 | 재질 | 열팽창계수 | 포아송 비 | 영률
| 재질 |  | 0 |  | 재질 |  | 0 |  | 재질 |  | 텅스텐카바이드 | [7 empty] | 스틸 | Steel | 1.08e-05 | 0.3 | 210000000000
| 열팽창계수 αr |  | #N/A | /℃ | 열팽창계수 αx |  | #N/A | /℃ | 프로브의 포아송 비 Sd |  | 0.2 | ratio | [6 empty] | 텅스텐카바이드 | Tungsten carbide | 4.2e-06 | 0.2 | 620000000000
| 포아송 비 Sr |  | #N/A | ratio | 포아송 비 Sx |  | #N/A | ratio | 프로브의 영률 Ed |  | 620000000000 | N/㎡ | [6 empty] | 크롬카바이드 | Chromium Carbide | 8.4e-06 | 0.28 | 280000000000
| 영률 Er |  | #N/A | N/㎡ | 영률 Ex |  | #N/A | N/㎡ | 프로브의 곡률반경 |  | 1.5 | mm | 0.003 | m |  |  |  |  | 세라믹 | Ceramic | 1e-05 | 0.3 | 206000000000
| 평균 변동폭 |  | 0 | μm | 등급 |  | 0 |  | 측정력(위쪽 프로브) |  | 45.9 | gf | 0.45013 | N |  |  |  |  | 다이아몬드 | Diamond | 8e-07 | 0.09 | 1260000000000
| 평행도 허용치 |  | #N/A | μm | 평행도 허용치 |  | 0.35 | μm | 측정력(아래쪽 프로브) |  | 20.4 | gf | 0.20006 | N
3. 교정결과
| 사용? | 기준 게이지 블록 |  |  | 게이지 블록 비교기 지시값 |  |  |  | 열팽창 효과 보정항 | 촉침에 의한 탄성 변형 차이의 보정 |  |  |  |  | 교정대상 게이지 블록 |  | 성적서용 |  |  |  |  | Spec |  | 표기용
|  | 호칭치수 | 편차 | 교정값 | 1회 | 2회 | 3회 | 평균 |  | 교정대상 게이지 블록(위) | 기준 게이지 블록(위) | 교정대상 게이지 블록(아래) | 기준 게이지 블록(아래) | 탄성변형 보정항 | 길이 | 편차 | 자리수 맞춤
|  | l0 |  | lr |  |  |  | d |  | Aux | Aur | Alx | Alr | lcd | lx | Ex | 길이 | 편차 |  | 불확도 |  | Min | Max | Spec | Pass/Fail
|  | mm | μm | mm | μm | μm | μm | μm | mm | m | m | m | m | mm | mm | μm | mm | mm | μm | mm
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
| FALSE | [20 empty] | 0 | 0
4. 불확도 계산
|  | 요인 | 입력량 | 추정값 | 단위 | 1 |  |  |  | Alr: 2; lcd: 3; 편차: 4 |  |  | 5 |  | 입력량 | 표준불확도 | u4/ν
[6 empty] | 요인(값) |  |  | 나눔수 | Aux: 표준불확도; Alr: 확률분포; lcd: 요인(값); Ex: 감도계수; 편차: 불확도기여량 |  |  | 자유도
| A | 기준기 | lr | #N/A | mm | #N/A | #N/A | μm | 2 | #N/A | #N/A | nm | 정규 |  |  | 1 |  | #N/A | #N/A | nm | ∞ |  | lr | #N/A | 0
| B | 드리프트 | δldrift | 0 | mm | 0 |  | μm | 6 | Aux: 0; Alx: nm; Alr: 삼각형; Ex: 1; 편차: 0 |  | nm | 12 |  | δldrift | 0 | 0
| C | 지시값 | d | #N/A | μm | 5.4772 |  | nm | 3 | Aux: 3.1623; Alx: nm; Alr: 직사각형; Ex: 1; 편차: 3.1623 |  | nm | 90 |  | d | 3.1623 | 1.1111
| D | 비교기 | δlc | 0 | mm | 0 |  | μm | 2 | Aux: 0; Alx: nm; Alr: 정규; Ex: 1; 편차: 0 |  | nm | ∞ |  | δlc | 0 | 0
| E | 평행도 | δlP | 0 | mm |  |  |  |  | Aux: #N/A; Alx: nm; Alr: 삼각형; Ex: 1; 편차: #N/A |  | nm | #N/A |  | δlP | #N/A | #N/A
|  |  | δlP기준 |  |  | #N/A | 0.11111 | μm | 3 | Aux: #N/A; Alx: nm |  |  | 12
|  |  | δlP교정대상 |  |  | 0.35 | 0.11111 | μm | 3 | Aux: 22.4525; Alx: nm |  |  | 12
| F | 평균열팽창계수 | α_avr | #N/A | /℃ | 0.25 | 1e-06 |  | 3 | 4.0825e-07 |  | /℃ | 직사각형 | #DIV/0! | l0*10^6 | #DIV/0! | ℃·nm |  | #DIV/0! | nm | 100 |  | α_avr | #DIV/0! | #DIV/0!
| G | 온도차 | Δt | #DIV/0! | ℃ | #DIV/0! |  |  | 3 | #DIV/0! |  | ℃ | 직사각형 | #N/A | l0*10^6 | #N/A | /℃·nm |  | #N/A | nm | 12 |  | Δt | #N/A | #N/A
| H | 열팽창계수차 | Δα | #N/A | /℃ |  | 1e-06 |  | 3 | 8.165e-07 |  | /℃ | 직사각형 | #DIV/0! | l0*10^6 | #DIV/0! | ℃·nm |  | #DIV/0! | nm | 100 |  | Δα | #DIV/0! | #DIV/0!
| I | t_avr-20 | δt | #DIV/0! | ℃ |  |  |  |  | 0.040825 |  | ℃ | 정규 | #N/A | l0*10^6 | #N/A | /℃·nm |  | #N/A | nm | 24 |  | δt | #N/A | #N/A
|  |  | tdummy |  |  | 0 |  |  | 2 | Aux: 0; Alx: ℃ |  |  | ∞
|  |  | δtdrift |  |  | 0.05 |  |  | 3 | Aux: 0.028868; Alx: ℃ |  |  | 12
|  |  | δtΔ |  |  | 0.05 |  |  | 3 | Aux: 0.028868; Alx: ℃ |  |  | 12
| J | 탄성변형 | δlcd | 0 | mm | 5 |  |  |  | Aux: 5; Alx: nm; Alr: -; Ex: 1; 편차: 5 |  | nm | 5 |  | δlcd | 5 | 125
| K | 합성표준 | lx | #N/A | mm |  |  |  |  | 편차: #N/A | #N/A | nm | #N/A |  | lx | #N/A
| 포함인자 |  | 측정불확도 |  |  |  |  | 선택 |  | Alx: Number Format; lx: 자유도; Ex: 신뢰수준(%); 편차: 소수점 | Number
|  |  | 1 | 2 | l0 | 단위 | 계산(nm) | 1 | 2 | 계산 | 단위 | 성적서 | Rawdata |  |  | 95.45 |  | 자리수 | Format
|  | 측정불확도 | #N/A | #N/A | 0 | nm | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | nm | 0.00 | 0.00 |  | 1 | 13.97 |  | 0 | 0
| 2 | CMC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | lx: 2; Ex: 4.53; 편차: 1 | 0.0
[10 empty] | lx: 3; Ex: 3.31; 편차: 2 | 0.00
| ● 교정료 계산 | [8 empty] | lx: 4; Ex: 2.87; 편차: 3 | 0.000
|  | 기본수수료 | [7 empty] | lx: 5; Ex: 2.65; 편차: 4 | 0.000 0
|  | 실비 | [7 empty] | lx: 6; Ex: 2.52; 편차: 5 | 0.000 00
[10 empty] | lx: 7; Ex: 2.43; 편차: 6 | 0.000 000
[10 empty] | lx: 8; Ex: 2.37; 편차: 7 | 0.000 000 0
[10 empty] | lx: 9; Ex: 2.32; 편차: 8 | 0.000 000 00
[10 empty] | lx: ∞; Ex: 2; 편차: 9 | 0.000 000 000

## 변동폭
★ 기준게이지 블록 정보 | [11 empty] | ★ 게이지 블록 등급별 치수와 평행도의 허용치 : 국제 규격 (ISO 3650)
| 등록번호 | 0 | 위치 | #N/A | 평균변동폭(최대) | 0 | [13 empty] | 단위 : | μm
번호 | 호칭치수 (mm) | 지난교정값 |  |  |  |  | 과거변동폭 |  |  |  | 평균변동폭 | 호칭치수 |  | 등급
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | (μm) | (mm) |  | K |  | 0 |  | 1 |  | 2
1 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A |  | 초과 | 이하 | 치수의 허용차 | 평행도의 허용치 | 치수의 허용차 | 평행도의 허용치 | 치수의 허용차 | 평행도의 허용치 | 치수의 허용차 | 평행도의 허용치
2 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A |  | 0.05 | 10 | 0.2 | 0.05 | 0.12 | 0.1 | 0.2 | 0.16 | 0.45 | 0.3
3 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A |  | 10 | 25 | 0.3 | 0.05 | 0.14 | 0.1 | 0.3 | 0.16 | 0.6 | 0.3
4 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A |  | 25 | 50 | 0.4 | 0.06 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.18 | 0.8 | 0.3
5 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A |  | 50 | 75 | 0.5 | 0.06 | 0.25 | 0.12 | 0.5 | 0.18 | 1 | 0.35
6 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A |  | 75 | 100 | 0.6 | 0.07 | 0.3 | 0.12 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 0.35
7 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A |  | 100 | 150 | 0.8 | 0.08 | 0.4 | 0.14 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 0.4
8 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A |  | 150 | 200 | 1 | 0.09 | 0.5 | 0.16 | 1 | 0.25 | 2 | 0.4
9 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A |  | 200 | 250 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.16 | 1.2 | 0.25 | 2.4 | 0.45
10 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A |  | 250 | 300 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 0.18 | 1.4 | 0.25 | 2.8 | 0.5
11 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A |  | 300 | 400 | 1.8 | 0.12 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 3.6 | 0.5
12 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A |  | 400 | 500 | 2.2 | 0.14 | 1.1 | 0.25 | 2.2 | 0.35 | 4.4 | 0.6
13 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A |  | 500 | 600 | 2.6 | 0.16 | 1.3 | 0.25 | 2.6 | 0.4 | 5 | 0.7
14 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A |  | 600 | 700 | 3 | 0.18 | 1.5 | 0.3 | 3 | 0.45 | 6 | 0.7
15 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A |  | 700 | 800 | 3.4 | 0.2 | 1.7 | 0.3 | 3.4 | 0.5 | 6.5 | 0.8
16 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A |  | 800 | 900 | 3.8 | 0.2 | 1.9 | 0.35 | 3.8 | 0.5 | 7.5 | 0.9
17 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A |  | 900 | 1000 | 4.2 | 0.25 | 2 | 0.4 | 4.2 | 0.6 | 8 | 1
18 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
19 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
20 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
21 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
22 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
23 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
24 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
25 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
26 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
27 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
28 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
29 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
30 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
31 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
32 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
33 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
34 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
35 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
36 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
37 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
38 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
39 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
40 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
41 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
42 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
43 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
44 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
45 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
46 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
47 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
48 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
49 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
50 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
51 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
52 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
53 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
54 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
55 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
56 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
57 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
58 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
59 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
60 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
61 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
62 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
63 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
64 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
65 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
66 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
67 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
68 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
69 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
70 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
71 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
72 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
73 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
74 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
75 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
76 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
77 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
78 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
79 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
80 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
81 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
82 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
83 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
84 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
85 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
86 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
87 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
88 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
89 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
90 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
91 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
92 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
93 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
94 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
95 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
96 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
97 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
98 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
99 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
100 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
101 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
102 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
103 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
104 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
105 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
106 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
107 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
108 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
109 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
110 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
111 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
112 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
113 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
114 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
115 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
116 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
117 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
118 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
119 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
120 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
121 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
122 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
123 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
124 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
125 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
126 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
127 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
128 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
129 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A
130 | #N/A | 지난교정값 1: #N/A; 지난교정값 2: #N/A; 지난교정값 3: #N/A; 지난교정값 4: #N/A; 지난교정값 5: #N/A

## 합동실험표준편차
합동실험표준편차 측정결과표 | [7 empty] | 작성 | 승인
[8 empty] | 교정자/박순호 | TM/정현진
사용장비 명세
| 등록번호 | 기기명 |  | 제작회사 | 형식 | 기기번호 | 차기교정예정일자 | 교정기관
기준장비 | 262423 | 게이지 블록 비교기 |  | MITUTOYO | GBCD-250 | 01491602 |  | 한국표준과학연구원
| 261776 | 게이지 블록 |  | MITUTOYO | BMI-122-K/YJ | 1600053 |  | 한국표준과학연구원
피교정장비 | 18035 | 게이지 블록 |  | MITUTOYO | BM1-112-00 | 951353 |  | 교정기술원㈜
측정일자 | 2016.09.19 |  |  | 비고 | 명목값 : 50 mm 블록 사용
측정차수 | 1차 | 측정차수 | 2차 | 측정차수 | 3차 | 측정차수 | 4차 | 측정차수 | 5차
측정회수 | 편차(μm) | 측정회수 | 편차(μm) | 측정회수 | 편차(μm) | 측정회수 | 편차(μm) | 측정회수 | 편차(μm)
1 | -0.08 | 1 | -0.08 | 1 | -0.08 | 1 | -0.08 | 1 | -0.08
2 | -0.08 | 2 | -0.08 | 2 | -0.08 | 2 | -0.08 | 2 | -0.08
3 | -0.09 | 3 | -0.09 | 3 | -0.09 | 3 | -0.07 | 3 | -0.09
4 | -0.08 | 4 | -0.08 | 4 | -0.09 | 4 | -0.08 | 4 | -0.08
5 | -0.08 | 5 | -0.08 | 5 | -0.08 | 5 | -0.07 | 5 | -0.08
6 | -0.09 | 6 | -0.07 | 6 | -0.08 | 6 | -0.08 | 6 | -0.08
7 | -0.08 | 7 | -0.08 | 7 | -0.08 | 7 | -0.08 | 7 | -0.09
8 | -0.08 | 8 | -0.09 | 8 | -0.09 | 8 | -0.09 | 8 | -0.08
9 | -0.09 | 9 | -0.08 | 9 | -0.08 | 9 | -0.08 | 9 | -0.08
10 | -0.08 | 10 | -0.08 | 10 | -0.08 | 10 | -0.08 | 10 | -0.09
표준편차 | 0.0048305 | 표준편차 | 0.0056765 | 표준편차 | 0.0048305 | 표준편차 | 0.0056765 | 표준편차 | 0.0048305
자유도 | 9 | 자유도 | 9 | 자유도 | 9 | 자유도 | 9 | 자유도 | 9
측정일자 | 2016.09.23 |  |  | 비고 | 명목값 : 50 mm 블록 사용
측정차수 | 1차 | 측정차수 | 2차 | 측정차수 | 3차 | 측정차수 | 4차 | 측정차수 | 5차
측정회수 | 편차(μm) | 측정회수 | 편차(μm) | 측정회수 | 편차(μm) | 측정회수 | 편차(μm) | 측정회수 | 편차(μm)
1 | -0.08 | 1 | -0.08 | 1 | -0.08 | 1 | -0.08 | 1 | -0.08
2 | -0.07 | 2 | -0.07 | 2 | -0.08 | 2 | -0.08 | 2 | -0.09
3 | -0.08 | 3 | -0.08 | 3 | -0.09 | 3 | -0.09 | 3 | -0.08
4 | -0.07 | 4 | -0.08 | 4 | -0.08 | 4 | -0.08 | 4 | -0.09
5 | -0.08 | 5 | -0.08 | 5 | -0.08 | 5 | -0.09 | 5 | -0.08
6 | -0.07 | 6 | -0.08 | 6 | -0.09 | 6 | -0.08 | 6 | -0.07
7 | -0.08 | 7 | -0.08 | 7 | -0.08 | 7 | -0.08 | 7 | -0.08
8 | -0.08 | 8 | -0.08 | 8 | -0.08 | 8 | -0.07 | 8 | -0.07
9 | -0.08 | 9 | -0.09 | 9 | -0.09 | 9 | -0.08 | 9 | -0.09
10 | -0.08 | 10 | -0.09 | 10 | -0.08 | 10 | -0.08 | 10 | -0.08
표준편차 | 0.0048305 | 표준편차 | 0.0056765 | 표준편차 | 0.0048305 | 표준편차 | 0.0056765 | 표준편차 | 0.0073786
자유도 | 9 | 자유도 | 9 | 자유도 | 9 | 자유도 | 9 | 자유도 | 9
합동실험표준편차 (㎚) |  | 5.4772 |  |  | 자유도 |  | 90

## STD_Data
번호 | 등록번호 | 기기명(종류) | 명목값 | 기준값 | 측정값 | 단위 | 보정값 | 단위 | 불확도 1 | 불확도 2 | 불확도 단위 | 포함인자 | 비고 | 열팽창계수 | 단위 | 개수 | 재질 | 등급 | 지난교정값 1 | 지난교정값 2 | 지난교정값 3 | 지난교정값 4 | 교정일자 | 사용중지?

## Length_4
[Length Calibration]
CONDITION |  | CMC |  |  | SPEC |  |  | MEASURED VALUE |  |  | 기타정보
명목값 | 단위 | CMC_1 | CMC_2 | CMC_UNIT | MIN | MAX | UNIT | 1st | 2nd | 3rd | 등급 | 재질
게이지 블록 교정데이터
번호 | 등록번호 | 기기명(종류) | [10 empty] | 명목값 | 기준값 | 교정값 | 단위 | 보정값 | 단위 | 불확도 1 | 불확도 2 | 불확도 단위 | 포함인자 | 비고 | 열팽창계수 | 단위 | 개수 | 재질 | 등급 | 지난교정값 1 | 지난교정값 2 | 지난교정값 3 | 지난교정값 4 | 교정일자 | 사용중지?
게이지 블록 비교기 교정데이터
번호 | 등록번호 | 기기명(종류) | 측정방향 | [9 empty] | 명목값 | 기준값 | 교정값 | 단위 | 보정값 | 단위 | 불확도 |  | 불확도 단위 | 포함인자 | [10 empty] | 교정일자 | 사용중지?
온습도계 교정데이터
번호 | 등록번호 | 기기명(종류) | 측정항목 | [9 empty] | 명목값 | 기준값 | 교정값 | 단위 | 보정값 | 단위 | 불확도 |  | 불확도 단위 | 포함인자 | [10 empty] | 교정일자 | 사용중지?