## 기본정보
CALIBRATION 기본정보
[1] 교정정보
등록번호 |  |  |  | 접수번호
의뢰기관 |  |  |  | 교정일자
기기명 |  |  |  | 교정절차서1
제작회사 |  |  |  | 교정절차서2
형식 |  |  |  | 접수확인자
기기번호 |  |  |  | 인증교정자
세부분류코드 |  |  |  | 기술책임자
교정주기 |  |  |  | KOLAS유무 |  |  | 1: KOLAS 성적서 0: 비공인성적서
[2] 교정환경
최저온도 |  | 최저습도 | 최저기압 |  | 교정장소 |  | 0: KC00-011 고정표준실 1: 현장교정 4: KC10-244 고정표준실
최고온도 |  | 최고습도 | 최고기압
[3] 교정방법 및 소급성서술
[4] 교정에 사용한 표준장비 명세
등록번호 | 기기명 |  |  | 제작회사 |  | 형식 | 기기번호 | 차기교정예정일자
[5] 교정결과 및 검토
전체 |  |  |  | 특이사항
PASS
FIAL
교정자 확인 |  | 확인전
CMC 검토 |  | #VALUE!
COID
U+α
13000 | fees
PASS | P/F
U & r

## 교정결과
교 정 결 과 CALIBRATION RESULT
성적서발급번호(Certificate No) :
교 정 번 호(Calibration No) :
○ 품명 :
○ 제작회사 :
○ 형식 :
○ 기기번호 :
1. 측정 방향과 위치에 대한 기호
2. 교정결과
| 명목값 | 측정방향 | 측정위치 | 교정값
| (mm) |  |  | (mm)
| - | X | A | -
|  |  | B | -
|  |  | C | -
|  | Y | A | -
|  |  | B | -
|  |  | C | -
| #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
삭제 | 4. 원통도 : μm
𝑘=

## 교정결과-E
CALIBRATION Result
성적서발급번호(Certificate No) :
교 정 번 호(Calibration No) :
○ Description :
○ Manufacturer :
○ Model Name :
○ Serial Number :
1. Symbols for measuring direction and location
2. Calibration result
| Nominla value | Measurement direction | Measurement location | Calibration value
| (mm) |  |  | (mm)
| - | X | A | -
|  |  | B | -
|  |  | C | -
|  | Y | A | -
|  |  | B | -
|  |  | C | -
삭제 | 4. Cylindricity : μm
#VALUE!
|  |  | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
𝑘=

## 교정결과-HY
교 정 결 과 CALIBRATION RESULT
성적서발급번호(Certificate No) :
교 정 번 호(Calibration No) :
○ 품명 :
○ 제작회사 :
○ 형식 :
○ 기기번호 :
● 교정결과
| 측정방향 | 측정위치 | Nominal Value | Unit | Spec | 조정 전 |  |  | 조정 후 |  |  | Measurement Uncertainty
[6 empty] | Measured Value | Correction Value | Pass /Fail | Measured Value | Correction Value | Pass /Fail
| X | A | - | mm | - | - | - |  | - | - | - | #VALUE!
| X | B | - | mm | - | - | - |  | - | - | - | #VALUE!
| X | C | - | mm | - | - | - |  | - | - | - | #VALUE!
| Y | A | - | mm | - | - | - |  | - | - | - | #VALUE!
| Y | B | - | mm | - | - | - |  | - | - | - | #VALUE!
| Y | C | - | mm | - | - | - |  | - | - | - | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
𝑘=

## 판정결과
판정결과
1. 교정결과
| 측정방향 | 측정위치 | 명목값 | 교정값 | Spec | Decision
|  |  | (mm) | (mm) | (mm)
| X | A | - | - | -
| X | B | - | - | -
| X | C | - | - | -
| Y | A | - | - | -
| Y | B | - | - | -
| Y | C | - | - | -

## 부록
부록
○ 품명 :
○ 제작회사 :
○ 형식 :
○ 기기번호 :

## RAWDATA
◆ RAWDATA ◆
| 등록번호 | 0 | 교정번호 | 0 |  | 교정자 | 0
| 기기번호 | 0 | 교정일자 | 0 |  | 기술책임자 | 0
● Range 1
| 호칭치수 | 단위
○ 측정데이터
1. 볼 지름 측정결과
표준 측장기 지시값
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회
| mm | mm | mm | mm | mm
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. 직경 반복측정 결과
| 측정방향 | 측정위치 | 명목값 | 표준 측장기 지시값
|  |  |  | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. 원통도 측정결과
μm

## 측정불확도추정보고서
◆ 측정불확도 추정보고서 ◆
■ 측정기본정보
| 단위 | [5 empty] | 환산계수 | [5 empty] | 기기명 | [5 empty] | 기준기명
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 원통형 링 게이지 | [5 empty] | 표준 측장기
■ 환경 조건 및 열팽창 계수
| 최저 온도(℃) | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 최저 습도(%R.H.) | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 평균 온도(℃) | [5 empty] | 0
| 최고 온도(℃) | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 최고 습도(%R.H.) | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 평균 습도(%R.H.) | [5 empty] | 0
| 열팽창계수 | [6 empty] | 표준 측장기 스케일 (αs) | [10 empty] | 0
[8 empty] | 교정대상 링 게이지 (αx) | [10 empty] | 1.15e-05
[8 empty] | 기준 링 게이지 (αr) | [10 empty] | 0
■ 반복 측정 결과
1. 프로브 볼 측정 결과
| 기준 링 게이지 교정값 | [5 empty] | 표준 측장기 지시값 | [24 empty] | 평균값 |  |  |  | 표준편차 |  |  |  | 기준기보정값 |  |  |  | 볼 지름
[7 empty] | 1차 |  |  |  |  | 2차 |  |  |  |  | 3차 |  |  |  |  | 4차 |  |  |  |  | 5차
| mm | [5 empty] | mm |  |  |  |  | mm |  |  |  |  | mm |  |  |  |  | mm |  |  |  |  | mm |  |  |  |  | mm |  |  |  | μm |  |  |  | mm |  |  |  | mm
| 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0!
2. 직경 측정
| 명목값 |  |  |  |  | 측정방향 |  |  |  |  | 측정위치 |  |  |  |  | 표준 측장기 지시값 | [22 empty] | 평균값 |  |  |  | 표준편차 |  | 기준기보정값 | 링 게이지 직경
[16 empty] | 1회 |  |  |  |  | 2회 |  |  |  |  | 3회 |  |  |  |  | 4회 |  |  |  | 5회
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | mm |  | mm | mm
■ 수학적 모델
|  | lx |  |  | : | 표준온도에서 원통형 링 게이지의 교정값
|  | d' |  |  | : | 표준 측장기로 원통형 링 게이지의 안지름을 측정한 지시값
|  | d'b |  |  | : | 표준 측장기의 보정값
|  | b |  |  | : | 프로브 볼의 지름
|  | αs |  |  | : | 표준 측장기 스케일의 열팽창계수
|  | ts |  |  | : | 표준 측장기 스케일의 온도
|  | αx |  |  | : | 원통형 링 게이지의 열팽창계수
|  | tx |  |  | : | 원통형 링 게이지의 온도
|  | δd' |  |  | : | 표준 측장기 분해능에 의한 보정값
■ 합성표준불확도 관계식
※ 감도계수
■ 불확도 총괄표
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 5 | [5 empty] | 6
|  |  | 입력량 |  |  |  | 추정값 | [6 empty] | 표준불확도 | [6 empty] | 확률분포 |  |  |  |  | 감도계수 | [6 empty] | 불확도 기여량 | [5 empty] | 자유도
|  |  | (Xi) |  |  |  | (xi) | [6 empty] | u(xi) | [11 empty] | (ci) | [6 empty] | ¦ui(y)¦
| A |  | d' | [8 empty] | mm |  | 0 |  |  |  | μm |  |  | t |  |  |  |  | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  | μm |  | 4
| B |  | αs | [8 empty] | /℃ |  | 5.7735e-07 |  |  |  | /℃ |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | ℃·μm |  |  | #VALUE! |  |  |  | μm |  | 50
| C |  | ts | [8 empty] | ℃ |  | 0.28868 |  |  |  | ℃ |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | /℃·μm |  |  | #VALUE! |  |  |  | μm |  | ∞
| D |  | d'b | [8 empty] | mm |  | #DIV/0! |  |  |  | μm |  |  | 정규 |  |  |  |  | #VALUE! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | μm |  | ∞
| E |  | b |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | mm |  | #DIV/0! |  |  |  | μm |  |  | 정규 |  |  |  |  | #VALUE! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | μm |  | #DIV/0!
| F |  | αx | [8 empty] | /℃ |  | 5.7735e-07 |  |  |  | /℃ |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | ℃·μm |  |  | #VALUE! |  |  |  | μm |  | 50
| G |  | tx | [8 empty] | ℃ |  | 0.28868 |  |  |  | ℃ |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | /℃·μm |  |  | #VALUE! |  |  |  | μm |  | ∞
| H |  | δd' |  |  |  | 0 |  |  |  |  | mm |  | 0 |  |  |  | μm |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | μm |  | ∞
| I |  | lx | [8 empty] | mm | [20 empty] | #VALUE! |  |  |  | μm |  | #VALUE!
■ 표준불확도 성분의 계산
| 1. 표준 측장기 지시값의 표준불확도, | [14 empty] | u(d')
※ 표준불확도 성분은 우연효과로 인한 불확도로써 A형 평가를 통하여 구한다.
반복측정한 결과의 표준편차(s)를 구하고 이 값을 측정횟수의 제곱근으로 나누어 구한다.
|  | A1. 추정값 : | [10 empty] | mm
|  | A2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 표준편차(s) : | [6 empty] | 0 |  |  | μm
[10 empty] | u(d') |  |  | = | s |  | = | 0 |  |  | μm |  | = | 0 |  |  | μm
|  | A3. 확률분포 : | [5 empty] | t
|  | A4. 감도계수 : | [10 empty] | #VALUE!
|  | A5. 불확도 기여도 : | [7 empty] | ¦ | #VALUE! |  |  |  |  | × | 0 |  |  | μm |  | ¦ | = | #VALUE! |  |  | μm
|  | A6. 자유도 : | [5 empty] | ν(d') = n - 1 = 5 - 1 = 4
2. 표준 측장기 스케일의 열팽창계수에 의한 표준불확도,
|  | B1. 추정값 : |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | ×10-6/℃
|  | B2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 열팽창계수의 불확도 값 : u(αs) = | [13 empty] | 1.0×10-6/℃ |  |  |  |  | = | 0.58×10-6/℃
|  | B3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
|  | B4. 감도계수 : | [5 empty] | . | [17 empty] | #VALUE! |  |  |  | ℃·μm
|  | B5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ｜ | #VALUE! |  |  |  | ℃·μm × 0.58 ×10-6/℃ | [8 empty] | ｜ | = | #VALUE! |  |  | μm
|  | B6. 자유도 : | [20 empty] | ※ 상대불확도 R : 10%로 추정
| 3. 표준 측장기 스케일의 온도에 의한 표준불확도, | [16 empty] | u(ts)
※ 열평형 상태에서 표준 측장기 스케일의 온도가 최소 ±0.5 ℃ 이내에서 변화한다고 추정하여 직사각형 확률분포를
적용하여 계산하면
|  | C1. 추정값 : | [9 empty] | ℃
|  | C2. 표준불확도 : | [6 empty] | u(ts) |  |  | = | 0.5 |  | ℃ |  | = | 0.28868 |  |  | ℃
|  | C3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
|  | C4. 감도계수 : | [20 empty] | #VALUE! |  |  |  | /℃·μm
|  | C5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ｜ | #VALUE! |  |  |  | /℃·μm |  |  | × | 0.28868 |  |  |  | ｜ | = | #VALUE! |  |  | μm
|  | C6. 자유도 : | [19 empty] | ※ 상대불확도 R : 0%로 추정
| 4. 표준 측장기 보정값의 표준불확도, | [14 empty] | u(d'b)
※ 교정성적서에 주어진 표준 측장기의 측정불확도를 포함인자로 나누어 구한다.
|  | D1. 추정값 : | [10 empty] | mm
|  | D2. 표준불확도 : | [6 empty] | u(d's) |  |  | = | U |  | = | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | μm |  | = | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | mm |  |  |  | μm
[13 empty] | k |  |  | 0 | [12 empty] | 0
[12 empty] | = | #DIV/0! |  |  | μm
|  | D3. 확률분포 : | [5 empty] | 정규
|  | D4. 감도계수 : | [18 empty] | #VALUE!
|  | D5. 불확도 기여도 : | [7 empty] | ¦ | #VALUE! |  |  |  |  | × | #DIV/0! |  |  | μm |  | ¦ | = | #DIV/0! |  |  | μm
|  | D6. 자유도 : | [5 empty] | ν(d'b) = ∞
| 5. 프로브 볼 직경의 표준불확도, | [13 empty] | u(b)
※ 프로브 볼 지름의 불확도 u(b)를 계산한 결과가 다음과 같다.
|  | E1. 추정값 : | [5 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | mm
|  | E2. 표준불확도 : | [6 empty] | u(b) |  |  | = | #DIV/0! |  |  | μm
|  | E3. 확률분포 : | [5 empty] | 정규
|  | E4. 감도계수 : | [17 empty] | #VALUE!
|  | E5. 불확도 기여도 : | [7 empty] | ¦ | #VALUE! |  |  |  |  | × | #DIV/0! |  |  | μm |  | ¦ | = | #DIV/0! |  |  | μm
|  | E6. 자유도 : | [5 empty] | ν(b) = |  |  | #DIV/0!
6. 원통형 링 게이지의 열팽창계수에 의한 표준불확도,
|  | F1. 추정값 : |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | ×10-6/℃
|  | F2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 열팽창계수의 불확도 값 : u(αx) = | [13 empty] | 1.0×10-6/℃ |  |  |  |  | = | 0.58×10-6/℃
|  | F3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
|  | F4. 감도계수 : | [5 empty] | . | [22 empty] | #VALUE! |  |  | ℃·μm
|  | F5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ｜ | #VALUE! |  |  |  | ℃·μm × 0.58 ×10-6/℃ | [8 empty] | ｜ | = | #VALUE! |  |  | μm
|  | F6. 자유도 : | [20 empty] | ※ 상대불확도 R : 10%로 추정
| 7. 원통형 링 게이지의 온도에 의한 표준불확도, | [18 empty] | u(tx)
※ 열평형 상태에서 원통형 링 게이지의 온도가 최소 ±0.5 ℃ 이내에서 변화한다고 추정하여 직사각형 확률분포를
적용하여 계산하면
|  | G1. 추정값 : | [9 empty] | ℃
|  | G2. 표준불확도 : | [6 empty] | u(tx) |  |  | = | 0.5 |  | ℃ |  | = | 0.28868 |  |  | ℃
|  | G3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
|  | G4. 감도계수 : | [25 empty] | #VALUE! |  |  |  | /℃·μm
|  | G5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ｜ | #VALUE! |  |  |  | /℃·μm |  |  | × | 0.28868 |  |  |  | ｜ | = | #VALUE! |  |  | μm
|  | G6. 자유도 : | [19 empty] | ※ 상대불확도 R : 0%로 추정
| 8. 표준 측장기 분해능에 의한 표준불확도, | [16 empty] | u(δd')
※ 교정에 사용된 표준 측장기 분해능의 반범위에 직사각형 확률분포를 적용하여 계산한다.
|  | H1. 추정값 : |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | mm
|  | H2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 분해능 (d) = | [6 empty] | 0 |  |  | μm
[9 empty] | u(δd') |  |  | = | 0 |  | μm |  | = | 0 |  |  | μm
|  | H3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
|  | H4. 감도계수 : | [11 empty] | 1
|  | H5. 불확도 기여도 : | [7 empty] | ¦ | 1 |  | × | 0 |  |  | μm |  | ¦ | = | 0 |  |  | μm
|  | H6. 자유도 : | [19 empty] | ※ 상대불확도 R : 0%로 추정
■ 합성표준불확도 계산
|  |  |  | = | #VALUE! |  |  | μm |  | + |  | #VALUE! |  |  | μm |  | + |  | #VALUE! |  |  | μm |  | + |  | #DIV/0! |  |  | μm |  | + |  | #DIV/0! |  | μm |  | + | #VALUE! |  |  | μm
[5 empty] | + |  | #VALUE! |  |  | μm |  | + |  | 0 |  |  | μm
|  |  |  | = | #VALUE! |  |  | μm
|  |  | uc(lx) | = | #VALUE! |  |  | μm
■ 유효자유도
[11 empty] | #VALUE! | [24 empty] | = | #VALUE!
[12 empty] | #VALUE! |  |  |  | + | #VALUE! |  |  |  | + | #VALUE! |  |  |  | + | #DIV/0! |  |  |  | + | #DIV/0!
[12 empty] | 4 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | ∞ |  |  |  |  | ∞ |  |  |  |  | #DIV/0!
[12 empty] | + | #VALUE! |  |  |  | + | #VALUE! |  |  |  | + | 0
[13 empty] | 50 |  |  |  |  | ∞ |  |  |  |  | ∞
■ 측정불확도
※ 합성표준불확도를 구성하는 입력변수 중에서 직사각형 확률분포를 가지는 한 개 또는 두 개의 표준불확도 성분이
전체의 대부분을 차지하는 경우가 아닌 경우, 유효자유도 계산 결과 값을 이용하여 t 분포표에서 신뢰수준 약 95%에
해당하는 k값을 찾아서 계산한다.
이 때 유효자유도가 10 이상으로 충분히 큰 경우 포함인자 k=2를 적용한다.
[7 empty] | U = k × uc = | #VALUE! |  |  | × | #VALUE! |  |  |  | = | #VALUE! |  |  |  | ≒ | #VALUE!
※ 프로브 볼 지름의 불확도 u(b) 계산
■ 수학적 모델
|  | b |  |  | : | 표준온도에서 프로브 볼 지름
|  | lr |  |  | : | 기준 링 게이지의 교정값
|  | αr |  |  | : | 기준 링 게이지의 열팽창계수
|  | tr |  |  | : | 기준 링 게이지의 온도
|  | d' |  |  | : | 표준 측장기의 지시값
|  | αs |  |  | : | 표준 측장기 스케일의 열팽창계수
|  | ts |  |  | : | 표준 측장기 스케일의 온도
|  | d'b |  |  | : | 표준 측장기의 보정값
|  | δd' |  |  | : | 표준 측장기 분해능에 의한 보정값
■ 합성표준불확도 관계식
※ 감도계수
■ 불확도 총괄표
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 5 | [5 empty] | 6
|  |  | 입력량 |  |  |  | 추정값 | [6 empty] | 표준불확도 | [6 empty] | 확률분포 |  |  |  |  | 감도계수 | [6 empty] | 불확도 기여량 | [5 empty] | 자유도
|  |  | (Xi) |  |  |  | (xi) | [6 empty] | u(xi) | [11 empty] | (ci) | [6 empty] | ¦ui(y)¦
| A |  | lr |  |  |  | 0 |  |  |  |  | mm |  | #DIV/0! |  |  |  | μm |  |  | 정규 |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | μm |  | ∞
| B |  | αx |  |  |  | 0 |  |  |  |  | /℃ |  | 5.7735e-07 |  |  |  | /℃ |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | ℃·μm |  |  | #DIV/0! |  |  |  | μm |  | 50
| C |  | tx |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | ℃ |  | 0.28868 |  |  |  | /℃ |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | /℃·μm |  |  | 0 |  |  |  | μm |  | ∞
| D |  | d' |  |  |  | 0 |  |  |  |  | mm |  | 0 |  |  |  | μm |  |  | t |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | μm |  | 4
| D |  | αs |  |  |  | 0 |  |  |  |  | /℃ |  | 5.7735e-07 |  |  |  | /℃ |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | ℃·μm |  |  | #DIV/0! |  |  |  | μm |  | 50
| F |  | ts |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | ℃ |  | 0.28868 |  |  |  | /℃ |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | /℃·μm |  |  | 0 |  |  |  | μm |  | ∞
| G |  | d'b |  |  |  | 0 |  |  |  |  | mm |  | #DIV/0! |  |  |  | μm |  |  | 정규 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | μm |  | ∞
| H |  | δd' |  |  |  | 0 |  |  |  |  | mm |  | 0 |  |  |  | μm |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | μm |  | ∞
| I |  | lx |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | mm | [20 empty] | #DIV/0! |  |  |  | μm |  | #DIV/0!
■ 표준불확도 성분의 계산
| 1. 기준 링 게이지의 표준불확도, | [13 empty] | u(lr)
※ 교정성적서에 주어진 기준 링 게이지의 측정불확도를 포함인자로 나누어 구한다.
|  | A1. 추정값 : | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | mm
|  | A2. 표준불확도 : | [6 empty] | u(lr) |  |  | = | U |  | = | 0 |  | μm |  | = | #DIV/0! |  |  | μm
[13 empty] | k |  |  | 0
|  | A3. 확률분포 : | [5 empty] | 정규
|  | A4. 감도계수 : | [17 empty] | #DIV/0!
|  | A5. 불확도 기여도 : | [7 empty] | ¦ | #DIV/0! |  |  |  |  | × | #DIV/0! |  |  | μm |  | ¦ | = | #DIV/0! |  |  | μm
|  | A6. 자유도 : | [5 empty] | ν(lr) = |  |  | ∞
2. 기준 링 게이지의 열팽창계수에 의한 표준불확도,
|  | B1. 추정값 : |  |  |  |  | 0 |  |  | ×10-6/℃
|  | B2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 열팽창계수의 불확도 값 : u(αx) = | [13 empty] | 1.0×10-6/℃ |  |  |  |  | = | 0.58×10-6/℃
|  | B3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
|  | B4. 감도계수 : | [5 empty] | . | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | ℃·μm
|  | B5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ｜ | #DIV/0! |  |  |  | ℃·μm × 0.58 ×10-6/℃ | [8 empty] | ｜ | = | #DIV/0! |  |  | μm
|  | B6. 자유도 : | [20 empty] | ※ 상대불확도 R : 10%로 추정
| 3. 기준 링 게이지의 온도에 의한 표준불확도, | [17 empty] | u(tr)
※ 열평형 상태에서 기준 링 게이지의 온도가 최소 ±0.5 ℃ 이내에서 변화한다고 추정하여 직사각형 확률분포를
적용하여 계산하면
|  | C1. 추정값 : |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | ℃
|  | C2. 표준불확도 : | [6 empty] | u(tr) |  |  | = | 0.5 |  | ℃ |  | = | 0.28868 |  |  | ℃
|  | C3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
|  | C4. 감도계수 : | [13 empty] | 0 |  |  |  | /℃·μm
|  | C5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ｜ | 0 |  |  |  | /℃·μm |  |  | × | 0.28868 |  |  |  | ｜ | = | 0 |  |  | μm
|  | C6. 자유도 : | [19 empty] | ※ 상대불확도 R : 0%로 추정
| 4. 표준 측장기 지시값의 표준불확도, | [14 empty] | u(d')
※ 표준불확도 성분은 우연효과로 인한 불확도로써 A형 평가를 통하여 구한다.
반복측정한 결과의 표준편차(s)를 구하고 이 값을 측정횟수의 제곱근으로 나누어 구한다.
|  | D1. 추정값 : | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | mm
|  | D2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 표준편차(s) : | [6 empty] | 0 |  |  | μm
[10 empty] | u(d') |  |  | = | s |  | = | 0 |  |  | μm |  | = | 0 |  |  | μm
|  | D3. 확률분포 : | [5 empty] | t
|  | D4. 감도계수 : | [19 empty] | #DIV/0!
|  | D5. 불확도 기여도 : | [7 empty] | ¦ | #DIV/0! |  |  |  |  | × | 0 |  |  | μm |  | ¦ | = | #DIV/0! |  |  | μm
|  | D6. 자유도 : | [5 empty] | ν(d') = n - 1 = 5 - 1 = 4
5. 표준 측장기 스케일의 열팽창계수에 의한 표준불확도,
|  | E1. 추정값 : |  |  |  |  | 0 |  |  | ×10-6/℃
|  | E2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 열팽창계수의 불확도 값 : u(αs) = | [13 empty] | 1.0×10-6/℃ |  |  |  |  | = | 0.58×10-6/℃
|  | E3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
|  | E4. 감도계수 : | [5 empty] | . | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | ℃·μm
|  | E5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ｜ | #DIV/0! |  |  |  | ℃·μm × 0.58 ×10-6/℃ | [8 empty] | ｜ | = | #DIV/0! |  |  | μm
|  | E6. 자유도 : | [20 empty] | ※ 상대불확도 R : 10%로 추정
| 6. 표준 측장기 스케일의 온도에 의한 표준불확도, | [16 empty] | u(ts)
※ 열평형 상태에서 표준 측장기 스케일의 온도가 최소 ±0.5 ℃ 이내에서 변화한다고 추정하여 직사각형 확률분포를
적용하여 계산하면
|  | F1. 추정값 : |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | ℃
|  | F2. 표준불확도 : | [6 empty] | u(ts) |  |  | = | 0.5 |  | ℃ |  | = | 0.28868 |  |  | ℃
|  | F3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
|  | F4. 감도계수 : | [14 empty] | 0 |  |  |  | /℃·μm
|  | F5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ｜ | 0 |  |  |  | /℃·μm |  |  | × | 0.28868 |  |  |  | ｜ | = | 0 |  |  | μm
|  | F6. 자유도 : | [19 empty] | ※ 상대불확도 R : 0%로 추정
| 7. 표준 측장기 보정값의 표준불확도, | [14 empty] | u(d'b)
※ 교정성적서에 주어진 표준 측장기의 측정불확도를 포함인자로 나누어 구한다.
|  | G1. 추정값 : | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | mm
|  | G2. 표준불확도 : | [6 empty] | u(d's) |  |  | = | U |  | = | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | μm |  | = | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | mm |  |  |  | μm
[13 empty] | k |  |  | 0 | [12 empty] | 0
[12 empty] | = | #DIV/0! |  |  | μm
|  | G3. 확률분포 : | [5 empty] | 정규
|  | G4. 감도계수 : | [10 empty] | 1
|  | G5. 불확도 기여도 : | [7 empty] | ¦ | 1 |  | × | #DIV/0! |  |  | μm |  | ¦ | = | #DIV/0! |  |  | μm
|  | G6. 자유도 : | [5 empty] | ν(d'b) = ∞
| 8. 표준 측장기 분해능에 의한 표준불확도, | [16 empty] | u(δd')
※ 교정에 사용된 표준 측장기 분해능의 반범위에 직사각형 확률분포를 적용하여 계산한다.
|  | H1. 추정값 : |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | mm
|  | H2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 분해능 (d) = | [6 empty] | 0 |  |  | μm
[9 empty] | u(δd') |  |  | = | 0 |  | μm |  | = | 0 |  |  | μm
|  | H3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
|  | H4. 감도계수 : | [11 empty] | 1
|  | H5. 불확도 기여도 : | [7 empty] | ¦ | 1 |  | × | 0 |  |  | μm |  | ¦ | = | 0 |  |  | μm
|  | H6. 자유도 : | [19 empty] | ※ 상대불확도 R : 0%로 추정
■ 합성표준불확도 계산
|  |  |  | = | #DIV/0! |  |  | μm |  | + |  | #DIV/0! |  |  | μm |  | + |  | 0 |  |  | μm |  | + |  | #DIV/0! |  |  | μm |  | + |  | #DIV/0! |  | μm |  | + | 0 |  |  | μm
[5 empty] | + |  | #DIV/0! |  |  | μm |  | + |  | 0 |  |  | μm
|  |  |  | = | #DIV/0! |  |  | μm
|  |  | uc(b) | = | #DIV/0! |  |  | μm
■ 유효자유도
[11 empty] | #DIV/0! | [24 empty] | = | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! |  |  |  | + | #DIV/0! |  |  |  | + | 0 |  |  |  | + | #DIV/0! |  |  |  | + | #DIV/0!
[12 empty] | ∞ |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | ∞ |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 50
[12 empty] | + | 0 |  |  |  | + | #DIV/0! |  |  |  | + | 0
[13 empty] | ∞ |  |  |  |  | ∞ |  |  |  |  | ∞
𝑐_(𝑑_𝑏^′ )=(𝜕𝑙_𝑥)/(𝜕𝑑_𝑏^′ )=1−𝛼_𝑥 (𝑡_𝑥−20)=
𝑙_𝑥=[𝑑^′ {1+𝛼_𝑠 (𝑡_𝑠−20)}+𝑑_𝑏^′+𝑏]∙{1−𝛼_𝑥 (𝑡_𝑥−20)}+𝛿𝑑^′
√(〖 〗^2+( ×𝑙_0 )^2 )
√(〖 〗^2+( × )^2 )
√𝑛
√5
𝑐_(𝑑^′ )=(𝜕𝑙_𝑥)/(𝜕𝑑^′ )=
( )^2
( )^2
( )^2
( )^2
𝑢_𝑐^2 (𝑙_𝑥 )=𝑢^2 (𝑑^′ )+𝑢^2 (𝛼_𝑠 )+𝑢^2 (𝑡_𝑠)+𝑢^2 (𝑑_𝑏^′)+𝑢^2 (𝑏)+𝑢^2 (𝛼_𝑥)+〖𝑢^2 (𝑡〗_𝑥)+𝑢^2 (𝛿𝑑^′)
𝑐_(𝑑^′ )=(𝜕𝑙_𝑥)/(𝜕𝑑^′ )={1+𝛼_𝑠 (𝑡_𝑠−20)}∙{1−𝛼_𝑥 (𝑡_𝑥−20)}, 𝑐_(𝛼_𝑠 )=(𝜕𝑙_𝑥)/(𝜕𝛼_𝑠 )=𝑑^′ (𝑡_𝑠−20)∙{1−𝛼_𝑥 (𝑡_𝑥−20)},
𝑐_(𝑡_𝑠 )=(𝜕𝑙_𝑥)/(𝜕𝑡_𝑠 )=𝑑^′∙𝛼_𝑠 {1−𝛼_𝑥 (𝑡_𝑥−20)}, 𝑐_(𝑑_𝑏^′ )=(𝜕𝑙_𝑥)/(𝜕𝑑_𝑏^′ )=1−𝛼_𝑥 (𝑡_𝑥−20),
𝑐_𝑏=(𝜕𝑙_𝑥)/𝜕𝑏=1−𝛼_𝑥 (𝑡_𝑥−20), 𝑐_(𝛼_𝑥 )=(𝜕𝑙_𝑥)/(𝜕𝛼_𝑥 )=−(𝑡_𝑥−20)∙[𝑑^′∙{1+𝛼_𝑠 (𝑡_𝑠−20)}+𝑑_𝑏^′+𝑏],
𝑐_(𝑡_𝑥 )=(𝜕𝑙_𝑥)/(𝜕𝑡_𝑥 )=−𝛼_𝑥 [𝑑^′∙{1+𝛼_𝑠 (𝑡_𝑠−20)}+𝑑_𝑏^′+𝑏], 𝑐_(𝛿𝑑^′ )=(𝜕𝑙_𝑥)/(𝜕𝛿𝑑^′ )=1
𝑢(𝛼_𝑠)
√3
𝑐_(𝛼_𝑠 )=(𝜕𝑙_𝑥)/(𝜕𝛼_𝑠 )=𝑑^′ (𝑡_𝑠−20)∙{1−𝛼_𝑥 (𝑡_𝑥−20)}=
ν(𝛼_𝑠 )=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/10)^2=50
𝑐_(𝑡_𝑠 )=(𝜕𝑙_𝑥)/(𝜕𝑡_𝑠 )=𝑑^′∙𝛼_𝑠 {1−𝛼_𝑥 (𝑡_𝑥−20)}=
√3
𝜈(𝑡_𝑠 )=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/0)^2=∞
𝑢_𝑐^2 (𝑙_𝑥 )=𝑢^2 (𝑑^′ )+𝑢^2 (𝛼_𝑠 )+𝑢^2 (𝑡_𝑠 )+𝑢^2 (𝑑_𝑏^′ )+𝑢^2 (𝑏)+𝑢^2 (𝛼_𝑥 )+𝑢^2 (𝑡_𝑥 )+𝑢^2 (𝛿𝑑^′ )
( )^2
( )^2
( )^2
( )^2
( )^2
( )^4
( )^4
( )^4
( )^4
( )^4
( )^4
ν_𝑒𝑓𝑓=(𝑢_𝑐^4 (𝑦))/(∑_(𝑖=1)^𝑁▒[𝑐_𝑖 〖𝑢(𝑥〗_𝑖)]^4/ν_𝑖 )=
{█( @ @ @ @ @ ) }
( )^4
( )^4
( )^4
𝑐_𝑏=(𝜕𝑙_𝑥)/𝜕𝑏=1−𝛼_𝑥 (𝑡_𝑥−20)=
𝑢(𝛼_𝑥)
√3
𝑐_(𝛼_𝑥 )=(𝜕𝑙_𝑥)/(𝜕𝛼_𝑥 )=−(𝑡_𝑥−20)∙[𝑑^′ {1+𝛼_𝑠 (𝑡_𝑠−20)}+𝑑_𝑏^′+𝑏]=
ν(𝛼_𝑥 )=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/10)^2=50
𝑐_(𝑡_𝑥 )=(𝜕𝑙_𝑥)/(𝜕𝑡_𝑥 )=−𝛼_𝑥 [𝑑^′ {1+𝛼_𝑠 (𝑡_𝑠−20)}+𝑑_𝑏^′+𝑏]=
√3
𝜈(𝑡_𝑠 )=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/0)^2=∞
2
2√3
𝑐_(𝛿𝑑^′ )=(𝜕𝑙_𝑥)/(𝜕𝛿𝑑^′ )=
𝜈(𝛿𝑑^′)=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/0)^2=∞
𝑐_(𝑑_𝑏^′ )=𝜕𝑏/(𝜕𝑑_𝑏^′ )=
𝑏=𝑙_𝑟 {1+𝛼_𝑟 (𝑡_𝑟−20)}−𝑑^′ {1+𝛼_𝑠 (𝑡_𝑠−20)}+𝑑_𝑏^′+𝛿𝑑^′
√(〖 〗^2+( ×𝑙_0 )^2 )
√(〖 〗^2+( × )^2 )
√𝑛
√5
𝑐_(𝑑^′ )=𝜕𝑏/(𝜕𝑑^′ )=−{1+𝛼_𝑠 (𝑡_𝑠−20)}=
( )^2
( )^2
( )^2
( )^2
𝑢_𝑐^2 (𝑏)=𝑢^2 (𝑙_𝑟 )+𝑢^2 (𝛼_𝑟)+〖𝑢^2 (𝑡〗_𝑟)+𝑢^2 (𝑑^′ )+𝑢^2 (𝛼_𝑠 )+𝑢^2 (𝑡_𝑠)+𝑢^2 (𝑑_𝑏^′)+𝑢^2 (𝛿𝑑^′)
𝑐_(𝑙_𝑟 )=𝜕𝑏/(𝜕𝑙_𝑟 )=1+𝛼_𝑟 (𝑡_𝑟−20), 𝑐_(𝛼_𝑟 )=𝜕𝑏/(𝜕𝛼_𝑟 )=(𝑡_𝑟−20) 𝑙_𝑟, 𝑐_(𝑡_𝑟 )=𝜕𝑏/(𝜕𝑡_𝑟 )=𝛼_𝑟∙𝑙_𝑟,
𝑐_(𝑑^′ )=𝜕𝑏/(𝜕𝑑^′ )=−{1+𝛼_𝑠 (𝑡_𝑠−20)}, 𝑐_(𝛼_𝑠 )=𝜕𝑏/(𝜕𝛼_𝑠 )=−𝑑^′ (𝑡_𝑠−20), 𝑐_(𝑡_𝑠 )=𝜕𝑏/(𝜕𝑡_𝑠 )=−𝑑^′∙𝛼_𝑠,
𝑐_(𝑑_𝑏^′ )=𝜕𝑏/(𝜕𝑑_𝑏^′ )=1, 𝑐_(𝛿𝑑^′ )=𝜕𝑏/(𝜕𝛿𝑑^′ )=1
𝑢(𝛼_𝑠)
√3
𝑐_(𝛼_𝑠 )=𝜕𝑏/(𝜕𝛼_𝑠 )=−𝑑^′ (𝑡_𝑠−20)=
ν(𝛼_𝑠 )=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/10)^2=50
𝑐_(𝑡_𝑠 )=𝜕𝑏/(𝜕𝑡_𝑠 )=−𝑑^′∙𝛼_𝑠=
√3
𝜈(𝑡_𝑠 )=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/0)^2=∞
𝑢_𝑐^2 (𝑏)=〖𝑢^2 (𝑙_𝑟 )+𝑢^2 (𝛼_𝑟 )+𝑢^2 (𝑡_𝑟 )+𝑢〗^2 (𝑑^′ )+𝑢^2 (𝛼_𝑠 )+𝑢^2 (𝑡_𝑠 )+𝑢^2 (𝑑_𝑏^′ )+𝑢^2 (𝛿𝑑^′ )
( )^2
( )^2
( )^2
( )^2
( )^2
( )^4
( )^4
( )^4
( )^4
( )^4
( )^4
ν_𝑒𝑓𝑓=(𝑢_𝑐^4 (𝑦))/(∑_(𝑖=1)^𝑁▒[𝑐_𝑖 〖𝑢(𝑥〗_𝑖)]^4/ν_𝑖 )=
{█( @ @ @ @ @ ) }
( )^4
( )^4
( )^4
𝑐_(𝑙_𝑟 )=𝜕𝑏/(𝜕𝑙_𝑟 )=1+𝛼_𝑟 (𝑡_𝑟−20)=
𝑢(𝛼_𝑟)
√3
𝑐_(𝛼_𝑟 )=(𝜕𝑙_𝑥)/(𝜕𝛼_𝑟 )=(𝑡_𝑟−20) 𝑙_𝑟=
ν(𝛼_𝑟 )=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/10)^2=50
𝑐_(𝑡_𝑟 )=𝜕𝑏/(𝜕𝑡_𝑟 )=𝛼_𝑟∙𝑙_𝑟=
√3
𝜈(𝑡_𝑟 )=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/0)^2=∞
2
2√3
𝑐_(𝛿𝑑^′ )=𝜕𝑏/(𝜕𝛿𝑑^′ )=
𝜈(𝛿𝑑^′)=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/0)^2=∞

## Calcu
1. 교정조건
| tx | ts | tr | αx | αs | αr | 기준기명 | 단위 | 환산계수 | 최대범위 (mm) | Res. | 단위 | CMC1 | CMC2 | CMC단위 | CMC초과? | FAIL?
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.15e-05 | 0 | 0 | 표준 측장기 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | PASS
2. 볼 지름 측정결과
| 기준 링 게이지 명목값 | 표준 측장기 지시값 | [5 empty] | 표준편차 | 기준링값 | 기준링열팽창 | 기준링온도 | 지시값 | 스케일열팽창 | 스케일온도 | 기준기보정값 | 볼 지름
|  | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 평균 |  | lr | αr | tr | d' | αs | ts | d'b | b
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | μm | mm | /℃ | ℃ | mm | /℃ | ℃ | mm | mm
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
3. 직경 교정결과 | [22 empty] | 4. 성적서용
| 사용? | 측정방향 | 측정위치 | 명목값 | 단위 | 표준 측장기 지시값 | [5 empty] | 표준편차 | 지시값 | 스케일열팽창 | 스케일온도 | DUT열팽창 | DUT온도 | 기준기보정값 | 명목값 | 교정값 | 자리수 맞춤 |  | Spec |  | 표기용
[6 empty] | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 평균 |  | d' | αs | ts | αx | tx | d'b | l0 | lx | 교정값 | 보정값 | Min | Max | 명목값 | 교정값 | 보정값 | Spec | Pass/Fail | 불확도
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | mm | mm | /℃ | ℃ | /℃ | ℃ | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 0 | mm
| FALSE | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | - |  | #VALUE!
| FALSE | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | - |  | #VALUE!
| FALSE | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | - |  | #VALUE!
| FALSE | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | - |  | #VALUE!
| FALSE | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | - |  | #VALUE!
| FALSE | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | - |  | #VALUE!
| FALSE | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | - |  | #VALUE!
| FALSE | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | - |  | #VALUE!
| FALSE | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | - |  | #VALUE!
| FALSE | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | - |  | #VALUE!
| FALSE | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | - |  | #VALUE!
| FALSE | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | - |  | #VALUE!
| FALSE | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | - |  | #VALUE!
| FALSE | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | - |  | #VALUE!
| FALSE | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | - |  | #VALUE!
| FALSE | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | - |  | #VALUE!
| FALSE | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | - |  | #VALUE!
| FALSE | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | - |  | #VALUE!
| FALSE | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | - |  | #VALUE!
| FALSE | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | - |  | #VALUE!
4. 볼 지름 불확도 계산
|  | 요인 | 입력량 | 추정값 | 단위 | 1 |  |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 | u4/ν | 확률분포별 불확도기여량
[6 empty] | 요인(값) | 나눔수 | 분모 | 표준불확도 |  | 확률분포 | 요인(값) |  | 감도계수 |  | 불확도기여량 |  | 자유도 |  | 직사각형 | 기타
| A | 기준 링 게이지 | lr | 0 | mm | 0 |  | 0 | #DIV/0! | μm | 정규 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | μm | ∞ | 0 |  | #DIV/0!
| B | 기준링열팽창 | αr | 0 | /℃ | 1e-06 | 1 | 3 | 5.7735e-07 | /℃ | 직사각형 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ℃·μm | #DIV/0! | μm | 50 | #DIV/0! | #DIV/0!
| C | 기준링 온도 | tr | #DIV/0! | ℃ | 0.5 | 1 | 3 | 0.28868 | /℃ | 직사각형 | 0 | 0 | 0 | /℃·μm | 0 | μm | ∞ | 0 | 0
| D | 지시값 | d' | 0 | mm | 0 | 1 | 5 | 0 | μm | t | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | μm | 4 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| E | 스케일열팽창 | αs | 0 | /℃ | 1e-06 | 1 | 3 | 5.7735e-07 | /℃ | 직사각형 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ℃·μm | #DIV/0! | μm | 50 | #DIV/0! | #DIV/0!
| F | 스케일 온도 | ts | #DIV/0! | ℃ | 0.5 | 1 | 3 | 0.28868 | /℃ | 직사각형 | 0 | 0 | 0 | /℃·μm | 0 | μm | ∞ | 0 | 0
| G | 기준기 | d'b | 0 | mm | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | μm | 정규 |  |  | 1 |  | #DIV/0! | μm | ∞ | 0 |  | #DIV/0!
| H | 분해능 | δd' | 0 | mm | 0 | 2 | 3 | 0 | μm | 직사각형 |  |  | 1 |  | 0 | μm | ∞ | 0 | 0
| I | 합성표준 | b | #DIV/0! | mm | [10 empty] | #DIV/0! | μm | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5. 직경 불확도 계산
|  | 요인 | 입력량 | 추정값 | 단위 | 1 |  |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 | u4/ν | 확률분포별 불확도기여량
[6 empty] | 요인(값) | 나눔수 | 분모 | 표준불확도 |  | 확률분포 | 요인(값) |  | 감도계수 |  | 불확도기여량 |  | 자유도 |  | 직사각형 | 기타
| A | 기준기지시값 | d' |  | mm | 0 | 1 | 5 | 0 | μm | t | {1+αs(ts-20)}*{1-αx(tx-20)} |  | #VALUE! |  | #VALUE! | μm | 4 | #VALUE! |  | #VALUE!
| B | 스케일열팽창 | αs |  | /℃ | 1e-06 | 1 | 3 | 5.7735e-07 | /℃ | 직사각형 | d'(ts-20)}*{1-αx(tx-20)} |  | #VALUE! | ℃·μm | #VALUE! | μm | 50 | #VALUE! | #VALUE!
| C | 스케일 온도 | ts |  | ℃ | 0.5 | 1 | 3 | 0.28868 | ℃ | 직사각형 | d'*αs{1-αx(tx-20)} |  | #VALUE! | /℃·μm | #VALUE! | μm | ∞ | 0 | #VALUE!
| E | 기준기 | d'b |  | mm | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | μm | 정규 | 1-αx(tx-20) |  | #VALUE! |  | #DIV/0! | μm | ∞ | 0 |  | #DIV/0!
| F | 볼 지름 | b | #DIV/0! | mm |  |  |  | #DIV/0! | μm | 정규 | 1-αx(tx-20) |  | #VALUE! |  | #DIV/0! | μm | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| G | DUT열팽창 | αx |  | /℃ | 1e-06 | 1 | 3 | 5.7735e-07 | /℃ | 직사각형 | -(tx-20)*[d'*{1+αs(ts-20)+d'b+b] |  | #VALUE! | ℃·μm | #VALUE! | μm | 50 | #VALUE! | #VALUE!
| H | DUT 온도 | tx |  | ℃ | 0.5 | 1 | 3 | 0.28868 | ℃ | 직사각형 | -αx[d'*{1+αs(ts-20)}+d'b+b] |  | #VALUE! | /℃·μm | #VALUE! | μm | ∞ | 0 | #VALUE!
| I | 분해능 | δd' | 0 | mm | 0 | 2 | 3 | 0 | μm | 직사각형 |  |  | 1 |  | 0 | μm | ∞ | 0 | 0
| J | 합성표준 | lx |  | mm | [10 empty] | #VALUE! | μm | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 측정불확도 |  |  |  |  | 선택 | 분해능 | 소수점 자리수 |  |  |  | 5% rule | Number Format |  |  | CMC초과? | 불확도표기
|  | 1 | 2 | l0 | 단위 | 계산(mm) | mm | mm | 불확도 | 성적서 | 분해능 | 선택 |  | 불확도 | 성적서 | Rawdata |  | 값 | 단위포함
| 측정불확도 | #VALUE! |  |  | μm | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| CMC | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  | U+α | 1 | U&r | FALSE | HCT | TRUE
| ※ 직사각형 확률분포가 합성표준불확도에 미치는 영향 | [12 empty] | 소수점 | Number
| 직사각형분포 |  | 영향 | 직사각형 | 기타 | 비율 |  | 자유도 | 신뢰수준(%) |  |  |  |  | 자리수 | Format
| 번호 | 크기순 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 95.45 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 0 | 잔여 기여량 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 1 | 13.97 |  |  |  |  | 1 | 0.0
| 2 | 0 | 주 기여량 | 0 | 0 |  |  | 2 | 4.53 |  |  |  |  | 2 | 0.00
| 3 | 0 | 직사각형 분포 성분 | a1 | a2 | β |  | 3 | 3.31 |  |  |  |  | 3 | 0.000
| 4 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 4 | 2.87 |  |  |  |  | 4 | 0.000 0
| 5 | 0 | 확률분포 | #VALUE! |  |  |  | 5 | 2.65 |  |  |  |  | 5 | 0.000 00
| 6 | 0 | k | #VALUE! |  |  |  | 6 | 2.52 |  |  |  |  | 6 | 0.000 000
| 7 | 0 | [5 empty] | 7 | 2.43 |  |  |  |  | 7 | 0.000 000 0
| 8 | 0 | [5 empty] | 8 | 2.37 |  |  |  |  | 8 | 0.000 000 00
[8 empty] | 9 | 2.32 |  |  |  |  | 9 | 0.000 000 000
[8 empty] | ∞ | 2
● 교정료 계산
|  | 기본수수료 | 추가수수료 |  | 진원도 | 인치? | 기본수수료 | 추가수수료 | 소계 | 합계
|  | 13000 | 1개기준 진원도 교정시 100% 추가 |  | FALSE | FALSE | 13000 | 0 | 13000 | 13000
※ 인치의 경우 기본수수료에서 80% 추가함.

## STD_Data
번호 | 등록번호 | 기기명(종류) | 측정위치 | 명목값 | 기준값 | 측정값 | 단위 | 보정값 | 단위 | 불확도 1 | 불확도 2 | 불확도 단위 | 포함인자 | 기기번호 | 원통도 | 단위 | 열팽창계수 | 교정일자 | 사용중지?

## Length_13
[Length Calibration]
CONDITION |  |  |  | CMC |  |  | Resolution |  |  |  | SPEC |  |  | MEASURED VALUE |  |  |  |  | 볼 지름 측정결과
측정방향 | 측정위치 | 명목값 | 단위 | CMC_1 | CMC_2 | CMC_UNIT | Display | 최소눈금 | 분해능 | 분해능단위 | MIN | MAX | UNIT | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th
원통도 측정결과
1st
기준기 교정데이터
기준기명 | 명목값 | 단위 | 보정값 | 단위 | 측정불확도1 | 측정불확도2 | 불확도 단위 | k | 비고 | 열팽창계수
기준 링 게이지 교정데이터
번호 | 등록번호 | 기준기명 | 교정위치 | [9 empty] | 명목값 | 표준값 | 교정값 | 단위 | 보정값 | 단위 | 불확도 |  | 불확도단위 | k |  | 기기번호 | 원통도 | 단위 | 열팽창계수 | 교정일자 | 사용여부
기준기 교정데이터
기준기명 | 명목값 | 단위 | 보정값 | 단위 | 측정불확도1 | 측정불확도2 | 불확도 단위 | k | 비고 | 열팽창계수