## 기본정보
CALIBRATION 기본정보
[1] 교정정보
등록번호 |  |  |  | 접수번호
의뢰기관 |  |  |  | 교정일자
기기명 |  |  |  | 교정절차서1
제작회사 |  |  |  | 교정절차서2
형식 |  |  |  | 접수확인자
기기번호 |  |  |  | 인증교정자
세부분류코드 |  |  |  | 기술책임자
교정주기 |  |  |  | KOLAS유무 |  |  | 1: KOLAS 성적서 0: 비공인성적서
[2] 교정환경
최저온도 |  | 최저습도 | 최저기압 |  | 교정장소 |  | 0: KC00-011 고정표준실 1: 현장교정 4: KC10-244 고정표준실
최고온도 |  | 최고습도 | 최고기압
[3] 교정방법 및 소급성서술
[4] 교정에 사용한 표준장비 명세
등록번호 | 기기명 |  |  | 제작회사 |  | 형식 | 기기번호 | 차기교정예정일자
[5] 교정결과 및 검토
전체 |  |  |  | 특이사항
PASS
FIAL
교정자 확인 |  | 확인전
CMC 검토 |  | #N/A
COID
U+α
#N/A | fees
PASS | P/F
U & r

## 교정결과
교 정 결 과 CALIBRATION RESULT
성적서발급번호(Certificate No) :
교 정 번 호(Calibration No) :
○ 품명 :
○ 제작회사 :
○ 형식 :
○ 기기번호 :
1. 블록 간격 교정결과
| 외측 |  |  | 내측 |  | 평행도 (μm)
| 명목값 (mm) | 편차 (μm) |  | 명목값 (mm) | 편차 (μm)
#N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
● 측정불확도
| 외측 블록 : | #N/A | #N/A
| 내측 블록 : | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A
※ 는 캘리퍼 검사기의 명목값이며, 단위는 mm 임.
𝑘=
m
√(〖 〗^2+( ×𝑙_0 )^2 ) μm
m
√(〖 〗^2+( ×𝑙_0 )^2 ) μm
𝑙_0

## 교정결과-E
CALIBRATION Result
성적서발급번호(Certificate No) :
교 정 번 호(Calibration No) :
○ Description :
○ Manufacturer :
○ Model Name :
○ Serial Number :
1. Block interval calibration result
| Outer Block |  |  | Inner Block |  | Parallelism (μm)
| Nominal Value (mm) | Deviation (μm) |  | Nominal Value (mm) | Deviation (μm)
#N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
● Measurement uncertainty
|  | Outer Block : | #N/A | #N/A
|  | Inner Block : | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A
※ is the nominal value of the caliper tester, and the unit is mm.
𝑘=
m
√(〖 〗^2+( ×𝑙_0 )^2 ) μm
m
√(〖 〗^2+( ×𝑙_0 )^2 ) μm
𝑙_0

## 교정결과-HY
교 정 결 과 CALIBRATION RESULT
성적서발급번호(Certificate No) :
교 정 번 호(Calibration No) :
○ 품명 :
○ 제작회사 :
○ 형식 :
○ 기기번호 :
● 교정결과
| 측정방향 | Nominal Value | Unit | Spec | 조정 전 |  |  | 조정 후 |  |  | Measurement Uncertainty
[5 empty] | Measured Value | Correction Value | Pass /Fail | Measured Value | Correction Value | Pass /Fail
#N/A | 외측블록 | #N/A | mm | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | - | - | - | #N/A
#N/A | 외측블록 | #N/A | mm | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | - | - | - | #N/A
#N/A | 외측블록 | #N/A | mm | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | - | - | - | #N/A
#N/A | 외측블록 | #N/A | mm | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | - | - | - | #N/A
#N/A | 외측블록 | #N/A | mm | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | - | - | - | #N/A
#N/A | 외측블록 | #N/A | mm | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | - | - | - | #N/A
#N/A | 외측블록 | #N/A | mm | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | - | - | - | #N/A
#N/A | 외측블록 | #N/A | mm | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | - | - | - | #N/A
#N/A | 외측블록 | #N/A | mm | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | - | - | - | #N/A
#N/A | 외측블록 | #N/A | mm | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | - | - | - | #N/A
#N/A | 외측블록 | #N/A | mm | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | - | - | - | #N/A
#N/A | 외측블록 | #N/A | mm | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | - | - | - | #N/A
#N/A | 외측블록 | #N/A | mm | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | - | - | - | #N/A
#N/A | 외측블록 | #N/A | mm | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | - | - | - | #N/A
#N/A | 외측블록 | #N/A | mm | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | - | - | - | #N/A
#N/A | 외측블록 | #N/A | mm | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | - | - | - | #N/A
#N/A | 외측블록 | #N/A | mm | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | - | - | - | #N/A
#N/A | 외측블록 | #N/A | mm | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | - | - | - | #N/A
#N/A | 외측블록 | #N/A | mm | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | - | - | - | #N/A
#N/A | 외측블록 | #N/A | mm | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | - | - | - | #N/A
#N/A | 내측블록 | #N/A | mm | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | - | - | - | #N/A
#N/A | 내측블록 | #N/A | mm | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | - | - | - | #N/A
#N/A | 내측블록 | #N/A | mm | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | - | - | - | #N/A
#N/A | 내측블록 | #N/A | mm | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | - | - | - | #N/A
#N/A | 내측블록 | #N/A | mm | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | - | - | - | #N/A
#N/A | 내측블록 | #N/A | mm | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | - | - | - | #N/A
#N/A | 내측블록 | #N/A | mm | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | - | - | - | #N/A
#N/A | 내측블록 | #N/A | mm | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | - | - | - | #N/A
#N/A | 내측블록 | #N/A | mm | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | - | - | - | #N/A
#N/A | 내측블록 | #N/A | mm | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | - | - | - | #N/A
#N/A | 내측블록 | #N/A | mm | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | - | - | - | #N/A
#N/A | 내측블록 | #N/A | mm | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | - | - | - | #N/A
#N/A | 내측블록 | #N/A | mm | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | - | - | - | #N/A
#N/A | 내측블록 | #N/A | mm | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | - | - | - | #N/A
#N/A | 내측블록 | #N/A | mm | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | - | - | - | #N/A
#N/A | 내측블록 | #N/A | mm | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | - | - | - | #N/A
#N/A | 내측블록 | #N/A | mm | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | - | - | - | #N/A
#N/A | 내측블록 | #N/A | mm | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | - | - | - | #N/A
#N/A | 내측블록 | #N/A | mm | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | - | - | - | #N/A
#N/A | 내측블록 | #N/A | mm | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | - | - | - | #N/A
|  |  | #N/A | #N/A
𝑘=

## 판정결과
판정결과
● 교정결과
| 측정방향 | 명목값 | 교정값 | Spec | Decision
|  | (mm) | (mm) | (mm)
#N/A | 외측블록 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 외측블록 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 외측블록 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 외측블록 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 외측블록 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 외측블록 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 외측블록 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 외측블록 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 외측블록 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 외측블록 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 외측블록 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 외측블록 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 외측블록 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 외측블록 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 외측블록 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 외측블록 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 외측블록 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 외측블록 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 외측블록 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 외측블록 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 내측블록 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 내측블록 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 내측블록 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 내측블록 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 내측블록 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 내측블록 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 내측블록 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 내측블록 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 내측블록 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 내측블록 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 내측블록 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 내측블록 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 내측블록 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 내측블록 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 내측블록 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 내측블록 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 내측블록 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 내측블록 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 내측블록 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | 내측블록 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## 부록
부록
○ 품명 :
○ 제작회사 :
○ 형식 :
○ 기기번호 :

## RAWDATA
◆ RAWDATA ◆
| 등록번호 | 0 | 교정번호 | 0 |  | 교정자 | 0
| 기기번호 | 0 | 교정일자 | 0 |  | 기술책임자 | 0
○ 측정데이터
| 1. 블록 간격 측정 결과 | [7 empty] | 2. 평행도 측정 결과
| 측정위치 | 명목값 | 단위 | 전기 마이크로미터 지시값 (μm) |  |  |  |  | 전기 마이크로미터 지시값 (μm)
|  |  |  | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 최댓값 | 최솟값

## 측정불확도추정보고서
◆ 측정불확도 추정보고서 ◆
※ 블록 간격
■ 측정기본정보
| 기기명 | [5 empty] | 기준기명 | [5 empty] | 비교기명
| 캘리퍼 검사기 | [5 empty] | 게이지 블록 | [5 empty] | 전기 마이크로미터
■ 블록 측정 결과
| 명목값 (mm) |  |  |  |  | 전기 마이크로미터 지시값 (μm) | [24 empty] | 평균값 (μm) |  |  |  |  | 표준편차 (μm) |  |  |  |  | 게이지 블록 교정값 (mm) |  |  |  | 열팽창보정 (mm) |  | 교정값 (mm)
[6 empty] | 1회 |  |  |  |  | 2회 |  |  |  |  | 3회 |  |  |  |  | 4회 |  |  |  |  | 5회
■ 평행도 측정 결과
| 명목값 (mm) |  |  |  |  | 전기 마이크로미터 지시값 (μm) | [13 empty] | 평행도 (μm)
[6 empty] | 최댓값 | [6 empty] | 최솟값
■ 수학적 모델
|  | lx |  |  | : | 표준온도에서 캘리퍼 검사기의 교정값
|  | ls |  |  | : | 게이지 블록의 교정값
|  | lix |  |  | : | 전기 마이크로미터의 지시값
|  | l0 |  |  | : | 게이지 블록의 명목값
[5 empty] | : | 캘리퍼 검사기와 게이지 블록의 평균열팽창계수
|  | Δt |  |  | : | 캘리퍼 검사기와 게이지 블록의 온도차이
|  | Δα |  |  | : | 캘리퍼 검사기와 게이지 블록의 열팽창계수 차이
|  | δt |  |  | : | 캘리퍼 검사기와 게이지 블록의 평균 온도값과 기준온도와의 차
|  | δlr |  |  | : | 전기 마이크로미터의 분해능 한계 등에 의한 보정값
|  | δlE |  |  | : | 전기 마이크로미터의 보정값
|  | δlF |  |  | : | 정반의 평면도에 의한 영향
|  | δlP |  |  | : | 블록의 평행도에 의한 영향
■ 합성표준불확도 관계식
※ 감도계수
■ 불확도 총괄표
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [12 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 | [8 empty] | 5 | [7 empty] | 6
|  |  | 입력량 |  |  |  | 추정값 | [6 empty] | 표준불확도 | [12 empty] | 확률분포 |  |  |  |  | 감도계수 | [8 empty] | 불확도 기여량 | [7 empty] | 자유도
|  |  | (Xi) |  |  |  | (xi) | [6 empty] | u(xi) | [17 empty] | (ci) | [8 empty] | ¦ui(y)¦
| A |  | ls |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | mm |  | #N/A |  |  |  | #N/A | [6 empty] | μm |  | 정규 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | #N/A |  |  | #N/A |  |  |  | μm | ∞
| B |  | lix |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | mm |  | 0 | [6 empty] | μm | [5 empty] | 직사각형 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | μm |  |  | ∞
| C | [5 empty] | #N/A |  |  |  |  | /℃ |  | 4.0825e-07 | [6 empty] | /℃ | [5 empty] | 삼각형 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | ×l0 μm℃ |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0 | ×l0 μm |  |  | 100
| D |  | Δt | [8 empty] | ℃ |  | #VALUE! | [6 empty] | ℃ | [5 empty] | 직사각형 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | ×l0 μm/℃ |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0 | ×l0 μm |  |  | 12
| E |  | Δα |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | /℃ |  | 8.165e-07 | [6 empty] | /℃ | [5 empty] | 삼각형 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | ×l0 μm℃ |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0 | ×l0 μm |  |  | 100
| F |  | δt | [8 empty] | ℃ |  | 0.66833 | [6 empty] | ℃ | [5 empty] | 사다리꼴 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | ×l0 μm/℃ |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | 0 | ×l0 μm |  |  | 305
| G |  | td |  |  |  | - | [6 empty] | 0.57735 | [9 empty] | ℃ |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 0.57735 | [5 empty] | ℃ |  | ∞
| H |  | δtd |  |  |  | - | [6 empty] | 0.28868 | [9 empty] | ℃ |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 0.28868 | [5 empty] | ℃ |  | 12
| I |  | δtΔ |  |  |  | - | [6 empty] | 0.17321 | [9 empty] | ℃ |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 0.17321 | [5 empty] | ℃ |  | 12
| J |  | δlr |  |  |  | - | [6 empty] | 0 | [6 empty] | μm | [5 empty] | 직사각형 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | μm |  |  | ∞
| K |  | δlE |  |  |  | - | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | μm | [5 empty] | 정규 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 | μm |  |  | ∞
| L |  | δlF |  |  |  | - | [6 empty] | 0 | [6 empty] | μm | [5 empty] | 직사각형 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | μm |  |  | 50
| M |  | δlP |  |  |  | - | [6 empty] | 0 | [6 empty] | μm | [5 empty] | 직사각형 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | μm |  |  | 50
| N |  | 2차항 |  |  |  | - | [6 empty] | #VALUE! | [12 empty] | 정규 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | ×l0 μm℃ |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0 | ×l0 μm |  |  | ∞
| O |  | 2차항 |  |  |  | - | [6 empty] | #N/A | [12 empty] | 정규 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | ×l0 μm℃ |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | 0 | ×l0 μm |  |  | ∞
| P |  | lx |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | mm | [28 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | μm | #VALUE!
[32 empty] | ※ l0는 |  |  | 캘리퍼 검사기의 명목값이며, 단위는 mm 이다.
■ 표준불확도 성분의 계산
| 1. | 게이지 블록의 표준불확도, | [11 empty] | u(ls)
|  | A1. 추정값 : | [5 empty] | #N/A |  |  |  |  | mm
|  | A2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 게이지 블록의 측정불확도가 | [14 empty] | #N/A |  |  | #N/A | [5 empty] | μm (신뢰수준 약 95 %, k=2) 이므로
[10 empty] | ( l0는 |  |  | 캘리퍼 검사기의 명목값이며, 단위는 mm 이다.)
[10 empty] | u(ls) |  |  | = |  | #N/A |  |  | #N/A | [5 empty] | nm |  | = |  | #N/A |  |  |  | #N/A | [6 empty] | μm
#N/A
|  | A3. 확률분포 : | [5 empty] | 정규
|  | A4. 감도계수 : | [10 empty] | 1
|  | A5. 불확도 기여도 : | [7 empty] | ¦ | 1 |  | × | #N/A |  |  |  | #N/A | [6 empty] | μm |  | ¦ | = | #N/A |  |  |  | #N/A | [6 empty] | μm
|  | A6. 자유도 : | [5 empty] | ν(ls) = ∞
| 2. | 캘리퍼 검사기 지시값의 표준불확도, | [15 empty] | u(lix)
※ 표준불확도 성분은 우연효과로 인한 불확도로써 A형 평가를 통하여 구한다.
반복측정한 결과의 표준편차(s)를 구하고 이 값을 측정횟수의 제곱근으로 나누어 구한다.
|  | B1. 추정값 : | [5 empty] | #N/A |  |  |  |  | mm
|  | B2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 표준편차(s) : | [6 empty] | 0 |  |  | μm
[10 empty] | u(lix) |  |  | = | s |  | = | 0 |  |  | μm |  | = | 0 |  |  | μm
※ 5회 측정한 표준편차가 0 일 때, 최소한 분해능 1눈금의 차이는 있을 수 있다고 추정하여 다음과 같이 계산한다. (이 내용은 KOLAS 평가시 제외)
[10 empty] | u(lix) |  |  | = | d |  | = | 0 |  |  | μm |  | = | 0 |  |  | μm
|  | B3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
|  | B4. 감도계수 : | [10 empty] | 1
|  | B5. 불확도 기여도 : | [7 empty] | ¦ | 1 |  | × | 0 |  |  | μm |  | ¦ | = | 0 |  |  | μm
|  | B6. 자유도 : | [5 empty] | ν(lix) = n - 1 = 5 - 1 = 4
| 3. | 캘리퍼 검사기와 게이지 블록의 평균 열팽창계수에 의한 표준불확도,
※ 캘리퍼 검사기와 게이지 블록의 평균 열팽창계수 :
|  | C1. 추정값 : |  |  |  |  | #N/A |  |  | ×10-6/℃
|  | C2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 불확도 전파법칙에 의한 수식 :
[9 empty] | ※ 열팽창계수의 불확도 값 : u(αs)=u(αx)= | [16 empty] | 1.0×10-6/℃ |  |  |  |  | = | 0.58×10-6/℃
불확도 전파법칙에 의한 수식에 열팽창계수의 불확도 값을 대입하여 계산하면
0.41×10-6/℃
|  | C3. 확률분포 : | [5 empty] | 삼각형
|  | C4. 감도계수 : | [14 empty] | #VALUE! |  | ℃×l0×103 μm | [5 empty] | = | #VALUE! |  | ×l0 μm℃
|  | C5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ｜ | #VALUE! |  | ×l0 μm℃ × 0.41 ×10-6/℃ | [10 empty] | ¦ | = | #VALUE! |  |  |  | ×l0 μm
|  | C6. 자유도 : | [23 empty] | ※ 상대불확도 R : 10%로 추정
100
| 4. | 캘리퍼 검사기와 게이지 블록의 온도 차에 의한 표준불확도, | [23 empty] | u(Δt)
#VALUE!
일치한다고 추정하여 직사각형 확률분포를 적용하여 계산하면
D1. 추정값 :
|  | D2. 표준불확도 : | [6 empty] | u(Δt) |  |  | = | #VALUE! |  | ℃ |  | = | #VALUE! |  |  | ℃
|  | D3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
|  | D4. 감도계수 : | [14 empty] | #N/A |  |  | ×10-6/℃×l0×103 μm | [7 empty] | = | #N/A |  |  |  | ×l0 μm/℃
|  | D5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ｜ | #N/A |  |  |  | ×l0 μm/℃× |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | ¦ | = | #N/A |  |  |  | ×l0 μm
|  | D6. 자유도 : | [19 empty] | ※ 상대불확도 R : 20%로 추정
| 5. | 캘리퍼 검사기와 게이지 블록의 열팽창계수 차에 의한 표준불확도, | [26 empty] | u(Δα)
|  | ※ 캘리퍼 검사기와 게이지 블록의 열팽창계수 차이 : | [20 empty] | Δα = (αx - αs)
|  | E1. 추정값 : |  |  |  |  | #N/A |  |  | ×10-6/℃
|  | E2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 불확도 전파법칙에 의한 수식 : u2(Δα) = u2(αx) + u2(αs)
※ 열팽창계수의 불확도 값 : u(αx) = u(αs) = 0.58×10-6/℃
불확도 전파법칙에 의한 수식에 열팽창계수의 불확도 값을 대입하여 계산하면
|  | E3. 확률분포 : | [5 empty] | 삼각형
|  | E4. 감도계수 : | [15 empty] | #VALUE! |  | ℃×l0×103 μm | [5 empty] | = | #VALUE! |  |  | ×l0 μm℃
|  | E5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ｜ | #VALUE! |  |  | ×l0 μm℃ × 0.82 ×10-6/℃ | [10 empty] | ¦ | = | #VALUE! |  |  |  | ×l0 μm
|  | E6. 자유도 : | [23 empty] | ※ 상대불확도 R : 10%로 추정
100
| 6. | 캘리퍼 검사기와 게이지 블록의 평균온도와 기준 온도와의 차이에 의한 표준불확도, | [32 empty] | u(δt)
※ 직접 기준기나 교정대상기기의 온도를 측정하지 않고, 정밀 정반의 온도를 측정하므로
|  |  |  | δt = (tx + tx)/2-20 ℃ = td - 20 ℃ | [11 empty] | 가 된다.
그러나 측정 과정중에 온도의 변화가 있을 수 있으며, 기준기와 교정대상기기의 온도와
정밀 정반의 온도 차이가 있을 수 있으므로 이들까지 고려하면,
δt = td - 20 ℃ + δtd + δtΔ
F1. 추정값 :
|  | F2. 표준불확도 : | [9 empty] | u(δt) = |  | 0.57735 |  |  |  |  | 0.28868 |  |  |  |  | 0.17321 |  |  |  | = | 0.66833 |  |  | ℃
|  | F3. 확률분포 : | [5 empty] | 사다리꼴
|  | F4. 감도계수 : | [15 empty] | #N/A |  |  | ×10-6/℃×l0×103 μm | [7 empty] | = | #N/A |  |  |  | ×l0 μm/℃
|  | F5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ｜ | #N/A |  |  | ×l0 μm/℃× |  |  |  |  | 0.66833 |  |  |  | ¦ | = | #N/A |  |  |  | ×l0 μm
|  | F6. 자유도 : | [14 empty] | 0.66833 | [13 empty] | = | 305
[17 empty] | 0.57735 |  |  |  | + | 0.28868 |  |  |  | + | 0.17321
[17 empty] | ∞ |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12
|  | 1) | 측정 온도계의 표준불확도, | [11 empty] | u(td)
※ 측정실 공기중의 온도를 측정하였고, 측정에 사용된 온도계의 불확도가 1 ℃를 넘지 않으므로,
여기에 직사각형 확률분포를 적용하여 계산하면
|  |  | G2. 표준불확도 : | [6 empty] | u(td) |  |  | = | 1 |  | ℃ |  | = | 0.57735 |  |  | ℃
|  |  | G3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
|  |  | G4. 감도계수 : | [10 empty] | 1
|  |  | G5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ｜ | 1 |  | × | 0.57735 |  |  | ℃ |  | ¦ | = | 0.57735 |  |  | ℃
|  |  | G6. 자유도 : | [19 empty] | ※ 상대불확도 R : 0%로 추정
|  | 2) | 온도 변화에 의한 표준불확도, | [12 empty] | u(δtd)
※ 측정과정 중의 온도 변화는 과억의 측정을 경험으로 0.5 ℃를 초과하지 않으므로,
여기에 직사각형 확률분포를 적용하여 계산하면
|  |  | H2. 표준불확도 : | [6 empty] | u(δtd) |  |  | = | 0.5 |  | ℃ |  | = | 0.28868 |  |  | ℃
|  |  | H3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
|  |  | H4. 감도계수 : | [10 empty] | 1
|  |  | H5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ｜ | 1 |  | × | 0.28868 |  |  | ℃ |  | ¦ | = | 0.28868 |  |  | ℃
|  |  | H6. 자유도 : | [19 empty] | ※ 상대불확도 R : 20%로 추정
|  | 3) | 정밀 정반의 온도와 측정기의 온도 차에 대한 표준불확도, | [22 empty] | u(δtΔ)
※ 정밀 정반의 측정 온도와 측정기의 온도 차이가 과거의 측정 경험상 0.3 ℃이내에서 일치한다고 추정하여,
여기에 직사각형 확률분포를 적용하여 계산하면
|  |  | I2. 표준불확도 : | [6 empty] | u(δtΔ) |  |  | = | 0.3 |  | ℃ |  | = | 0.17321 |  |  | ℃
|  |  | I3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
|  |  | I4. 감도계수 : | [10 empty] | 1
|  |  | I5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ｜ | 1 |  | × | 0.17321 |  |  | ℃ |  | ¦ | = | 0.17321 |  |  | ℃
|  |  | I6. 자유도 : | [19 empty] | ※ 상대불확도 R : 20%로 추정
| 7. | 전기 마이크로미터의 분해능에 의한 표준불확도, | [19 empty] | u(δlr)
※ 교정에 사용된 분해능의 반범위에 직사각형 확률분포를 적용하여 계산한다.
|  | J2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 분해능 (d) = | [5 empty] | 0 |  |  | μm
[10 empty] | u(δlx) |  |  | = | d |  |  |  | = | 0 |  | μm |  | = | 0 |  |  | μm
|  | J3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
|  | J4. 감도계수 : | [10 empty] | 1
|  | J5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ｜ | 1 |  | × | 0 |  |  | μm |  | ¦ | = | 0 |  |  | μm
|  | J6. 자유도 : | [20 empty] | ※ 상대불확도 R : 0%로 추정
| 8. | 전기 마이크로미터의 불확도에 의한 표준불확도, | [19 empty] | u(δlE)
|  | ※ 전기 마이크로미터의 교정성적서에 주어진 측정불확도가 0 μm (신뢰수준 약 95 %, | [33 empty] | k=2) 이다,
이 때, 전기 마이크로미터의 오차를 보정하지 않고 사용 하였으므로 최대 오차를 불확도에 반영하여 계산한다.
|  | K2. 표준불확도 : | [6 empty] | u(δlE) |  |  | = | U |  | + | 최대오차 |  |  | = | 0 |  |  | μm |  | + | 0 |  |  | μm |  | = | #DIV/0! |  |  | μm
[13 empty] | k | [6 empty] | 0
|  | K3. 확률분포 : | [5 empty] | 정규
|  | K4. 감도계수 : | [10 empty] | 1
|  | K5. 불확도 기여도 : | [7 empty] | ¦ | 1 |  | × | #DIV/0! |  |  | μm |  | ¦ | = | #DIV/0! |  |  | μm
|  | K6. 자유도 : | [5 empty] | ν(δlE) = ∞
| 9. | 정반의 평면도가 미치는 영향에 의한 표준불확도, | [19 empty] | u(δlF)
※ 정반의 교정성적서에 명기된 평면도가 0 μm이고, 정반의 전체면적의 1/5 영역에서 교정이 실시 되었다.
이 때 직사각형 확률분포를 적용하여 사용면적에 대한 상대불확도를 10 %로 추정하여 계산하면
|  | L2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 평면도 : |  |  |  |  | 0 |  |  | μm
[10 empty] | u(δlF) |  |  | = | F |  |  |  | = | 0 |  | μm |  | = | 0 |  |  | μm
|  | L3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
|  | L4. 감도계수 : | [10 empty] | 1
|  | L5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ｜ | 1 |  | × | 0 |  |  | μm |  | ¦ | = | 0 |  |  | μm
|  | L6. 자유도 : | [20 empty] | ※ 상대불확도 R : 10%로 추정
| 10. |  | 블록의 평행도에 대한 표준불확도, | [14 empty] | u(δlP)
※ 전기 마이크로미터의 측정자가 블록의 중앙점에 정확히 접촉하지 않을 경우, 캘리퍼 검사기 블록의 평행도가
이상적이지 못하면 측정값에 영향을 미치므로 불확도에 포함한다.
블록의 평행도 측정값 중 가장 큰 값이 0 μm이고, 측정자가 블록의 좁은 폭(W=9 mm)의 반경 2 mm
이내의 영역에서 벗어나지 않는다고 추정하여 직사각형 확률분포를 적용하여 계산하면,
|  | M2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 평면도 : |  |  |  |  | 0 |  | μm
[10 empty] | u(δlP) |  |  | = | 2 |  | × | 0 |  | μm |  | = | 0 |  |  | μm
9
|  | M3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
|  | M4. 감도계수 : | [10 empty] | 1
|  | M5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ｜ | 1 |  | × | 0 |  |  | μm |  | ¦ | = | 0 |  |  | μm
|  | M6. 자유도 : | [20 empty] | ※ 상대불확도 R : 10%로 추정
| 11. | 2차항 고려
※ Δt 나 Δα 가 0일 때, , u(δt)의 감도계수가 0이 되므로 2차항을 고려하여야 한다.
|  | 1) | [5 empty] | 에 의한 불확도
|  |  | N2. 표준불확도 : | [19 empty] | #VALUE! |  |  | ℃
|  |  | N3. 확률분포 : | [5 empty] | 정규
N4. 감도계수 :
|  |  | N5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ※ Δt가 |  |  |  | 0 이 아니므로 2차항을 적용하지 않는다.
[18 empty] | #VALUE! |  |  | ℃ |  | × | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  | ×l0 μm
|  |  | N6. 자유도 : |  |  |  |  | ∞
|  | 2) | [5 empty] | 에 의한 불확도
|  |  | O2. 표준불확도 : | [20 empty] | 0.66833 |  |  | ℃
|  |  | O3. 확률분포 : | [5 empty] | 정규
O4. 감도계수 :
|  |  | O5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ※ Δα가 |  |  |  | #N/A
[18 empty] | 0.66833 |  |  | ℃ |  | × | [6 empty] | #N/A |  |  |  | ×l0 μm
|  |  | O6. 자유도 : |  |  |  |  | ∞
■ 합성표준불확도 계산
|  |  |  | = | #N/A |  |  | μm |  | + |  | #N/A |  |  |  | ×l0 μm |  |  |  | + |  | 0 |  |  | μm |  | + |  | #VALUE! |  |  |  | ×l0 μm |  |  |  | + |  | #VALUE! |  |  | ×l0 μm
[5 empty] | + |  | #VALUE! |  |  |  | ×l0 μm |  |  |  | + |  | #N/A |  |  |  | ×l0 μm |  |  |  | + |  | 0 |  |  | μm |  |  | + |  | #DIV/0! |  |  | μm |  |  | + | 0 |  |  | μm
[5 empty] | + |  | 0 |  |  | μm |  | + |  | #VALUE! |  |  |  | ×l0 μm |  |  |  | + |  | #N/A |  |  |  | ×l0 μm
|  |  |  | = | #N/A |  |  | μm |  | + |  | #N/A |  |  | ×l0 μm
|  |  | uc(lx) | = | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [5 empty] | μm
■ 유효자유도
[11 empty] | #N/A | [30 empty] | = | #VALUE!
[12 empty] | #N/A |  |  |  | + | #N/A |  |  |  | + | #VALUE! |  |  |  | + | #VALUE! |  |  |  | + | #VALUE! |  |  |  | + | #N/A
[12 empty] | ∞ |  |  |  |  | ∞ |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 305
[12 empty] | + | #N/A |  |  |  | + | #N/A |  |  |  | + | #N/A |  |  |  | + | #N/A |  |  |  | + | #VALUE! |  |  |  | + | #N/A
[13 empty] | ∞ |  |  |  |  | ∞ |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | ∞ |  |  |  |  | ∞
■ 측정불확도
※ 합성표준불확도를 구성하는 입력변수 중에서 직사각형 확률분포를 가지는 한 개 또는 두 개의 표준불확도 성분이
전체의 대부분을 차지하는 경우가 아닌 경우, 유효자유도 계산 결과 값을 이용하여 t 분포표에서 신뢰수준 약 95%에
해당하는 k값을 찾아서 계산한다.
이 때 유효자유도가 10 이상으로 충분히 큰 경우 포함인자 k=2를 적용한다.
※ 합성표준불확도를 구성하는 입력변수 중에서 직사각형 확률분포를 가지는 한 개 또는 두 개의 표준불확도 성분이
전체의 대부분을 차지하는 경우, 주된 성분에 대한 잔여 성분의 크기가 0.3보다 작은지 점검한다.
비율이 0.3보다 작으면 직사각형 확률분포를 적용하여 반너비의 비율을 구하고 사다리꼴 분포에 해당하는
포함인자 k를 구하여 계산한다.
[7 empty] | U = k × uc = | #N/A |  |  | × | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [5 empty] | μm |  | = | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [5 empty] | μm |  | ≒ | #N/A |  |  | #N/A |  |  |  | μm
※ 내측 블록 간격
■ 내측 블록간격 교정값
| 명목값 (mm) |  |  |  |  | 내측 기준 블록 길이 (mm) | [9 empty] | 해당 명목값 블록 길이 (mm) | [9 empty] | 내측 블록 간격 (mm) | [9 empty] | 편차 (μm)
[6 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A
[6 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A
[6 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A
[6 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A
[6 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A
[6 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A
[6 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A
[6 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A
[6 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A
[6 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A
[6 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A
[6 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A
[6 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A
[6 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A
[6 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A
[6 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A
[6 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A
[6 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A
[6 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A
[6 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A
■ 수학적 모델
|  | ld |  |  | : | 내측 블록 간격
|  | lx2 |  |  | : | 내측 기준 블록 길이
|  | lx1 |  |  | : | 내측 블록 간격 명목값에 해당하는 캘리퍼 검사기 블록 길이
■ 합성표준불확도 관계식
※ 감도계수
■ 불확도 총괄표
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [12 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 | [8 empty] | 5 | [7 empty] | 6
|  |  | 입력량 |  |  |  | 추정값 | [6 empty] | 표준불확도 | [12 empty] | 확률분포 |  |  |  |  | 감도계수 | [8 empty] | 불확도 기여량 | [7 empty] | 자유도
|  |  | (Xi) |  |  |  | (xi) | [6 empty] | u(xi) | [17 empty] | (ci) | [8 empty] | ¦ui(y)¦
| A |  | lx2 |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | mm |  | #N/A | [6 empty] | μm | [5 empty] | 정규 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | #N/A |  |  |  |  | μm |  |  | ∞
| B |  | lx1 |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | mm |  | #N/A |  |  |  | #N/A | [6 empty] | μm |  | 정규 |  |  |  |  | -1 | [8 empty] | #N/A |  |  | #N/A |  |  |  | μm | ∞
| C |  | ld |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | mm | [28 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | μm | ∞
[32 empty] | ※ l0는 |  |  | 캘리퍼 검사기의 명목값이며, 단위는 mm 이다.
■ 표준불확도 성분의 계산
| 1. | 내측 기준 블록길이의 표준불확도, | [14 empty] | u(lx2)
※ 블록 간격 불확도 추정의 반복측정과, 블록의 평행도에 의한 표준불확도가 약간 다르고 나머지 표준불확도는 모두 같으므로
그 값을 그대로 사용한다.
|  | A1. 추정값 : | [5 empty] | #N/A |  |  |  |  | mm
|  | A2. 표준불확도 : | [7 empty] | u(lx2) |  |  | = |  | #N/A |  |  |  | #N/A | [5 empty] | μm |  | = | #N/A |  |  | μm
|  | A3. 확률분포 : | [5 empty] | 정규
|  | A4. 감도계수 : | [10 empty] | 1
|  | A5. 불확도 기여도 : | [7 empty] | ¦ | 1 |  | × | #N/A |  |  | μm |  | ¦ | = | #N/A |  |  | μm
|  | A6. 자유도 : | [5 empty] | ν(lx2) = ∞
| 2. | 내측 블록 간격 명목값에 해당하는 캘리퍼 검사기 블록 길이의 표준불확도, | [29 empty] | u(lx1)
※ 블록 간격 불확도 추정의 반복측정과, 블록의 평행도에 의한 표준불확도가 약간 다르고 나머지 표준불확도는 모두 같으므로
그 값을 그대로 사용한다.
|  | B1. 추정값 : | [5 empty] | #N/A |  |  |  |  | mm
|  | B2. 표준불확도 : | [7 empty] | u(lx1) |  |  | = |  | #N/A |  |  |  | #N/A | [5 empty] | μm
|  | B3. 확률분포 : | [5 empty] | 정규
|  | B4. 감도계수 : | [10 empty] | -1
|  | B5. 불확도 기여도 : | [7 empty] | ¦ | -1 |  | × |  | #N/A |  |  |  | #N/A | [5 empty] | μm |  | ¦ | = |  | #N/A |  |  |  | #N/A | [5 empty] | μm
|  | B6. 자유도 : | [5 empty] | ν(lx1) = ∞
■ 합성표준불확도 계산
|  |  |  | = | #N/A |  |  | μm |  | + |  | #N/A |  |  | μm |  | + |  | #N/A |  |  |  | ×l0 μm
|  |  |  | = | #N/A |  |  | μm |  | + |  | #N/A |  |  | ×l0 μm
|  |  | uc(lx) | = | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [5 empty] | μm
■ 유효자유도
[11 empty] | #N/A | [9 empty] | = | ∞
[12 empty] | #N/A |  |  |  | + | #N/A
[12 empty] | ∞ |  |  |  |  | ∞
■ 측정불확도
※ 유효자유도가 ∞ 이고 확률분포가 정규분포이므로 약 95%의 신뢰수준에서 포함인자 (k=2)를 사용하여 측정불확도를 구한다.
[7 empty] | U = k × uc = | 2 |  |  | × | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [5 empty] | μm |  | = | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [5 empty] | μm |  | ≒ | #N/A |  |  | #N/A |  |  |  | μm
𝑙_𝑥=𝑙_𝑠+𝑙_𝑖𝑥−(¯𝛼∙∆𝑡+∆𝛼∙𝛿𝑡) 𝑙_0+〖𝛿𝑙〗_𝑟+〖𝛿𝑙〗_𝐸+〖𝛿𝑙〗_𝐹+〖𝛿𝑙〗_𝑃
¯𝛼
𝑢_𝑐^2 (𝑙_𝑥 )=𝑐_(𝑙_𝑠)^2∙𝑢^2 (𝑙_𝑠 )+𝑐_(𝑙_𝑖𝑥)^2∙𝑢^2 (𝑙_𝑖𝑥 )+𝑐_¯𝛼^2∙𝑢^2 (¯𝛼)+𝑐_∆𝑡^2∙𝑢^2 (∆𝑡)+𝑐_∆𝛼^2∙𝑢^2 (∆𝛼)+𝑐_𝛿𝑡^2∙𝑢^2 (𝛿𝑡)+𝑐_(〖𝛿𝑙〗_𝑟)^2∙𝑢^2 (〖𝛿𝑙〗_𝑟 )+𝑐_(〖𝛿𝑙〗_𝐸)^2∙𝑢^2 (〖𝛿𝑙〗_𝐸 )+𝑐_(〖𝛿𝑙〗_𝐹)^2∙𝑢^2 (〖𝛿𝑙〗_𝐹 )+𝑐_(〖𝛿𝑙〗_𝑃)^2∙𝑢^2 (〖𝛿𝑙〗_𝑃 )
𝑐_(𝑙_𝑠 )=(𝜕𝑙_𝑥)/〖𝜕𝑙〗_𝑠 =1, 𝑐_(𝑙_𝑖𝑥 )=(𝜕𝑙_𝑥)/(𝜕𝑙_𝑖𝑥 )=1, 𝑐_¯𝛼=(𝜕𝑙_𝑥)/(𝜕¯𝛼)=−∆𝑡∙𝑙_0, 𝑐_∆𝑡=(𝜕𝑙_𝑥)/𝜕∆𝑡=−¯𝛼∙𝑙_0, 𝑐_∆𝛼=(𝜕𝑙_𝑥)/𝜕∆𝛼=−𝛿𝑡∙𝑙_0, 𝑐_𝛿𝑡=(𝜕𝑙_𝑥)/𝜕𝛿𝑡=−∆𝛼∙𝑙_0,
𝑐_(〖𝛿𝑙〗_𝑟 )=(𝜕𝑙_𝑥)/〖𝜕𝛿𝑙〗_𝑟 =1, 𝑐_(〖𝛿𝑙〗_𝐸 )=(𝜕𝑙_𝑥)/〖𝜕𝛿𝑙〗_𝐸 =1, 𝑐_(〖𝛿𝑙〗_𝐹 )=(𝜕𝑙_𝑥)/〖𝜕𝛿𝑙〗_𝐹 =1, 𝑐_(𝑙_𝑃 )=(𝜕𝑙_𝑥)/〖𝜕𝛿𝑙〗_𝑃 =1
√𝑛
√5
2√3
2√3
𝑐_(𝑙_𝑖𝑥 )=(𝜕𝑙_𝑥)/(𝜕𝑙_𝑖𝑥 )=
𝑢(𝛼 ̅)
𝛼 ̅
𝛼 ̅=(𝛼_𝑠+𝛼_𝑥)/2
𝑢^2 (𝛼 ̅ )=1/4 𝑢^2 (𝛼_𝑠 )+1/4 𝑢^2 (𝛼_𝑥)
√3
𝑢^2 (𝛼 ̅ )=√(1/4 (0.58×〖10〗^(−6)/℃)^2+1/4 (0.58×〖10〗^(−6)/℃)^2 )=
𝑐_𝛼 ̅ =(𝜕𝑙_𝑥)/(𝜕𝛼 ̅ )=−∆𝑡∙𝑙_0=
ν(𝛼_𝑠 )=ν(𝛼_𝑥 )=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/10)^2=50
𝑐_∆𝛼=(𝜕𝑙_𝑥)/𝜕∆𝛼=−𝛿𝑡∙𝑙_0=
𝑐_∆𝑡=(𝜕𝑙_𝑥)/𝜕∆𝑡=−𝛼 ̅∙𝑙_0=
𝑐_(𝑡_𝑑 )=𝜕𝛿𝑡/(𝜕𝑡_𝑑 )=
𝑐_(〖𝛿𝑙〗_𝑟 )=(𝜕𝑙_𝑥)/(𝜕𝛿𝑙_𝑟 )=
𝑐_(𝛿𝑙_𝐹 )=(𝜕𝑙_𝑥)/(𝜕𝛿𝑙_𝐹 )=
ν(¯𝛼)=〖(0.41×〖10〗^(−6))〗^4/(〖(1/2×0.58×〖10〗^(−6))〗^4/50+〖(1/2×0.58×〖10〗^(−6))〗^4/50)=
𝑢^2 (∆𝛼)=√((0.58×〖10〗^(−6)/℃)^2+(0.58×〖10〗^(−6)/℃)^2 )=0.82×〖10〗^(−6)/℃
√3
ν(𝛼_𝑠 )=ν(𝛼_𝑥 )=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/10)^2=50
ν(∆𝛼)=〖(0.82×〖10〗^(−6))〗^4/(〖(0.58×〖10〗^(−6))〗^4/50+〖(0.58×〖10〗^(−6))〗^4/50)=
√3
2√3
2√3
ν(𝛿𝑙_𝑥 )=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/0)^2=∞
5
5√3
ν(𝛿𝑙_𝐹 )=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/10)^2=50
항
𝑢_𝑐^2 (𝑙_𝑥 )=𝑢^2 (𝑙_𝑠 )+𝑢^2 (𝑙_𝑖𝑥 )+𝑢^2 (𝛼 ̅)+𝑢^2 (∆𝑡)+𝑢^2 (∆𝛼)+𝑢^2 (𝛿𝑡)+〖𝑢^2 (𝛿𝑙〗_𝑟)+𝑢^2 (𝛿𝑙_𝐸)+𝑢^2 (𝛿𝑙_𝐹)+𝑢^2 (𝛿𝑙_𝑃)+2차항+2차항
( )^2
( )^2
( )^4
( )^4
( )^4
( )^4
( )^4
( )^4
( )^4
( )^4
( )^4
ν_𝑒𝑓𝑓=(𝑢_𝑐^4 (𝑦))/(∑_(𝑖=1)^𝑁▒[𝑐_𝑖 〖𝑢(𝑥〗_𝑖)]^4/ν_𝑖 )=
𝜈(∆𝑡)=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/20)^2=12
ν(𝑡_𝑑 )=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/0)^2=∞
5√3
√(〖 〗^2 + ( ×𝑙_0 )^2 )
√(〖 〗^2 + ( ×𝑙_0 )^2 )
𝑐_(𝑙_𝑠 )=(𝜕𝑙_𝑥)/(𝜕𝑙_𝑠 )=
√(〖 〗^2+( ×𝑙_0 )^2 )
√(〖 〗^2+( ×𝑙_0 )^2 )
√(〖 〗^2+( ×𝑙_0 )^2 )
√(〖 〗^2 + ( ×𝑙_0 )^2 )
√(〖 〗^2 + ( ×𝑙_0 )^2 )
( )^2
( )^2
( )^2
( )^2
( )^2
( )^2
( )^2
( )^2
( )^2
√(〖 〗^2 + ( ×𝑙_0 )^2 )
√(〖 〗^2 + ( ×𝑙_0 )^2 )
√(〖 〗^2 + ( ×𝑙_0 )^2 )
√(〖 〗^2 + ( ×𝑙_0 )^2 )
√(〖 〗^2 + ( ×𝑙_0 )^2 )
𝑢^2 (𝛿𝑡)=𝑢^2 (𝑡_𝑑 )+𝑢^2 (〖𝛿𝑡〗_𝑑 )+𝑢^2 (〖𝛿𝑡〗_∆ )
𝑐_𝛿𝑡=(𝜕𝑙_𝑥)/𝜕𝛿𝑡=−∆𝛼∙𝑙_0=
√(( )^2+( )^2+( )^2 )
ν_𝛿𝑡=(𝑢_𝑐^4 (𝑦))/(∑_(𝑖=1)^𝑁▒[𝑐_𝑖 〖𝑢(𝑥〗_𝑖)]^4/ν_𝑖 )=
( )^4
( )^4
( )^4
( )^4
𝑐_(〖𝛿𝑡〗_𝑑 )=𝜕𝛿𝑡/(𝜕〖𝛿𝑡〗_𝑑 )=
√3
ν(〖𝛿𝑡〗_𝑑 )=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/20)^2=12
𝑐_(〖𝛿𝑡〗_∆ )=𝜕𝛿𝑡/(𝜕〖𝛿𝑡〗_∆ )=
√3
ν(〖𝛿𝑡〗_∆ )=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/20)^2=12
𝑐_(〖𝛿𝑙〗_𝐸 )=(𝜕𝑙_𝑥)/(𝜕〖𝛿𝑙〗_𝐸 )=
𝑐_(𝛿𝑙_𝑃 )=(𝜕𝑙_𝑥)/(𝜕𝛿𝑙_𝑃 )=
√3
ν(𝛿𝑙_𝑃 )=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/10)^2=50
𝑢(𝛼 ̅)
𝑢(𝛼 ̅ ), 𝑢(∆𝑡)
𝑢(𝛼 ̅ )×𝑢(∆𝑡)=0.41×〖10〗^(−6)/℃×
〖10〗^3×𝑙_0 μm (𝑙_0 :mm)
0.41×〖10〗^(−6)/℃×
〖10〗^3×𝑙_0 μm=
𝑢(∆𝛼), 𝑢(𝛿𝑡)
𝑢(∆𝛼)×𝑢(𝛿𝑡)=0.82×〖10〗^(−6)/℃×
〖10〗^3×𝑙_0 μm (𝑙_0 :mm)
0.42×〖10〗^(−6)/℃×
〖10〗^3×𝑙_0 μm=
( )^2
( )^2
( )^2
( )^2
( )^4
( )^4
( )^4
( )^4
{█( @ @ @ @ @ ) }
𝑙_𝑑=𝑙_𝑥2+𝑙_𝑥1
𝑢_𝑐^2 (𝑙_𝑑 )=𝑐_(𝑙_𝑥2)^2∙𝑢^2 (𝑙_𝑥2 )+𝑐_(𝑙_𝑥1)^2∙𝑢^2 (𝑙_𝑥1 )
𝑐_(𝑙_𝑥2 )=(𝜕𝑙_𝑑)/〖𝜕𝑙〗_𝑥2 =1, 𝑐_(𝑙_𝑥1 )=(𝜕𝑙_𝑑)/(𝜕𝑙_𝑥1 )=−1
√(〖 〗^2 + ( ×𝑙_0 )^2 )
√(〖 〗^2 + ( ×𝑙_0 )^2 )
𝑐_(𝑙_𝑥2 )=(𝜕𝑙_𝑑)/(𝜕𝑙_𝑥2 )=
√(〖 〗^2+( ×𝑙_0 )^2 )
√(〖 〗^2 + ( ×𝑙_0 )^2 )
𝑐_(𝑙_𝑥1 )=(𝜕𝑙_𝑑)/(𝜕𝑙_𝑥1 )=
√(〖 〗^2+( ×𝑙_0 )^2 )
√(〖 〗^2+( ×𝑙_0 )^2 )
√(〖 〗^2+( ×𝑙_0 )^2 )
𝑢_𝑐^2 (𝑙_𝑑 )=𝑢^2 (𝑙_𝑥2 )+𝑢^2 (𝑙_𝑥1 )
( )^4
( )^4
( )^4
ν_𝑒𝑓𝑓=(𝑢_𝑐^4 (𝑦))/(∑_(𝑖=1)^𝑁▒[𝑐_𝑖 〖𝑢(𝑥〗_𝑖)]^4/ν_𝑖 )=
( )^2
( )^2
( )^2
( )^2
( )^2
√(〖 〗^2 + ( ×𝑙_0 )^2 )
√(〖 〗^2 + ( ×𝑙_0 )^2 )
√(〖 〗^2 + ( ×𝑙_0 )^2 )
√(〖 〗^2 + ( ×𝑙_0 )^2 )

## Calcu
1. 교정조건
| tx | ts | 내측기준위치 | 내측기준블록 | 단위 | 교정값 | 최대범위 | 단위 | 분해능 | 단위 | CMC초과? | FAIL?
| #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | 0 | 0 | #N/A | PASS
2. 블록 교정결과 | [28 empty] | 3. 내측 블록간격 교정결과
| 사용? | 측정방향 | 명목값 | 단위 | 전기 마이크로미터 지시값 | [5 empty] | 전기 마이크로미터 지시값 (평행도) |  |  | 표준편차 | 기준기교정값 | 지시값평균 | 열팽창계수 |  |  | 온도차 | 열팽창계수차 | t_avr-20 | 열팽창보정 | 교정값 | 편차 | 자리수 맞춤 |  |  | 번호 | 사용? | 명목값 | 내측 기준블록 | 블록길이 | 내측간격 | 편차 | 자리수 맞춤
[5 empty] | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 평균 | 최댓값 | 최솟값 | 평행도 |  | ls | lix | αx | αs | α_avr | Δt | Δα | δt | Δl | lx | Ex | 교정값 | 편차 |  |  |  |  | lx2 | lx1 | ld | Ex | 교정값 | 편차
|  |  | l0 |  | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm | mm | mm | /℃ | /℃ | /℃ | ℃ | /℃ | ℃ | mm | mm | μm | mm | μm |  |  |  | l0 | mm | mm | mm | μm | mm | μm
| FALSE | [27 empty] | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | bar: ls mm to lix mm; Δl mm to Ex μm
| FALSE | [27 empty] | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | bar: ls mm to lix mm; Δl mm to Ex μm
| FALSE | [27 empty] | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | bar: ls mm to lix mm; Δl mm to Ex μm
| FALSE | [27 empty] | 4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | bar: ls mm to lix mm; Δl mm to Ex μm
| FALSE | [27 empty] | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | bar: ls mm to lix mm; Δl mm to Ex μm
| FALSE | [27 empty] | 6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | bar: ls mm to lix mm; Δl mm to Ex μm
| FALSE | [27 empty] | 7 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | bar: ls mm to lix mm; Δl mm to Ex μm
| FALSE | [27 empty] | 8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | bar: ls mm to lix mm; Δl mm to Ex μm
| FALSE | [27 empty] | 9 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | bar: ls mm to lix mm; Δl mm to Ex μm
| FALSE | [27 empty] | 10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | bar: ls mm to lix mm; Δl mm to Ex μm
| FALSE | [27 empty] | 11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | bar: ls mm to lix mm; Δl mm to Ex μm
| FALSE | [27 empty] | 12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | bar: ls mm to lix mm; Δl mm to Ex μm
| FALSE | [27 empty] | 13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | bar: ls mm to lix mm; Δl mm to Ex μm
| FALSE | [27 empty] | 14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | bar: ls mm to lix mm; Δl mm to Ex μm
| FALSE | [27 empty] | 15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | bar: ls mm to lix mm; Δl mm to Ex μm
| FALSE | [27 empty] | 16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | bar: ls mm to lix mm; Δl mm to Ex μm
| FALSE | [27 empty] | 17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | bar: ls mm to lix mm; Δl mm to Ex μm
| FALSE | [27 empty] | 18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | bar: ls mm to lix mm; Δl mm to Ex μm
| FALSE | [27 empty] | 19 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | bar: ls mm to lix mm; Δl mm to Ex μm
| FALSE | [27 empty] | 20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | bar: ls mm to lix mm; Δl mm to Ex μm
4. 블록 불확도 계산 |  |  |  |  | 편차 μm: 5. 성적서용
| ※ 외측 블록 |  |  |  | 편차 μm: ※ 외측 블록
|  | 요인 | 입력량 | 추정값 | μm: 단위; μm: 1; μm: 2; μm: 3; αx /℃: 4; Δt ℃: 5; Δα /℃: 표준불확도; δt ℃: u4/ν; Δl mm: 확률분포별 불확도기여량; 편차 μm: 사용? | Spec |  | 표기용
[5 empty] | μm: 요인(값); μm: 나눔수; μm: 분모; μm: 표준불확도; μm: 확률분포; μm: 요인(값); ls mm: 감도계수; αx /℃: 불확도기여량; Δt ℃: 자유도; Δl mm: 직사각형; lx mm: 기타 | Min | Max | 명목값 | 교정값 | 편차 |  | 평행도 | Spec | Pass/Fail | 불확도
| A | 기준기 | ls | #N/A | mm | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | μm | 정규 |  |  | 1 |  | #N/A | #N/A | μm | ∞ | #N/A | 0 |  | #N/A |  |  |  | μm | μm | mm | mm | mm | μm | μm | mm | 0 | mm
| B | 우연 | lix | #N/A | mm | 0 | 2 | 3 | 0 |  | μm | 직사각형 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | μm | ∞ | #N/A | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| C | 평균열팽창계수 | α_avr | #N/A | /℃ | 1e-06 |  | 3 |  | 4.0825e-07 | /℃ | 삼각형 |  | l0 | #VALUE! | ℃·μm | #VALUE! | #VALUE! | μm | 100 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| D | 온도차 | Δt |  | ℃ | #VALUE! |  | 3 |  | #VALUE! | ℃ | 직사각형 | #N/A | l0 | #N/A | /℃·μm | #N/A | #VALUE! | μm | 12 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| E | 열팽창계수차 | Δα | #N/A | /℃ | 1e-06 |  | 3 |  | 8.165e-07 | /℃ | 삼각형 |  | l0 | #VALUE! | ℃·μm | #VALUE! | #VALUE! | μm | 100 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| A: F; 기준기: t_avr-20; ls: δt; mm: ℃; 표준불확도 #N/A: 0.66833; 표준불확도 μm: ℃; 확률분포 정규: 사다리꼴 | #N/A | l0 | #N/A | /℃·μm | #N/A | #N/A | μm | 305 | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| G | 온도계 | td |  |  | 1 |  | 3 | 0.57735 |  | ℃ | 직사각형 |  |  | 1 |  |  |  |  | ∞ | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| H | 온도변화 | δtd |  |  | 0.5 |  | 3 | 0.28868 |  | ℃ | 직사각형 |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| I | 온도차 | δtΔ |  |  | 0.3 |  | 3 | 0.17321 |  | ℃ | 직사각형 |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| J | 전기마이크로미터 분해능 | δlr | 0 | mm | 0 | 2 | 3 | 0 |  | μm | 직사각형 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | μm | ∞ | #N/A | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| K | 전기마이크로미터 | δlE | 0 | mm | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | μm | 정규 |  |  | 1 |  | #DIV/0! | 0 | μm | ∞ | #N/A | 0 |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| L | 정반평면도 | δlF | 0 | mm | 0 | 5 | 3 | 0 |  | μm | 직사각형 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | μm | 50 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| M | 블록 평행도 | δlP | 0 | mm | 0 | 4.5 | 3 | 0 |  | μm | 직사각형 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | μm | 50 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| A: N; 기준기: 2차항; ls: u(α), u(Δt); 요인(값) #N/A: #VALUE!; 표준불확도 #N/A: #VALUE!; 확률분포 정규: 정규 |  | l0 | 1000 |  | 0 | #VALUE! | μm | ∞ | #VALUE! | 0 |  | #VALUE! |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| A: O; 기준기: 2차항; ls: u(Δα), u(δt); 요인(값) #N/A: 5.4569e-07; 표준불확도 #N/A: #N/A; 확률분포 정규: 정규 |  | l0 | 1000 |  | 0 | #N/A | μm | ∞ | #N/A | 0 |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| A: P; 기준기: 합성표준; ls: lx; #N/A: #N/A; mm: mm |  |  |  |  | #N/A | #N/A | μm | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[27 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 기준기: 측정불확도; 나눔수 #N/A: 선택; 분모 #N/A: 분해능; 표준불확도 #N/A: 소수점 자리수 | 5% rule | Number Format |  |  | CMC초과? | 불확도표기 | [8 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 1 | 2 | l0 | 단위 | 계산(μm) | μm | μm | 불확도 | 성적서 | 분해능 | 선택 |  | 불확도 | 성적서 | Rawdata |  | 값 | 수식 | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 측정불확도 | #N/A | #N/A | #N/A | μm | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| CMC | CMC_1 | CMC_2 | #N/A | CMC_UNIT | #VALUE! |  |  | U+α | 1 | U&r | FALSE | HCT | TRUE |  |  |  |  | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| A: ※ 직사각형 확률분포가 합성표준불확도에 미치는 영향; 분모 #N/A: 자유도; 표준불확도 #N/A: 신뢰수준(%) |  | 소수점 | Number | [11 empty] | ※ 내측 블록
| A: 직사각형분포; ls: 영향; #N/A: 직사각형; mm: 기타; 요인(값) #N/A: 비율; 표준불확도 #N/A: 95.45 |  | 자리수 | Format | [11 empty] | 사용? | Spec |  | 표기용
| A: 번호; 기준기: 크기순; #N/A: #N/A; mm: #N/A; 요인(값) #N/A: #N/A; 분모 #N/A: 1; 표준불확도 #N/A: 13.97 |  | 0 | 0 | [12 empty] | Min | Max | 명목값 | 교정값 | 편차 |  | 평행도 | Spec | Pass/Fail | 불확도
| A: 1; 기준기: 0; ls: 잔여 기여량; #N/A: 0; 요인(값) #N/A: #DIV/0!; 분모 #N/A: 2; 표준불확도 #N/A: 4.53 |  | 1 | 0.0 | [12 empty] | μm | μm | mm | mm | mm | μm | μm | mm | 0 | mm
| A: 2; 기준기: 0; ls: 주 기여량; #N/A: 0; mm: 0; 분모 #N/A: 3; 표준불확도 #N/A: 3.31 |  | 2 | 0.00 | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 3 | 0 | 직사각형 분포 성분 | a1 | a2 | β |  | 4 | 2.87 |  |  |  |  | 3 | 0.000 | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| A: 4; 기준기: 0; #N/A: #N/A; mm: #N/A; 요인(값) #N/A: #N/A; 분모 #N/A: 5; 표준불확도 #N/A: 2.65 |  | 4 | 0.000 0 | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| A: 5; 기준기: 0; ls: 확률분포; #N/A: #N/A; 분모 #N/A: 6; 표준불확도 #N/A: 2.52 |  | 5 | 0.000 00 | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| A: 6; 기준기: 0; ls: k; #N/A: #N/A; 분모 #N/A: 7; 표준불확도 #N/A: 2.43 |  | 6 | 0.000 000 | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| A: 7; 기준기: 0; 분모 #N/A: 8; 표준불확도 #N/A: 2.37 |  | 7 | 0.000 000 0 | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| A: 8; 기준기: 0; 분모 #N/A: 9; 표준불확도 #N/A: 2.32 |  | 8 | 0.000 000 00 | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| A: 9; 기준기: 0; 분모 #N/A: ∞; 표준불확도 #N/A: 2 |  | 9 | 0.000 000 000 | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| A: 10; 기준기: 0 | [14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| A: 11; 기준기: 0 | [14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| A: 12; 기준기: 0 | [14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[27 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| A: ※ 내측 블록 | [14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 기준기: 요인; ls: 입력량; #N/A: 추정값; mm: 단위; 요인(값) #N/A: 1; 확률분포 정규: 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 | 표준불확도 | u4/ν |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 요인(값) #N/A: 요인(값); 나눔수 #N/A: 나눔수; 분모 #N/A: 분모; 표준불확도 #N/A: 표준불확도; 확률분포 정규: 확률분포 | 요인(값) |  | 감도계수 |  | 불확도기여량 |  |  | 자유도 | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| A | 기준블록 | lx2 | #N/A | mm | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | μm | 정규 |  |  | 1 |  | #N/A | 0 | μm | ∞ | #N/A | 0 |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| B | 간격블록 | lx1 | #N/A | mm | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | μm | 정규 |  |  | -1 |  | #N/A | #N/A | μm | ∞ | #N/A | 0 |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| A: C; 기준기: 합성표준; ls: ld; #N/A: #N/A; mm: mm |  |  |  |  | #N/A | #N/A | μm | ∞ | #N/A | 0 |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[27 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 기준기: 측정불확도; 나눔수 #N/A: 선택; 분모 #N/A: 분해능; 표준불확도 #N/A: 소수점 자리수 | 5% rule | Number Format |  |  | CMC초과? | 불확도표기 | [8 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 1 | 2 | l0 | 단위 | 계산(μm) | μm | μm | 불확도 | 성적서 | 분해능 | 선택 |  | 불확도 | 성적서 | Rawdata |  | 값 | 수식
| 측정불확도 | #N/A | #N/A | #N/A | μm | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| CMC | CMC_1 | CMC_2 | #N/A | CMC_UNIT | #VALUE! |  |  | U+α | 1 | U&r | FALSE | HCT | TRUE
| k | 2
● 교정료 계산
|  | 조건 |  | 기본수수료 | 추가수수료 |  | 최대범위 | 기본수수료 | 추가범위 | 추가 | 인치? | 기본수수료 | 추가수수료 | 소계 | 합계
|  | 300 | mm 이하 | 100500 | 추가 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | FALSE | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 300 | mm 초과 | 114200 | 100
mm마다
20%
[5 empty] | 추가 |  | 최대범위: ※ 인치의 경우 기본수수료에서 80% 추가함.

## STD_Data
번호 | 등록번호 | 기기명(종류) | 명목값 | 기준값 | 측정값 | 단위 | 보정값 | 단위 | 불확도 1 | 불확도 2 | 불확도 단위 | 포함인자 | 비고 | 열팽창계수 | 단위 | 블록수 | 재질 | 이전교정값 | 교정일자 | 사용중지?

## Length_7
[Length Calibration]
CONDITION |  |  | CMC |  |  | Resolution |  |  |  | SPEC |  |  | MEASURED VALUE (지시편차) |  |  |  |  | MEASURED VALUE (평행도)
측정방향 | 명목값 | 단위 | CMC_1 | CMC_2 | CMC_UNIT | Display | Division | Resolution | Unit | MIN | MAX | UNIT | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 최댓값 | 최솟값
기준기 교정데이터
기준기명 | 명목값 | 단위 | 교정값 | 비고 | 열팽창계수 | 사용블록 #1 | 사용블록 #2 | 사용블록 #3 | 사용블록 #4 | 사용블록 #5 | 블록교정값 #1 | 블록교정값 #2 | 블록교정값 #3 | 블록교정값 #4 | 블록교정값 #5 | 측정불확도1 | 측정불확도2 | 불확도단위 | k
전기 마이크로미터 교정데이터
번호 | 등록번호 | 기기명(종류) | Range | Channel | Direction | [7 empty] | 명목값 | 기준값 | 측정값 | 단위 | 보정값 | 단위 | 불확도 | 불확도 단위 | 포함인자 | 분해능 | 교정일자 | 사용중지?
정반 교정데이터
번호 | 등록번호 | 기기명(종류) | 가로크기 | 세로크기 | [8 empty] | 명목값 | 기준값 | 측정값 | 단위 | 보정값 | 단위 | 불확도 | 불확도 단위 | 포함인자 |  | 교정일자 | 사용중지?