## 기본정보
CALIBRATION 기본정보
[1] 교정정보
등록번호 |  |  |  | 접수번호
의뢰기관 |  |  |  | 교정일자
기기명 |  |  |  | 교정절차서1
제작회사 |  |  |  | 교정절차서2
형식 |  |  |  | 접수확인자
기기번호 |  |  |  | 인증교정자
세부분류코드 |  |  |  | 기술책임자
교정주기 |  |  |  | KOLAS유무 |  |  | 1: KOLAS 성적서 0: 비공인성적서
[2] 교정환경
최저온도 |  | 최저습도 | 최저기압 |  | 교정장소 |  | 0: KC00-011 고정표준실 1: 현장교정 4: KC10-244 고정표준실
최고온도 |  | 최고습도 | 최고기압
[3] 교정방법 및 소급성서술
[4] 교정에 사용한 표준장비 명세
등록번호 | 기기명 |  |  | 제작회사 |  | 형식 | 기기번호 | 차기교정예정일자
[5] 교정결과 및 검토
전체 |  |  |  | 특이사항
PASS
FIAL
교정자 확인 |  | 확인전
CMC 검토
COID
U+α
33500 | fees
PASS | P/F
U & r

## 교정결과
교 정 결 과 CALIBRATION RESULT
성적서발급번호(Certificate No) :
교 정 번 호(Calibration No) :
○ 품명 :
○ 제작회사 :
○ 형식 :
○ 기기번호 :
삭제 | ● 교정결과 (0)
삭제 | 기준값 | 지시값 | 보정값
삭제 | (0) | (0) | (0)
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제
삭제 | #N/A
삭제 |  | (신뢰수준 약 95 %, k= | 2)
삭제
삭제 | ● 교정결과 (0)
삭제 | 기준값 | 지시값 | 보정값
삭제 | (0) | (0) | (0)
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제
삭제 | #N/A
삭제 |  | (신뢰수준 약 95 %, k= | 2)

## 교정결과-E
CALIBRATION Result
성적서발급번호(Certificate No) :
교 정 번 호(Calibration No) :
○ Description :
○ Manufacturer :
○ Model Name :
○ Serial Number :
삭제 | ● Calibration Result (Non Ferrous)
삭제 | Reference Value | Indication | Correction
삭제 | (0) | (0) | (0)
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제
삭제 | #N/A
삭제 |  | (Confidence level about 95 %, k= | 2)
삭제
삭제 | ● Calibration Result (Non Ferrous)
삭제 | Reference Value | Indication | Correction
삭제 | (0) | (0) | (0)
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A
삭제
삭제 | #N/A
삭제 |  | (Confidence level about 95 %, k= | 2)

## 교정결과-HY
교 정 결 과 CALIBRATION RESULT
성적서발급번호(Certificate No) :
교 정 번 호(Calibration No) :
○ 품명 :
○ 제작회사 :
○ 형식 :
○ 기기번호 :
● 교정결과
| Item | Nominal Value | Unit | Spec | 조정 전 |  |  | 조정 후 |  |  | Measurement Uncertainty
[5 empty] | Measured Value | Correction Value | Pass /Fail | Measured Value | Correction Value | Pass /Fail
삭제 | 0 | #N/A | μm | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 0 | #N/A | μm | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 0 | #N/A | μm | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 0 | #N/A | μm | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 0 | #N/A | μm | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 0 | #N/A | μm | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 0 | #N/A | μm | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 0 | #N/A | μm | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 0 | #N/A | μm | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 0 | #N/A | μm | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 0 | #N/A | μm | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 0 | #N/A | μm | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 0 | #N/A | μm | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 0 | #N/A | μm | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 0 | #N/A | μm | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 0 | #N/A | μm | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 0 | #N/A | μm | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 0 | #N/A | μm | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 0 | #N/A | μm | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 0 | #N/A | μm | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 0 | #N/A | μm | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 |  |  | ※ 신뢰수준 약 95 %, | 2
삭제
삭제 | 0 | #N/A | μm | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 0 | #N/A | μm | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 0 | #N/A | μm | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 0 | #N/A | μm | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 0 | #N/A | μm | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 0 | #N/A | μm | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 0 | #N/A | μm | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 0 | #N/A | μm | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 0 | #N/A | μm | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 0 | #N/A | μm | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 0 | #N/A | μm | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 0 | #N/A | μm | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 0 | #N/A | μm | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 0 | #N/A | μm | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 0 | #N/A | μm | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 0 | #N/A | μm | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 0 | #N/A | μm | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 0 | #N/A | μm | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 0 | #N/A | μm | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 0 | #N/A | μm | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 0 | #N/A | μm | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 |  |  | ※ 신뢰수준 약 95 %, | 2
𝑘=
𝑘=

## 판정결과
판정결과
삭제 | 1. 교정결과 (0)
삭제 | 기준값 | 지시값 | Spec | Decision
삭제 | (0) | (0) | (0)
삭제 | #N/A | #N/A | #VALUE!
삭제 | #N/A | #N/A | #VALUE!
삭제 | #N/A | #N/A | #VALUE!
삭제 | #N/A | #N/A | #VALUE!
삭제 | #N/A | #N/A | #VALUE!
삭제 | #N/A | #N/A | #VALUE!
삭제 | #N/A | #N/A | #VALUE!
삭제 | #N/A | #N/A | #VALUE!
삭제 | #N/A | #N/A | #VALUE!
삭제 | #N/A | #N/A | #VALUE!
삭제 | #N/A | #N/A | #VALUE!
삭제 | #N/A | #N/A | #VALUE!
삭제 | #N/A | #N/A | #VALUE!
삭제 | #N/A | #N/A | #VALUE!
삭제 | #N/A | #N/A | #VALUE!
삭제 | #N/A | #N/A | #VALUE!
삭제 | #N/A | #N/A | #VALUE!
삭제 | #N/A | #N/A | #VALUE!
삭제 | #N/A | #N/A | #VALUE!
삭제 | #N/A | #N/A | #VALUE!
삭제 | #N/A | #N/A | #VALUE!
삭제
삭제 | 1. 교정결과 (0)
삭제 | 기준값 | 지시값 | Spec | Decision
삭제 | (0) | (0) | (0)
삭제 | #N/A | #N/A | #VALUE!
삭제 | #N/A | #N/A | #VALUE!
삭제 | #N/A | #N/A | #VALUE!
삭제 | #N/A | #N/A | #VALUE!
삭제 | #N/A | #N/A | #VALUE!
삭제 | #N/A | #N/A | #VALUE!
삭제 | #N/A | #N/A | #VALUE!
삭제 | #N/A | #N/A | #VALUE!
삭제 | #N/A | #N/A | #VALUE!
삭제 | #N/A | #N/A | #VALUE!
삭제 | #N/A | #N/A | #VALUE!
삭제 | #N/A | #N/A | #VALUE!
삭제 | #N/A | #N/A | #VALUE!
삭제 | #N/A | #N/A | #VALUE!
삭제 | #N/A | #N/A | #VALUE!
삭제 | #N/A | #N/A | #VALUE!
삭제 | #N/A | #N/A | #VALUE!
삭제 | #N/A | #N/A | #VALUE!
삭제 | #N/A | #N/A | #VALUE!
삭제 | #N/A | #N/A | #VALUE!
삭제 | #N/A | #N/A | #VALUE!

## 부록
부록
○ 품명 :
○ 제작회사 :
○ 형식 :
○ 기기번호 :

## RAWDATA
◆ RAWDATA ◆
| 등록번호 | 0 | 교정번호 | 0 |  | 교정자 | 0
| 기기번호 | 0 | 교정일자 | 0 |  | 기술책임자 | 0
| ● Range 1 | [6 empty] | ● Range 1 (조정후)
| 구분 | [6 empty] | 구분
| 0 | [6 empty] | 0
| ○ 측정데이터 | [6 empty] | ○ 측정데이터
| 1. 0점 조정용 금속판 평면도 측정 | [6 empty] | 1. 0점 조정용 금속판 평면도 측정
| 평면도 측정값 (μm) | [6 empty] | 평면도 측정값 (μm)
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 |  |  | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. 반복 측정 결과 | [6 empty] | 2. 반복 측정 결과
| 기준시편 교정값 | 피막 두께 측정기 지시값 | [5 empty] | 기준시편 교정값 | 피막 두께 측정기 지시값
|  | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 |  |  | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회
| μm | μm | μm | μm | μm | μm |  | μm | μm | μm | μm | μm | μm
| ● Range 2 | [6 empty] | ● Range 2 (조정후)
| 구분 | [6 empty] | 구분
| 0 | [6 empty] | 0
| ○ 측정데이터 | [6 empty] | ○ 측정데이터
| 1. 반복측정 결과 | [6 empty] | 1. 반복측정 결과
| 평면도 측정값 (μm) | [6 empty] | 평면도 측정값 (μm)
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 |  |  | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1. 반복측정 결과 | [6 empty] | 1. 반복측정 결과
| 기준시편 교정값 | 피막 두께 측정기 지시값 | [5 empty] | 기준시편 교정값 | 피막 두께 측정기 지시값
|  | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 |  |  | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회
| μm | μm | μm | μm | μm | μm |  | μm | μm | μm | μm | μm | μm

## 측정불확도추정보고서
◆ 측정불확도 추정보고서 ◆
■ 0점 조정용 금속판의 평면도 측정
| 평면도 측정값 (μm) | [24 empty] | 평면도 (μm)
| 1회 |  |  |  |  | 2회 |  |  |  |  | 3회 |  |  |  |  | 4회 |  |  |  |  | 5회
| 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
■ 반복 측정 결과 (0)
| 두께 측정용 기준 시편 교정값 | [8 empty] | 피막 두께 측정기 지시값 | [22 empty] | 평균값 |  |  | 표준편차
[10 empty] | 1회 |  |  |  |  | 2회 |  |  |  |  | 3회 |  |  |  |  | 4회 |  |  |  |  | 5회
| μm | [8 empty] | μm |  |  |  |  | μm |  |  |  |  | μm |  |  |  |  | μm |  |  |  |  | μm |  |  | μm |  |  | μm
■ 수학적 모델
|  | Bx |  |  | : | 피막 두께 측정기의 보정값
|  | ls |  |  | : | 두께 측정용 기준 시편 교정값
|  | lx |  |  | : | 피막 두께 측정기의 지시값
|  | δlr |  |  | : | 피막 두께 측정기의 분해능 한계에 대한 보정값
|  | δldrift |  |  | : | 두께 측정용 기준 시편의 경년 변화에 대한 보정값
|  | δF |  |  | : | 0점 조절용 금속판의 평면도에 대한 보정값
■ 합성표준불확도 관계식
※ 감도계수
■ 불확도 총괄표
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 6
|  |  | 입력량 |  |  |  | 추정값 | [6 empty] | 표준불확도 | [6 empty] | 확률분포 |  |  |  |  | 감도계수 | [5 empty] | 불확도 기여량 |  |  |  |  | 자유도
|  |  | (Xi) |  |  |  | (xi) | [6 empty] | u(xi) | [11 empty] | (ci) | [5 empty] | ¦ui(y)¦
| A |  | ls |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | mm |  | 0 |  |  |  | μm |  |  | 정규 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | μm |  | ∞
| B |  | lx |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | mm |  | 0 |  |  |  | μm |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | -1 | [5 empty] | 0 |  |  | μm |  | ∞
| C |  | δlr |  |  |  | 0 |  |  |  |  | mm |  | 0 |  |  |  | μm |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | μm |  | ∞
| D |  | δldrift |  |  |  | 0 |  |  |  |  | mm |  | 0 |  |  |  | μm |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | μm |  | 50
| E |  | δF |  |  |  | 0 |  |  |  |  | mm |  | 0 |  |  |  | μm |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | μm |  | 50
| F |  | Bx |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | mm | [19 empty] | 0 |  |  | μm |  | ∞
■ 표준불확도 성분의 계산
1. 기준 시편 교정값의 표준불확도, u(ls)
※ 교정성적서에 주어진 기준기의 측정불확도를 포함인자로 나누어 구한다.
|  | A1. 추정값 : | [5 empty] | #N/A |  |  |  |  | mm
|  | A2. 표준불확도 : | [6 empty] | u(ls) |  |  | = | U |  | = | 0 |  |  | μm |  |  | = | 0 |  |  | μm
[13 empty] | k |  |  | 2
|  | A3. 확률분포 : | [5 empty] | 정규
|  | A4. 감도계수 : | [10 empty] | 1
|  | A5. 불확도 기여도 : | [7 empty] | ¦ | 1 |  | × | 0 |  |  | μm |  | ¦ | = | 0 |  |  | μm
|  | A6. 자유도 : |  |  |  |  | ν(ls) = ∞
2. 피막 두께 측정기 지시값의 표준불확도, u(lx)
※ 표준불확도 성분은 우연효과로 인한 불확도로써 A형 평가를 통하여 구한다.
반복측정한 결과의 표준편차(s)를 구하고 이 값을 측정횟수의 제곱근으로 나누어 구한다.
|  | B1. 추정값 : | [5 empty] | #N/A |  |  |  |  | mm
|  | B2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 표준편차(s) : | [6 empty] | 0 |  |  | μm
[10 empty] | u(lx) |  |  | = | s |  | = | 0 |  |  | μm |  | = | 0 |  |  | μm
※ 5회 측정한 표준편차가 0 일 때, 최소한 분해능 1눈금의 차이는 있을 수 있다고 추정하여 다음과 같이 계산한다. (이 내용은 KOLAS 평가시 제외)
[10 empty] | u(lx) |  |  | = | d |  | = | 0 |  |  | μm |  | = | 0 |  |  | μm
|  | B3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
|  | B4. 감도계수 : | [10 empty] | -1
|  | B5. 불확도 기여도 : | [7 empty] | ¦ | -1 |  | × | 0 |  |  | μm |  | ¦ | = | 0 |  |  | μm
|  | B6. 자유도 : | [5 empty] | ν(lx) = n - 1 = 5 - 1 = 4
3. 피막 두께 측정기의 분해능에 의한 표준불확도, u(δlr)
※ 피막 두께 측정기 분해능의 반범위에 직사각형 확률분포를 적용하여 계산한다.
|  | C1. 추정값 : |  |  |  |  | 0
|  | C2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 분해능 (d)= | [5 empty] | 0 |  |  | μm
[10 empty] | u(δlr) |  |  | = | d |  |  |  | = | 0 |  | μm |  | = | 0 |  |  | μm
|  | C3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
|  | C4. 감도계수 : | [10 empty] | 1
|  | C5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ｜ | 1 |  | × | 0 |  |  | μm |  | ｜ | = | 0 |  |  | μm
|  | C6. 자유도 : | [20 empty] | ※ 상대불확도 R : 0%로 추정
4. 두께 측정용 기준 시편의 경년 변화에 의한 보정값의 표준불확도, u(δldrift)
※ 기준 시편의 사용 횟수가 늘어남에 따라 시편의 교정값이 변한다.
|  | D1. 추정값 : |  |  |  |  | 0
|  | D2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 지난 교정결과와 이번 교정결과의 차 (drift) = | [18 empty] | 0 |  |  | μm
[10 empty] | u(δldrift) |  |  |  | = | 0 |  | μm |  | = | 0 |  |  | μm
|  | D3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
|  | D4. 감도계수 : | [13 empty] | 1
|  | D5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ｜ | 1 |  | × | 0 |  |  | μm |  | ｜ | = | 0 |  |  | μm
|  | D6. 자유도 : | [18 empty] | 50 |  |  | ※ 상대불확도 R : 10%로 추정
5. 0점 조절용 금속판의 평면도에 의한 표준불확도, u(δF)
※ 0점 조절용 금속판의 평면도가 완전한 평면이 아니므로 평면도에 의한 불확도가 존재한다.
|  | E1. 추정값 : |  |  |  |  | 0
|  | E2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 평면도 : |  |  |  |  | 0 |  |  | μm
[10 empty] | u(δF) |  |  | = | 0 |  | μm |  | = | 0 |  |  | μm
|  | E3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
|  | E4. 감도계수 : | [10 empty] | 1
|  | E5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ｜ | 1 |  | 1 × | 0 |  |  | μm |  | ｜ | = | 0 |  |  | μm
|  | E6. 자유도 : | [17 empty] | 50 |  |  | ※ 상대불확도 R : 10%로 추정
■ 합성표준불확도 계산
|  |  |  | = | 0 |  |  | μm |  | + |  | 0 |  |  | μm |  | + |  | 0 |  |  | μm |  | + |  | 0 |  |  | μm |  | + | 0 |  | μm
|  |  |  | = | 0 |  |  | μm
|  |  | uc(Bx) | = | 0 |  |  | μm
■ 유효자유도
[11 empty] | 0 | [21 empty] | = | ∞
[11 empty] | 0 |  |  |  | + | 0 |  |  |  | + | 0 |  |  |  | + | 0 |  |  |  | + | 0
[11 empty] | ∞ |  |  |  |  | ∞ |  |  |  |  | ∞ |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50
■ 측정불확도
※ 유효자유도 계산 결과 값을 이용하여 t 분포표에서 신뢰수준 약 95%에 해당하는 k값을 찾아서 계산한다.
이 때 유효자유도가 10 이상으로 충분히 큰 경우 포함인자 k=2를 적용한다.
[7 empty] | U = k × uc = | 2 |  |  | × | 0 |  |  |  | ≒ | 0
■ 0점 조정용 금속판의 평면도 측정
| 평면도 측정값 (μm) | [24 empty] | 평면도 (μm)
| 1회 |  |  |  |  | 2회 |  |  |  |  | 3회 |  |  |  |  | 4회 |  |  |  |  | 5회
| 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
■ 반복 측정 결과 (0)
| 두께 측정용 기준 시편 교정값 | [8 empty] | 피막 두께 측정기 지시값 | [22 empty] | 평균값 |  |  | 표준편차
[10 empty] | 1회 |  |  |  |  | 2회 |  |  |  |  | 3회 |  |  |  |  | 4회 |  |  |  |  | 5회
| μm | [8 empty] | μm |  |  |  |  | μm |  |  |  |  | μm |  |  |  |  | μm |  |  |  |  | μm |  |  | μm |  |  | μm
■ 수학적 모델
|  | Bx |  |  | : | 피막 두께 측정기의 보정값
|  | ls |  |  | : | 두께 측정용 기준 시편 교정값
|  | lx |  |  | : | 피막 두께 측정기의 지시값
|  | δlr |  |  | : | 피막 두께 측정기의 분해능 한계에 대한 보정값
|  | δldrift |  |  | : | 두께 측정용 기준 시편의 경년 변화에 대한 보정값
|  | δF |  |  | : | 0점 조절용 금속판의 평면도에 대한 보정값
■ 합성표준불확도 관계식
※ 감도계수
■ 불확도 총괄표
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 6
|  |  | 입력량 |  |  |  | 추정값 | [6 empty] | 표준불확도 | [6 empty] | 확률분포 |  |  |  |  | 감도계수 | [5 empty] | 불확도 기여량 |  |  |  |  | 자유도
|  |  | (Xi) |  |  |  | (xi) | [6 empty] | u(xi) | [11 empty] | (ci) | [5 empty] | ¦ui(y)¦
| A |  | ls |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | mm |  | 0 |  |  |  | μm |  |  | 정규 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | μm |  | ∞
| B |  | lx |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | mm |  | 0 |  |  |  | μm |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | -1 | [5 empty] | 0 |  |  | μm |  | ∞
| C |  | δlr |  |  |  | 0 |  |  |  |  | mm |  | 0 |  |  |  | μm |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | μm |  | ∞
| D |  | δldrift |  |  |  | 0 |  |  |  |  | mm |  | 0 |  |  |  | μm |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | μm |  | 50
| E |  | δF |  |  |  | 0 |  |  |  |  | mm |  | 0 |  |  |  | μm |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | μm |  | 50
| F |  | Bx |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | mm | [19 empty] | 0 |  |  | μm |  | ∞
■ 표준불확도 성분의 계산
1. 기준 시편 교정값의 표준불확도, u(ls)
※ 교정성적서에 주어진 기준기의 측정불확도를 포함인자로 나누어 구한다.
|  | A1. 추정값 : | [5 empty] | #N/A |  |  |  |  | mm
|  | A2. 표준불확도 : | [6 empty] | u(ls)= |  |  |  | U |  | = | 0 |  |  | μm |  |  | = | 0 |  |  | μm
[13 empty] | k |  |  | 2
|  | A3. 확률분포 : | [5 empty] | 정규
|  | A4. 감도계수 : | [10 empty] | 1
|  | A5. 불확도 기여도 : | [7 empty] | ¦ | 1 |  | × | 0 |  |  | μm |  | ¦ | = | 0 |  |  | μm
|  | A6. 자유도 : |  |  |  |  | ν(ls) = ∞
2. 피막 두께 측정기 지시값의 표준불확도, u(lx)
※ 표준불확도 성분은 우연효과로 인한 불확도로써 A형 평가를 통하여 구한다.
반복측정한 결과의 표준편차(s)를 구하고 이 값을 측정횟수의 제곱근으로 나누어 구한다.
|  | B1. 추정값 : | [5 empty] | #N/A |  |  |  |  | mm
|  | B2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 표준편차(s) : | [6 empty] | 0 |  |  | μm
[8 empty] | u(lx)= |  |  |  | s |  | = | 0 |  |  | μm |  | = | 0 |  |  | μm
※ 5회 측정한 표준편차가 0 일 때, 최소한 분해능 1눈금의 차이는 있을 수 있다고 추정하여 다음과 같이 계산한다. (이 내용은 KOLAS 평가시 제외)
[8 empty] | u(lx)= |  |  |  | d |  | = | 0 |  |  | μm |  | = | 0 |  |  | μm
|  | B3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
|  | B4. 감도계수 : | [10 empty] | -1
|  | B5. 불확도 기여도 : | [7 empty] | ¦ | -1 |  | × | 0 |  |  | μm |  | ¦ | = | 0 |  |  | μm
|  | B6. 자유도 : | [5 empty] | ν(lx) = n - 1 = 5 - 1 = 4
3. 피막 두께 측정기의 분해능 의한 표준불확도 : u(δlr)
|  | C1. 추정값 : |  |  |  |  | 0
|  | C2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 피막 두께 측정기의 분해능 (d) = | [13 empty] | 0
[8 empty] | u(δlr) |  |  |  | = | (d) |  |  |  | = | 0 |  |  |  | = | 0
|  | C3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
|  | C4. 감도계수 : | [10 empty] | 1
|  | C5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ｜ | 1 |  | 1 × | 0 |  |  |  |  | ｜ | = | 0
|  | C6. 자유도 : | [20 empty] | ※ 상대불확도 R : 0%로 추정
4. 두께 측정용 기준 시편의 경년 변화에 의한 보정값의 표준불확도 : u(δldrift)
|  | D1. 추정값 : |  |  |  |  | 0
|  | D2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 기준 시편의 사용 횟수가 늘어남에 따라 시편의 교정값이 변한다.
[9 empty] | ※ 지난 교정결과와 이버 교정결과의 차 (drift) = | [18 empty] | 0
[8 empty] | u(δldrift)= |  |  |  |  | 0 |  |  |  | = | 0
|  | D3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
|  | D4. 감도계수 : | [13 empty] | 1
|  | D5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ｜ | 1 |  | 1 × | 0 |  |  |  |  | ｜ | = | 0
|  | D6. 자유도 : | [18 empty] | 50 |  |  | ※ 상대불확도 R : 10%로 추정
5. 0점 조절용 금속판의 평면도에 의한 표준불확도 : u(δF)
|  | E1. 추정값 : |  |  |  |  | 0
|  | E2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 0점 조절용 금속판의 평면도가 완전한 평면이 아니므로 평면도에 의한 불확도가 존재한다.
[9 empty] | ※ 평면도 : |  |  |  |  | 0
[8 empty] | u(δF)= |  |  |  |  | 0 |  |  |  | = | 0
|  | E3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
|  | E4. 감도계수 : | [10 empty] | 1
|  | E5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ｜ | 1 |  | 1 × | 0 |  |  |  |  | ｜ | = | 0
|  | E6. 자유도 : | [17 empty] | 50 |  |  | ※ 상대불확도 R : 10%로 추정
■ 합성표준불확도 계산
|  |  |  | = | 0 |  |  | μm |  | + |  | 0 |  |  | μm |  | + |  | 0 |  |  | μm |  | + |  | 0 |  |  | μm |  | + | 0 |  | μm
|  |  |  | = | 0 |  |  | μm
|  |  | uc(Bx) | = | 0 |  |  | μm
■ 유효자유도
[11 empty] | 0 | [21 empty] | = | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | + | 0 |  |  |  | + | 0 |  |  |  | + | 0 |  |  |  | + | 0
[11 empty] | ∞ |  |  |  |  | ∞ |  |  |  |  | ∞ |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50
■ 측정불확도
※ 유효자유도 계산 결과 값을 이용하여 t 분포표에서 신뢰수준 약 95%에 해당하는 k값을 찾아서 계산한다.
이 때 유효자유도가 10 이상으로 충분히 큰 경우 포함인자 k=2를 적용한다.
[7 empty] | U = k × uc = | 2 |  |  | × | 0 |  |  |  | ≒ | 0
◆ 측정불확도 추정보고서 (조정후) ◆
■ 0점 조정용 금속판의 평면도 측정
| 평면도 측정값 (μm) | [24 empty] | 평면도 (μm)
| 1회 |  |  |  |  | 2회 |  |  |  |  | 3회 |  |  |  |  | 4회 |  |  |  |  | 5회
| 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
■ 반복 측정 결과 (0)
| 두께 측정용 기준 시편 교정값 | [8 empty] | 피막 두께 측정기 지시값 | [22 empty] | 평균값 |  |  | 표준편차
[10 empty] | 1회 |  |  |  |  | 2회 |  |  |  |  | 3회 |  |  |  |  | 4회 |  |  |  |  | 5회
| μm | [8 empty] | μm |  |  |  |  | μm |  |  |  |  | μm |  |  |  |  | μm |  |  |  |  | μm |  |  | μm |  |  | μm
■ 불확도 총괄표
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 6
|  |  | 입력량 |  |  |  | 추정값 | [6 empty] | 표준불확도 | [6 empty] | 확률분포 |  |  |  |  | 감도계수 | [5 empty] | 불확도 기여량 |  |  |  |  | 자유도
|  |  | (Xi) |  |  |  | (xi) | [6 empty] | u(xi) | [11 empty] | (ci) | [5 empty] | ¦ui(y)¦
| A |  | ls |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | mm |  | 0 |  |  |  | μm |  |  | 정규 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | μm |  | ∞
| B |  | lx |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | mm |  | 0 |  |  |  | μm |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | -1 | [5 empty] | 0 |  |  | μm |  | ∞
| C |  | δlr |  |  |  | 0 |  |  |  |  | mm |  | 0 |  |  |  | μm |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | μm |  | ∞
| D |  | δldrift |  |  |  | 0 |  |  |  |  | mm |  | 0 |  |  |  | μm |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | μm |  | 50
| E |  | δF |  |  |  | 0 |  |  |  |  | mm |  | 0 |  |  |  | μm |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | μm |  | 50
| F |  | Bx |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | mm | [19 empty] | 0 |  |  | μm |  | ∞
■ 측정불확도
[7 empty] | U = k × uc = | 2 |  |  | × | 0 |  |  |  | ≒ | 0
■ 0점 조정용 금속판의 평면도 측정
| 평면도 측정값 (μm) | [24 empty] | 평면도 (μm)
| 1회 |  |  |  |  | 2회 |  |  |  |  | 3회 |  |  |  |  | 4회 |  |  |  |  | 5회
| 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
■ 반복 측정 결과 (0)
| 두께 측정용 기준 시편 교정값 | [8 empty] | 피막 두께 측정기 지시값 | [22 empty] | 평균값 |  |  | 표준편차
[10 empty] | 1회 |  |  |  |  | 2회 |  |  |  |  | 3회 |  |  |  |  | 4회 |  |  |  |  | 5회
| μm | [8 empty] | μm |  |  |  |  | μm |  |  |  |  | μm |  |  |  |  | μm |  |  |  |  | μm |  |  | μm |  |  | μm
■ 불확도 총괄표
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 6
|  |  | 입력량 |  |  |  | 추정값 | [6 empty] | 표준불확도 | [6 empty] | 확률분포 |  |  |  |  | 감도계수 | [5 empty] | 불확도 기여량 |  |  |  |  | 자유도
|  |  | (Xi) |  |  |  | (xi) | [6 empty] | u(xi) | [11 empty] | (ci) | [5 empty] | ¦ui(y)¦
| A |  | ls |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | mm |  | 0 |  |  |  | μm |  |  | 정규 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | μm |  | ∞
| B |  | lx |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | mm |  | 0 |  |  |  | μm |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | -1 | [5 empty] | 0 |  |  | μm |  | ∞
| C |  | δlr |  |  |  | 0 |  |  |  |  | mm |  | 0 |  |  |  | μm |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | μm |  | ∞
| D |  | δldrift |  |  |  | 0 |  |  |  |  | mm |  | 0 |  |  |  | μm |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | μm |  | 50
| E |  | δF |  |  |  | 0 |  |  |  |  | mm |  | 0 |  |  |  | μm |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | μm |  | 50
| F |  | Bx |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | mm | [19 empty] | 0 |  |  | μm |  | ∞
■ 측정불확도
[7 empty] | U = k × uc = | 2 |  |  | × | 0 |  |  |  | ≒ | 0
𝐵_𝑥=𝑙_𝑠−𝑙_𝑥+〖𝛿𝑙〗_𝑟+〖𝛿𝑙〗_𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡+𝛿_𝐹
𝑢_𝑐^2 (𝐵_𝑥 )=𝑢^2 (𝑙_𝑠 )+𝑢^2 (𝑙_𝑥)+𝑢^2 (〖𝛿𝑙〗_𝑑)+𝑢^2 (〖𝛿𝑙〗_𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡)+𝑢^2 (𝛿_𝐹)
𝑐_(𝑙_𝑠 )=(𝜕𝐵_𝑥)/(𝜕𝑙_𝑠 )=1, 𝑐_(𝑙_𝑥 )=(𝜕𝐵_𝑥)/(𝜕𝑙_𝑥 )=−1, 𝑐_(〖𝛿𝑙〗_𝑟 )=(𝜕𝐵_𝑥)/(𝜕〖𝛿𝑙〗_𝑟 )=1, 𝑐_(〖𝛿𝑙〗_𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 )=(𝜕𝐵_𝑥)/(𝜕〖𝛿𝑙〗_𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 )=1, 𝑐_(𝛿_𝐹 )=(𝜕𝐵_𝑥)/(𝜕𝛿_𝐹 )=1
𝑐_(〖𝛿𝑙〗_𝑟 )=(𝜕𝐵_𝑥)/(𝜕〖𝛿𝑙〗_𝑟 )=
𝜈(〖𝛿𝑙〗_𝑟 )=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/0)^2=∞
𝑐_(𝛿_𝐹 )=(𝜕𝐵_𝑥)/(𝜕𝛿_𝐹 )=
𝜈(𝛿_𝐹 )=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/10)^2=
𝑢_𝑐^2 (𝐵_𝑥 )=𝑢^2 (𝑙_𝑠 )+𝑢^2 (𝑙_𝑥)+𝑢^2 (〖𝛿𝑙〗_𝑟)+𝑢^2 (〖𝛿𝑙〗_𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡)+𝑢^2 (𝛿_𝐹)
𝐵_𝑥=𝑙_𝑠−𝑙_𝑥+〖𝛿𝑙〗_𝑟+〖𝛿𝑙〗_𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡+𝛿_𝐹
𝑢_𝑐^2 (𝐵_𝑥 )=𝑢^2 (𝑙_𝑠 )+𝑢^2 (𝑙_𝑥)+𝑢^2 (〖𝛿𝑙〗_𝑟)+𝑢^2 (〖𝛿𝑙〗_𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡)+𝑢^2 (𝛿_𝐹)
𝑐_(𝑙_𝑠 )=(𝜕𝐵_𝑥)/(𝜕𝑙_𝑠 )=1, 𝑐_(𝑙_𝑥 )=(𝜕𝐵_𝑥)/(𝜕𝑙_𝑥 )=−1, 𝑐_(〖𝛿𝑙〗_𝑟 )=(𝜕𝐵_𝑥)/(𝜕〖𝛿𝑙〗_𝑟 )=1, 𝑐_(〖𝛿𝑙〗_𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 )=(𝜕𝐵_𝑥)/(𝜕〖𝛿𝑙〗_𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 )=1, 𝑐_(𝛿_𝐹 )=(𝜕𝐵_𝑥)/(𝜕𝛿_𝐹 )=1
𝑐_(〖𝛿𝑙〗_𝑟 )=(𝜕𝐵_𝑥)/(𝜕〖𝛿𝑙〗_𝑟 )=
𝜈(〖𝛿𝑙〗_𝑟 )=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/0)^2=∞
𝑐_(𝛿_𝐹 )=(𝜕𝐵_𝑥)/(𝜕𝛿_𝐹 )=
𝜈(𝛿_𝐹 )=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/10)^2=
𝑢_𝑐^2 (𝐵_𝑥)=𝑢^2 (𝑙_𝑠)−𝑢^2 (𝑙_𝑥)+𝑢^2 (〖𝛿𝑙〗_𝑟)+𝑢^2 (〖𝛿𝑙〗_𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡)+𝑢^2 (𝛿_𝐹)
𝑐_(〖𝛿𝑙〗_𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 )=(𝜕𝐵_𝑥)/(𝜕〖𝛿𝑙〗_𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 )=
𝑐_(𝑙_𝑠 )=(𝜕𝐵_𝑥)/(𝜕𝑙_𝑠 )=
√𝑛
√5
2√3
2√3
𝑐_(𝑙_𝑥 )=(𝜕𝐵_𝑥)/(𝜕𝑙_𝑥 )=
2√3
2√3
2√3
𝜈(〖𝛿𝑙〗_𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 )=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/10)^2=
√3
( )^2
( )^2
( )^2
( )^2
( )^2
( )^2
( )^4
( )^4
( )^4
( )^4
( )^4
( )^4
ν_𝑒𝑓𝑓=(𝑢_𝑐^4 (𝑦))/(∑_(𝑖=1)^𝑁▒[𝑐_𝑖 〖𝑢(𝑥〗_𝑖)]^4/ν_𝑖 )=
𝑐_(𝑙_𝑠 )=(𝜕𝐵_𝑥)/(𝜕𝑙_𝑠 )=
√𝑛
√5
2√3
2√3
𝑐_(𝑙_𝑥 )=(𝜕𝐵_𝑥)/(𝜕𝑙_𝑥 )=
2√3
2√3
𝑐_(〖𝛿𝑙〗_𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 )=(𝜕𝐵_𝑥)/(𝜕〖𝛿𝑙〗_𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 )=
𝜈(〖𝛿𝑙〗_𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 )=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/10)^2=
√3
( )^2
( )^2
( )^2
( )^2
( )^2
( )^2
ν_𝑒𝑓𝑓=(𝑢_𝑐^4 (𝑦))/(∑_(𝑖=1)^𝑁▒[𝑐_𝑖 〖𝑢(𝑥〗_𝑖)]^4/ν_𝑖 )=
( )^4
( )^4
( )^4
( )^4
( )^4
( )^4
2√3

## Calcu
○ Range 1
1. 교정조건
| 구분 | 최대범위 | 분해능 | 단위 | 분해능(μm) | CMC1 | CMC단위 | 환산계수 | CMC초과? | FAIL?
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 1 |  | PASS
2. 0점 조정용 금속판의 평면도 측정
| 평면도 측정값 (μm) |  |  |  |  | 평면도
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. 교정결과 | [14 empty] | 5. 성적서용
| 사용? | 시편교정값 | 단위 | 피막 두께 측정기 지시값 |  |  |  |  | 평균 | 표준편차 | 보정값 | 자리수 맞춤 |  |  | Spec |  | 표기용 | [5 empty] | 최소눈금 | 소수점 자리수 | Number Format
|  |  |  | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | lx |  | Bx | 보정값 | 지시값 |  | Min | Max | 기준값 | 지시값 | 보정값 | Spec | Pass/Fail | 불확도
|  | ls |  | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm |  | μm | μm | μm | μm | μm | μm | 0 | μm
| FALSE | [13 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [13 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [13 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [13 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [13 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [13 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [13 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [13 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [13 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [13 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [13 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [13 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [13 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [13 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [13 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [13 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [13 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [13 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [13 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [13 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [13 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
4. 불확도 계산
|  | 요인 | 입력량 | 추정값 | 단위 | 1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | u4/ν
[6 empty] | 요인(값) |  | 나눔수 | 표준불확도 |  | 확률분포 | 감도계수 | 불확도기여량 |  | 자유도
| A | 기준기 | ls | #N/A | mm | 0 |  | 2 | 0 | μm | 정규 | 1 | 0 | μm | ∞ | 0
| B | 지시값 | lx | #N/A | mm | 0 | 2 | 3 | 0 | μm | 직사각형 | -1 | 0 | μm | ∞ | 0
| C | 분해능 | δlr | 0 | mm | 0 | 2 | 3 | 0 | μm | 직사각형 | 1 | 0 | μm | ∞ | 0
| D | 경년변화 | δldrift | 0 | mm | 0 | 2 | 3 | 0 | μm | 직사각형 | 1 | 0 | μm | 50 | 0
| E | 평면도 | δF | 0 | mm | 0 |  | 3 | 0 | μm | 직사각형 | 1 | 0 | μm | 50 | 0
| F | 합성표준 | Bx | #N/A | mm | [7 empty] | 0 | μm | ∞ | 0
|  | 측정불확도 |  |  |  |  | 선택 | 분해능 | 소수점 자리수 |  |  |  | 5% rule | Number Format |  |  | CMC초과? | 불확도표기
|  | 1 | 2 | l0 | 단위 | 계산 | 0 |  | 불확도 | 성적서 | 분해능 | 선택 |  | 불확도 | 성적서 | Rawdata |  | 값 | 단위포함
| 측정불확도 | 0 |  |  | μm | 0 | #N/A | 0 | #N/A |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A
| CMC | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  |  | U+α | 1 | U&r | FALSE | HCT | TRUE
| k | 2
[8 empty] | 자유도 | 신뢰수준(%) |  |  |  |  | 소수점 | Number
[9 empty] | 95.45 |  |  |  |  | 자리수 | Format
[8 empty] | 1 | 13.97 |  |  |  |  | -1 | 0
[8 empty] | 2 | 4.53 |  |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 3 | 3.31 |  |  |  |  | 1 | 0.0
[8 empty] | 4 | 2.87 |  |  |  |  | 2 | 0.00
[8 empty] | 5 | 2.65 |  |  |  |  | 3 | 0.000
[8 empty] | 6 | 2.52 |  |  |  |  | 4 | 0.000 0
[8 empty] | 7 | 2.43 |  |  |  |  | 5 | 0.000 00
[8 empty] | 8 | 2.37 |  |  |  |  | 6 | 0.000 000
[8 empty] | 9 | 2.32 |  |  |  |  | 7 | 0.000 000 0
[8 empty] | ∞ | 2 |  |  |  |  | 8 | 0.000 000 00
[14 empty] | 9 | 0.000 000 000
○ Range 2
1. 교정조건
| 구분 | 최대범위 | 분해능 | 단위 | 분해능(μm) | CMC1 | CMC단위 | 환산계수
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 1
2. 0점 조정용 금속판의 평면도 측정
| 평면도 측정값 (μm) |  |  |  |  | 평면도
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. 교정결과 | [14 empty] | 5. 성적서용
| 사용? | 시편교정값 | 단위 | 피막 두께 측정기 지시값 |  |  |  |  | 평균 | 표준편차 | 보정값 | 자리수 맞춤 |  |  | Spec |  | 표기용 | [5 empty] | 최소눈금 | 소수점 자리수 | Number Format
|  |  |  | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | lx |  | Bx | 보정값 | 지시값 |  | Min | Max | 기준값 | 지시값 | 보정값 | Spec | Pass/Fail | 불확도
|  | ls |  | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm |  | μm | μm | μm | μm | μm | μm | 0 | μm
| FALSE | [13 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [13 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [13 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [13 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [13 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [13 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [13 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [13 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [13 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [13 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [13 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [13 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [13 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [13 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [13 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [13 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [13 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [13 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [13 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [13 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [13 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
4. 불확도 계산
|  | 요인 | 입력량 | 추정값 | 단위 | 1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | u4/ν
[6 empty] | 요인(값) |  | 나눔수 | 표준불확도 |  | 확률분포 | 감도계수 | 불확도기여량 |  | 자유도
| A | 기준기 | ls | #N/A | mm | 0 |  | 2 | 0 | μm | 정규 | 1 | 0 | μm | ∞ | 0
| B | 지시값 | lx | #N/A | mm | 0 | 2 | 3 | 0 | μm | 직사각형 | -1 | 0 | μm | ∞ | 0
| C | 분해능 | δlr | 0 | mm | 0 | 2 | 3 | 0 | μm | 직사각형 | 1 | 0 | μm | ∞ | 0
| D | 경년변화 | δldrift | 0 | mm | 0 | 2 | 3 | 0 | μm | 직사각형 | 1 | 0 | μm | 50 | 0
| E | 평면도 | δF | 0 | mm | 0 |  | 3 | 0 | μm | 직사각형 | 1 | 0 | μm | 50 | 0
| F | 합성표준 | Bx | #N/A | mm | [7 empty] | 0 | μm | ∞ | 0
|  | 측정불확도 |  |  |  |  | 선택 | 분해능 | 소수점 자리수 |  |  |  | 5% rule | Number Format |  |  | CMC초과? | 불확도표기
|  | 1 | 2 | l0 | 단위 | 계산 | 0 |  | 불확도 | 성적서 | 분해능 | 선택 |  | 불확도 | 성적서 | Rawdata |  | 값 | 단위포함
| 측정불확도 | 0 |  |  | μm | 0 | #N/A | 0 | #N/A |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A
| CMC | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  |  | U+α | 1 | U&r | FALSE | HCT | TRUE
| k | 2
[8 empty] | 자유도 | 신뢰수준(%) |  |  |  |  | 소수점 | Number
[9 empty] | 95.45 |  |  |  |  | 자리수 | Format
[8 empty] | 1 | 13.97 |  |  |  |  | -1 | 0
[8 empty] | 2 | 4.53 |  |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 3 | 3.31 |  |  |  |  | 1 | 0.0
[8 empty] | 4 | 2.87 |  |  |  |  | 2 | 0.00
[8 empty] | 5 | 2.65 |  |  |  |  | 3 | 0.000
[8 empty] | 6 | 2.52 |  |  |  |  | 4 | 0.000 0
[8 empty] | 7 | 2.43 |  |  |  |  | 5 | 0.000 00
[8 empty] | 8 | 2.37 |  |  |  |  | 6 | 0.000 000
[8 empty] | 9 | 2.32 |  |  |  |  | 7 | 0.000 000 0
[8 empty] | ∞ | 2 |  |  |  |  | 8 | 0.000 000 00
[14 empty] | 9 | 0.000 000 000
● 교정료 계산
|  | 조건 |  | 기본수수료 | 추가수수료 |  | Range | 추가 | 인치? | 기본수수료 | 추가수수료 | 소계 | 합계
|  | 1 | Range 기준 | 33500 | 추가 |  | FALSE | 0 | FALSE | 33500 | 0 | 33500 | 33500
[5 empty] | 1 |  | FALSE
Range마다
50%
[5 empty] | 추가 |  | ※ 인치의 경우 기본수수료에서 80% 추가함.

## Calcu_ADJ
○ Range 1
1. 교정조건
| 구분 | 최대범위 | 분해능 | 단위 | 분해능(μm) | CMC1 | CMC단위 | 환산계수 | CMC초과? | FAIL?
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 1 |  | PASS
2. 0점 조정용 금속판의 평면도 측정
| 평면도 측정값 (μm) |  |  |  |  | 평면도
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. 교정결과 | [14 empty] | 5. 성적서용
| 사용? | 시편교정값 | 단위 | 피막 두께 측정기 지시값 |  |  |  |  | 평균 | 표준편차 | 보정값 | 자리수 맞춤 |  |  | Spec |  | 표기용 | [5 empty] | 최소눈금 | 소수점 자리수 | Number Format
|  |  |  | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | lx |  | Bx | 보정값 | 지시값 |  | Min | Max | 기준값 | 지시값 | 보정값 | Spec | Pass/Fail | 불확도
|  | ls |  | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm |  | μm | μm | μm | μm | μm | μm | 0 | μm
| FALSE | [13 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [13 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [13 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [13 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [13 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [13 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [13 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [13 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [13 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [13 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [13 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [13 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [13 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [13 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [13 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [13 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [13 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [13 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [13 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [13 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [13 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
4. 불확도 계산
|  | 요인 | 입력량 | 추정값 | 단위 | 1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5
[6 empty] | 요인(값) |  | 나눔수 | 표준불확도 |  | 확률분포 | 감도계수 | 불확도기여량 |  | 자유도
| A | 기준기 | ls | #N/A | mm | 0 |  | 2 | 0 | μm | 정규 | 1 | 0 | μm | ∞
| B | 지시값 | lx | #N/A | mm | 0 | 2 | 3 | 0 | μm | 직사각형 | -1 | 0 | μm | ∞
| C | 분해능 | δlr | 0 | mm | 0 | 2 | 3 | 0 | μm | 직사각형 | 1 | 0 | μm | ∞
| D | 경년변화 | δldrift | 0 | mm | 0 | 2 | 3 | 0 | μm | 직사각형 | 1 | 0 | μm | 50
| E | 평면도 | δlF | 0 | mm | 0 |  | 3 | 0 | μm | 직사각형 | 1 | 0 | μm | 50
| F | 합성표준 | Bx | #N/A | mm | [7 empty] | 0 | μm | ∞
[14 empty] | k | 2
|  | 측정불확도 |  |  |  |  | 선택 | 분해능 | 소수점 자리수 |  |  |  | 5% rule | Number Format |  |  | CMC초과? | 불확도표기
|  | 1 | 2 | l0 | 단위 | 계산 | 0 |  | 불확도 | 성적서 | 분해능 | 선택 |  | 불확도 | 성적서 | Rawdata |  | 값 | 단위포함
| 측정불확도 | 0 |  |  | μm | 0 | #N/A | 0 | #N/A |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A
| CMC | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  |  | U+α | 1 | U&r | FALSE | HCT | TRUE
[8 empty] | 자유도 | 신뢰수준(%) |  |  |  |  | 소수점 | Number
[9 empty] | 95.45 |  |  |  |  | 자리수 | Format
[8 empty] | 1 | 13.97 |  |  |  |  | -1 | 0
[8 empty] | 2 | 4.53 |  |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 3 | 3.31 |  |  |  |  | 1 | 0.0
[8 empty] | 4 | 2.87 |  |  |  |  | 2 | 0.00
[8 empty] | 5 | 2.65 |  |  |  |  | 3 | 0.000
[8 empty] | 6 | 2.52 |  |  |  |  | 4 | 0.000 0
[8 empty] | 7 | 2.43 |  |  |  |  | 5 | 0.000 00
[8 empty] | 8 | 2.37 |  |  |  |  | 6 | 0.000 000
[8 empty] | 9 | 2.32 |  |  |  |  | 7 | 0.000 000 0
[8 empty] | ∞ | 2 |  |  |  |  | 8 | 0.000 000 00
[14 empty] | 9 | 0.000 000 000
○ Range 2
1. 교정조건
| 구분 | 최대범위 | 분해능 | 단위 | 분해능(μm) | CMC1 | CMC단위 | 환산계수
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 1
2. 0점 조정용 금속판의 평면도 측정
| 평면도 측정값 (μm) |  |  |  |  | 평면도
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. 교정결과 | [14 empty] | 5. 성적서용
| 사용? | 시편교정값 | 단위 | 피막 두께 측정기 지시값 |  |  |  |  | 평균 | 표준편차 | 보정값 | 자리수 맞춤 |  |  | Spec |  | 표기용 | [5 empty] | 최소눈금 | 소수점 자리수 | Number Format
|  |  |  | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | lx |  | Bx | 보정값 | 지시값 |  | Min | Max | 기준값 | 지시값 | 보정값 | Spec | Pass/Fail | 불확도
|  | ls |  | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm | =IF(RC2=FALSE,"",ROUND(RC[-1],R113C13)) | =IF(RC2=FALSE,"",ROUND(RC[-11]-RC[-1],R113C13)) |  | =IF(RC2=FALSE,"",ROUND(RC[-11]-RC[-1],R113C13)) | =IF(RC2=FALSE,"",ROUND(RC[-11]-RC[-1],R113C13)) | =IF(RC2=FALSE,"",ROUND(RC[-11]-RC[-1],R113C13)) | =IF(RC2=FALSE,"",ROUND(RC[-11]-RC[-1],R113C13)) | =IF(RC2=FALSE,"",ROUND(RC[-11]-RC[-1],R113C13)) | =IF(RC2=FALSE,"",ROUND(RC[-11]-RC[-1],R113C13)) | 0 | =IF(RC2=FALSE,"",ROUND(RC[-11]-RC[-1],R113C13))
| FALSE | [10 empty] | =IF(RC2=FALSE,"",ROUND(RC[-1],R113C13)) | =IF(RC2=FALSE,"",ROUND(RC[-11]-RC[-1],R113C13)) |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [10 empty] | =IF(RC2=FALSE,"",ROUND(RC[-1],R113C13)) | =IF(RC2=FALSE,"",ROUND(RC[-11]-RC[-1],R113C13)) |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [10 empty] | =IF(RC2=FALSE,"",ROUND(RC[-1],R113C13)) | =IF(RC2=FALSE,"",ROUND(RC[-11]-RC[-1],R113C13)) |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [10 empty] | =IF(RC2=FALSE,"",ROUND(RC[-1],R113C13)) | =IF(RC2=FALSE,"",ROUND(RC[-11]-RC[-1],R113C13)) |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [10 empty] | =IF(RC2=FALSE,"",ROUND(RC[-1],R113C13)) | =IF(RC2=FALSE,"",ROUND(RC[-11]-RC[-1],R113C13)) |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [10 empty] | =IF(RC2=FALSE,"",ROUND(RC[-1],R113C13)) | =IF(RC2=FALSE,"",ROUND(RC[-11]-RC[-1],R113C13)) |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [10 empty] | =IF(RC2=FALSE,"",ROUND(RC[-1],R113C13)) | =IF(RC2=FALSE,"",ROUND(RC[-11]-RC[-1],R113C13)) |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [10 empty] | =IF(RC2=FALSE,"",ROUND(RC[-1],R113C13)) | =IF(RC2=FALSE,"",ROUND(RC[-11]-RC[-1],R113C13)) |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [10 empty] | =IF(RC2=FALSE,"",ROUND(RC[-1],R113C13)) | =IF(RC2=FALSE,"",ROUND(RC[-11]-RC[-1],R113C13)) |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [10 empty] | =IF(RC2=FALSE,"",ROUND(RC[-1],R113C13)) | =IF(RC2=FALSE,"",ROUND(RC[-11]-RC[-1],R113C13)) |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [10 empty] | =IF(RC2=FALSE,"",ROUND(RC[-1],R113C13)) | =IF(RC2=FALSE,"",ROUND(RC[-11]-RC[-1],R113C13)) |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [10 empty] | =IF(RC2=FALSE,"",ROUND(RC[-1],R113C13)) | =IF(RC2=FALSE,"",ROUND(RC[-11]-RC[-1],R113C13)) |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [10 empty] | =IF(RC2=FALSE,"",ROUND(RC[-1],R113C13)) | =IF(RC2=FALSE,"",ROUND(RC[-11]-RC[-1],R113C13)) |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [10 empty] | =IF(RC2=FALSE,"",ROUND(RC[-1],R113C13)) | =IF(RC2=FALSE,"",ROUND(RC[-11]-RC[-1],R113C13)) |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [10 empty] | =IF(RC2=FALSE,"",ROUND(RC[-1],R113C13)) | =IF(RC2=FALSE,"",ROUND(RC[-11]-RC[-1],R113C13)) |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [10 empty] | =IF(RC2=FALSE,"",ROUND(RC[-1],R113C13)) | =IF(RC2=FALSE,"",ROUND(RC[-11]-RC[-1],R113C13)) |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [10 empty] | =IF(RC2=FALSE,"",ROUND(RC[-1],R113C13)) | =IF(RC2=FALSE,"",ROUND(RC[-11]-RC[-1],R113C13)) |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [10 empty] | =IF(RC2=FALSE,"",ROUND(RC[-1],R113C13)) | =IF(RC2=FALSE,"",ROUND(RC[-11]-RC[-1],R113C13)) |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [10 empty] | =IF(RC2=FALSE,"",ROUND(RC[-1],R113C13)) | =IF(RC2=FALSE,"",ROUND(RC[-11]-RC[-1],R113C13)) |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [10 empty] | =IF(RC2=FALSE,"",ROUND(RC[-1],R113C13)) | =IF(RC2=FALSE,"",ROUND(RC[-11]-RC[-1],R113C13)) |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
| FALSE | [13 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A | 0 | 0 | 0
4. 불확도 계산
|  | 요인 | 입력량 | 추정값 | 단위 | 1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5
[6 empty] | 요인(값) |  | 나눔수 | 표준불확도 |  | 확률분포 | 감도계수 | 불확도기여량 |  | 자유도
| A | 기준기 | ls | #N/A | mm | 0 |  | 2 | 0 | μm | 정규 | 1 | 0 | μm | ∞
| B | 지시값 | lx | #N/A | mm | 0 | 2 | 3 | 0 | μm | 직사각형 | -1 | 0 | μm | ∞
| C | 분해능 | δlr | 0 | mm | 0 | 2 | 3 | 0 | μm | 직사각형 | 1 | 0 | μm | ∞
| D | 경년변화 | δldrift | 0 | mm | 0 | 2 | 3 | 0 | μm | 직사각형 | 1 | 0 | μm | 50
| E | 평면도 | δlF | 0 | mm | 0 |  | 3 | 0 | μm | 직사각형 | 1 | 0 | μm | 50
| F | 합성표준 | Bx | #N/A | mm | [7 empty] | 0 | μm | ∞
[14 empty] | k | 2
|  | 측정불확도 |  |  |  |  | 선택 | 분해능 | 소수점 자리수 |  |  |  | 5% rule | Number Format |  |  | CMC초과? | 불확도표기
|  | 1 | 2 | l0 | 단위 | 계산 | 0 |  | 불확도 | 성적서 | 분해능 | 선택 |  | 불확도 | 성적서 | Rawdata |  | 값 | 단위포함
| 측정불확도 | 0 |  |  | μm | 0 | #N/A | 0 | #N/A |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A
| CMC | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  |  | U+α | 1 | U&r | FALSE | HCT | TRUE
[8 empty] | 자유도 | 신뢰수준(%) |  |  |  |  | 소수점 | Number
[9 empty] | 95.45 |  |  |  |  | 자리수 | Format
[8 empty] | 1 | 13.97 |  |  |  |  | -1 | 0
[8 empty] | 2 | 4.53 |  |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 3 | 3.31 |  |  |  |  | 1 | 0.0
[8 empty] | 4 | 2.87 |  |  |  |  | 2 | 0.00
[8 empty] | 5 | 2.65 |  |  |  |  | 3 | 0.000
[8 empty] | 6 | 2.52 |  |  |  |  | 4 | 0.000 0
[8 empty] | 7 | 2.43 |  |  |  |  | 5 | 0.000 00
[8 empty] | 8 | 2.37 |  |  |  |  | 6 | 0.000 000
[8 empty] | 9 | 2.32 |  |  |  |  | 7 | 0.000 000 0
[8 empty] | ∞ | 2 |  |  |  |  | 8 | 0.000 000 00
[14 empty] | 9 | 0.000 000 000

## STD_Data
번호 | 등록번호 | 기기명(종류) | 명목값 | 기준값 | 측정값 | 단위 | 보정값 | 단위 | 불확도 | 불확도 단위 | 포함인자 | 기기번호 | 지난교정값 | 교정일자 | 사용중지?

## Length_3_R1
[Length Calibration]
CONDITION |  |  | CMC |  |  | Resolution |  |  |  | 평면도측정 |  |  |  |  | SPEC |  |  | MEASURED VALUE |  |  |  |  | MEASURED VALUE(조정후)
명목값 | 시편교정값 | 단위 | CMC_1 | CMC_2 | CMC_UNIT | Display | 최소눈금 | 분해능 | 분해능단위 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | MIN | MAX | UNIT | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th
구분
기준기 교정데이터
번호 | 등록번호 | 기기명(종류) | [10 empty] | 명목값 | 기준값 | 측정값 | 단위 | 보정값 | 단위 | 불확도 |  | 불확도 단위 | 포함인자 | 기기번호 | 지난교정값 | drift |  |  | 교정일자 | 사용중지?

## Length_3_R2
[Length Calibration]
CONDITION |  |  | CMC |  |  | Resolution |  |  |  | 평면도측정 |  |  |  |  | SPEC |  |  | MEASURED VALUE |  |  |  |  | MEASURED VALUE(조정후)
명목값 | 시편교정값 | 단위 | CMC_1 | CMC_2 | CMC_UNIT | Display | 최소눈금 | 분해능 | 분해능단위 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | MIN | MAX | UNIT | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th
구분
기준기 교정데이터
기준기명 | 등록번호 | 기기명(종류) | [10 empty] | 명목값 | 기준값 | 측정값 | 단위 | 보정값 | 단위 | 불확도 |  | 불확도 단위 | 포함인자 | 기기번호 | 지난교정값 | drift |  |  | 교정일자 | 사용중지?