## 기본정보
CALIBRATION 기본정보
[1] 교정정보
등록번호 |  |  |  | 접수번호
의뢰기관 |  |  |  | 교정일자
기기명 |  |  |  | 교정절차서1
제작회사 |  |  |  | 교정절차서2
형식 |  |  |  | 접수확인자
기기번호 |  |  |  | 인증교정자
세부분류코드 |  |  |  | 기술책임자
교정주기 |  |  |  | KOLAS유무 |  |  | 1: KOLAS 성적서 0: 비공인성적서
[2] 교정환경
최저온도 |  | 최저습도 | 최저기압 |  | 교정장소 |  | 0: KC00-011 고정표준실 1: 현장교정 4: KC10-244 고정표준실
최고온도 |  | 최고습도 | 최고기압
[3] 교정방법 및 소급성서술
[4] 교정에 사용한 표준장비 명세
등록번호 | 기기명 |  |  | 제작회사 |  | 형식 | 기기번호 | 차기교정예정일자
[5] 교정결과 및 검토
전체 |  |  |  | 특이사항
PASS
FIAL
교정자 확인 |  | 확인전
CMC 검토
COID
U+α
36200 | fees
PASS | P/F
U & r

## 교정결과
교 정 결 과 CALIBRATION RESULT
성적서발급번호(Certificate No) :
교 정 번 호(Calibration No) :
○ 품명 :
○ 제작회사 :
○ 형식 :
○ 기기번호 :
1. 주기포관 교정 결과
| 측정구간 | 좌측교정값 (˝) |  | 우측교정값 (˝)
|  | 전진 | 후퇴 | 전진 | 후퇴
삭제 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A |  |  | (신뢰수준 약 95 %, k= | 2)
삭제 | 2. 밑면을 기준으로 좌, 우측 옆면의 직각도
삭제 | : | #VALUE!
삭제 | : | #VALUE!
삭제 | #DIV/0! |  |  | (신뢰수준 약 95 %, k= | #DIV/0!
삭제 | 비고) 직각도 부호 "+"는 밖으로, "-"는 안으로 기울어짐.
삭제
삭제 | 2. 밑면의 평면도
삭제 | #VALUE! |  |  | (신뢰수준 약 95 %, k= | #VALUE!
삭제
○ 1˝ 는 약 4.85 μm/m 임.
○ 측정구간은 좌,우 기준선을 기준으로 측정하는 방향의 눈금 수를 말함.
#N/A

## 교정결과-E
CALIBRATION Result
성적서발급번호(Certificate No) :
교 정 번 호(Calibration No) :
○ Description :
○ Manufacturer :
○ Model Name :
○ Serial Number :
1. Main bubble tube calibration result
| Measurement section | Left calibration values of the baseline (˝) |  | Right calibration values of the baseline (˝)
|  | Forward | Backward | Forward | Backward
삭제 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A
|  |  | (Confidence level about 95 %, k= | 2)
삭제 | 2. Squareness of left and right sides based on the bottom surface
삭제 | right side : | #VALUE!
삭제 | right side : | #VALUE!
삭제 | #DIV/0!
삭제 |  |  | (Confidence level about 95 %, k= | #DIV/0!
삭제 | Remark) The squareness sign "+" is inclined outward, and "-" is inclined inward.
삭제
삭제 | 2. Flatness of bottom surface
삭제 | #VALUE!
삭제 |  |  | (Confidence level about 95 %, k= | #VALUE!
삭제
○ 1˝is about 4.85 μm/m.
○ The measurement section refers to the number of scales in
the measurement direction based on the left and right baselines.
○ The main tube calibration result shows the secondary bubble tube
on the right.

## 교정결과-HY
교 정 결 과 CALIBRATION RESULT
성적서발급번호(Certificate No) :
교 정 번 호(Calibration No) :
○ 품명 :
○ 제작회사 :
○ 형식 :
○ 기기번호 :
● 교정결과
| 항목 | 방향 | 위치 | Nominal Value | Unit | Spec | 조정 전 |  |  | 조정 후 |  |  | Measurement Uncertainty
[7 empty] | Measured Value | Correction Value | Pass /Fail | Measured Value | Correction Value | Pass /Fail
삭제 | 주기포관 눈금 | 우측 | 전진 | #N/A | ˝ | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 주기포관 눈금 | 우측 | 전진 | #N/A | ˝ | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 주기포관 눈금 | 우측 | 전진 | #N/A | ˝ | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 주기포관 눈금 | 우측 | 전진 | #N/A | ˝ | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 주기포관 눈금 | 우측 | 전진 | #N/A | ˝ | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 주기포관 눈금 | 우측 | 전진 | #N/A | ˝ | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 주기포관 눈금 | 우측 | 전진 | #N/A | ˝ | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 주기포관 눈금 | 우측 | 전진 | #N/A | ˝ | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 주기포관 눈금 | 우측 | 전진 | #N/A | ˝ | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 주기포관 눈금 | 우측 | 전진 | #N/A | ˝ | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 주기포관 눈금 | 우측 | 후퇴 | #N/A | ˝ | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 주기포관 눈금 | 우측 | 후퇴 | #N/A | ˝ | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 주기포관 눈금 | 우측 | 후퇴 | #N/A | ˝ | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 주기포관 눈금 | 우측 | 후퇴 | #N/A | ˝ | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 주기포관 눈금 | 우측 | 후퇴 | #N/A | ˝ | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 주기포관 눈금 | 우측 | 후퇴 | #N/A | ˝ | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 주기포관 눈금 | 우측 | 후퇴 | #N/A | ˝ | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 주기포관 눈금 | 우측 | 후퇴 | #N/A | ˝ | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 주기포관 눈금 | 우측 | 후퇴 | #N/A | ˝ | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 주기포관 눈금 | 우측 | 후퇴 | #N/A | ˝ | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 주기포관 눈금 | 좌측 | 전진 | #N/A | ˝ | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 주기포관 눈금 | 좌측 | 전진 | #N/A | ˝ | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 주기포관 눈금 | 좌측 | 전진 | #N/A | ˝ | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 주기포관 눈금 | 좌측 | 전진 | #N/A | ˝ | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 주기포관 눈금 | 좌측 | 전진 | #N/A | ˝ | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 주기포관 눈금 | 좌측 | 전진 | #N/A | ˝ | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 주기포관 눈금 | 좌측 | 전진 | #N/A | ˝ | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 주기포관 눈금 | 좌측 | 전진 | #N/A | ˝ | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 주기포관 눈금 | 좌측 | 전진 | #N/A | ˝ | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 주기포관 눈금 | 좌측 | 전진 | #N/A | ˝ | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 주기포관 눈금 | 좌측 | 후퇴 | #N/A | ˝ | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 주기포관 눈금 | 좌측 | 후퇴 | #N/A | ˝ | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 주기포관 눈금 | 좌측 | 후퇴 | #N/A | ˝ | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 주기포관 눈금 | 좌측 | 후퇴 | #N/A | ˝ | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 주기포관 눈금 | 좌측 | 후퇴 | #N/A | ˝ | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 주기포관 눈금 | 좌측 | 후퇴 | #N/A | ˝ | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 주기포관 눈금 | 좌측 | 후퇴 | #N/A | ˝ | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 주기포관 눈금 | 좌측 | 후퇴 | #N/A | ˝ | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 주기포관 눈금 | 좌측 | 후퇴 | #N/A | ˝ | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 주기포관 눈금 | 좌측 | 후퇴 | #N/A | ˝ | #VALUE! | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
[5 empty] | ※ 신뢰수준 약 95 %, | 2
삭제
삭제 | 옆면의 직각도 | 좌측면 |  | 0 | μm/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | - | - | - | #DIV/0!
삭제 | 옆면의 직각도 | 우측면 |  | 0 | μm/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | - | - | - | #DIV/0!
[5 empty] | ※ 신뢰수준 약 95 %, | #DIV/0!
삭제
삭제 | 밑면의 평면도 |  |  | 0 | μm | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | - | - | - | #VALUE!
[5 empty] | ※ 신뢰수준 약 95 %, | #VALUE!
𝑘=
𝑘=
𝑘=

## 판정결과
판정결과
1. 기준선 우측 교정결과
| 기준값 | 측정값 (˝) |  | Spec | Decision
| (˝) | 전진 | 후퇴 | (˝) | 전진 | 후퇴
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE!
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE!
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE!
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE!
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE!
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE!
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE!
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE!
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE!
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE!
2. 기준선 좌측 교정결과
| 기준값 | 측정값 (˝) |  | Spec | Decision
| (˝) | 전진 | 후퇴 | (˝) | 전진 | 후퇴
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE!
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE!
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE!
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE!
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE!
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE!
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE!
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE!
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE!
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE!
삭제
삭제 | 3. 밑면을 기준으로 좌, 우측 옆면의 직각도 교정결과
삭제 | 기준값 | 측정값 | Spec | Decision
삭제 | (μm/m) | (μm/m) | (μm/m)
삭제 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
삭제 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
삭제
삭제 | 3. 밑면의 평면도 교정결과
삭제 | 기준값 | 측정값 | Spec | Decision
삭제 | (μm/m) | (μm/m) | (μm/m)
삭제 | 0 | #VALUE! | #VALUE!

## 부록
부록
○ 품명 :
○ 제작회사 :
○ 형식 :
○ 기기번호 :

## RAWDATA
◆ RAWDATA ◆
| 등록번호 | 0 | 교정번호 | 0 |  | 교정자 | 0
| 기기번호 | 0 | 교정일자 | 0 |  | 기술책임자 | 0
● 측정데이터
| 감도 |  | 눈금수 | 부기포관 위치
| 0 | mm/m | 0 | #N/A
○ 측정데이터
1. 기포관 눈금 반복측정 결과
| 미소각도 설정기 눈금값 |  | 구간 (눈금) | 수준기 눈금 읽음값 (기준선의 우측 눈금)
|  |  |  | 1회 |  | 2회 |  | 3회 |  | 4회 |  | 5회
| μm/m | ˝ |  | 전진 | 후퇴 | 전진 | 후퇴 | 전진 | 후퇴 | 전진 | 후퇴 | 전진 | 후퇴
| 미소각도 설정기 눈금값 |  | 구간 (눈금) | 수준기 눈금 읽음값 (기준선의 좌측 눈금)
|  |  |  | 1회 |  | 2회 |  | 3회 |  | 4회 |  | 5회
| μm/m | ˝ |  | 전진 | 후퇴 | 전진 | 후퇴 | 전진 | 후퇴 | 전진 | 후퇴 | 전진 | 후퇴
2. 직각도 반복측정 결과
| 측정방향 | 측정길이 | 단위 | 측정점 | 전기 마이크로미터 읽음값
[5 empty] | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회
[5 empty] | μm | μm | μm | μm | μm
| 0 | 0 | 0 | 최저점
최고점
| 0 | 0 | 0 | 최저점
최고점
3. 평면도 반복측정 결과
| 구분 | 전기 마이크로미터 읽음값
|  | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회
|  | μm | μm | μm | μm | μm
최댓값
최솟값

## 측정불확도추정보고서
◆ 측정불확도 추정보고서 ◆
○ 기포관 눈금 정확도 교정
■ 반복 측정 결과
| 미소각도 설정기 눈금값 |  |  |  |  | 구간 (눈금) |  |  |  |  | 수준기 눈금 긹음값 (기준선의 우측 눈금 진행)
[11 empty] | 1회 | [7 empty] | 2회 | [7 empty] | 3회 | [7 empty] | 4회 | [7 empty] | 5회
| μm/m | [9 empty] | 전진 |  |  |  | 후퇴 |  |  |  | 전진 |  |  |  | 후퇴 |  |  |  | 전진 |  |  |  | 후퇴 |  |  |  | 전진 |  |  |  | 후퇴 |  |  |  | 전진 |  |  | 후퇴
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 미소각도 설정기 눈금값 |  |  |  |  | 구간 (눈금) |  |  |  |  | 수준기 눈금 긹음값 (기준선의 좌측 눈금 진행)
[11 empty] | 1회 | [7 empty] | 2회 | [7 empty] | 3회 | [7 empty] | 4회 | [7 empty] | 5회
| μm/m | [9 empty] | 전진 |  |  |  | 후퇴 |  |  |  | 전진 |  |  |  | 후퇴 |  |  |  | 전진 |  |  |  | 후퇴 |  |  |  | 전진 |  |  |  | 후퇴 |  |  |  | 전진 |  |  | 후퇴
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
■ 눈금 읽음값을 지시값으로 변환
| 미소각도 설정기 눈금값 |  |  |  |  | 수준기 지시값 (기준선의 우측 눈금 읽음값 × 수준기 감도, 단위 : μm/m)
[6 empty] | 1회 | [7 empty] | 2회 | [7 empty] | 3회 | [7 empty] | 4회 | [7 empty] | 5회 | [6 empty] | 평균 |  |  | 표준편차
| μm/m |  |  |  |  | 전진 |  |  |  | 후퇴 |  |  |  | 전진 |  |  |  | 후퇴 |  |  |  | 전진 |  |  |  | 후퇴 |  |  |  | 전진 |  |  |  | 후퇴 |  |  |  | 전진 |  |  |  | 후퇴 |  |  | 전진 |  | 후퇴 | 전진 | 후퇴
| 미소각도 설정기 눈금값 |  |  |  |  | 수준기 지시값 (기준선의 좌측 눈금 읽음값 × 수준기 감도, 단위 : μm/m)
[6 empty] | 1회 | [7 empty] | 2회 | [7 empty] | 3회 | [7 empty] | 4회 | [7 empty] | 5회 | [6 empty] | 평균 |  |  | 표준편차
| μm/m |  |  |  |  | 전진 |  |  |  | 후퇴 |  |  |  | 전진 |  |  |  | 후퇴 |  |  |  | 전진 |  |  |  | 후퇴 |  |  |  | 전진 |  |  |  | 후퇴 |  |  |  | 전진 |  |  |  | 후퇴 |  |  | 전진 |  | 후퇴 | 전진 | 후퇴
■ 수학적 모델
|  | Bx |  |  | : | 수준기 보정값
|  | X |  |  | : | 미소각도 설정기의 교정값
|  | Y |  |  | : | 수준기의 지시값
|  | δYd |  |  | : | 수준기의 분해능 한계에 따른 보정값
|  | δYE |  |  | : | 목측오차에 의한 보정값
|  | δMc |  |  | : | 정렬오차에 의한 보정값
■ 합성표준불확도 관계식
※ 감도계수
■ 불확도 총괄표
[9 empty] | 1 | [8 empty] | 2 | [8 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 6
|  |  |  | 입력량 |  |  |  |  | 추정값 | [8 empty] | 표준불확도 | [8 empty] | 확률분포 |  |  |  |  | 감도계수 |  |  |  |  | 불확도 기여량 | [7 empty] | 자유도
|  |  |  | (Xi) |  |  |  |  | (xi) | [8 empty] | u(xi) | [13 empty] | (ci) |  |  |  |  | ¦ui(y)¦
| A |  |  | X |  |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | μm/m |  |  |  | #N/A |  |  | #REF! |  | ˝ |  |  |  | 정규 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | ˝ |  |  | ∞
| B |  |  | Y |  |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | μm/m |  |  |  | 0 |  |  | #REF! |  | ˝ |  |  |  | t |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ˝ |  |  | 4
| C |  |  | δYd |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #REF! |  | ˝ |  |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ˝ |  |  | ∞
| D |  |  | δYE |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #REF! |  | ˝ |  |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ˝ |  |  | 12
| E |  |  | δMc |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0.057735 |  |  | #REF! |  | ˝ |  |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.057735 |  |  |  |  | ˝ |  |  | ∞
| F |  |  | Bx |  |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | μm/m |  |  |  | - | [8 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | ˝ |  |  | ∞
■ 표준불확도 성분의 계산
1. 미소각도 설정기의 표준불확도, u(X)
|  | A1. 추정값 : |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | μm/m
|  | A2. 표준불확도 : | [7 empty] | ※ 미소각도 설정기의 교정성적서에 불확도가 | [18 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | (신뢰수준 약 95 %, k=2)
※ R의 단위는 ˝ (초)이다.
[10 empty] | ※ 여기서는 눈금값 μm/m로 교정을 진행하였으므로 단위를 ˝ (초)로 변경하면 R = | [33 empty] | 이다.
[10 empty] | u(X) |  |  | = | U | = |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | = | #N/A
[14 empty] | k |  | 2
|  | A3. 확률분포 : | [5 empty] | 정규
A4. 감도계수 :
|  | A5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ¦ | 1 | × | #N/A |  |  |  |  | ¦ | = | #N/A
|  | A6. 자유도 : | [5 empty] | ν(X) = ∞
2. 수준기 지시값에 의한 표준불확도, u(Y)
※ 표준불확도 성분은 우연효과로 인한 불확도로써 A형 평가를 통하여 구한다.
반복측정한 결과의 표준편차(s)를 구하고 이 값을 측정횟수의 제곱근으로 나누어 구한다.
|  | B1. 추정값 : |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | μm/m
|  | B2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 표준편차(s) : | [5 empty] | 0 |  |  | μm/m |  |  | = | 0
[9 empty] | u(Y) |  |  | = | s |  | = | 0 |  |  |  | = | 0
|  | B3. 확률분포 : | [5 empty] | t
B4. 감도계수 :
|  | B5. 불확도 기여도 : | [7 empty] | ¦ | -1 |  | × | 0 |  |  |  | ¦ | = | 0
|  | B6. 자유도 : | [5 empty] | ν(Y) = n - 1 = 4
3. 각도 정규의 분해능 한계에 의한 표준불확도, u(δYd)
|  | C1. 추정값 : |  |  |  |  | 0
|  | C2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 분해능 (d) = | [5 empty] | 0 |  |  | μm/m |  |  | = | 0
[10 empty] | u(δYd) |  |  | = | d |  |  |  | = | 0 |  |  |  | = | 0
|  | C3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
C4. 감도계수 :
|  | C5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ¦ | 1 | × | 0 |  |  | 0 | ¦ | = | 0 |  |  | 0
|  | C6. 자유도 : | [20 empty] | ※ 상대불확도 R : 0%로 추정
4. 수준기의 목측오차에 의한 표준불확도, u(δYE)
|  | D1. 추정값 : |  |  |  |  | 0
|  | D2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 수준기의 목측오차는 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 로 추정하여 계산한다.
[9 empty] | ※ | 0 |  |  | μm/m |  |  | = | 0
[10 empty] | u(δYE) |  |  | = | 0 |  |  |  | = | 0
|  | D3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
D4. 감도계수 :
|  | D5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ¦ | 1 | × | 0 |  |  | 0 | ¦ | = | 0 |  |  | 0
|  | D6. 자유도 : | [20 empty] | ※ 상대불확도 R : 20%로 추정
5. 미소각도 설정기와 수준준기 위치에 따른 정렬오차에 의한 표준불확도, u(δMc)
|  | E1. 추정값 : |  |  |  |  | 0
|  | E2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 미소각도 설정기에서의 정렬오차는 경험적으로 | [18 empty] | 0.2 |  |  | 이다. 직사각형 분포로 추정하면 다음과 같다.
(정렬오차는 미소각도 설정기 축방향과 수준기를 평행하게 맞추어 정렬을 할때 기울기에 따른 변화하는 오차이며,
미소각도 설정기와 수준기를 맞추었을때 최소한의 변화량을 적용하였다.)
[10 empty] | u(δMc) |  |  | = | 0.2 |  |  |  | = | 0.057735
|  | E3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
E4. 감도계수 :
|  | E5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ¦ | 1 | × | 0.057735 |  |  | 0 | ¦ | = | 0.057735 |  |  | 0
|  | E6. 자유도 : | [20 empty] | ※ 상대불확도 R : 0%로 추정
■ 합성표준불확도 계산
|  |  |  | = |  | #N/A |  |  |  | + |  | 0 |  |  |  | + |  | 0 |  |  |  | + |  | 0 |  |  |  | + |  | 0.057735
|  |  |  | = |  | #N/A
|  |  | uc(Bx) | = | #N/A
■ 유효자유도
[11 empty] | #N/A | [28 empty] | = | ∞
[12 empty] | #N/A |  |  |  | + |  | 0 |  |  |  | + |  | 0 |  |  |  | + |  | 0 |  |  |  | + |  | 0.057735
[11 empty] | ∞ | [5 empty] | 4 | [5 empty] | ∞ | [5 empty] | 12 | [5 empty] | ∞
■ 측정불확도
※ 유효자유도 계산 결과 값을 이용하여 t 분포표에서 신뢰수준 약 95%에 해당하는 k값을 찾아서 계산한다.
이 때 유효자유도가 10 이상으로 충분히 큰 경우 포함인자 k=2를 적용한다.
[7 empty] | U = k × uc = | 2 |  |  | × | #N/A |  |  | = | #N/A
○ 직각도 교정
■ 반복 측정 결과
| 측정면 |  |  |  |  | 측정길이 |  |  |  |  | 측정점 |  |  |  |  | 전기 마이크로미터 지시값 | [24 empty] | 평균값 |  |  |  | 표준편차
[16 empty] | 1회 |  |  |  |  | 2회 |  |  |  |  | 3회 |  |  |  |  | 4회 |  |  |  |  | 5회
[16 empty] | μm |  |  |  |  | μm |  |  |  |  | μm |  |  |  |  | μm |  |  |  |  | μm |  |  |  |  | μm |  |  |  | μm
최저점
최고점
최저점
최고점
[6 empty] | 최고점 - 최저점 | [9 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
[6 empty] | 직각도 (μm) | [9 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
[6 empty] | 최고점 - 최저점 | [9 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
[6 empty] | 직각도 (μm) | [9 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
■ 수학적 모델
|  | S |  |  | : | 각형 수준기의 직각도
|  | l |  |  | : | 최고점과 최저점간의 거리
|  | Δd |  |  | : | 전기 마이크로미터 읽음값의 차이값 (최고점값 - 최저점값)
|  | T |  |  | : | 직각도 시험기 교정값
|  | P |  |  | : | 정반의 평면도에 의한 보정항
■ 합성표준불확도 관계식
※ 감도계수
■ 불확도 총괄표
[9 empty] | 1 | [8 empty] | 2 | [8 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 6
|  |  |  | 입력량 |  |  |  |  | 추정값 | [8 empty] | 표준불확도 | [8 empty] | 확률분포 |  |  |  |  | 감도계수 |  |  |  |  | 불확도 기여량 | [7 empty] | 자유도
|  |  |  | (Xi) |  |  |  |  | (xi) | [8 empty] | u(xi) | [13 empty] | (ci) |  |  |  |  | ¦ui(y)¦
| A |  |  | Δd |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | μm/m |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #REF! |  | μm |  |  |  | 정규 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | /m |  | /m |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | μm/m
| B |  |  | Δd우 |  |  |  |  | #VALUE! | [5 empty] | μm/m |  |  | 0 | [6 empty] | μm |  | t |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | μm
| C |  |  | Δd전 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | μm/m |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | μm |  | 정규 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | μm
| D |  |  | T |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | μm/m |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #REF! |  | μm |  |  |  | 정규 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | /m |  | /m |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | μm/m
| E |  |  | P |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | μm/m |  |  |  | 0 |  |  | #REF! |  | μm |  |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | /m |  | /m |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | μm/m
| F |  |  | S |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | μm/m |  |  |  | - | [8 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | μm/m
■ 표준불확도 성분의 계산
| 1. 직각도 시험기로 읽은 최고점 값과 최저점 값의 차이값의 표준불확도, | [28 empty] | u(Δd)
|  | A1. 추정값 : |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | μm/m
|  | A2. 표준불확도 : | [6 empty] | u(Δd) |  |  | = | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | μm
|  | A3. 확률분포 : | [5 empty] | 정규
|  | A4. 감도계수 : | [16 empty] | #VALUE!
[15 empty] | #VALUE! |  | m
|  | A5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ¦ | #VALUE! |  |  | × | #DIV/0! |  |  | μm |  | ¦ | = | #VALUE! |  |  | #DIV/0!
|  | A6. 자유도 : | [15 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | = | μm/m
[19 empty] | 0 |  |  |  | + |  | #DIV/0!
[18 empty] | μm | [5 empty] | μm
| 가) 반복측정에 의한 표준불확도, | [13 empty] | u(Δd우)
※ 표준불확도 성분은 우연효과로 인한 불확도로써 A형 평가를 통하여 구한다.
반복측정한 결과의 표준편차(s)를 구하고 이 값을 측정횟수의 제곱근으로 나누어 구한다.
|  | B1. 추정값 : |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | μm/m
|  | B2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 표준편차(s) : | [5 empty] | 0 |  |  | μm
[9 empty] | u(Δd우) |  |  |  | = | s |  | = | 0 |  |  | μm |  | = | 0 |  |  | μm
|  | B3. 확률분포 : | [5 empty] | t
|  | B4. 감도계수 : | [11 empty] | 1
|  | B5. 불확도 기여도 : | [7 empty] | ¦ | 1 |  | × | 0 |  |  | μm |  | ¦ | = | 0 |  |  | μm
|  | B6. 자유도 : | [5 empty] | ν(Δd우) = n - 1 = 4
| 나) 전기 마이크로미터의 표준불확도, | [15 empty] | u(Δd전)
|  | C1. 추정값 : |  |  |  |  | 0 |  |  |  | μm/m
|  | C2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 전기 마이크로미터의 교정성적서에 불확도가 | [18 empty] | 0 |  |  | μm (신뢰수준 약 95 %, k=2) 이다.
[9 empty] | u(Δd전) |  |  |  | = | U | = | 0 |  |  | μm |  | = | #DIV/0! |  |  | μm
[14 empty] | k |  | 0
|  | C3. 확률분포 : | [5 empty] | 정규
|  | C4. 감도계수 : | [11 empty] | 1
|  | C5. 불확도 기여도 : | [7 empty] | ¦ | 1 |  | × | #DIV/0! |  |  | μm |  | ¦ | = | #DIV/0! |  |  | μm
|  | C6. 자유도 : | [5 empty] | ν(Δd전) = ∞
| 2. 직각도 시험기의 교정값에 의한 표준불확도, | [18 empty] | u(T)
|  | D1. 추정값 : |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | μm/m
|  | D2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 직각도 시험기의 교정성적서에 불확도가 | [15 empty] | 0 |  |  | μm (신뢰수준 약 95 %, k=2) 이다.
[9 empty] | u(T) |  |  | = | U | = | 0 |  | μm |  | = | #DIV/0! |  |  | μm
[13 empty] | k |  | 0
|  | D3. 확률분포 : | [5 empty] | 정규
|  | D4. 감도계수 : | [16 empty] | #VALUE!
[15 empty] | #VALUE! |  | m
|  | D5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ¦ | #VALUE! |  |  | × | #DIV/0! |  |  | μm |  | ¦ | = | #VALUE! |  |  | #DIV/0!
|  | D6. 자유도 : |  |  |  |  | ν(T) = ∞
| 3. 정반의 평면도에 의한 영향, | [12 empty] | u(P)
|  | E1. 추정값 : |  |  |  |  | 0 |  |  |  | μm/m
|  | E2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 정반의 교정성적서에 평면도가 | [12 empty] | 0 |  | μm 이고, 직각도 시험기 및 각형 수준기가 놓이게 될 면적이
전체 면적의 약 1/5일 때, 평면도를 반범위로 직사각형 확률분포를 적용하여 계산하면
[10 empty] | u(P) |  |  | = | 0 |  | μm |  | = | 0 |  |  | μm
|  | E3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
|  | E4. 감도계수 : | [16 empty] | #VALUE!
[14 empty] | #VALUE! |  | m
|  | E5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ¦ | #VALUE! |  |  | × | 0 |  |  | μm |  | ¦ | = | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  | E6. 자유도 : | [20 empty] | ※ 상대불확도 R : 0%로 추정
■ 합성표준불확도 계산
|  |  |  | = | /m |  |  | μm/m |  |  | + |  | /m |  |  | μm/m |  |  | + |  | /m |  |  | μm/m
|  |  |  | = | 0 |  |  | μm/m
|  |  | uc(S) | = | 0 |  |  | μm/m
■ 유효자유도
[11 empty] | 0 | [16 empty] | = | μm/m
[12 empty] | /m |  |  |  | + |  | /m |  |  |  | + |  | /m
[11 empty] | μm/m | [5 empty] | μm | [5 empty] | μm
■ 측정불확도
※ 유효자유도 계산 결과 값을 이용하여 t 분포표에서 신뢰수준 약 95%에 해당하는 k값을 찾아서 계산한다.
이 때 유효자유도가 10 이상으로 충분히 큰 경우 포함인자 k=2를 적용한다.
[7 empty] | U = k × uc = | #DIV/0! |  |  | × | 0 |  |  | μm/m |  |  | = | #DIV/0! |  |  | μm/m
○ 평면도 교정
■ 반복 측정 결과
| 구분 |  |  |  |  | 전기 마이크로미터 지시값 | [24 empty] | 평균값 |  |  |  |  | 표준편차
[6 empty] | 1회 |  |  |  |  | 2회 |  |  |  |  | 3회 |  |  |  |  | 4회 |  |  |  |  | 5회
[6 empty] | μm |  |  |  |  | μm |  |  |  |  | μm |  |  |  |  | μm |  |  |  |  | μm |  |  |  |  | μm |  |  |  |  | μm
최댓값
최솟값
| 평면도 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
■ 수학적 모델
|  | F |  |  | : | 평면도 교정값
|  | ΔS |  |  | : | 차이값 (최댓값 - 최솟값)
■ 합성표준불확도 관계식
※ 감도계수
■ 불확도 총괄표
[9 empty] | 1 | [8 empty] | 2 | [8 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 6
|  |  |  | 입력량 |  |  |  |  | 추정값 | [8 empty] | 표준불확도 | [8 empty] | 확률분포 |  |  |  |  | 감도계수 |  |  |  |  | 불확도 기여량 | [7 empty] | 자유도
|  |  |  | (Xi) |  |  |  |  | (xi) | [8 empty] | u(xi) | [13 empty] | (ci) |  |  |  |  | ¦ui(y)¦
| A |  |  | ΔS |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | μm |  |  |  | #VALUE! |  |  | #REF! |  | μm |  |  |  | 정규 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | μm |  |  | #VALUE!
| B |  |  | ΔS우 |  |  |  |  | - | [8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | μm |  | t |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | #VALUE! | [6 empty] | μm | 4
| C |  |  | ΔS전 |  |  |  |  | - | [8 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | μm |  | 정규 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | μm | ∞
| D |  |  | ΔS게 |  |  |  |  | - | [8 empty] | 0 | [6 empty] | μm |  | 정규 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | μm | ∞
| E |  |  | ΔS정 |  |  |  |  | - | [8 empty] | 0 | [6 empty] | μm |  | 직사각형 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | μm | ∞
| F |  |  | F |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | μm |  |  |  | - | [8 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | μm |  |  | #VALUE!
■ 표준불확도 성분의 계산
| 1. 측정값의 차이값에 의한 표준불확도, | [16 empty] | u(ΔS)
|  | A1. 추정값 : |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | μm
|  | A2. 표준불확도 : | [6 empty] | u(ΔS) |  |  | =
[12 empty] | = |  | #VALUE! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | μm
|  | A3. 확률분포 : | [5 empty] | 정규
|  | A4. 감도계수 : | [10 empty] | 1
|  | A5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ¦ | 1 | × | #VALUE! |  |  | μm |  | ¦ | = | #VALUE! |  |  | μm
|  | A6. 자유도 : | [15 empty] | #VALUE! | [22 empty] | = | #VALUE!
[19 empty] | #VALUE! |  |  |  | + |  | #DIV/0! |  |  |  | + |  | 0 |  |  |  | + |  | 0
[18 empty] | 4 | [5 empty] | ∞ | [5 empty] | ∞ | [5 empty] | ∞
| 가) 반복측정에 의한 표준불확도, | [13 empty] | u(ΔS우)
※ 표준불확도 성분은 우연효과로 인한 불확도로써 A형 평가를 통하여 구한다.
반복측정한 결과의 표준편차(s)를 구하고 이 값을 측정횟수의 제곱근으로 나누어 구한다.
|  | B1. 추정값 : |  |  |  |  | -
|  | B2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 표준편차(s) : | [5 empty] | #VALUE! |  |  | μm
[9 empty] | u(ΔS우) |  |  |  | = | s |  | = | #VALUE! |  |  | μm |  | = | #VALUE! |  |  | μm
|  | B3. 확률분포 : | [5 empty] | t
|  | B4. 감도계수 : | [11 empty] | 1
|  | B5. 불확도 기여도 : | [7 empty] | ¦ | 1 |  | × | #VALUE! |  |  | μm |  | ¦ | = | #VALUE! |  |  | μm
|  | B6. 자유도 : | [5 empty] | ν(Δd우) = n - 1 = 4
| 나) 전기 마이크로미터의 표준불확도, | [15 empty] | u(ΔS전)
|  | C1. 추정값 : |  |  |  |  | -
|  | C2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 전기 마이크로미터의 교정성적서에 불확도가 | [18 empty] | 0 |  |  | μm (신뢰수준 약 95 %, k=2) 이다.
[9 empty] | u(ΔS전) |  |  |  | = | U | = | 0 |  |  | μm |  | = | #DIV/0! |  |  | μm
[14 empty] | k |  | 0
|  | C3. 확률분포 : | [5 empty] | 정규
|  | C4. 감도계수 : | [11 empty] | 1
|  | C5. 불확도 기여도 : | [7 empty] | ¦ | 1 |  | × | #DIV/0! |  |  | μm |  | ¦ | = | #DIV/0! |  |  | μm
|  | C6. 자유도 : | [5 empty] | ν(ΔS전) = ∞
| 다) 평행받침으로 사용된 게이지 블록의 표준불확도, | [20 empty] | u(ΔS게)
|  | D1. 추정값 : |  |  |  |  | -
|  | D2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 사용한 2개의 게이지 블록의 측정불확도가 각각 | [19 empty] | 0 |  |  | , | 0 |  |  | μm (신뢰수준 약 95 %, k=2) 이다.
[10 empty] | u(ΔS게) |  |  | = |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | = | 0 |  |  | μm
|  | D3. 확률분포 : | [5 empty] | 정규
|  | D4. 감도계수 : | [11 empty] | 1
|  | D5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ¦ | 1 |  | × | 0 |  |  | μm |  | ¦ | = | 0 |  |  | μm
|  | D6. 자유도 : |  |  |  |  | ν(ΔS게) = ∞
| 라) 정반의 평면도에 의한 영향, | [12 empty] | u(ΔS정)
|  | E1. 추정값 : |  |  |  |  | -
|  | E2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 정반의 교정성적서에 평면도가 | [12 empty] | 0 |  | μm 이고, 직각도 시험기 및 각형 수준기가 놓이게 될 면적이
전체 면적의 약 1/5일 때, 평면도를 반범위로 직사각형 확률분포를 적용하여 계산하면
[9 empty] | u(ΔS정) |  |  |  | = | 0 |  | μm |  | = | 0 |  |  | μm
|  | E3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
|  | E4. 감도계수 : | [11 empty] | 1
|  | E5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ¦ | 1 |  | × | 0 |  |  | μm |  | ¦ | = | 0 |  |  | μm
|  | E6. 자유도 : | [20 empty] | ※ 상대불확도 R : 0%로 추정
■ 합성표준불확도 계산
[8 empty] | = | #VALUE! |  |  | μm
|  |  | uc(F) | = | #VALUE! |  |  | μm
■ 유효자유도
[11 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | = | #VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
■ 측정불확도
※ 유효자유도 계산 결과 값을 이용하여 t 분포표에서 신뢰수준 약 95%에 해당하는 k값을 찾아서 계산한다.
이 때 유효자유도가 10 이상으로 충분히 큰 경우 포함인자 k=2를 적용한다.
[7 empty] | U = k × uc = | #VALUE! |  |  | × | #VALUE! |  |  | μm |  | = | #VALUE! |  |  | μm
𝐵_𝑥=𝑋−𝑌+〖𝛿𝑌〗_𝑑+〖𝛿𝑌〗_𝐸+〖𝛿𝑀〗_𝑐
𝑢_𝑐^2 (𝐵_𝑥 )=𝑐_𝑋∙𝑢^2 (𝑋)+𝑐_𝑌∙𝑢^2 (𝑌)+𝑐_(〖𝛿𝑌〗_𝑑 )∙𝑢^2 (〖𝛿𝑌〗_𝑑 )+𝑐_(〖𝛿𝑌〗_𝐸 )∙𝑢^2 (〖𝛿𝑌〗_𝐸 )+𝑐_(〖𝛿𝑀〗_𝑐 )∙𝑢^2 (〖𝛿𝑀〗_𝑐 )
𝑐_𝑋=(𝜕𝐵_𝑥)/𝜕𝑋=1, 𝑐_𝑌=(𝜕𝐵_𝑥)/𝜕𝑌=−1, 𝑐_(〖𝛿𝑌〗_𝑑 )=(𝜕𝐵_𝑥)/(𝜕〖𝛿𝑌〗_𝑑 )=1, 𝑐_(〖𝛿𝑌〗_𝐸 )=(𝜕𝐵_𝑥)/(𝜕〖𝛿𝑌〗_𝐸 )=1, 𝑐_(〖𝛿𝑀〗_𝑐 )=(𝜕𝐵_𝑥)/(𝜕〖𝛿𝑀〗_𝑐 )=1
√(〖 〗^2+〖 〗^2×𝑅^2 ) ˝
√(〖 〗^2+〖 〗^2×〖 〗^2 ) ˝
𝑐_𝑋=(𝜕𝐵_𝑥)/𝜕𝑋=1
𝑐_𝑌=(𝜕𝐵_𝑥)/𝜕𝑌=−1
√𝑛
√5
𝑐_(〖𝛿𝑌〗_𝑑 )=(𝜕𝐵_𝑥)/(𝜕〖𝛿𝑌〗_𝑑 )=1
2√3
2√3
𝑐_(〖𝛿𝑌〗_𝐸 )=(𝜕𝐵_𝑥)/(𝜕〖𝛿𝑌〗_𝐸 )=1
𝜈(〖𝛿𝑌〗_𝑑 )=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/0)^2=∞
√3
𝑐_(〖𝛿𝑀〗_𝑐 )=(𝜕𝐵_𝑥)/(𝜕〖𝛿𝑀〗_𝑐 )=1
𝜈(〖𝛿𝑌〗_𝐸 )=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/20)^2=12
2√3
𝜈(〖𝛿𝑀〗_𝑐 )=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/0)^2=∞
𝑢_𝑐^2 (𝐵_𝑥 )=𝑢^2 (𝑋)+𝑢^2 (𝑌)+𝑢^2 (〖𝛿𝑌〗_𝑑 )+𝑢^2 (〖𝛿𝑌〗_𝐸 )+𝑢^2 (〖𝛿𝑀〗_𝑐 )
( )^2
( )^2
( )^2
( )^2
( )^2
( )^2
( )^4
( )^4
( )^4
( )^4
( )^4
( )^4
ν_𝑒𝑓𝑓=(𝑢_𝑐^4 (𝑦))/(∑_(𝑖=1)^𝑁▒[𝑐_𝑖 〖𝑢(𝑥〗_𝑖)]^4/ν_𝑖 )=
𝑆=1/𝑙×(∆𝑑−𝑇+𝑃)
𝑢_𝑐^2 (𝑆)=𝑐_∆𝑑∙𝑢^2 (∆𝑑)+𝑐_𝑇∙𝑢^2 (𝑇)+𝑐_𝑃∙𝑢^2 (𝑃)
𝑐_∆𝑑=𝜕𝑆/𝜕∆𝑑=1/𝑙, 𝑐_𝑇=𝜕𝑆/𝜕𝑇=−1/𝑙, 𝑐_𝑃=𝜕𝑆/𝜕𝑃=1/𝑙
√(𝑢^2 (〖∆𝑑〗_우 )^2+𝑢^2 (〖∆𝑑〗_전 )^2 )=√(( )^2+( )^2 )=
𝑐_∆𝑑=𝜕𝑆/𝜕∆𝑑=1/𝑙=1/( )=
√𝑛
√5
5√3
𝜈(𝑃)=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/0)^2=∞
𝑢_𝑐^2 (𝑆)=𝑢^2 (∆𝑑)+𝑢^2 (𝑇)+𝑢^2 (𝑃)
( )^2
( )^4
( )^4
( )^4
( )^4
ν_𝑒𝑓𝑓=(𝑢_𝑐^4 (𝑦))/(∑_(𝑖=1)^𝑁▒[𝑐_𝑖 〖𝑢(𝑥〗_𝑖)]^4/ν_𝑖 )=
( )^4
( )^4
( )^4
ν(∆𝑑)=(𝑢^4 (∆𝑑))/(∑_(𝑖=1)^𝑁▒[𝑐_𝑖 〖𝑢(𝑥〗_𝑖)]^4/ν_𝑖 )=
𝑐_𝑇=𝜕𝑆/𝜕𝑇=−1/𝑙=1/( )=
𝑐_𝑃=𝜕𝑆/𝜕𝑃=1/𝑙=1/( )=
( )^2
( )^2
( )^2
𝐹=∆𝑆
𝑢_𝑐^2 (𝐹)=𝑐_∆𝑆∙𝑢^2 (∆𝑆)
𝑐_∆𝑆=𝜕𝐹/𝜕∆𝑆=1
√(𝑢^2 (〖∆𝑆〗_우 )^2+𝑢^2 (∆𝑆_전 )^2+𝑢^2 (∆𝑆_게 )^2+𝑢^2 (∆𝑆_정 )^2 )
𝑐_∆𝑆=𝜕𝐹/𝜕∆𝑆=
√𝑛
√5
5√3
𝜈(〖∆𝑆〗_정 )=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/0)^2=∞
𝑢_𝑐^2 (𝐹)=𝑢^2 (∆𝑆)
( )^2
( )^4
( )^4
ν_𝑒𝑓𝑓=(𝑢_𝑐^4 (𝑦))/(∑_(𝑖=1)^𝑁▒[𝑐_𝑖 〖𝑢(𝑥〗_𝑖)]^4/ν_𝑖 )=
( )^4
( )^4
( )^4
ν(∆𝑆)=(𝑢^4 (∆𝑆))/(∑_(𝑖=1)^𝑁▒[𝑐_𝑖 〖𝑢(𝑥〗_𝑖)]^4/ν_𝑖 )=
√(( )^2+( )^2+( )^2+( )^2 )=
( )^4
( )^4
𝑐_∆𝑆=𝜕∆𝑆/〖𝜕∆𝑆〗_우 =
𝑐_∆𝑑=𝜕∆𝑑/〖𝜕∆𝑑〗_우 =
𝑐_∆𝑑=𝜕∆𝑑/〖𝜕∆𝑑〗_전 =
𝑐_∆𝑆=𝜕∆𝑆/〖𝜕∆𝑆〗_전 =
√(( )^2+( )^2 )
𝑐_∆𝑆=𝜕∆𝑆/〖𝜕∆𝑆〗_게 =
𝑐_∆𝑆=𝜕∆𝑆/〖𝜕∆𝑆〗_정 =

## Calcu
○ 기포관 눈금 교정
1. 교정조건
| tx | ts | 최대범위 | 감도 | 분해능 | 단위 | 위치 | CMC초과? | FAIL?
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | PASS
2. 반복측정 결과
| 사용? | 미소각도 설정기 눈금값 |  | 수준기 눈금 읽음값 (기준선 우측눈금) | [9 empty] | μm/m로 변환 (눈금 읽음값 × 감도) | [9 empty] | 평균 |  | 표준편차
|  |  |  | 1회 |  | 2회 |  | 3회 |  | 4회 |  | 5회 |  | 1회 |  | 2회 |  | 3회 |  | 4회 |  | 5회 |  | Y (μm/m) |  | s (μm/m)
|  | μm/m | ˝ | 전진 | 후퇴 | 전진 | 후퇴 | 전진 | 후퇴 | 전진 | 후퇴 | 전진 | 후퇴 | 전진 | 후퇴 | 전진 | 후퇴 | 전진 | 후퇴 | 전진 | 후퇴 | 전진 | 후퇴 | 전진 | 후퇴 | 전진 | 후퇴
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
| 사용? | 미소각도 설정기 눈금값 |  | 수준기 눈금 읽음값 (기준선 좌측눈금) | [9 empty] | μm/m로 변환 (눈금 읽음값 × 감도) | [9 empty] | 평균 |  | 표준편차
|  |  |  | 1회 |  | 2회 |  | 3회 |  | 4회 |  | 5회 |  | 1회 |  | 2회 |  | 3회 |  | 4회 |  | 5회 |  | Y (μm/m) |  | s (μm/m)
|  | μm/m | ˝ | 전진 | 후퇴 | 전진 | 후퇴 | 전진 | 후퇴 | 전진 | 후퇴 | 전진 | 후퇴 | 전진 | 후퇴 | 전진 | 후퇴 | 전진 | 후퇴 | 전진 | 후퇴 | 전진 | 후퇴 | 전진 | 후퇴 | 전진 | 후퇴
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
3. 교정값 계산 | [12 empty] | 5. 성적서용 | [10 empty] | 6. 판정결과
| 구간 (눈금) | 기준값 | 미소각도 설정기 교정값 |  |  | 평균 |  | 보정값(기준선 우측눈금) |  |  |  |  | 자리수 맞춤 |  |  |  | 표기용 | [6 empty] | Spec |  |  |  | 표기용
|  |  | X |  |  | Y |  | Bx (μm/m) |  | Bx ( ˝ ) |  |  | 보정값 |  | 교정값 |  | 기준값 | 교정값 |  | 보정값 |  | 불확도 |  | div. | ˝ | ˝ |  | Spec | Pass/Fail (전진) (후퇴)
|  | ˝ | +방향 | -방향 | 단위 | 전진 | 후퇴 | 전진 | 후퇴 | 전진 | 후퇴 |  | 전진 | 후퇴 | 전진 | 후퇴 |  | 전진 | 후퇴 | 전진 | 후퇴 |  |  | ± | ± | Min | Max |  | 0 | 0
[9 empty] | - |  | - |  |  | - |  | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - |  | - |  |  | - |  | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - |  | - |  |  | - |  | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - |  | - |  |  | - |  | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - |  | - |  |  | - |  | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - |  | - |  |  | - |  | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - |  | - |  |  | - |  | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - |  | - |  |  | - |  | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - |  | - |  |  | - |  | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - |  | - |  |  | - |  | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 구간 (눈금) | 기준값 | 미소각도 설정기 교정값 |  |  | 평균 |  | 보정값(기준선 좌측눈금) |  |  |  |  | 자리수 맞춤 |  |  |  | 표기용 | [6 empty] | Spec |  |  |  | 표기용
|  |  | X |  |  | Y |  | Bx (μm/m) |  | Bx ( ˝ ) |  |  | 보정값 |  | 교정값 |  | 기준값 | 교정값 |  | 보정값 |  | 불확도 |  | div. | ˝ | ˝ |  | Spec | Pass/Fail (전진) (후퇴)
|  | ˝ | +방향 | -방향 | 단위 | 전진 | 후퇴 | 전진 | 후퇴 | 전진 | 후퇴 |  | 전진 | 후퇴 | 전진 | 후퇴 |  | 전진 | 후퇴 | 전진 | 후퇴 |  |  | ± | ± | Min | Max |  | 0 | 0
[9 empty] | - |  | - |  |  | - |  | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - |  | - |  |  | - |  | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - |  | - |  |  | - |  | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - |  | - |  |  | - |  | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - |  | - |  |  | - |  | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - |  | - |  |  | - |  | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - |  | - |  |  | - |  | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - |  | - |  |  | - |  | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - |  | - |  |  | - |  | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - |  | - |  |  | - |  | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4. 불확도 계산
|  | 요인 | 입력량 | 추정값 | 단위 | 요인(값) |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | u4/ν
[9 empty] | 요인(환산) |  | 나눔수 | 표준불확도 |  | 확률분포 | 감도계수 | 불확도기여량 |  | 자유도
| A | 기준기 | X | #N/A | μm/m | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 0 | #N/A | ˝ | 정규 | 1 | #N/A | ˝ | ∞ | 0
| B | 지시값 | Y | #N/A | μm/m | 0 |  | μm/m | 0 |  | 5 | 0 | ˝ | t | -1 | 0 | ˝ | 4 | 0
| C | 분해능 | δYd | 0 | μm/m | 0 |  | μm/m | 0 | 2 | 3 | 0 | ˝ | 직사각형 | 1 | 0 | ˝ | ∞ | 0
| D | 목측오차 | δYE | 0 | μm/m | 0 |  | μm/m | 0 |  | 3 | 0 | ˝ | 직사각형 | 1 | 0 | ˝ | 12 | 0
| E | 정렬오차 | δMc | 0 | μm/m | 0.2 |  | ˝ | 0.2 | 2 | 3 | 0.057735 | ˝ | 직사각형 | 1 | 0.057735 | ˝ | ∞ | 0
| F | 합성표준 | Bx | #N/A | μm/m | [10 empty] | #N/A | ˝ | ∞ | 0
|  | 측정불확도 |  |  |  |  | 선택 | 분해능 | 소수점 자리수 |  |  |  | 5% rule | Number Format |  |  | CMC초과? | 불확도표기
|  | 1 |  |  | 단위 | 계산 | ˝ | div. | 불확도 | 성적서 | Rawdata | 선택 |  | 불확도 | 성적서 | Rawdata |  | 값 | 단위포함
| 측정불확도 | #N/A |  |  | ˝ | #N/A | #N/A | 0 | #N/A |  | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.0 |  | #N/A | #N/A
| CMC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | U+α | 1 | U&r | FALSE | HCT | TRUE
| k | 2
○ 직각도 교정
1. 교정조건
| 기준기 분해능 | 단위
| 0 | 0
2. 직각도 계산 | [16 empty] | 4. 성적서용
| 사용? | 측정면 | 측정길이 | 단위 | 측정점 | 전기마이크로미터 지시값 |  |  |  |  | 평균 | 표준편차 | 직각도시험기 보정값 | 직각도 | 자리수맞춤 |  | Spec |  | 표기용
[6 empty] | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | [6 empty] | Min | Max | 측정면 | 눈금값 | 보정값 | 교정값 | Spec | Pass/Fail | 불확도
[6 empty] | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm/m | μm/m |  | μm/m | μm/m |  | μm/m | μm/m | μm/m | μm/m | 0 | μm/m
| FALSE |  |  |  | 최저점 | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0!
| FALSE |  |  |  | 최고점 | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0!
| FALSE |  |  |  | 최저점
| FALSE |  |  |  | 최고점
|  |  | 최고점 - 최저점 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 직각도 (μm/m) |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 최고점 - 최저점 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 직각도 (μm/m) |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3. 불확도 계산
|  | 요인 | 입력량 | 추정값 | 단위 | 1 |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | u4/ν
[6 empty] | 요인 |  | 나눔수 | 표준불확도 |  | 확률분포 | 감도계수 |  | 불확도기여량 |  | 자유도
| A | 최고-최저 | Δd | #VALUE! | μm/m | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | μm | 정규 | #VALUE! | /m | #DIV/0! | μm/m | #DIV/0! | #DIV/0!
| B | 반복 | Δd우 | #VALUE! | μm/m | 0 |  | 5 | 0 | μm | t | 1 |  | 0 | μm | 4
| C | 전기마이크로 | Δd전 | 0 | μm/m | 0 |  | 0 | #DIV/0! | μm | 정규 | 1 |  | #DIV/0! | μm | ∞
| D | 직각도시험기 | T | #VALUE! | μm/m | 0 |  | 0 | #DIV/0! | μm | 정규 | #VALUE! | /m | #DIV/0! | μm/m | ∞ | 0
| E | 정반 | P | 0 | μm/m | 0 | 5 | 3 | 0 | μm | 직사각형 | #VALUE! | /m | #VALUE! | μm/m | ∞ | 0
| F | 합성표준 | S | #VALUE! | μm/m | [8 empty] | #DIV/0! | μm/m | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 측정불확도 |  |  |  |  | 선택 | 분해능 | 소수점 자리수 |  |  |  | 5% rule | Number Format |  |  | CMC초과? | 불확도표기
|  | 1 |  |  | 단위 | 계산 | μm/m | 0 | 불확도 | 성적서 | Rawdata | 선택 |  | 불확도 | 성적서 | Rawdata |  | 값 | 단위포함
| 측정불확도 | #DIV/0! |  | #VALUE! | μm/m | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| CMC | 0 | 0 | #VALUE! | μm/m | #VALUE! |  |  | U+α | 1 | U&r | FALSE | HCT | TRUE
| k | #DIV/0!
○ 평면도 교정
1. 교정조건
| 기준기 분해능 | 단위
| 0 | 0
2. 평면도 계산 | [11 empty] | 4. 성적서용
| 사용? | 구분 | 전기마이크로미터 지시값 |  |  |  |  | 평균 | 표준편차 | 자리수맞춤 |  | Spec |  | 표기용
|  |  | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 |  |  |  |  | Min | Max | 눈금값 | 보정값 | 교정값 | Spec | Pass/Fail | 불확도
|  |  | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm |  | μm | μm | μm | μm | μm | μm | 0 | μm
| FALSE | 최댓값 | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
| FALSE | 최솟값
| 평면도 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3. 불확도 계산
|  | 요인 | 입력량 | 추정값 | 단위 | 1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | u4/ν
[6 empty] | 요인 |  | 나눔수 | 표준불확도 |  | 확률분포 | 감도계수 | 불확도기여량 |  | 자유도
| A | 차이값 | ΔS | #VALUE! | μm |  |  |  | #VALUE! | μm | 정규 | 1 | #VALUE! | μm | #VALUE! | #VALUE!
| B | 반복 | ΔS우 | - | μm | #VALUE! |  | 5 | #VALUE! | μm | t | 1 | #VALUE! | μm | 4
| C | 전기마이크로 | ΔS전 | - | μm | 0 |  | 0 | #DIV/0! | μm | 정규 | 1 | #DIV/0! | μm | ∞
| D | 평행받침 | ΔS게 | - | μm | 0 | 0 | 2 | 0 | μm | 정규 | 1 | 0 | μm | ∞
| E | 정반 | ΔS정 | - | μm | 0 | 5 | 3 | 0 | μm | 직사각형 | 1 | 0 | μm | ∞
| F | 합성표준 | F | #VALUE! | μm | [7 empty] | #VALUE! | μm | #VALUE! | #VALUE!
|  | 측정불확도 |  |  |  |  | 선택 | 분해능 | 소수점 자리수 |  |  |  | 5% rule | Number Format |  |  | CMC초과? | 불확도표기
|  | 1 |  |  | 단위 | 계산 | μm | 0 | 불확도 | 성적서 | Rawdata | 선택 |  | 불확도 | 성적서 | Rawdata |  | 값 | 단위포함
| 측정불확도 | #VALUE! |  |  | μm | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | #VALUE! | #VALUE!
| CMC | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | U+α | 1 | U&r | FALSE | HCT | TRUE
| k | #VALUE!
[8 empty] | 자유도 | 신뢰수준(%) |  |  |  |  | 소수점 | Number
[9 empty] | 95.45 |  |  |  |  | 자리수 | Format
[8 empty] | 1 | 13.97 |  |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 2 | 4.53 |  |  |  |  | 1 | 0.0
[8 empty] | 3 | 3.31 |  |  |  |  | 2 | 0.00
[8 empty] | 4 | 2.87 |  |  |  |  | 3 | 0.000
[8 empty] | 5 | 2.65 |  |  |  |  | 4 | 0.000 0
[8 empty] | 6 | 2.52 |  |  |  |  | 5 | 0.000 00
[8 empty] | 7 | 2.43 |  |  |  |  | 6 | 0.000 000
[8 empty] | 8 | 2.37 |  |  |  |  | 7 | 0.000 000 0
[8 empty] | 9 | 2.32 |  |  |  |  | 8 | 0.000 000 00
[8 empty] | ∞ | 2 |  |  |  |  | 9 | 0.000 000 000
● 교정료 계산
|  | 조건 1 |  | 기본수수료 | 추가수수료 |  | 기본수수료 | 눈금 수 | 직각도 | 추가수수료 1 | 추가수수료 2 | 합계
|  | 수준기 |  | 36200 | 4눈금 기준 |  | 36200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36200
|  | 전기식수준기 |  | 55100
|  | 각형 수준기 |  | 36200

## STD_Data
번호 | 등록번호 | 기기명(종류) | 방향 | 명목값 | 기준값 | 측정값 | 단위 | 보정값 | 단위 | 불확도 1 | 불확도 2 | 불확도 단위 | 포함인자 | 비고 | 교정일자 | 사용중지?

## Angle_2
[Angle Calibration]
CONDITION | [5 empty] | CMC |  |  | Resolution |  |  |  | SPEC |  |  | 기준선 우측눈금 측정결과 | [9 empty] | 기준선 좌측눈금 측정결과
감도 | 번호 | 명목값 | 단위 | 눈금 | 눈금단위 | CMC_1 | CMC_2 | CMC_UNIT | Display | 최소눈금 | 분해능 | 분해능단위 | MIN | MAX | UNIT | 1회 전진 | 1회 후퇴 | 2회 전진 | 2회 후퇴 | 3회 전진 | 3회 후퇴 | 4회 전진 | 4회 후퇴 | 5회 전진 | 5회 후퇴 | 1회 전진 | 1회 후퇴 | 2회 전진 | 2회 후퇴 | 3회 전진 | 3회 후퇴 | 4회 전진 | 4회 후퇴 | 5회 전진 | 5회 후퇴
기준기 교정데이터
기준값 | 단위 | 기준값 | 단위 | 교정값(+방향) | 교정값(-방향) | 불확도1 | 불확도2 | 불확도단위 | k |  | 기포관위치

## Squareness_2
[Squareness Calibration]
CONDITION |  |  | CMC |  |  | Resolution |  |  |  | SPEC |  |  | 기준선 우측눈금 측정결과
측정면 | 명목값 | 단위 | CMC_1 | CMC_2 | CMC_UNIT | Display | 최소눈금 | 분해능 | 분해능단위 | MIN | MAX | UNIT | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회
기준기 교정데이터
기준기명 | 기준값 | 단위 | 보정값 | 단위 | 측정불확도 | 불확도단위 | k
번호 | 등록번호 | 기준기명 | Range | 채널 | 방향 | [7 empty] | 명목값 | 기준값 | 교정값 | 단위 | 보정값 | 단위 | 측정불확도 | 불확도단위 | k | 최소눈금 | 교정일자 | 사용안함?
번호 | 등록번호 | 기준기명 | 가로 | 세로 | [8 empty] | 명목값 | 기준값 | 교정값 | 단위 | 보정값 | 단위 | 측정불확도 | 불확도단위 | k |  | 교정일자 | 사용안함?

## Flatness_1
[Flatness Calibration]
CONDITION |  |  | CMC |  |  | Resolution |  |  |  | SPEC |  |  | 기준선 우측눈금 측정결과
구분 | 명목값 | 단위 | CMC_1 | CMC_2 | CMC_UNIT | Display | 최소눈금 | 분해능 | 분해능단위 | MIN | MAX | UNIT | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회
기준기 교정데이터
번호 | 등록번호 | 기준기명 | Range | 채널 | 방향 | [7 empty] | 명목값 | 기준값 | 교정값 | 단위 | 보정값 | 단위 | 측정불확도 |  | 불확도단위 | k | 최소눈금 | 교정일자 | 사용안함?
번호 | 등록번호 | 기준기명 | 가로 | 세로 | [8 empty] | 명목값 | 기준값 | 교정값 | 단위 | 보정값 | 단위 | 측정불확도 |  | 불확도단위 | k | 최소눈금 | 교정일자 | 사용안함?
번호 | 등록번호 | 기준기명 | [10 empty] | 명목값 | 기준값 | 교정값 | 단위 | 보정값 | 단위 | 측정불확도1 | 측정불확도2 | 불확도단위 | k |  | 교정일자 | 사용안함?