## 기본정보
CALIBRATION 기본정보
[1] 교정정보
등록번호 |  |  |  | 접수번호
의뢰기관 |  |  |  | 교정일자
기기명 |  |  |  | 교정절차서1
제작회사 |  |  |  | 교정절차서2
형식 |  |  |  | 접수확인자
기기번호 |  |  |  | 인증교정자
세부분류코드 |  |  |  | 기술책임자
교정주기 |  |  |  | KOLAS유무 |  |  | 1: KOLAS 성적서 0: 비공인성적서
[2] 교정환경
최저온도 |  | 최저습도 | 최저기압 |  | 교정장소 |  | 0: KC00-011 고정표준실 1: 현장교정 4: KC10-244 고정표준실
최고온도 |  | 최고습도 | 최고기압
[3] 교정방법 및 소급성서술
[4] 교정에 사용한 표준장비 명세
등록번호 | 기기명 |  |  | 제작회사 |  | 형식 | 기기번호 | 차기교정예정일자
[5] 교정결과 및 검토
전체 |  |  |  | 특이사항
PASS
FIAL
교정자 확인 |  | 확인전
CMC 검토 |  | #N/A
COID
U+α
0 | fees
PASS | P/F
U & r

## 교정결과
교 정 결 과 CALIBRATION RESULT
성적서발급번호(Certificate No) :
교 정 번 호(Calibration No) :
○ 품명 :
○ 제작회사 :
○ 형식 :
○ 기기번호 :
#N/A
삭제 | 1. 평면도 교정 결과
삭제 | 0 | #N/A
삭제 | 0 | #N/A
삭제 | 0 | #N/A
삭제 | 0 | #N/A
삭제 | 0 | #N/A
※ 평면도의 부호가 '+' 일 때 볼록평면, '-' 일 때 오목평면 임.
#N/A
| (신뢰수준 약 95 %, k= | #N/A

## 교정결과-E
CALIBRATION Result
성적서발급번호(Certificate No) :
교 정 번 호(Calibration No) :
○ Description :
○ Manufacturer :
○ Model Name :
○ Serial Number :
#N/A
삭제 | 1. Flatness Calibration Result
삭제 | 0 | #N/A
삭제 | 0 | #N/A
삭제 | 0 | #N/A
삭제 | 0 | #N/A
삭제 | 0 | #N/A
※ When the sign of the flatness is '+', the convex plane
and '-' is the concave plane.
#N/A
|  | (Confidence level about 95 %, k= | #N/A

## 교정결과-HY
교 정 결 과 CALIBRATION RESULT
성적서발급번호(Certificate No) :
교 정 번 호(Calibration No) :
○ 품명 :
○ 제작회사 :
○ 형식 :
○ 기기번호 :
● 교정결과
| Nominal Value | Unit | Spec | 조정 전 |  |  | 조정 후 |  |  | Measurement Uncertainty
|  |  |  | Measured Value | Correction Value | Pass /Fail | Measured Value | Correction Value | Pass /Fail
삭제 | 0 | μm | #N/A | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 0 | μm | #N/A | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 0 | μm | #N/A | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 0 | μm | #N/A | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 0 | μm | #N/A | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
|  | ※ 신뢰수준 약 95 %, | #N/A
𝑘=

## 판정결과
판정결과
● 평면도 교정결과
| 기준값 | 교정값 | Spec | Decision
| (mm) | (μm) | (μm)
삭제 | 0 | #N/A | #N/A
삭제 | 0 | #N/A | #N/A
삭제 | 0 | #N/A | #N/A
삭제 | 0 | #N/A | #N/A
삭제 | 0 | #N/A | #N/A

## 부록
부록
○ 품명 :
○ 제작회사 :
○ 형식 :
○ 기기번호 :

## RAWDATA
◆ RAWDATA ◆
| 등록번호 | 0 | 교정번호 | 0 |  | 교정자 | 0
| 기기번호 | 0 | 교정일자 | 0 |  | 기술책임자 | 0
○ 측정데이터
1. 평면도 측정 결과
| 호칭 | 구분 | 측정항목 | 측정결과 (mm)
|  |  |  | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회
0
0
0
0
0

## 측정불확도추정보고서
◆ 측정불확도 추정보고서 ◆
■ 반복 측정 결과
| 호칭 (mm) |  |  |  |  | 측정항목 |  |  |  |  | 측정데이터 (mm) | [21 empty] | 평균 (mm) |  |  |  | 표준편차 (mm)
[11 empty] | 1회 |  |  |  |  | 2회 |  |  |  |  | 3회 |  |  |  |  | 4회 |  |  |  | 5회
| 0 | [31 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| 0 | [31 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| 0 | [31 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| 0 | [31 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| 0 | [31 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| 0 | [31 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| 0 | [31 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| 0 | [31 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| 0 | [31 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| 0 | [31 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
■ 수학적 모델
|  | F |  |  | : | 옵티컬 플랫의 평면도
|  | λ |  |  | : | 단색광원의 파장
|  | a |  |  | : | 간섭무늬간의 거리
|  | b |  |  | : | 간섭무늬의 휨
|  | δu |  |  | : | 표준 옵티컬 플랫의 불확도 성분에 의한 보정값
+ - 부호는 볼록 또는 오목 평면을 표시한 것이다.
■ 합성표준불확도 관계식
※ 감도계수
■ 불확도 총괄표
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 6
|  |  | 입력량 |  |  |  | 추정값 | [6 empty] | 표준불확도 | [6 empty] | 확률분포 |  |  |  |  | 감도계수 | [5 empty] | 불확도 기여량 |  |  |  |  | 자유도
|  |  | (Xi) |  |  |  | (xi) | [6 empty] | u(xi) | [11 empty] | (ci) | [5 empty] | ¦ui(y)¦
| A |  | λ |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | μm |  | #N/A |  |  |  | μm |  |  | 정규 |  |  |  |  | #VALUE! | [5 empty] | #N/A |  |  | μm |  | ∞
| B |  | a | [8 empty] | mm |  | 0 |  |  |  | mm |  |  | t |  |  |  |  | #N/A | [5 empty] | #N/A |  |  | μm |  | 4
| C |  | b | [8 empty] | mm |  | 0 |  |  |  | mm |  |  | t |  |  |  |  | #N/A | [5 empty] | #N/A |  |  | μm |  | 4
| D |  | δu |  |  |  | 0 | [6 empty] | #N/A |  |  |  | μm |  |  | 정규 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | #N/A |  |  | μm |  | ∞
| E |  | F |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | μm |  | - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | #N/A |  |  | μm |  | #N/A
■ 표준불확도 성분의 계산
1. 단색광원 파장의 표준불확도, u(λ)
|  | ※ 단색 광원의 교정성적서에 주어진 측정불확도가 | [18 empty] | #N/A |  |  | (신뢰수준 약 95 %, k=2) 이다.
|  | A1. 추정값 : |  |  |  |  | #N/A |  |  | μm
|  | A2. 표준불확도 : | [6 empty] | u(λ) |  | = | U |  | = | #N/A |  | nm |  | = | #N/A |  |  | μm
[12 empty] | k |  |  | 2
|  | A3. 확률분포 : | [5 empty] | 정규
|  | A4. 감도계수 : | [17 empty] | = | #VALUE!
[15 empty] | 2 | ×
|  | A5. 불확도 기여도 : | [7 empty] | ¦ | #VALUE! |  |  | × | #N/A |  |  | μm |  | ¦ | = | #VALUE! |  |  |  | μm
|  | A6. 자유도 : | [5 empty] | ν(λ) = ∞
2. 간섭무늬간의 거리에 대한 표준불확도, u(a)
※ 깊이게이지의 불확도와 반복도에 의한 불확도로 구성되나 깊이 게이지의 불확도는 상대적으로 매우 작아서
무시 가능하므로 생략한다. 반복도에 의한 불확도는 표준편차를 측정 횟수의 제곱근으로 나누어 구한다.
|  | B1. 추정값 : | [7 empty] | mm
|  | B2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 표준편차(s) : | [6 empty] | 0 |  |  | mm
[9 empty] | u(a) |  | = | s |  | = | 0 |  |  | mm |  | = | 0 |  |  | mm
|  | B3. 확률분포 : | [5 empty] | t
|  | B4. 감도계수 : | [12 empty] | #N/A |  |  |  | × |  |  |  | mm |  | = | #N/A
[15 empty] | 2 |  | × | ( |  |  |  | mm) |  | 2
|  | B5. 불확도 기여도 : | [7 empty] | ¦ | #N/A |  |  |  | × | 0 |  |  | mm |  | ¦ | = | #N/A |  |  |  | μm
|  | B6. 자유도 : | [5 empty] | ν(a) = n - 1 = 5 - 1 = 4
3. 간섭무늬의 휨에 대한 표준불확도, u(b)
※ 깊이게이지의 불확도와 반복도에 의한 불확도로 구성되나 깊이 게이지의 불확도는 상대적으로 매우 작아서
무시 가능하므로 생략한다. 반복도에 의한 불확도는 표준편차를 측정 횟수의 제곱근으로 나누어 구한다.
|  | C1. 추정값 : | [7 empty] | mm
|  | C2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 표준편차(s) : | [6 empty] | 0 |  |  | mm
[9 empty] | u(b) |  | = | s |  | = | 0 |  |  | mm |  | = | 0 |  |  | mm
|  | C3. 확률분포 : | [5 empty] | t
|  | C4. 감도계수 : | [12 empty] | #N/A |  |  |  | μm |  |  |  | = | #N/A
[15 empty] | 2 |  | × |  |  |  | mm
|  | C5. 불확도 기여도 : | [7 empty] | ¦ | #N/A |  |  |  | × | 0 |  |  | mm |  | ¦ | = | #N/A |  |  |  | μm
|  | C6. 자유도 : | [5 empty] | ν(b) = n - 1 = 5 - 1 = 4
4. 표준 옵티컬 플랫의 표준불확도, u(δu)
|  | ※ 표준 옵티컬 플랫의 교정성적서에 주어진 측정불확도가 | [21 empty] | #N/A |  |  | μm (신뢰수준 약 95 %, k=2) 이다.
|  | ※ 교정에 사용된 표준 옵티컬 플랫의 직경이 | [16 empty] | 150 |  | mm 이고, 면적은 | [6 empty] | 17671.4587 |  | mm2, 평면도는 |  |  |  | #N/A |  | μm 이고
|  |  | 교정대상 옵티컬 플랫의 직경이 | [11 empty] | 0 |  | mm 이고, 면적은 | [6 empty] | 0 |  |  | mm2 일 때
|  |  | 표준 옵티컬 플랫 면적의 | [9 empty] | 0% |  |  | 이므로 평면도는 | [6 empty] | #N/A |  |  | μm 이다.
|  | D1. 추정값 : |  |  |  |  | 0
|  | D2. 표준불확도 : | [6 empty] | u(δu) |  |  | = | #N/A |  |  | μm |  | + | #N/A |  |  | μm |  | = | #N/A |  |  | μm
2
|  | D3. 확률분포 : | [5 empty] | 정규
D4. 감도계수 :
|  | D5. 불확도 기여도 : | [7 empty] | ¦ | 1 |  | × | #N/A |  |  | μm |  | ¦ | = | #N/A |  |  | μm
|  | D6. 자유도 : | [5 empty] | ν(δu) = ∞
■ 합성표준불확도 계산
|  |  |  | = | #N/A |  |  |  | μm |  | + |  | #N/A |  |  |  | μm |  | + |  | #N/A |  |  |  | μm |  | + |  | #N/A |  | μm
|  |  |  | = | #N/A |  |  |  | μm
|  |  | uc(F) | = | #N/A |  |  |  | μm
■ 유효자유도
[9 empty] | #N/A | [20 empty] | = | #N/A
[9 empty] | #N/A |  |  |  |  | + | #N/A |  |  |  |  | + | #N/A |  |  |  |  | + | #N/A
[9 empty] | ∞ | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | ∞
■ 측정불확도
※ 유효자유도 계산 결과 값을 이용하여 t 분포표에서 신뢰수준 약 95%에 해당하는 k값을 찾아서 계산한다.
이 때 유효자유도가 10 이상으로 충분히 큰 경우 포함인자 k=2를 적용한다.
[7 empty] | U = k × uc = | #N/A |  | × | #N/A |  |  |  |  | ≒ | #N/A
𝑐_𝜆=𝜕𝐹/𝜕𝜆=𝑏/2𝑎=
√𝑛
√5
( )^2
( )^2
( )^4
( )^4
𝑐_𝑎=𝜕𝐹/𝜕𝑎=𝜆𝑏/〖2𝑎〗^2 =
√𝑛
√5
𝑐_𝑏=𝜕𝐹/𝜕𝑏=𝜆/2𝑎=
( )^2
( )^2
( )^2
( )^4
( )^4
( )^4

## Calcu
1. 교정조건
| 단색광원 파장 | 표준옵티컬플랫 평면도 | 표준옵티컬플랫 불확도 | CMC | CMC단위 | CMC초과? | FAIL?
| #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | PASS
2. 평면도 교정결과
| 사용? | 구분 | 직경 | 단위 | 측정항목 | 측정결과 |  |  |  |  | 평균 | 표준편차 | 파장 | 평면도 | 자리수 맞춤 |  | Spec |  | 표기용
[6 empty] | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 |  |  | λ | F |  |  | Min | Max | 교정값 | Spec | Pass/Fail | 불확도
[6 empty] | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | μm | μm | μm |  | μm | μm | μm | μm | 0 | μm
| FALSE | 0 | [10 empty] | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A |  | #N/A
| FALSE | [15 empty] | -0.1 | 0.1 | #N/A | #N/A
| FALSE | 0 | [10 empty] | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A |  | #N/A
| FALSE | [15 empty] | -0.1 | 0.1 | #N/A | #N/A
| FALSE | 0 | [10 empty] | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A |  | #N/A
| FALSE | [15 empty] | -0.1 | 0.1 | #N/A | #N/A
| FALSE | 0 | [10 empty] | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A |  | #N/A
| FALSE | [15 empty] | -0.1 | 0.1 | #N/A | #N/A
| FALSE | 0 | [10 empty] | #N/A |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A |  | #N/A
| FALSE | [15 empty] | -0.1 | 0.1 | #N/A | #N/A
3. 평면도 불확도 계산 | [17 empty] | 6. 성적서용
|  | 요인 | 입력량 | 추정값 | 단위 | 1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | u4/ν |  | 번호 | 사용? | 호칭값 | 증/감 | 평면도
[6 empty] | 요인(값) |  | 나눔수 | 표준불확도 |  | 확률분포 | 감도계수 | 불확도기여량 |  | 자유도 |  |  | 1 | FALSE | #N/A | #N/A | #N/A
| A | 단색광원 | λ | #N/A | μm | #N/A |  | 2 | #N/A | μm | 정규 | #VALUE! | #N/A | μm | ∞ | 0 |  | 2 | FALSE | #N/A | #N/A | #N/A
| B | 간섭무늬간거리 | a |  | mm | 0 |  | 5 | 0 | mm | t | #N/A | #N/A | μm | 4 | #N/A |  | 3 | FALSE | #N/A | #N/A | #N/A
| C | 간섭무늬휨 | b |  | mm | 0 |  | 5 | 0 | mm | t | #N/A | #N/A | μm | 4 | #N/A |  | 4 | FALSE | #N/A | #N/A | #N/A
| D | 표준옵티컬플랫 | δu |  |  | #N/A | #N/A | 2 | #N/A | μm | 정규 | 1 | #N/A | μm | ∞ | 0 |  | 5 | FALSE | #N/A | #N/A | #N/A
| E | 합성표준 | F | #N/A | μm | [7 empty] | #N/A | μm | #N/A | #N/A
|  | 측정불확도 |  |  |  |  | 선택 | 분해능 | 소수점 자리수 |  |  |  | 5% rule | Number Format |  |  | CMC초과? | 불확도표기
|  | 1 |  |  | 단위 | 계산(μm) | μm |  | 불확도 | 성적서 | 분해능 | 선택 |  | 불확도 | 성적서 | Rawdata |  | 값 | 단위포함
| 측정불확도 | #N/A |  |  | μm | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
| CMC | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | U+α | 1 | U&r | FALSE | HCT | TRUE
| k | #N/A
[8 empty] | 자유도 | 신뢰수준(%) |  |  |  |  | 소수점 | Number
[9 empty] | 95.45 |  |  |  |  | 자리수 | Format
[8 empty] | 1 | 13.97 |  |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 2 | 4.53 |  |  |  |  | 1 | 0.0
[8 empty] | 3 | 3.31 |  |  |  |  | 2 | 0.00
[8 empty] | 4 | 2.87 |  |  |  |  | 3 | 0.000
[8 empty] | 5 | 2.65 |  |  |  |  | 4 | 0.000 0
[8 empty] | 6 | 2.52 |  |  |  |  | 5 | 0.000 00
[8 empty] | 7 | 2.43 |  |  |  |  | 6 | 0.000 000
[8 empty] | 8 | 2.37 |  |  |  |  | 7 | 0.000 000 0
[8 empty] | 9 | 2.32 |  |  |  |  | 8 | 0.000 000 00
[8 empty] | ∞ | 2 |  |  |  |  | 9 | 0.000 000 000
● 교정료 계산
|  | 기본수수료 | 추가수수료 |  | 개수 |  | 기본수수료 | 추가수수료 | 소계 | 합계
|  | 45400 |  |  | 0 |  | 45400 | -45400 | 0 | 0

## STD_Data
번호 | 등록번호 | 기기명(종류) | 측정위치 | 명목값 | 기준값 | 측정값 | 단위 | 보정값 | 단위 | 불확도 1 | 불확도 2 | 불확도 단위 | 포함인자 | 비고 | 열팽창계수 | 단위 | 개수 | 교정일자 | 사용중지?

## Length_6_1
[Length Calibration]
CONDITION |  |  | CMC |  |  | SPEC |  |  | MEASURED VALUE |  |  |  |  | MEASURED VALUE (간섭무늬 증/감)
직경 | 단위 | 측정항목 | CMC_1 | CMC_2 | CMC_UNIT | MIN | MAX | UNIT | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | S/N | A면
기준기 교정데이터
등록번호 | 기준기명 | 교정값 | 단위 | 측정불확도 | 단위 | k