## 기본정보
CALIBRATION 기본정보
[1] 교정정보
등록번호 |  |  |  | 접수번호
의뢰기관 |  |  |  | 교정일자
기기명 |  |  |  | 교정절차서1
제작회사 |  |  |  | 교정절차서2
형식 |  |  |  | 접수확인자
기기번호 |  |  |  | 인증교정자
세부분류코드 |  |  |  | 기술책임자
교정주기 |  |  |  | KOLAS유무 |  |  | 1: KOLAS 성적서 0: 비공인성적서
[2] 교정환경
최저온도 |  | 최저습도 | 최저기압 |  | 교정장소 |  | 0: KC00-011 고정표준실 1: 현장교정 4: KC10-244 고정표준실
최고온도 |  | 최고습도 | 최고기압
[3] 교정방법 및 소급성서술
[4] 교정에 사용한 표준장비 명세
등록번호 | 기기명 |  |  | 제작회사 |  | 형식 | 기기번호 | 차기교정예정일자
[5] 교정결과 및 검토
전체 |  |  |  | 특이사항
PASS
FIAL
교정자 확인 |  | 확인전
CMC 검토 |  | #N/A
COID
U+α
0 | fees
PASS | P/F
U & r

## 교정결과
교 정 결 과 CALIBRATION RESULT
성적서발급번호(Certificate No) :
교 정 번 호(Calibration No) :
○ 품명 :
○ 제작회사 :
○ 형식 :
1. 평면도 교정결과
| 호칭값 | A면 | B면 | 기기번호
| (mm) | (μm) | (μm)
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A
|  | #N/A | #N/A
※ 평면도의 부호가 '+' 일 때, 볼록평면, '-' 일 때 오목평면 임.
2. 평행도 교정결과
| 호칭값 | 평행도 | 기기번호
| (mm) | (μm)
삭제 | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A
삭제 | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A
삭제 | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A
삭제 | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A
삭제 | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A
#DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0!
𝑘=
𝑘=

## 교정결과-E
CALIBRATION Result
성적서발급번호(Certificate No) :
교 정 번 호(Calibration No) :
○ Description :
○ Manufacturer :
○ Model Name :
1. Flatness Calibration Result
| Nominal | Side A | Side B | Serial Number
| (mm) | (μm) | (μm)
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
삭제 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A
|  |  | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A
※ When the sign of the flatness is '+', the convex plane
and '-' is the concave plane.
2. Parallelism Calibration Result
| Nominal | Parallelism | Serial Number
| (mm) | (μm)
삭제 | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A
삭제 | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A
삭제 | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A
삭제 | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A
삭제 | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A
#DIV/0!
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
𝑘=
𝑘=

## 교정결과-HY
교 정 결 과 CALIBRATION RESULT
성적서발급번호(Certificate No) :
교 정 번 호(Calibration No) :
○ 품명 :
○ 제작회사 :
○ 형식 :
○ 기기번호 :
● 교정결과
| 측정항목 | 측정방향 | 호칭치수 | 단위 | Indication Value | Unit | Spec | 조정 전 |  |  | 조정 후 |  |  | Measurement Uncertainty
[8 empty] | Measured Value | Correction Value | Pass /Fail | Measured Value | Correction Value | Pass /Fail
삭제 | 평면도 | A면 |  | mm | 0 | μm | #N/A | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 평면도 | A면 |  | mm | 0 | μm | #N/A | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 평면도 | A면 |  | mm | 0 | μm | #N/A | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 평면도 | A면 |  | mm | 0 | μm | #N/A | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 평면도 | A면 |  | mm | 0 | μm | #N/A | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 평면도 | A면 |  | mm | 0 | μm | #N/A | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 평면도 | A면 |  | mm | 0 | μm | #N/A | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 평면도 | A면 |  | mm | 0 | μm | #N/A | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 평면도 | A면 |  | mm | 0 | μm | #N/A | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 평면도 | A면 |  | mm | 0 | μm | #N/A | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제
삭제 | 평면도 | B면 |  | mm | 0 | μm | #N/A | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 평면도 | B면 |  | mm | 0 | μm | #N/A | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 평면도 | B면 |  | mm | 0 | μm | #N/A | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 평면도 | B면 |  | mm | 0 | μm | #N/A | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 평면도 | B면 |  | mm | 0 | μm | #N/A | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 평면도 | B면 |  | mm | 0 | μm | #N/A | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 평면도 | B면 |  | mm | 0 | μm | #N/A | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 평면도 | B면 |  | mm | 0 | μm | #N/A | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 평면도 | B면 |  | mm | 0 | μm | #N/A | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 | 평면도 | B면 |  | mm | 0 | μm | #N/A | #N/A | #N/A |  | - | - | - | #N/A
삭제 |  |  |  | #N/A | #N/A
삭제
삭제 | 평행도 |  |  | mm | 0 | μm | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! |  | - | - | - | #DIV/0!
삭제 | 평행도 |  |  | mm | 0 | μm | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! |  | - | - | - | #DIV/0!
삭제 | 평행도 |  |  | mm | 0 | μm | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! |  | - | - | - | #DIV/0!
삭제 | 평행도 |  |  | mm | 0 | μm | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! |  | - | - | - | #DIV/0!
삭제 | 평행도 |  |  | mm | 0 | μm | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! |  | - | - | - | #DIV/0!
삭제
삭제 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
𝑘=
𝑘=

## 판정결과
판정결과
● 평면도 교정결과
| 측정면 | 호칭치수 | 교정값 | Spec | Decision
|  | (mm) | (μm) | (μm)
삭제 | A면 |  | #N/A | #N/A
삭제 |  |  | #N/A | #N/A
삭제 |  |  | #N/A | #N/A
삭제 |  |  | #N/A | #N/A
삭제 |  |  | #N/A | #N/A
삭제 |  |  | #N/A | #N/A
삭제 |  |  | #N/A | #N/A
삭제 |  |  | #N/A | #N/A
삭제 |  |  | #N/A | #N/A
삭제 |  |  | #N/A | #N/A
삭제 | B면 |  | #N/A | #N/A
삭제 |  |  | #N/A | #N/A
삭제 |  |  | #N/A | #N/A
삭제 |  |  | #N/A | #N/A
삭제 |  |  | #N/A | #N/A
삭제 |  |  | #N/A | #N/A
삭제 |  |  | #N/A | #N/A
삭제 |  |  | #N/A | #N/A
삭제 |  |  | #N/A | #N/A
삭제 |  |  | #N/A | #N/A
● 평행도 교정결과
| 호칭치수 | 교정값 | Spec | Decision
| (mm) | (μm) | (μm)
삭제 |  | #DIV/0! | #N/A
삭제 |  | #DIV/0! | #N/A
삭제 |  | #DIV/0! | #N/A
삭제 |  | #DIV/0! | #N/A
삭제 |  | #DIV/0! | #N/A

## 부록
부록
○ 품명 :
○ 제작회사 :
○ 형식 :
○ 기기번호 :

## RAWDATA
◆ RAWDATA ◆
| 등록번호 | 0 | 교정번호 | 0 |  | 교정자 | 0
| 기기번호 | 0 | 교정일자 | 0 |  | 기술책임자 | 0
○ 측정데이터
1. 평면도 측정 결과
| 호칭 | 측정항목 | 측정결과, A면 |  |  |  |  | 측정결과, B면
|  |  | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회
2. 평행도 측정 결과
| 호칭 | 측정항목 | 측정결과, A면 1회: 측정결과, A면
|  |  | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회

## 측정불확도추정보고서
◆ 측정불확도 추정보고서 ◆
※ 평면도
■ 반복 측정 결과
| 호칭 (mm) |  |  |  |  | 측정항목 |  |  |  |  | 측정데이터, A면 | [21 empty] | 측정데이터, B면
[11 empty] | 1회 |  |  |  |  | 2회 |  |  |  |  | 3회 |  |  |  |  | 4회 |  |  |  | 5회 |  |  | 1회 |  | 2회 | 3회 | 4회 | 5회
■ 간섭무늬의 간격에 대한 휨 량 E의 측정 데이터
| 측정면 |  |  |  |  | 호칭 (mm) |  |  |  |  | 1회 |  |  |  |  | 2회 |  |  |  |  | 3회 |  |  |  |  | 4회 |  |  |  | 5회 |  |  | 평균 |  | 표준편차
| A면 | [9 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| B면 | [9 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
■ 수학적 모델
|  | F |  |  | : | 옵티컬 패러렐의 평면도
|  | λ |  |  | : | 단색광원의 파장
|  | E |  |  | : | 간섭무늬 간격에 대한 휨 량의 비율
■ 합성표준불확도 관계식
※ 감도계수
■ 불확도 총괄표
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6
|  |  | 입력량 |  |  |  | 추정값 | [6 empty] | 표준불확도 | [6 empty] | 확률분포 |  |  |  |  | 감도계수 |  |  |  |  | 불확도 기여량 |  |  |  | 자유도
|  |  | (Xi) |  |  |  | (xi) | [6 empty] | u(xi) | [11 empty] | (ci) |  |  |  |  | ¦ui(y)¦
| A |  | λ |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | μm |  | #N/A |  |  |  | μm |  |  | 정규 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #N/A |  |  | μm | ∞
| B |  | E |  |  |  | 0 | [6 empty] | #N/A | [6 empty] | 사다리꼴 |  |  |  |  | #N/A |  |  | μm |  | #N/A |  |  | μm | #N/A
| C |  | E우연 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | t |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 4
| D |  | E목측 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0.028868 | [6 empty] | 직사각형 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | ∞
| E |  | EOF |  |  |  | 0 | [6 empty] | #N/A | [6 empty] | 직사각형 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | ∞
| F |  | F |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | μm |  | - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | #N/A |  |  | μm | #N/A
■ 표준불확도 성분의 계산
1. 단색광원 파장의 표준불확도, u(λ)
|  | ※ 단색 광원의 교정성적서에 주어진 측정불확도가 | [18 empty] | #N/A |  |  | (신뢰수준 약 95 %, k=2) 이다.
|  | A1. 추정값 : |  |  |  |  | #N/A |  |  | μm
|  | A2. 표준불확도 : | [6 empty] | u(λ) |  | = | U |  | = | #N/A |  | nm |  | = | #N/A |  |  | μm
[12 empty] | k |  |  | 2
|  | A3. 확률분포 : | [5 empty] | 정규
|  | A4. 감도계수 : | [11 empty] | 0 |  |  | = | 0
2
|  | A5. 불확도 기여도 : | [7 empty] | ¦ | 0 |  |  | × | #N/A |  |  | μm |  | ¦ | = | #N/A |  |  |  | μm
|  | A6. 자유도 : | [5 empty] | ν(λ) = ∞
2. 간섭무늬 간격에 대한 휨의 비율의 표준불확도, u(E)
※ E의 불확도는 반복측정, 기준 옵티컬 플랫, 목측 분해능 한계에 의한 불확도 성분들의 조합으로 이루어진다.
|  | B1. 추정값 : | [5 empty] | 0
B2. 표준불확도 :
[14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.028868 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | = | #N/A
|  | B3. 확률분포 : | [5 empty] | 사다리꼴
|  | B4. 감도계수 : | [11 empty] | #N/A |  |  | μm |  | = | #N/A |  |  | μm
2
|  | B5. 불확도 기여도 : | [7 empty] | ¦ | #N/A |  |  | μm |  | × | #N/A |  |  | ¦ | = | #N/A |  |  | μm
|  | B6. 자유도 : | [7 empty] | ν(E) = | #N/A | [13 empty] | = | ∞
[11 empty] | 0 |  |  |  | + | 0.028868 |  |  |  | + | #N/A
[11 empty] | 4 |  |  |  |  | ∞ |  |  |  |  | ∞
(1) 우연효과에 의한 표준불확도, u(E우연)
※ 표준불확도 성분은 우연효과로 인한 불확도로써 A형 평가를 통하여 구한다.
반복측정한 결과의 표준편차(s)를 구하고 이 값을 측정횟수의 제곱근으로 나누어 구한다.
|  | C2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 표준편차(s) : | [6 empty] | 0
[9 empty] | u(E우연) |  |  |  | = | s |  | = | 0 |  |  | = | 0
|  | C3. 확률분포 : | [5 empty] | t
|  | C6. 자유도 : | [5 empty] | ν(E우연) = n - 1 = 5 - 1 = 4
(2) 목측 분해능 한계에 의한 표준불확도, u(E목측)
※ 목측으로 분해 가능한 최소 ε값이 1/10 이라고 하면 분해능에 의한 불확도는 이 분해능을
반으로 나눈값을 반치폭으로 하는 직사각형 확률분포를 적용하면
|  | D2. 표준불확도 : | [6 empty] | u(E목윽) |  |  |  | = | 1 |  | × | 1 |  | = | 0.028868
10
|  | D3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
|  | D6. 자유도 : | [5 empty] | ν(E목측) = ∞
(3) 옵티컬 플랫 자체의 표준불확도, u(EOF)
|  | ※ 표준 옵티컬 플랫의 평면도가 | [12 empty] | #N/A |  |  |  | 이고, 여기에 해당하는 E값은 | [10 empty] | #N/A |  | 이다.
이 값에 직사각형 확률분포를 적용하면
|  | E2. 표준불확도 : | [6 empty] | u(EOF) |  |  | = | #N/A |  |  | = | #N/A
|  | E3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
|  | E6. 자유도 : | [5 empty] | ν(EOF) = ∞
■ 합성표준불확도 계산
|  | = | #N/A |  |  |  | μm |  | + |  | #N/A |  |  | μm
|  | = | #N/A |  |  | μm
|  |  | uc(F)= | #N/A |  |  | μm
■ 유효자유도
[9 empty] | #N/A | [10 empty] | = | #N/A
[9 empty] | #N/A |  |  |  |  | + | #N/A
[9 empty] | ∞ | [5 empty] | #N/A
■ 측정불확도
※ 합성표준불확도를 구성하는 입력변수 중에서 직사각형 확률분포를 가지는 한 개 또는 두 개의 표준불확도 성분이
전체의 대부분을 차지하는 경우가 아닌 경우, 유효자유도 계산 결과 값을 이용하여 t 분포표에서 신뢰수준 약 95%에
해당하는 k값을 찾아서 계산한다.
이 때 유효자유도가 10 이상으로 충분히 큰 경우 포함인자 k=2를 적용한다.
※ 합성표준불확도를 구성하는 입력변수 중에서 직사각형 확률분포를 가지는 한 개 또는 두 개의 표준불확도 성분이
전체의 대부분을 차지하는 경우, 주된 성분에 대한 잔여 성분의 크기가 0.3보다 작은지 점검한다.
비율이 0.3보다 작으면 직사각형 확률분포를 적용하여 반너비의 비율을 구하고 사다리꼴 분포에 해당하는
포함인자 k를 구하여 계산한다.
[7 empty] | U = k × uc = | #N/A |  |  | × | #N/A |  |  |  |  | ≒ | #N/A
※ 평행도
■ 반복측정 결과
| 호칭 |  |  |  |  | 측정점 |  |  |  |  | 측정값(μm) | [23 empty] | 표준편차 (μm)
[11 empty] | 1회 |  |  |  |  | 2회 |  |  |  |  | 3회 |  |  |  |  | 4회 |  |  |  | 5회 |  |  | 평균값
[6 empty] | a | [26 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[6 empty] | b | [26 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[6 empty] | c | [26 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[6 empty] | d | [26 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[6 empty] | a | [26 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[6 empty] | b | [26 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[6 empty] | c | [26 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[6 empty] | d | [26 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[6 empty] | a | [26 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[6 empty] | b | [26 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[6 empty] | c | [26 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[6 empty] | d | [26 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[6 empty] | a | [26 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[6 empty] | b | [26 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[6 empty] | c | [26 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[6 empty] | d | [26 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[6 empty] | a | [26 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[6 empty] | b | [26 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[6 empty] | c | [26 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[6 empty] | d | [26 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
■ 평행도 계산
| 호칭 (mm) |  |  |  |  | 평균값 | [19 empty] | 최대값 |  |  |  | 최소값 |  |  | 평행도
[6 empty] | a |  |  |  |  | b |  |  |  |  | c |  |  |  |  | d
[6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
■ 수학적 모델
|  | P |  |  | : | 옵티컬 패러렐의 평행도
|  | Xmax |  |  | : | 평균값 중 가장 큰 값
|  | Xmin |  |  | : | 평균값 중 가장 작은 값
|  | δF |  |  | : | 평면도에 의한 영향 보정 값
■ 합성표준불확도 관계식
※ 감도계수
■ 불확도 총괄표
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6
|  |  | 입력량 |  |  |  | 추정값 | [6 empty] | 표준 불확도 | [6 empty] | 확률분포 |  |  |  |  | 감도계수 |  |  |  |  | 불확도 기여량 |  |  |  | 자유도
|  |  | Xi |  |  |  | xi | [6 empty] | u(xi) | [11 empty] | ci |  |  |  |  | ¦ ui(y) ¦
| A |  | Xmax |  |  |  | 0 |  |  |  | μm |  |  | 0 |  |  |  | μm |  |  | 정규 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | μm | #DIV/0!
| B |  | Xmax,우연 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | μm |  | t |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 4
| C |  | Xmax,비교기 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | μm |  | 정규 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | ∞
| D |  | Xmin |  |  |  | 0 |  |  |  | μm |  |  | 0 |  |  |  | μm |  |  | 정규 |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  | 0 |  |  | μm | #DIV/0!
| E |  | Xmin,우연 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | μm |  | t |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 4
| F |  | Xmin,비교기 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | μm |  | 정규 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | ∞
| G |  | δF |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | μm |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | μm | ∞
| H |  | F |  |  |  | 0 |  |  |  | μm |  |  | - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0 |  |  | μm | #DIV/0!
■ 표준불확도 성분의 계산
1. 최대값의 표준불확도 : u(Xmax)
※ Xmax의 불확도는 우연효과 및 게이지 블록 비교기 자체의 불확도 성분의 조합으로 이루어진다.
|  | A1. 추정값 : |  |  |  |  | 0
|  | A2. 표준불확도 : | [6 empty] | u2(Xmax) = u2(Xmax,우연) + u2(Xmax,비교기)
[14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | = | 0
|  | A3. 확률분포 : | [5 empty] | 정규
A4. 감도계수 :
|  | A5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ¦ | 1 |  | × | 0 |  |  |  | ¦ | = | 0
|  | A6. 자유도 : |  |  |  |  | ν(Xmax) = |  |  |  | 0 | [8 empty] | = | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  |  |  | + | 0
[11 empty] | 4 |  |  |  |  | ∞
(1) 우연효과에 의한 표준불확도 : u(Xmax,우연)
※ N 회 반복 측정하여 얻은 결과의 평균의 표준편차를 측정횟수의 제곱근으로 나눈값이다.
|  | B2. 표준불확도 : | [6 empty] | 표준편차 (s) = | [5 empty] | 0
[9 empty] | u(Xmax,우연) = |  |  |  |  | s |  | = | 0 |  |  |  | = | 0
|  | B3. 확률분포 : | [5 empty] | t
|  | B6. 자유도 : | [5 empty] | ν(Xmax,우연) = n - 1 = 5 - 1 = 4
(2) 게이지 블록 비교기의 표준불확도 : u(Xmax,비교기)
|  | ※ 게이지 블록 비교기의 교정성적서에 주어진 측정불확도가 | [22 empty] | 0 |  |  | (신뢰수준 약 95 %, k=2) 이다.
|  | C2. 표준불확도 : | [6 empty] | u(Xmax,비교기) = | [5 empty] | U | = | 0 |  |  |  | = | 0
[15 empty] | k |  | 2
|  | C3. 확률분포 : | [5 empty] | 정규
|  | C6. 자유도 : | [5 empty] | ν(Xmax,비교기) = ∞
2. 최소값의 표준불확도 : u(Xmin)
※ Xmin의 불확도는 우연효과 및 게이지 블록 비교기 자체의 불확도 성분의 조합으로 이루어진다.
|  | D1. 추정값 : |  |  |  |  | 0
|  | D2. 표준불확도 : | [6 empty] | u2(Xmin) = u2(Xmin,우연) + u2(Xmin,비교기)
[14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | = | 0
|  | D3. 확률분포 : | [5 empty] | 정규
D4. 감도계수 :
|  | D5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ¦ | -1 |  | × | 0 |  |  |  | ¦ | = | 0
|  | D6. 자유도 : |  |  |  |  | ν(Xmin) = |  |  |  | 0 | [8 empty] | = | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  |  |  | + | 0
[11 empty] | 4 |  |  |  |  | ∞
(1) 우연효과에 의한 표준불확도 : u(Xmin,우연)
※ N 회 반복 측정하여 얻은 결과의 평균의 표준편차를 측정횟수의 제곱근으로 나눈값이다.
|  | E2. 표준불확도 : | [6 empty] | 표준편차 (s) = | [5 empty] | 0
[9 empty] | u(Xmin,우연) = |  |  |  |  | s |  | = | 0 |  |  |  | = | 0
|  | E3. 확률분포 : | [5 empty] | t
|  | E6. 자유도 : | [5 empty] | ν(Xmin,우연) = n - 1 = 5 - 1 = 4
(2) 게이지 블록 비교기의 표준불확도 : u(Xmin,비교기)
|  | ※ 게이지 블록 비교기의 교정성적서에 주어진 측정불확도가 | [22 empty] | 0 |  |  | (신뢰수준 약 95 %, k=2) 이다.
|  | F2. 표준불확도 : | [6 empty] | u(Xmin,비교기) = | [5 empty] | U | = | 0 |  |  |  | = | 0
[15 empty] | k |  | 2
|  | F3. 확률분포 : | [5 empty] | 정규
|  | F6. 자유도 : | [5 empty] | ν(Xmin,비교기) = ∞
3. 평면도에 의한 표준불확도 : u(δF)
※ 평면도가 평행도 측정값에 미치는 영향
옵티컬 패러렐의 평면도는 평행도의 측정값에 영향을 줄 수 있다. 이것은 옵티컬 패러렐의 평행도의 정의와 실제로
측정되는 양이 다를 수 있기 때문이다. 즉, 평행도가 한 쪽 면을 데이텀(datum)으로 했을 때 이를 기준으로 한 다른
면의 높이의 최댓값과 최솟값의 차이로 정의되는데 반하여, 게이지 블록 비교기로 실제 측정되는 것은 두께의 최대
값과 최솟값의 차이이기 때문에, 실제 측정되는 값은 평행도의 정의와 다른 값이 측정될 수 있다.
(평면도가 평행도 측정값에 미치는 영향 분석을 위한 그림)
(a)-(d)는 실제 측정되는 평행도가 평행도의 정의보다 측정면의 평면도만큼 더 크게 측정되는 경우이며, (e)-(h)는
평행도의 정의와 일치하게 측정되는 경우이고, (i)와 (j)는 평행도 값이 평면도만큼 더 작게 측정되는 경우를 보여준다.
따라서 평면도에 의한 영향은 ± 사이의 어느 값이 된다.
이 보정항의 표준불확도는 평면도를 반너비하는 직사각형분포로부터 구할 수 있다.
|  | G1. 추정값 : |  |  |  |  | 0
|  | G2. 표준불확도 : | [6 empty] | 평면도 = |  |  |  | 0
[9 empty] | u(δF) |  |  | = | 0 |  |  |  | = | 0
|  | G3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
G4. 감도계수 :
|  | G5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ¦ | 1 |  | × | 0 |  |  |  | ¦ | = | 0
|  | G6. 자유도 : | [5 empty] | ν(δF) = ∞
■ 합성표준불확도 계산
|  |  |  | = | 0 |  |  |  | + |  | 0 |  |  |  | + |  | 0
|  |  |  | = | 0
|  |  | uc(P) | = | 0
■ 유효자유도
[9 empty] | 0 | [16 empty] | = | #DIV/0!
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | + | 0 |  |  |  |  | + | 0
[9 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | ∞
■ 측정불확도
※ 합성표준불확도를 구성하는 입력변수 중에서 직사각형 확률분포를 가지는 한 개 또는 두 개의 표준불확도 성분이
전체의 대부분을 차지하는 경우가 아닌 경우, 유효자유도 계산 결과 값을 이용하여 t 분포표에서 신뢰수준 약 95%에
해당하는 k값을 찾아서 계산한다.
이 때 유효자유도가 10 이상으로 충분히 큰 경우 포함인자 k=2를 적용한다.
※ 합성표준불확도를 구성하는 입력변수 중에서 직사각형 확률분포를 가지는 한 개의 표준불확도 성분이
전체의 대부분을 차지하는 경우, 주된 성분에 대한 잔여 성분의 크기가 0.3보다 작은지 점검한다.
비율이 0.3보다 작으면 직사각형 확률분포를 적용하여 반너비의 비율을 구하고 직사각형 분포에 해당하는
포함인자 k를 구하여 계산한다.
[7 empty] | U = k × uc = | #DIV/0! |  |  | × | 0 |  |  |  |  | ≒ | #DIV/0!
𝑐_𝜆=𝜕𝐹/𝜕𝜆=𝜀/2=
𝑢(𝐸)=√(( )^2+( )^2+( )^2 )
𝑐_𝐸=𝜕𝐹/𝜕𝐸=𝜆/2=
( )^4
( )^4
( )^4
( )^4
√𝑛
√5
√3
( )^2
( )^2
( )^2
( )^4
( )^4
( )^4
𝑢(𝑋_max )=√(( )^2+( )^2 )
( )^4
( )^4
( )^4
√𝑛
√5
𝑢(𝑋_min )=√(( )^2+( )^2 )
( )^4
( )^4
( )^4
√𝑛
√5
√3
( )^2
( )^2
( )^2
( )^2
( )^4
( )^4
( )^4
( )^4
2√3

## Calcu
1. 교정조건
| 단색광원 파장 | 표준옵티컬플랫 평면도 | 평면도 CMC | 평행도 CMC | CMC단위 | CMC초과? | FAIL?
| #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | PASS
2. 평면도 교정결과
| 사용? | 호칭 | 단위 | 측정항목 | 측정결과, A면 |  |  |  |  | 측정결과, B면 |  |  |  |  | 휨량 비율 E, A면 |  |  |  |  | 휨량 비율 E, B면 |  |  |  |  | 평균 |  | 표준편차 |  | 파장 | 평면도, F |  | 자리수 맞춤 |  |  | Spec |  | 표기용
[5 empty] | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | A면 | B면 | A면 | B면 | λ | A면 | B면 | A면 | B면 |  | Min | Max | A면 | B면 | Spec | Pass/Fail (A), (B) |  | 불확도
[15 empty] | 비율 | 비율 | 비율 | 비율 | 비율 | 비율 | 비율 | 비율 | 비율 | 비율 | 비율 | 비율 |  |  | μm | μm | μm | μm | μm |  | μm | μm | μm | μm | μm | 0 | 0 | mm
| FALSE | [27 empty] | #N/A | [5 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A
| FALSE | [33 empty] | -0.1 | 0.1 | #N/A | #N/A | #N/A
| FALSE | [27 empty] | #N/A | [5 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A
| FALSE | [33 empty] | -0.1 | 0.1 | #N/A | #N/A | #N/A
| FALSE | [27 empty] | #N/A | [5 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A
| FALSE | [33 empty] | -0.1 | 0.1 | #N/A | #N/A | #N/A
| FALSE | [27 empty] | #N/A | [5 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A
| FALSE | [33 empty] | -0.1 | 0.1 | #N/A | #N/A | #N/A
| FALSE | [27 empty] | #N/A | [5 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A
| FALSE | [33 empty] | -0.1 | 0.1 | #N/A | #N/A | #N/A
| FALSE | [27 empty] | #N/A | [5 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A
| FALSE | [33 empty] | -0.1 | 0.1 | #N/A | #N/A | #N/A
| FALSE | [27 empty] | #N/A | [5 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A
| FALSE | [33 empty] | -0.1 | 0.1 | #N/A | #N/A | #N/A
| FALSE | [27 empty] | #N/A | [5 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A
| FALSE | [33 empty] | -0.1 | 0.1 | #N/A | #N/A | #N/A
| FALSE | [27 empty] | #N/A | [5 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A
| FALSE | [33 empty] | -0.1 | 0.1 | #N/A | #N/A | #N/A
| FALSE | [27 empty] | #N/A | [5 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A
| FALSE | [33 empty] | -0.1 | 0.1 | #N/A | #N/A | #N/A
3. 평행도 교정결과 | [23 empty] | 6. 성적서용 |  | ○ 평면도 | [6 empty] | ○ 평행도
| 사용? | 호칭 | 단위 | 측정항목 | 측정값 |  |  |  |  | 평균값 | 표준편차 | 최대값 | 최소값 | 평행도, P | 자리수 맞춤 |  | Spec |  | 표기용 |  |  |  |  | 번호 | 사용? | 호칭값 | S/N | 증/감 | A면 | 증/감 | B면 |  | 호칭값 | 평행도
[5 empty] | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | [7 empty] | Min | Max | 교정값 | Spec | Pass/Fail | 불확도 |  | 1 | FALSE | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm |  | μm | μm | μm | μm | 0 | μm |  | 2 | FALSE | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| FALSE | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #N/A |  | #DIV/0! |  | 3 | FALSE | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| FALSE | [22 empty] | 4 | FALSE | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| FALSE | [22 empty] | 5 | FALSE | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| FALSE | [22 empty] | 6 | FALSE | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| FALSE | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #N/A |  | #DIV/0! |  | 7 | FALSE | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| FALSE | [22 empty] | 8 | FALSE | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| FALSE | [22 empty] | 9 | FALSE | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| FALSE | [22 empty] | 10 | FALSE | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| FALSE | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #N/A |  | #DIV/0!
FALSE
FALSE
FALSE
| FALSE | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #N/A |  | #DIV/0!
FALSE
FALSE
FALSE
| FALSE | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #N/A |  | #DIV/0!
FALSE
FALSE
FALSE
4. 평면도 불확도 계산
|  | 요인 | 입력량 | 추정값 | 단위 | 1 |  |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 | u4/ν | 확률분포별 불확도기여량
[6 empty] | 요인(값) | 나눔수 | 분모 | 표준불확도 |  | 확률분포 | 요인(값) |  | 감도계수 |  | 불확도기여량 |  | 자유도 |  | 직사각형 | 기타
| A | 단색광원 | λ | #N/A | μm | #N/A |  | 2 | #N/A | μm | 정규 | 0 | 2 | 0 |  | #N/A | μm | ∞ | 0 |  | #N/A
| B | 비율 | E | 0 |  |  |  |  | #N/A |  | 사다리꼴 | #N/A | 2 | #N/A | μm | #N/A | μm | #N/A | #N/A |  | #N/A
| C | 우연 | E우연 |  |  | 0 |  | 5 | 0 |  | t |  |  | #N/A |  | #N/A |  | 4 | #N/A |  | #N/A
| D | 목측 | E목측 |  |  | 0.1 | 2 | 3 | 0.028868 |  | 직사각형 |  |  | #N/A |  | #N/A |  | ∞ | 0 | #N/A
| E | 표준옵티컬플랫 | EOF |  |  | #N/A | 1 | 3 | #N/A |  | 직사각형 |  |  | #N/A |  | #N/A |  | ∞ | 0 | #N/A
| F | 합성표준 | F | #N/A | μm | [10 empty] | #N/A | μm | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 측정불확도 |  |  |  |  | 선택 | 분해능 | 소수점 자리수 |  |  |  | 5% rule | Number Format |  |  | CMC초과? | 불확도표기
|  | 1 |  |  | 단위 | 계산(μm) | μm |  | 불확도 | 성적서 | 분해능 | 선택 |  | 불확도 | 성적서 | Rawdata |  | 값 | 단위포함
| 측정불확도 | #N/A |  |  | μm | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
| CMC | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | U+α | 1 | U&r | FALSE | HCT | TRUE
※ 직사각형 확률분포가 합성표준불확도에 미치는 영향
| 직사각형분포 |  | 영향 | 직사각형 | 기타 | 비율
| 번호 | 크기순 |  | #N/A | #N/A | #N/A
| 1 | 0 | 잔여 기여량 | #N/A |  | #N/A
| 2 | 0 | 주 기여량 | 0 | 0
| 3 | 0 | 직사각형 분포 성분 | a1 | a2 | β
| 4 | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A
| 5 | 0 | 확률분포 | #N/A
|  |  | k | #N/A
5. 평행도 불확도 계산
|  | 요인 | 입력량 | 추정값 | 단위 | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | u4/ν | 직사각형 | 기타
[6 empty] | 요인(값) | 나눔수 | 표준불확도 |  | 확률분포 | 감도계수 | 불확도기여량 |  | 자유도 |  | 확률분포 | 확률분포
| A | 최대값 | Xmax | 0 | μm |  |  | 0 | μm | 정규 | 1 | 0 | μm | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0
| B | 우연 | Xmax,우연 |  |  | 0 | 5 | 0 | μm | t | 1 | 0 | μm | 4 | 0 |  | 0
| C | 비교기 | Xmax,비교기 |  |  | 0 | 2 | 0 | μm | 정규 | 1 | 0 | μm | ∞ | 0 |  | 0
| D | 최소값 | Xmin | 0 | μm |  |  | 0 | μm | 정규 | -1 | 0 | μm | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0
| E | 우연 | Xmin,우연 |  |  | 0 | 5 | 0 | μm | t | 1 | 0 | μm | 4 | 0 |  | 0
| F | 비교기 | Xmin,비교기 |  |  | 0 | 2 | 0 | μm | 정규 | 1 | 0 | μm | ∞ | 0 |  | 0
| G | 평면도 | δF |  |  | 0 | 3 | 0 | μm | 직사각형 | 1 | 0 | μm | ∞ | 0 | 0
| H | 합성표준 | F | 0 | μm | [6 empty] | 0 | μm | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
|  | 측정불확도 |  |  |  |  | 선택 | 분해능 | 소수점 자리수 |  |  |  | 5% rule | Number Format |  |  | CMC초과? | 불확도표기
|  | 1 |  |  | 단위 | 계산(μm) | μm |  | 불확도 | 성적서 | 분해능 | 선택 |  | 불확도 | 성적서 | Rawdata |  | 값 | 단위포함
| 측정불확도 | #DIV/0! |  |  | μm | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| CMC | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | U+α | 1 | U&r | FALSE | HCT | TRUE
| ※ 직사각형 확률분포가 합성표준불확도에 미치는 영향 | [6 empty] | 자유도 | 신뢰수준(%) |  |  |  |  | 소수점 | Number
| 영향 | #DIV/0! | [6 empty] | 95.45 |  |  |  |  | 자리수 | Format
| 확률분포 | #DIV/0! | [5 empty] | 1 | 13.97 |  |  |  |  | 0 | 0
| k | #DIV/0! | [5 empty] | 2 | 4.53 |  |  |  |  | 1 | 0.0
[8 empty] | 3 | 3.31 |  |  |  |  | 2 | 0.00
[8 empty] | 4 | 2.87 |  |  |  |  | 3 | 0.000
[8 empty] | 5 | 2.65 |  |  |  |  | 4 | 0.000 0
[8 empty] | 6 | 2.52 |  |  |  |  | 5 | 0.000 00
[8 empty] | 7 | 2.43 |  |  |  |  | 6 | 0.000 000
[8 empty] | 8 | 2.37 |  |  |  |  | 7 | 0.000 000 0
[8 empty] | 9 | 2.32 |  |  |  |  | 8 | 0.000 000 00
[8 empty] | ∞ | 2 |  |  |  |  | 9 | 0.000 000 000
● 교정료 계산
|  | 기본수수료 | 추가수수료 |  | 개수 |  | 기본수수료 | 추가수수료 | 소계 | 합계
|  | 19900 |  |  | 0 |  | 19900 | -19900 | 0 | 0

## STD_Data
번호 | 등록번호 | 기기명(종류) | 측정위치 | 명목값 | 기준값 | 측정값 | 단위 | 보정값 | 단위 | 불확도 1 | 불확도 2 | 불확도 단위 | 포함인자 | 비고 | 열팽창계수 | 단위 | 개수 | 교정일자 | 사용중지?

## Length_6_1
[Length Calibration]
CONDITION |  |  | CMC |  |  | SPEC |  |  | MEASURED VALUE (A면) |  |  |  |  | MEASURED VALUE (B면) |  |  |  |  | MEASURED VALUE (간섭무늬 증/감)
호칭 | 단위 | 측정항목 | CMC_1 | CMC_2 | CMC_UNIT | MIN | MAX | UNIT | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |  | S/N | A면 | B면
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
기준기 교정데이터
등록번호 | 기준기명 | 교정값 | 단위 | 측정불확도 | 단위 | k

## Length_6_2
[Length Calibration]
CONDITION |  |  | CMC |  |  | SPEC |  |  | MEASURED VALUE
호칭 | 단위 | 측정항목 | CMC_1 | CMC_2 | CMC_UNIT | MIN | MAX | UNIT | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th
기준기 교정데이터
등록번호 | 기준기명 | 방향 | 교정값 | 단위 | 보정값 | 단위 | 측정불확도 | 단위 | k