## 기본정보
CALIBRATION 기본정보
[1] 교정정보
등록번호 |  |  |  | 접수번호
의뢰기관 |  |  |  | 교정일자
기기명 |  |  |  | 교정절차서1
제작회사 |  |  |  | 교정절차서2
형식 |  |  |  | 접수확인자
기기번호 |  |  |  | 인증교정자
세부분류코드 |  |  |  | 기술책임자
교정주기 |  |  |  | KOLAS유무 |  |  | 1: KOLAS 성적서 0: 비공인성적서
[2] 교정환경
최저온도 |  | 최저습도 | 최저기압 |  | 교정장소 |  | 0: KC00-011 고정표준실 1: 현장교정 4: KC10-244 고정표준실
최고온도 |  | 최고습도 | 최고기압
[3] 교정방법 및 소급성서술
[4] 교정에 사용한 표준장비 명세
등록번호 | 기기명 |  |  | 제작회사 |  | 형식 | 기기번호 | 차기교정예정일자
[5] 교정결과 및 검토
전체 |  |  |  | 특이사항
PASS
FIAL
교정자 확인 |  | 확인전
CMC 검토 |  | #DIV/0!
COID
U+α
#VALUE! | fees
PASS | P/F
U & r

## 교정결과
교 정 결 과 CALIBRATION RESULT
성적서발급번호(Certificate No) :
교 정 번 호(Calibration No) :
○ 품명 :
○ 제작회사 :
○ 형식 :
○ 기기번호 :
○ 측정점간의 거리
|  | 가로 : | 0 mm
|  | 세로 : | 0 mm
|  | 대각선 : | 0 mm
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
○ 교정결과
| 측정점 | 측정위치
|  | A→C | B→D | A→B | D→C | A→D | B→C | F→E | G→H
| 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
삭제 | 1 | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃
삭제 | 2 | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃
삭제 | 3 | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃
삭제 | 4 | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃
삭제 | 5 | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃
삭제 | 6 | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃
삭제 | 7 | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃
삭제 | 8 | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃
삭제 | 9 | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃
삭제 | 10 | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃
삭제 | 11 | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃
삭제 | 12 | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃
삭제 | 13 | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃
삭제 | 14 | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃
삭제 | 15 | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃
삭제 | 16 | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃
삭제 | 17 | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃
삭제 | 18 | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃
삭제 | 19 | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃
삭제 | 20 | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃
| #DIV/0! |  |  |  | (신뢰수준 약 95 %, | 2)
𝑘=

## 교정결과-E
CALIBRATION Result
성적서발급번호(Certificate No) :
교 정 번 호(Calibration No) :
○ Description :
○ Manufacturer :
○ Model Name :
○ Serial Number :
○ Distance between measuring points
|  | Horizontal : | 0 mm
|  | Vertical : | 0 mm
|  | Diagonal : | 0 mm
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
○ Calibration result
| Measuring point | Measuring Line
|  | A→C | B→D | A→B | D→C | A→D | B→C | F→E | G→H
| 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
삭제 | 1 | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃
삭제 | 2 | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃
삭제 | 3 | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃
삭제 | 4 | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃
삭제 | 5 | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃
삭제 | 6 | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃
삭제 | 7 | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃
삭제 | 8 | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃
삭제 | 9 | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃
삭제 | 10 | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃
삭제 | 11 | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃
삭제 | 12 | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃
삭제 | 13 | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃
삭제 | 14 | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃
삭제 | 15 | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃
삭제 | 16 | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃
삭제 | 17 | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃
삭제 | 18 | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃
삭제 | 19 | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃
삭제 | 20 | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃ | ＃
| #DIV/0! | [5 empty] | (Confidence level about 95 %, | 2)
𝑘=

## 교정결과-HY
교 정 결 과 CALIBRATION RESULT
성적서발급번호(Certificate No) :
교 정 번 호(Calibration No) :
○ 품명 :
○ 제작회사 :
○ 형식 :
○ 기기번호 :
● 교정결과
| 측정항목 | Nominal Value | Unit | Spec | 조정 전 |  |  | 조정 후 |  |  | Measurement Uncertainty
[5 empty] | Measured Value | Correction Value | Pass /Fail | Measured Value | Correction Value | Pass /Fail
| 평면도 | 0 | μm | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | - | - | - | #DIV/0!
|  |  | ※ 신뢰수준 약 95 %, | 2
𝑘=

## 판정결과
판정결과
● 교정결과
| 측정방향 | 명목값 | 교정값 | Spec | Decision
|  | (mm) | (mm) | (mm)
| 평면도 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!

## 부록
부록
○ 품명 :
○ 제작회사 :
○ 형식 :
○ 기기번호 :

## RAWDATA
◆ RAWDATA ◆
| 등록번호 | 0 | 교정번호 | 0 |  | 교정자 | 0
| 기기번호 | 0 | 교정일자 | 0 |  | 기술책임자 | 0
○ 측정데이터
1. 평면도 측정 결과
|  | 전기식 수준기 지시값 (초) | [7 empty] | 2. 반복정밀도 측정결과
| 번호 | A→C | B→D | A→B | D→C | A→D | B→C | F→E | G→H | 번호 | 측정값
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 초
| 1 | [8 empty] | 1회
| 2 | [8 empty] | 2회
| 3 | [8 empty] | 3회
| 4 | [8 empty] | 4회
| 5 | [8 empty] | 5회
| 6 | [8 empty] | 6회
| 7 | [8 empty] | 7회
| 8 | [8 empty] | 8회
| 9 | [8 empty] | 9회
| 10 | [8 empty] | 10회
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## 측정불확도추정보고서
◆ 측정불확도 추정보고서 ◆
■ 측정 정보
|  | 측정선 |  |  |  |  | 크기 (mm) | [5 empty] | 제외너비 (mm) | [5 empty] | 환산계수 (C) | [5 empty] | 측정점간격 (F) | [5 empty] | 측정점 수 (N)
[19 empty] | /초 | [5 empty] | mm | [5 empty] | 개
|  | 가로 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 4.85×10-6 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | 세로 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 4.85×10-6 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | 대각선 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 4.85×10-6 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
■ 정반의 각 측정선별 측정 데이터
|  | ○ 측정선 : AC | [21 empty] | ○ 측정선 : BD
|  | 측정점 |  |  |  |  | 측정값 ( ˝ ) |  |  |  |  | 누적값 ( ˝ ) |  |  |  |  | 높이 (μm) | [6 empty] | 측정점 |  |  |  |  | 측정값 ( ˝ ) |  |  |  |  | 누적값 ( ˝ ) |  |  |  | 높이 (μm)
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | 1 | [21 empty] | 1
|  | 2 | [21 empty] | 2
|  | 3 | [21 empty] | 3
|  | 4 | [21 empty] | 4
|  | 5 | [21 empty] | 5
|  | 6 | [21 empty] | 6
|  | 7 | [21 empty] | 7
|  | 8 | [21 empty] | 8
|  | 9 | [21 empty] | 9
|  | 10 | [21 empty] | 10
|  | 11 | [21 empty] | 11
|  | 12 | [21 empty] | 12
|  | 13 | [21 empty] | 13
|  | 14 | [21 empty] | 14
|  | 15 | [21 empty] | 15
|  | 16 | [21 empty] | 16
|  | 17 | [21 empty] | 17
|  | 18 | [21 empty] | 18
|  | 19 | [21 empty] | 19
|  | 20 | [21 empty] | 20
|  | ○ 측정선 : AB | [21 empty] | ○ 측정선 : DC
|  | 측정점 |  |  |  |  | 측정값 ( ˝ ) |  |  |  |  | 누적값 ( ˝ ) |  |  |  |  | 높이 (μm) | [6 empty] | 측정점 |  |  |  |  | 측정값 ( ˝ ) |  |  |  |  | 누적값 ( ˝ ) |  |  |  | 높이 (μm)
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | 1 | [21 empty] | 1
|  | 2 | [21 empty] | 2
|  | 3 | [21 empty] | 3
|  | 4 | [21 empty] | 4
|  | 5 | [21 empty] | 5
|  | 6 | [21 empty] | 6
|  | 7 | [21 empty] | 7
|  | 8 | [21 empty] | 8
|  | 9 | [21 empty] | 9
|  | 10 | [21 empty] | 10
|  | 11 | [21 empty] | 11
|  | 12 | [21 empty] | 12
|  | 13 | [21 empty] | 13
|  | 14 | [21 empty] | 14
|  | 15 | [21 empty] | 15
|  | 16 | [21 empty] | 16
|  | 17 | [21 empty] | 17
|  | 18 | [21 empty] | 18
|  | 19 | [21 empty] | 19
|  | 20 | [21 empty] | 20
|  | ○ 측정선 : AD | [21 empty] | ○ 측정선 : BC
|  | 측정점 |  |  |  |  | 측정값 ( ˝ ) |  |  |  |  | 누적값 ( ˝ ) |  |  |  |  | 높이 (μm) | [6 empty] | 측정점 |  |  |  |  | 측정값 ( ˝ ) |  |  |  |  | 누적값 ( ˝ ) |  |  |  | 높이 (μm)
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | 1 | [21 empty] | 1
|  | 2 | [21 empty] | 2
|  | 3 | [21 empty] | 3
|  | 4 | [21 empty] | 4
|  | 5 | [21 empty] | 5
|  | 6 | [21 empty] | 6
|  | 7 | [21 empty] | 7
|  | 8 | [21 empty] | 8
|  | 9 | [21 empty] | 9
|  | 10 | [21 empty] | 10
|  | 11 | [21 empty] | 11
|  | 12 | [21 empty] | 12
|  | 13 | [21 empty] | 13
|  | 14 | [21 empty] | 14
|  | 15 | [21 empty] | 15
|  | 16 | [21 empty] | 16
|  | 17 | [21 empty] | 17
|  | 18 | [21 empty] | 18
|  | 19 | [21 empty] | 19
|  | 20 | [21 empty] | 20
|  | ○ 측정선 : FE | [21 empty] | ○ 측정선 : GH
|  | 측정점 |  |  |  |  | 측정값 ( ˝ ) |  |  |  |  | 누적값 ( ˝ ) |  |  |  |  | 높이 (μm) | [6 empty] | 측정점 |  |  |  |  | 측정값 ( ˝ ) |  |  |  |  | 누적값 ( ˝ ) |  |  |  | 높이 (μm)
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  | 1 | [21 empty] | 1
|  | 2 | [21 empty] | 2
|  | 3 | [21 empty] | 3
|  | 4 | [21 empty] | 4
|  | 5 | [21 empty] | 5
|  | 6 | [21 empty] | 6
|  | 7 | [21 empty] | 7
|  | 8 | [21 empty] | 8
|  | 9 | [21 empty] | 9
|  | 10 | [21 empty] | 10
|  | 11 | [21 empty] | 11
|  | 12 | [21 empty] | 12
|  | 13 | [21 empty] | 13
|  | 14 | [21 empty] | 14
|  | 15 | [21 empty] | 15
|  | 16 | [21 empty] | 16
|  | 17 | [21 empty] | 17
|  | 18 | [21 empty] | 18
|  | 19 | [21 empty] | 19
|  | 20 | [21 empty] | 20
■ 특정 측정점에서의 반복 측정 데이터
|  | 측정값 ( ˝ ) |  |  |  |  | 1회 |  |  |  |  | 2회 |  |  |  |  | 3회 |  |  |  |  | 4회 |  |  |  |  | 5회 |  |  |  |  | 표준편차 ( ˝ )
#DIV/0!
[7 empty] | 6회 |  |  |  |  | 7회 |  |  |  |  | 8회 |  |  |  |  | 9회 |  |  |  |  | 10회
■ 수학적 모델
|  | Y |  | : 평면도
|  | zmax |  | : 기준점인 정반 중앙점에 대한 높이가 가장 큰 점
|  | zmin |  | : 기준점인 정반 중앙점에 대한 높이가 가장 작은 점
|  | δzc |  | : 폐쇄오차에 대한 보정항
■ 합성표준불확도 관계식
※ 감도계수
■ 불확도 총괄표
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 5 | [5 empty] | 6
|  |  | 입력량 |  |  |  | 추정값 | [6 empty] | 표준불확도 | [6 empty] | 확률분포 |  |  |  |  | 감도계수 | [6 empty] | 불확도 기여량 | [5 empty] | 자유도
|  |  | Xi |  |  |  | xi | [6 empty] | u(xi) | [11 empty] | ci | [6 empty] | ui(y)
| A |  | zmax |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | μm |  |  | #DIV/0! |  |  | μm |  |  |  | 정규 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0! |  | μm |  |  |  | ∞
| B |  | S |  |  |  | - | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | ˝ |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | μm/ ˝ |  |  | #DIV/0! |  |  | μm |  |  | ∞
| C |  | S교정 |  |  |  | - | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | ˝ |  | 정규 |  |  |  |  | - | [12 empty] | ∞
| D |  | S우연 |  |  |  | - | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | ˝ |  | 정규 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 9
| E |  | S분해능 |  |  |  | - | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | ˝ |  | 직사각형 |  |  |  |  | - | [12 empty] | ∞
| F |  | zmin |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | μm |  |  | #DIV/0! |  |  | μm |  |  |  | 정규 |  |  |  |  | -1 | [6 empty] | #DIV/0! |  | μm |  |  |  | ∞
| G |  | S |  |  |  | - | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | ˝ |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | μm/ ˝ |  |  | #DIV/0! |  |  | μm |  |  | ∞
| H |  | S교정 |  |  |  | - | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | ˝ |  | 정규 |  |  |  |  | - | [12 empty] | ∞
| I |  | S우연 |  |  |  | - | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | ˝ |  | 정규 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 9
| J |  | S분해능 |  |  |  | - | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | ˝ |  | 직사각형 |  |  |  |  | - | [12 empty] | ∞
| K |  | δzc |  |  |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  | μm |  |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0! |  | μm |  |  |  | ∞
| L |  | Y |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | μm |  |  | - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [6 empty] | #DIV/0! |  |  | μm |  |  | ∞
■ 표준불확도 성분의 계산
1. 정반 중앙점에 대한 최대높이의 표준불확도, u(zmax)
| A1. 추정값 : |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | μm
| A2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ zmax 가 대각선 측정선상에 위치할 경우
※ zmax 가 대각선이 아닌 측정선상에 위치할 경우
[8 empty] | ※ 환산계수 (C)= | [7 empty] | 4.85×10-6
[8 empty] | ※ 발길이 (F)= | [7 empty] | #DIV/0!
[8 empty] | ※ 측정점 수 (N)= | [7 empty] | #DIV/0!
[8 empty] | ※ 읽음값 S의 표준불확도 u(S)= | [12 empty] | #DIV/0!
[8 empty] | ※ zmax 가 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 에 위치하므로 | [6 empty] | #DIV/0! |  | μm
| A3. 확률분포 : | [5 empty] | 정규
| A4. 감도계수 : | [11 empty] | 1
| A5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ¦ | 1 |  | × | #DIV/0! |  |  | μm |  | ¦ | = | #DIV/0! |  |  | μm
| A6. 자유도 : | [6 empty] | ν(zmax) | = | ∞
2. 읽음값 S의 표준불확도, u(S)
| B1. 추정값 : |  |  |  |  | -
| B2. 표준불확도 : | [24 empty] | = |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  | = | #DIV/0! | ˝
| B3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
| B4. 감도계수 : | [5 empty] | ※ zmax 가 대각선 측정선상에 위치할 경우
※ zmax 가 대각선이 아닌 측정선상에 위치할 경우
[7 empty] | ※ 환산계수 (C)= | [7 empty] | 4.85×10-6
[7 empty] | ※ 발길이 (F)= | [7 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | ※ 측정점 수 (N)= | [7 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | ※ zmax 가 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 에 위치하므로 | [6 empty] | #DIV/0! |  | μm/ ˝
| B5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ¦ | #DIV/0! |  | μm/ ˝ × |  |  |  | #DIV/0! |  | μm |  | ¦ | = | #DIV/0! |  | μm
| B6. 자유도 : | [13 empty] | = | #DIV/0! | [13 empty] | = | ∞
[16 empty] | 0 |  |  |  | + | #DIV/0! |  |  |  | + | 0
[16 empty] | ∞ |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | ∞
3. 전기식 수준기의 교정값에 의한 표준불확도, u(S교정)
| C1. 추정값 : |  |  |  |  | -
| C2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 전기식 수준기의 확장불확도가 | [12 empty] | 0 |  |  | ˝ (신뢰수준 약 95 %, k=2) 이고,
※ 전기식 수준기의 보정값을 적용하지 않고, 전기식 수준기의 눈금값을 그대로 읽어서 측정
하였으므로, 표준불확도에 성적서상에 나와 있는 보정값 중 가장 큰 값을 더하여 계산한다.
[9 empty] | 가장 큰 보정값 B= | [7 empty] | 0 |  | ˝ 이다.
[16 empty] | = | 0 |  |  | ˝ | + | 0 |  | ˝ | = | 0 |  | ˝
2
| C3. 확률분포 : | [5 empty] | 정규
| C6. 자유도 : | [6 empty] | ν(S교정) | = | ∞
4. 우연효과에 의한 표준불확도, u(S우연)
| D1. 추정값 : |  |  |  |  | -
| D2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 우연효과에 의한 표준불확도는 특정 측정점에서 여러 번 반복 측정하여 얻은 값으로 부터
표준편차를 계산하여 그대로 사용한다.
[8 empty] | ※ 표준편차 (s) = | [6 empty] | #DIV/0! |  |  | ˝
[14 empty] | #DIV/0! |  |  | ˝ = |  | #DIV/0! |  | ˝
| D3. 확률분포 : | [5 empty] | 정규
| D6. 자유도 : | [6 empty] | ν(S우연) | = | n - 1 = 10 - 1 = | [5 empty] | 9
5. 전기식 수준기 분해능에 의한 표준불확도, u(S분해능)
| E1. 추정값 : |  |  |  |  | -
| E2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 전기식 수준기의 분해능이 0˝ 이므로, 분해능의 반범위에 직사각형 확률분포를 적용하여
계산하면
[17 empty] | 0 |  | ˝ |  | = | 0 |  | ˝
| E3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
| E6. 자유도 : | [7 empty] | ν(S분해능) | = | ∞
6. 정반 중앙점에 대한 최소높이의 표준불확도, u(zmin)
| F1. 추정값 : |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| F2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ zmin 가 대각선 측정선상에 위치할 경우
※ zmin 가 대각선이 아닌 측정선상에 위치할 경우
[8 empty] | ※ 환산계수 (C)= | [7 empty] | 4.85×10-6
[8 empty] | ※ 발길이 (F)= | [7 empty] | #DIV/0!
[8 empty] | ※ 측정점 수 (N)= | [7 empty] | #DIV/0!
[8 empty] | ※ 읽음값 S의 표준불확도 u(S)= | [12 empty] | #DIV/0!
[8 empty] | ※ zmin 가 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 에 위치하므로 | [6 empty] | #DIV/0! |  | μm
| F3. 확률분포 : | [5 empty] | 정규
| F4. 감도계수 : | [11 empty] | -1
| F5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ¦ | -1 |  | × | #DIV/0! |  |  | μm |  | ¦ | = | #DIV/0! |  |  | μm
| F6. 자유도 : | [6 empty] | ν(zmin) | = | ∞
7. 폐쇄오차에 의한 표준불확도, u(δzc)
| K1. 추정값 : |  |  |  |  | -
| K2. 표준불확도 : | [6 empty] | #DIV/0!
폐쇄오차를 반범위로 하여 직사각형 확률분포를 적용하여 계산하면
[14 empty] | #DIV/0! |  | μm |  | = | #DIV/0! |  | μm
| K3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
| K4. 감도계수 : | [10 empty] | 1
| K5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ¦ | 1 |  | × | #DIV/0! |  |  | μm |  | ¦ | = | #DIV/0! |  |  | μm
| K6. 자유도 : | [6 empty] | ν(δzc) | = | ∞
■ 합성표준불확도 계산
|  |  |  | = | #DIV/0! |  |  | μm |  | + |  | #DIV/0! |  |  | μm |  | + |  | #DIV/0! |  |  | μm
|  |  |  | = | #DIV/0! |  |  | μm
|  |  | uc(Y) | = | #DIV/0! |  |  | μm
■ 유효자유도
[11 empty] | #DIV/0! | [13 empty] | = | ∞
[11 empty] | #DIV/0! |  |  |  | + | #DIV/0! |  |  |  | + | #DIV/0!
[11 empty] | ∞ |  |  |  |  | ∞ |  |  |  |  | ∞
■ 측정불확도
유효자유도가 10 이상인 경우 포함인자 k=2를 적용하고, 10 미만인 경우 t 분포표에서 포함인자 k값을 구한다. | ※ 유효자유도가 ∞ 이고 확률분포가 정규분포이므로 약 95%의 신뢰수준에서 포함인자 (k=2)를 사용하여 측정불확도를 구한다.
[6 empty] | U = k × uc = | 2 |  |  | × | #DIV/0! |  |  | μm |  | = | #DIV/0! |  |  | μm |  | ≒ | #DIV/0! |  | μm
[11 empty] | (신뢰수준 약 95 %, k= | 2)
𝑌=𝑧_max−𝑧_min+〖𝛿𝑧〗_𝑐
𝑢_𝑐^2 (𝑌)=𝑐_(𝑧_max)^2∙𝑢^2 (𝑧_max )+𝑐_(𝑧_min)^2∙𝑢^2 (𝑧_min )+𝑐_(〖𝛿𝑧〗_𝑐)^2∙𝑢^2 (〖𝛿𝑧〗_𝑐 )
𝑐_(𝑧_max )=𝜕𝑌/〖𝜕𝑧〗_max =1, 𝑐_(𝑧_min )=𝜕𝑌/(𝜕𝑧_min )=−1, 𝑐_(〖𝛿𝑧〗_𝑐 )=𝜕𝑌/〖𝜕𝛿𝑧〗_𝑐 =1
𝑢(𝑧_max )=(𝐶𝐹√𝑁)/2∙𝑢(𝑆)
𝑢(𝑧_max )=(𝐶𝐹√(1.5𝑁′))/2∙𝑢(𝑆)
𝑐_(𝑧_max )=𝜕𝑌/(𝜕𝑧_max )=
𝑢(𝑆)=√(𝑢^2 (𝑆_교정 )+𝑢^2 (𝑆_우연 )+𝑢^2 (𝑆_분해능 ) )
√(( )^2+( )^2+( )^2 )
(𝐶𝐹√𝑁)/2
(𝐶𝐹√(1.5𝑁′))/2
𝜈(𝑆)=(𝑢(𝑆)^4)/(∑24_(𝑖=1)^𝑁▒(𝑐_𝑖∙𝑢(𝑥_𝑖 )^4)/𝜈_𝑖 )
( )^4
( )^4
( )^4
( )^4
𝑢(𝑆_교정 )=𝑈/𝑘+𝐵
𝑢(𝑆_우연 )=
𝑢(𝑆_분해능 )=𝑑/(2√3)=
2√3
𝑢(𝑧_min )=(𝐶𝐹√𝑁)/2∙𝑢(𝑆)
𝑢(𝑧_min )=(𝐶𝐹√(1.5𝑁′))/2∙𝑢(𝑆)
𝑐_(𝑧_m𝑖𝑛 )=𝜕𝑌/(𝜕𝑧_min )=
𝑢(〖𝛿𝑧〗_𝑐 )=𝑧_𝑐/√3=
√3
𝑐_(〖𝛿𝑧〗_c )=𝜕𝑌/(𝜕〖𝛿𝑧〗_𝑐 )=
𝑢_𝑐^2 (𝑌)=𝑢^2 (𝑧_max )+𝑢^2 (𝑧_min )+𝑢^2 (〖𝛿𝑧〗_𝑐 )
( )^2
ν_𝑒𝑓𝑓=(𝑢_𝑐^4 (𝑦))/(∑_(𝑖=1)^𝑁▒[𝑐_𝑖 〖𝑢(𝑥〗_𝑖)]^4/ν_𝑖 )=
( )^4
( )^4
( )^4
( )^4
( )^2
( )^2
( )^2

## Calcu
1. 교정조건
| 측정선 | 정반크기(mm) | 제외너비(mm) | 측정범위(mm) | 측정점간격(mm) | 측정점 수 |  | 분해능 | 단위 | CMC초과? | FAIL?
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | PASS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 대각선의 경우(AC, BD) | [5 empty] | 가장자리의 네 측정선의 경우,
3. 반복정밀도 측정
[19 empty] | 번호 | 측정값
초
| 측정선 |  | AC | BD | AB | DC | AD | BC | FE | GH |  |  | 값 | 방향 | C | F | N |  | 1
| 방향 |  | 대각선 | 대각선 | 가로 | 가로 | 세로 | 세로 | 가로 | 세로 |  | 최대높이 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 2
| 환산계수, C | /초 | 4.85e-06 | 4.85e-06 | 4.85e-06 | 4.85e-06 | 4.85e-06 | 4.85e-06 | 4.85e-06 | 4.85e-06 |  | 최소높이 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 3
| 발길이, F | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 평면도 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 4
| 측정점 수, N | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 폐쇄오차, FE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 5
| yN | 초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 폐쇄오차, GH | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 6
| yN/2 | 초 | AC: 0; BD: 0 | [8 empty] | 7
| zα | 초 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 8
| zβ | 초 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 9
| 최고점 | μm | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 10
| 최저점 | μm | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 표준편차 | #DIV/0!
2. 교정값 계산 | [25 empty] | 5. 성적서용
| 측정점 m | AC | [8 empty] | DC |  |  | AD |  |  | BC |  |  | FE |  |  | GH |  |  | 사용? | 측정선 | bar: AC to GH
|  | 측정값 | 누적값, ym | 높이, zm | 측정값 | 누적값, ym | 높이, zm | 측정값 | 누적값, ym | 높이, zm | 측정값 | 누적값, ym | 높이, zm | 측정값 | 누적값, ym | 높이, zm | 측정값 | 누적값, ym | 높이, zm | 측정값 | 누적값, ym | 높이, zm | 측정값 | 누적값, ym | 높이, zm |  | AC | BD | AB | DC | AD | BC | FE | GH
|  | 초 | 초 | μm | 초 | 초 | μm | 초 | 초 | μm | 초 | 초 | μm | 초 | 초 | μm | 초 | 초 | μm | 초 | 초 | μm | 초 | 초 | μm | bar: 측정선 AC to 측정선 GH
| 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | TRUE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 1 | [24 empty] | FALSE | bar: 측정선 AC to 측정선 GH
| 2 | [24 empty] | FALSE | bar: 측정선 AC to 측정선 GH
| 3 | [24 empty] | FALSE | bar: 측정선 AC to 측정선 GH
| 4 | [24 empty] | FALSE | bar: 측정선 AC to 측정선 GH
| 5 | [24 empty] | FALSE | bar: 측정선 AC to 측정선 GH
| 6 | [24 empty] | FALSE | bar: 측정선 AC to 측정선 GH
| 7 | [24 empty] | FALSE | bar: 측정선 AC to 측정선 GH
| 8 | [24 empty] | FALSE | bar: 측정선 AC to 측정선 GH
| 9 | [24 empty] | FALSE | bar: 측정선 AC to 측정선 GH
| 10 | [24 empty] | FALSE | bar: 측정선 AC to 측정선 GH
| 11 | [24 empty] | FALSE | bar: 측정선 AC to 측정선 GH
| 12 | [24 empty] | FALSE | bar: 측정선 AC to 측정선 GH
| 13 | [24 empty] | FALSE | bar: 측정선 AC to 측정선 GH
| 14 | [24 empty] | FALSE | bar: 측정선 AC to 측정선 GH
| 15 | [24 empty] | FALSE | bar: 측정선 AC to 측정선 GH
| 16 | [24 empty] | FALSE | bar: 측정선 AC to 측정선 GH
| 17 | [24 empty] | FALSE | bar: 측정선 AC to 측정선 GH
| 18 | [24 empty] | FALSE | bar: 측정선 AC to 측정선 GH
| 19 | [24 empty] | FALSE | bar: 측정선 AC to 측정선 GH
| 20 | [24 empty] | FALSE | bar: 측정선 AC to 측정선 GH
4. 불확도 계산 | [25 empty] | Spec | 측정선 BD: 표기용
|  | 요인 | 입력량 | 추정값 | 단위 | 1 |  |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 | [6 empty] | Min | Max | 명목값 | 교정값 | 보정값 | Spec | Pass/Fail | 불확도
[6 empty] | 요인(값) | 나눔수 | 분모 | 표준불확도 |  | 확률분포 | 요인(값) |  | 감도계수 |  | 불확도기여량 |  |  | 자유도 | [6 empty] | μm | μm | μm | μm | μm | μm | 0 | μm
| A | 최대높이 | zmax | #DIV/0! | μm |  |  |  | #DIV/0! | μm | 정규 | #DIV/0! |  | 1 |  | #DIV/0! |  | μm | ∞ | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| B | 읽음값 | S | [5 empty] | #DIV/0! | 초 | 직사각형 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | μm/초 |  | #DIV/0! | μm | ∞
| C | 수준기 | S교정 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 초 | 정규 | [7 empty] | ∞
| D | 우연 | S우연 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 초 | 정규 | [7 empty] | 9
| E | 분해능 | S분해능 |  |  | 0 | 2 | 3 | 0 | 초 | 직사각형 | [7 empty] | ∞
| F | 최소높이 | zmin | #DIV/0! | μm |  |  |  | #DIV/0! | μm | 정규 | #DIV/0! |  | -1 |  | #DIV/0! |  | μm | ∞
| G | 읽음값 | S | [5 empty] | #DIV/0! | 초 | 직사각형 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | μm/초 |  | #DIV/0! | μm | ∞
| H | 수준기 | S교정 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 초 | 정규 | [7 empty] | ∞
| I | 우연 | S우연 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 초 | 정규 | [7 empty] | 9
| J | 분해능 | S분해능 |  |  | 0 | 2 | 3 | 0 | 초 | 직사각형 | [7 empty] | ∞
| K | 폐쇄오차 | δzc |  |  | #DIV/0! |  | 3 | #DIV/0! | μm | 직사각형 |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  | μm | ∞
| L | 합성표준 | Y | #DIV/0! | μm | [10 empty] | #DIV/0! |  | μm | ∞
|  | 측정불확도 |  |  |  |  | 선택 | 분해능 | 소수점 자리수 |  |  |  | 5% rule | Number Format |  |  | CMC초과? | 불확도표기
|  | 1 |  |  | 단위 | 계산(μm) | μm | 0 | 불확도 | 교정값 | 분해능 | 선택 |  | 불확도 | 성적서 | Rawdata |  | 값 | 단위포함
| 측정불확도 | #DIV/0! |  |  | μm | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| CMC | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | U+α | 1 | U&r | FALSE | HCT | TRUE
| k | 2
[8 empty] | 자유도 | 신뢰수준(%) |  |  |  |  | 소수점 | Number
[9 empty] | 95.45 |  |  |  |  | 자리수 | Format
[8 empty] | 1 | 13.97 |  |  |  |  | -1 | 0
[8 empty] | 2 | 4.53 |  |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 3 | 3.31 |  |  |  |  | 1 | 0.0
[8 empty] | 4 | 2.87 |  |  |  |  | 2 | 0.00
[8 empty] | 5 | 2.65 |  |  |  |  | 3 | 0.000
[8 empty] | 6 | 2.52 |  |  |  |  | 4 | 0.000 0
[8 empty] | 7 | 2.43 |  |  |  |  | 5 | 0.000 00
[8 empty] | 8 | 2.37 |  |  |  |  | 6 | 0.000 000
[8 empty] | 9 | 2.32 |  |  |  |  | 7 | 0.000 000 0
[8 empty] | ∞ | 2 |  |  |  |  | 8 | 0.000 000 00
[14 empty] | 9 | 0.000 000 000
● 교정료 계산
|  | 조건 1 |  | 조건 2 | 기본수수료 | 추가수수료 |  | 면적 | 추가면적 |  |  | 기본수수료 | 추가수수료 |  | 소계 | 합계
|  | 2500 | cm2 이하 |  | 45400 | 추가 |  | 0 | 0 | 0 |  | 기본수수료 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
|  | 5000 | cm2 이하 |  | 66300 | 5000
|  | 10000 | cm2 이하 |  | 90900 | cm2 마다
|  | 15000 | cm2 이하 |  | 121400 | 20%
|  | 20000 | cm2 이하 |  | 145800 | 추가
|  | 20001 | cm2 이상 |  | 152100

## STD_Data
번호 | 등록번호 | 기기명(종류) | 센서 No. | Range | 측정방향 | 명목값 | 기준값 | 측정값 | 단위 | 보정값 | 단위 | 측정불확도 | 불확도 단위 | 포함인자 | 최소눈금 | 교정일자 | 사용중지?

## Length_15
[Length Calibration]
CONDITION | [5 empty] | CMC |  |  | Resolution |  | SPEC |  |  | MEASURED VALUE (평면도) | [8 empty] | MEASURED VALUE (반복측정)
측정선 | 정반크기 | 제외너비 | 측정범위 | 측정점간격 | 측정점수 | CMC_1 | CMC_2 | CMC_UNIT | Resolution | Unit | MIN | MAX | UNIT | AC | BD | AB | DC | AD | BC | FE | GH |  | 최댓값
기준기 교정데이터
번호 | 등록번호 | 기기명 | 센서 No. | RANGE | 측정방향 | [7 empty] | 명목값 | 기준값 | 측정값 | 단위 | 보정값 | 단위 | 측정불확도 |  | 불확도단위 | k |  | 최소눈금 | 교정일자 | 사용중지?