## 기본정보
CALIBRATION 기본정보
[1] 교정정보
등록번호 |  |  |  | 접수번호
의뢰기관 |  |  |  | 교정일자
기기명 |  |  |  | 교정절차서1
제작회사 |  |  |  | 교정절차서2
형식 |  |  |  | 접수확인자
기기번호 |  |  |  | 인증교정자
세부분류코드 |  |  |  | 기술책임자
교정주기 |  |  |  | KOLAS유무 |  |  | 1: KOLAS 성적서 0: 비공인성적서
[2] 교정환경
최저온도 |  | 최저습도 | 최저기압 |  | 교정장소 |  | 0: KC00-011 고정표준실 1: 현장교정 4: KC10-244 고정표준실
최고온도 |  | 최고습도 | 최고기압
[3] 교정방법 및 소급성서술
[4] 교정에 사용한 표준장비 명세
등록번호 | 기기명 |  |  | 제작회사 |  | 형식 | 기기번호 | 차기교정예정일자
[5] 교정결과 및 검토
전체 |  |  |  | 특이사항
PASS
FIAL
교정자 확인 |  | 확인전
CMC 검토
COID
U+α
fees
PASS | P/F
U & r

## 교정결과
교 정 결 과 CALIBRATION RESULT
성적서발급번호(Certificate No) :
교 정 번 호(Calibration No) :
○ 품명 :
○ 제작회사 :
○ 형식 :
○ 기기번호 :
● 교정조건
| 촉침반경 | 측정속도 | 측정길이 | 컷오프값 | λc / λs | 필터
| (μm) | (mm/s) | (mm) | (mm)
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
● 교정결과
| 파라미터 | 표준시편 인증값 | 지시값 | 보정값 | 측정불확도
|  | (μm) | (μm) | (μm) | (신뢰수준 약 95%, k=2)
삭제 | Rsm
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제 | Pt
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제 | Ra
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제 | Rz
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
※ 파라미터 Rz : 시스템 종합 평가 임.

## 교정결과-E
CALIBRATION Result
성적서발급번호(Certificate No) :
교 정 번 호(Calibration No) :
○ Description :
○ Manufacturer :
○ Model Name :
○ Serial Number :
● Calibration conditions
| Stylus radius | Measuring speed | Measuring length | Cutoff value | λc / λs | Filter
| (μm) | (mm/s) | (mm) | (mm)
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
● Calibration Result
| Parameters | Standard specimen certification value | Indication value | Correction value | Measurement uncertainty
Confidence level about 95 %, k=2
|  | (μm) | (μm) | (μm)
삭제 | Rsm
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제 | Pt
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제 | Ra
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제 | Rz
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
※ Parameters Rz : System comprehensive evaluation.

## 교정결과-HY
교 정 결 과 CALIBRATION RESULT
성적서발급번호(Certificate No) :
교 정 번 호(Calibration No) :
○ 품명 :
○ 제작회사 :
○ 형식 :
○ 기기번호 :
● 교정결과
| Item | Indication Value | Unit | Spec | 조정 전 |  |  | 조정 후 |  |  | Measurement Uncertainty
[5 empty] | Measured Value | Correction Value | Pass /Fail | Measured Value | Correction Value | Pass /Fail
삭제 | Rsm |  | μm | #VALUE! |  |  |  | - | - | -
삭제 | Rsm |  | μm | #VALUE! |  |  |  | - | - | -
삭제 | Rsm |  | μm | #VALUE! |  |  |  | - | - | -
삭제 | Rsm |  | μm | #VALUE! |  |  |  | - | - | -
삭제 | Rsm |  | μm | #VALUE! |  |  |  | - | - | -
삭제 | Rsm |  | μm | #VALUE! |  |  |  | - | - | -
삭제 | Rsm |  | μm | #VALUE! |  |  |  | - | - | -
삭제 | Rsm |  | μm | #VALUE! |  |  |  | - | - | -
삭제 | Rsm |  | μm | #VALUE! |  |  |  | - | - | -
삭제 | Rsm |  | μm | #VALUE! |  |  |  | - | - | -
삭제
삭제 | Pt |  | μm | #VALUE! |  |  |  | - | - | -
삭제 | Pt |  | μm | #VALUE! |  |  |  | - | - | -
삭제 | Pt |  | μm | #VALUE! |  |  |  | - | - | -
삭제 | Pt |  | μm | #VALUE! |  |  |  | - | - | -
삭제 | Pt |  | μm | #VALUE! |  |  |  | - | - | -
삭제 | Pt |  | μm | #VALUE! |  |  |  | - | - | -
삭제 | Pt |  | μm | #VALUE! |  |  |  | - | - | -
삭제 | Pt |  | μm | #VALUE! |  |  |  | - | - | -
삭제 | Pt |  | μm | #VALUE! |  |  |  | - | - | -
삭제 | Pt |  | μm | #VALUE! |  |  |  | - | - | -
삭제
삭제 | Ra |  | μm | #VALUE! |  |  |  | - | - | -
삭제 | Ra |  | μm | #VALUE! |  |  |  | - | - | -
삭제 | Ra |  | μm | #VALUE! |  |  |  | - | - | -
삭제 | Ra |  | μm | #VALUE! |  |  |  | - | - | -
삭제 | Ra |  | μm | #VALUE! |  |  |  | - | - | -
삭제 | Ra |  | μm | #VALUE! |  |  |  | - | - | -
삭제 | Ra |  | μm | #VALUE! |  |  |  | - | - | -
삭제 | Ra |  | μm | #VALUE! |  |  |  | - | - | -
삭제 | Ra |  | μm | #VALUE! |  |  |  | - | - | -
삭제 | Ra |  | μm | #VALUE! |  |  |  | - | - | -
삭제
삭제 | Rz |  | μm | #VALUE! |  |  |  | - | - | -
삭제 | Rz |  | μm | #VALUE! |  |  |  | - | - | -
삭제 | Rz |  | μm | #VALUE! |  |  |  | - | - | -
삭제 | Rz |  | μm | #VALUE! |  |  |  | - | - | -
삭제 | Rz |  | μm | #VALUE! |  |  |  | - | - | -
삭제 | Rz |  | μm | #VALUE! |  |  |  | - | - | -
삭제 | Rz |  | μm | #VALUE! |  |  |  | - | - | -
삭제 | Rz |  | μm | #VALUE! |  |  |  | - | - | -
삭제 | Rz |  | μm | #VALUE! |  |  |  | - | - | -
삭제 | Rz |  | μm | #VALUE! |  |  |  | - | - | -
|  |  | ※ 신뢰수준 약 95 %, | 2
𝑘=

## 판정결과
판정결과
1. 교정결과
| 파라미터 | 기준값 | 지시값 | Spec | Decision
|  | (μm) | (μm) | (μm)
삭제 | Rsm |  |  | #VALUE!
삭제 |  |  |  | #VALUE!
삭제 |  |  |  | #VALUE!
삭제 |  |  |  | #VALUE!
삭제 |  |  |  | #VALUE!
삭제 |  |  |  | #VALUE!
삭제 |  |  |  | #VALUE!
삭제 |  |  |  | #VALUE!
삭제 |  |  |  | #VALUE!
삭제 |  |  |  | #VALUE!
삭제 | Pt |  |  | #VALUE!
삭제 |  |  |  | #VALUE!
삭제 |  |  |  | #VALUE!
삭제 |  |  |  | #VALUE!
삭제 |  |  |  | #VALUE!
삭제 |  |  |  | #VALUE!
삭제 |  |  |  | #VALUE!
삭제 |  |  |  | #VALUE!
삭제 |  |  |  | #VALUE!
삭제 |  |  |  | #VALUE!
삭제 | Ra |  |  | #VALUE!
삭제 |  |  |  | #VALUE!
삭제 |  |  |  | #VALUE!
삭제 |  |  |  | #VALUE!
삭제 |  |  |  | #VALUE!
삭제 |  |  |  | #VALUE!
삭제 |  |  |  | #VALUE!
삭제 |  |  |  | #VALUE!
삭제 |  |  |  | #VALUE!
삭제 |  |  |  | #VALUE!
삭제 | Rz |  |  | #VALUE!
삭제 |  |  |  | #VALUE!
삭제 |  |  |  | #VALUE!
삭제 |  |  |  | #VALUE!
삭제 |  |  |  | #VALUE!
삭제 |  |  |  | #VALUE!
삭제 |  |  |  | #VALUE!
삭제 |  |  |  | #VALUE!
삭제 |  |  |  | #VALUE!
삭제 |  |  |  | #VALUE!

## 부록
부록
○ 품명 :
○ 제작회사 :
○ 형식 :
○ 기기번호 :

## RAWDATA
◆ RAWDATA ◆
| 등록번호 | 0 | 교정번호 | 0 |  | 교정자 | 0
| 기기번호 | 0 | 교정일자 | 0 |  | 기술책임자 | 0
● 거칠기 측정기 측정조건
| 촉침반경 | 측정속도 | 평가길이 | 컷오프값 | λc/λs | 필터
| (μm) | (mm/s) | (mm) | (mm)
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
● 측정기 상태 점검
잔류잡음 측정
| Ra (μm) | Rz (μm)
| 0 | 0
| ● 가로(X축) 배율 측정결과 | [6 empty] | ● 가로(X축) 배율 교정 (조정후)
| 파라미터 | [6 empty] | 파라미터
| 0 | [6 empty] | 0
| ○ 측정데이터 | [6 empty] | ○ 측정데이터
| 명목값 | 기준시편 교정값 | 촉침식 표면거칠기 측정기 0 측정결과 |  |  |  |  | 명목값 | 기준시편 교정값 | 촉침식 표면거칠기 측정기 0 측정결과
|  |  | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 |  |  | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회
|  |  | μm | μm | μm | μm | μm |  |  | μm | μm | μm | μm | μm
| ● 높이방향 (Z축) 측정결과 | [6 empty] | ● 높이방향 (Z축) 측정결과 (조정후)
| 파라미터 | [6 empty] | 파라미터
| 0 | [6 empty] | 0
| ○ 측정데이터 | [6 empty] | ○ 측정데이터
| 명목값 | 기준시편 교정값 | 촉침식 표면거칠기 측정기 0 측정결과 |  |  |  |  | 명목값 | 기준시편 교정값 | 촉침식 표면거칠기 측정기 0 측정결과
|  |  | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 |  |  | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회
|  |  | μm | μm | μm | μm | μm |  |  | μm | μm | μm | μm | μm
| ● 거칠기 변수, Ra 측정결과 | [6 empty] | ● 거칠기 변수, Ra 측정결과 (조정후)
| 파라미터 | [6 empty] | 파라미터
| 0 | [6 empty] | 0
| ○ 측정데이터 | [6 empty] | ○ 측정데이터
| 명목값 | 기준시편 교정값 | 촉침식 표면거칠기 측정기 0 측정결과 |  |  |  |  | 명목값 | 기준시편 교정값 | 촉침식 표면거칠기 측정기 0 측정결과
|  |  | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 |  |  | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회
|  |  | μm | μm | μm | μm | μm |  |  | μm | μm | μm | μm | μm
| ● 거칠기 변수, Rz 교정 | [6 empty] | ● 거칠기 변수, Rz 교정 (조정후)
| 파라미터 | [6 empty] | 파라미터
| 0 | [6 empty] | 0
| ○ 측정데이터 | [6 empty] | ○ 측정데이터
| 명목값 | 기준시편 교정값 | 촉침식 표면거칠기 측정기 0 측정결과 |  |  |  |  | 명목값 | 기준시편 교정값 | 촉침식 표면거칠기 측정기 0 측정결과
|  |  | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 |  |  | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회
|  |  | μm | μm | μm | μm | μm |  |  | μm | μm | μm | μm | μm

## 측정불확도추정보고서
◆ 측정불확도 추정보고서 ◆
■ 거칠기 측정기 측정조건
| 촉침반경 |  |  |  |  | 측정속도 |  |  |  |  | 평가길이 |  |  |  |  | 컷오프값 |  |  |  |  | λc/λs |  |  |  |  | 필터
| μm |  |  |  |  | mm/s |  |  |  |  | mm |  |  |  |  | mm
| 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
○ 가로(X축) 배율 교정
■ 반복 측정 결과
| 명목값 |  |  |  |  | 두께 측정용 기준 시편 교정값 | [6 empty] | 촉침식 표면거칠기 측정기 0 측정결과 | [18 empty] | 평균값 |  | 표준편차
[13 empty] | 1회 |  |  |  |  | 2회 |  |  |  |  | 3회 |  |  |  | 4회 |  |  |  | 5회
| μm |  |  |  |  | μm | [6 empty] | μm |  |  |  |  | μm |  |  |  |  | μm |  |  |  | μm |  |  |  | μm | μm |  | μm
■ 수학적 모델
|  | CX |  |  | : | 측정기의 가로 배율 (Rsm) 보정값
|  | LS |  |  | : | 촉침식 표면거칠기 표준시편의 교정값
|  | LX |  |  | : | 측정기의 측정값 (Rsm) 평균
|  | δLX |  |  | : | 측정기의 분해능 한계에 대한 보정값
■ 합성표준불확도 관계식
※ 감도계수
■ 불확도 총괄표
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  | 6
|  |  | 입력량 |  |  |  | 추정값 | [6 empty] | 표준불확도 | [6 empty] | 확률분포 |  |  |  |  | 감도계수 |  |  |  |  | 불확도 기여량 |  | 자유도
|  |  | (Xi) |  |  |  | (xi) | [6 empty] | u(xi) | [11 empty] | (ci) |  |  |  |  | ¦ui(y)¦
| A |  | LS |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | μm |  | #N/A |  |  |  | μm |  |  | 정규 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | #N/A | μm | ∞
| B |  | LX |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | μm |  | #N/A |  |  |  | μm |  |  | t |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  | #N/A | μm | 4
| C |  | δLX |  |  |  | 0 | [6 empty] | #N/A |  |  |  | μm |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | #N/A | μm | ∞
| D |  | CX |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | μm |  | - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | #N/A | μm | #N/A
■ 표준불확도 성분의 계산
1. 표준 시편 교정값의 표준불확도, u(LS)
※ 교정성적서에 주어진 표준시편의 측정불확도를 포함인자로 나누어 구한다.
|  | A1. 추정값 : | [5 empty] | #N/A |  |  |  |  | μm
|  | A2. 표준불확도 : | [6 empty] | u(LS) |  |  | = | U |  | = | #N/A |  |  | μm |  |  | = | #N/A |  |  | μm
[13 empty] | k |  |  | 2
|  | A3. 확률분포 : | [5 empty] | 정규
|  | A4. 감도계수 : | [10 empty] | 1
|  | A5. 불확도 기여도 : | [7 empty] | ¦ | 1 |  | × | #N/A |  |  | μm |  | ¦ | = | #N/A |  |  | μm
|  | A6. 자유도 : |  |  |  |  | ν(LS) = ∞
2. 측정기 지시값의 표준불확도, u(LX)
※ 표준불확도 성분은 우연효과로 인한 불확도로써 A형 평가를 통하여 구한다.
반복측정한 결과의 표준편차(s)를 구하고 이 값을 측정횟수의 제곱근으로 나누어 구한다.
|  | B1. 추정값 : | [5 empty] | #N/A |  |  |  |  | μm
|  | B2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 표준편차(s) : | [6 empty] | 0 |  |  | μm
[10 empty] | u(LX) |  |  | = | s |  | = | 0 |  |  | μm |  | = | 0 |  |  | μm
|  | B3. 확률분포 : | [5 empty] | t
|  | B4. 감도계수 : | [10 empty] | -1
|  | B5. 불확도 기여도 : | [7 empty] | ¦ | -1 |  | × | #N/A |  |  | μm |  | ¦ | = | #N/A |  |  | μm
|  | B6. 자유도 : | [5 empty] | ν(LX) = n - 1 = 5 - 1 = 4
3. 측정기 분해능에 의한 표준불확도, u(δLX)
※ 촉침식 표면거칠기 측정기 분해능의 반범위에 직사각형 확률분포를 적용하여 계산한다.
|  | C1. 추정값 : |  |  |  |  | 0
|  | C2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 분해능 (d)= | [5 empty] | 0 |  |  | μm
[10 empty] | u(δLX) |  |  | = | d |  |  |  | = | 0 |  |  | μm |  | = | 0 |  | μm
|  | C3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
|  | C4. 감도계수 : | [11 empty] | 1
|  | C5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ｜ | 1 |  | × | 0 |  |  | μm |  | ｜ | = | 0 |  |  | μm
|  | C6. 자유도 : | [20 empty] | ※ 상대불확도 R : 0%로 추정
■ 합성표준불확도 계산
|  |  |  | = | #N/A |  |  | μm |  | + |  | #N/A |  |  | μm |  | + |  | #N/A |  |  | μm
|  |  |  | = | #N/A |  |  | μm
|  |  | uc(CX) | = | #N/A |  |  | μm
■ 유효자유도
[11 empty] | #N/A | [13 empty] | = | #N/A
[11 empty] | #N/A |  |  |  | + | #N/A |  |  |  | + | #N/A
[11 empty] | ∞ |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | ∞
■ 측정불확도
※ 유효자유도 계산 결과 값을 이용하여 t 분포표에서 신뢰수준 약 95%에 해당하는 k값을 찾아서 계산한다.
이 때 유효자유도가 10 이상으로 충분히 큰 경우 포함인자 k=2를 적용한다.
[7 empty] | U = k × uc = | 0 |  |  | × | #N/A |  |  |  |  | = | #N/A |  |  |  | ≒ | #N/A
○ 높이방향 (Z축) 교정
■ 반복 측정 결과
| 명목값 |  |  |  |  | 두께 측정용 기준 시편 교정값 | [6 empty] | 촉침식 표면거칠기 측정기 0 측정결과 | [18 empty] | 평균값 |  | 표준편차
[13 empty] | 1회 |  |  |  |  | 2회 |  |  |  |  | 3회 |  |  |  | 4회 |  |  |  | 5회
| μm |  |  |  |  | μm | [6 empty] | μm |  |  |  |  | μm |  |  |  |  | μm |  |  |  | μm |  |  |  | μm | μm |  | μm
■ 수학적 모델
|  | Bz |  |  | : | 측정기의 높이(Pt) 보정값
|  | hS |  |  | : | 촉침식 표면거칠기 표준시편의 교정값
|  | hz |  |  | : | 측정기의 측정값 (Pt) 평균
|  | δhz |  |  | : | 측정기의 분해능 한계에 대한 보정값
■ 합성표준불확도 관계식
※ 감도계수
■ 불확도 총괄표
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  | 6
|  |  | 입력량 |  |  |  | 추정값 | [6 empty] | 표준불확도 | [6 empty] | 확률분포 |  |  |  |  | 감도계수 |  |  |  |  | 불확도 기여량 |  | 자유도
|  |  | (Xi) |  |  |  | (xi) | [6 empty] | u(xi) | [11 empty] | (ci) |  |  |  |  | ¦ui(y)¦
| A |  | hS |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | μm |  | #N/A |  |  |  | μm |  |  | 정규 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | #N/A | μm | ∞
| B |  | hz |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | μm |  | #N/A |  |  |  | μm |  |  | t |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  | #N/A | μm | 4
| C |  | δhz |  |  |  | 0 | [6 empty] | #N/A |  |  |  | μm |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | #N/A | μm | ∞
| D |  | Bz |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | μm |  | - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | #N/A | μm | #N/A
■ 표준불확도 성분의 계산
1. 표준 시편 교정값의 표준불확도, u(hS)
※ 교정성적서에 주어진 표준시편의 측정불확도를 포함인자로 나누어 구한다.
|  | A1. 추정값 : | [5 empty] | #N/A |  |  |  |  | μm
|  | A2. 표준불확도 : | [6 empty] | u(hS) |  |  | = | U |  | = | #N/A |  |  | μm |  |  | = | #N/A |  |  | μm
[13 empty] | k |  |  | 2
|  | A3. 확률분포 : | [5 empty] | 정규
|  | A4. 감도계수 : | [10 empty] | 1
|  | A5. 불확도 기여도 : | [7 empty] | ¦ | 1 |  | × | #N/A |  |  | μm |  | ¦ | = | #N/A |  |  | μm
|  | A6. 자유도 : |  |  |  |  | ν(hS) = ∞
2. 측정기 지시값의 표준불확도, u(hz)
※ 표준불확도 성분은 우연효과로 인한 불확도로써 A형 평가를 통하여 구한다.
반복측정한 결과의 표준편차(s)를 구하고 이 값을 측정횟수의 제곱근으로 나누어 구한다.
|  | B1. 추정값 : | [5 empty] | #N/A |  |  |  |  | μm
|  | B2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 표준편차(s) : | [6 empty] | 0 |  |  | μm
[10 empty] | u(hz) |  |  | = | s |  | = | 0 |  |  | μm |  | = | 0 |  |  | μm
|  | B3. 확률분포 : | [5 empty] | t
|  | B4. 감도계수 : | [10 empty] | -1
|  | B5. 불확도 기여도 : | [7 empty] | ¦ | -1 |  | × | #N/A |  |  | μm |  | ¦ | = | #N/A |  |  | μm
|  | B6. 자유도 : | [5 empty] | ν(hz) = n - 1 = 5 - 1 = 4
3. 측정기 분해능에 의한 표준불확도, u(δhz)
※ 촉침식 표면거칠기 측정기 분해능의 반범위에 직사각형 확률분포를 적용하여 계산한다.
|  | C1. 추정값 : |  |  |  |  | 0
|  | C2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 분해능 (d)= | [5 empty] | 0 |  |  | μm
[10 empty] | u(δhz) |  |  | = | d |  |  |  | = | 0 |  |  | μm |  | = | 0 |  | μm
|  | C3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
|  | C4. 감도계수 : | [11 empty] | 1
|  | C5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ｜ | 1 |  | × | 0 |  |  | μm |  | ｜ | = | 0 |  |  | μm
|  | C6. 자유도 : | [20 empty] | ※ 상대불확도 R : 0%로 추정
■ 합성표준불확도 계산
|  |  |  | = | #N/A |  |  | μm |  | + |  | #N/A |  |  | μm |  | + |  | #N/A |  |  | μm
|  |  |  | = | #N/A |  |  | μm
|  |  | uc(Bz) | = | #N/A |  |  | μm
■ 유효자유도
[11 empty] | #N/A | [13 empty] | = | #N/A
[11 empty] | #N/A |  |  |  | + | #N/A |  |  |  | + | #N/A
[11 empty] | ∞ |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | ∞
■ 측정불확도
※ 유효자유도 계산 결과 값을 이용하여 t 분포표에서 신뢰수준 약 95%에 해당하는 k값을 찾아서 계산한다.
이 때 유효자유도가 10 이상으로 충분히 큰 경우 포함인자 k=2를 적용한다.
[7 empty] | U = k × uc = | 0 |  |  | × | #N/A |  |  |  |  | = | #N/A |  |  |  |  | ≒ | #N/A
○ 거칠기 변수, Ra 교정
■ 반복 측정 결과
| 명목값 |  |  |  |  | 두께 측정용 기준 시편 교정값 | [6 empty] | 촉침식 표면거칠기 측정기 0 측정결과 | [18 empty] | 평균값 |  | 표준편차
[13 empty] | 1회 |  |  |  |  | 2회 |  |  |  |  | 3회 |  |  |  | 4회 |  |  |  | 5회
| μm |  |  |  |  | μm | [6 empty] | μm |  |  |  |  | μm |  |  |  |  | μm |  |  |  | μm |  |  |  | μm | μm |  | μm
■ 수학적 모델
|  | AR |  |  | : | 측정기의 Ra 보정값
|  | rS |  |  | : | 촉침식 표면거칠기 표준시편의 교정값
|  | ra |  |  | : | 측정기의 측정값 (Ra) 평균
|  | δra |  |  | : | 측정기의 분해능 한계에 대한 보정값
|  | δrres |  |  | : | 잔류잡음에 대한 보정값
■ 합성표준불확도 관계식
※ 감도계수
■ 불확도 총괄표
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  | 6
|  |  | 입력량 |  |  |  | 추정값 | [6 empty] | 표준불확도 | [6 empty] | 확률분포 |  |  |  |  | 감도계수 |  |  |  |  | 불확도 기여량 |  | 자유도
|  |  | (Xi) |  |  |  | (xi) | [6 empty] | u(xi) | [11 empty] | (ci) |  |  |  |  | ¦ui(y)¦
| A |  | rS |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | μm |  | #N/A |  |  |  | μm |  |  | 정규 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | #N/A | μm | ∞
| B |  | ra |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | μm |  | #N/A |  |  |  | μm |  |  | t |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  | #N/A | μm | 4
| C |  | δra |  |  |  | 0 | [6 empty] | #N/A |  |  |  | μm |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | #N/A | μm | ∞
| D |  | δrres |  |  |  | 0 | [6 empty] | #N/A |  |  |  | μm |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | #N/A | μm | ∞
| E |  | AR |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | μm |  | - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | #N/A | μm | #N/A
■ 표준불확도 성분의 계산
1. 표준 시편 교정값의 표준불확도, u(rS)
※ 교정성적서에 주어진 표준시편의 측정불확도를 포함인자로 나누어 구한다.
|  | A1. 추정값 : | [5 empty] | #N/A |  |  |  |  | μm
|  | A2. 표준불확도 : | [6 empty] | u(rS) |  |  | = | U |  | = | #N/A |  |  | μm |  |  | = | #N/A |  |  | μm
[13 empty] | k |  |  | 2
|  | A3. 확률분포 : | [5 empty] | 정규
|  | A4. 감도계수 : | [10 empty] | 1
|  | A5. 불확도 기여도 : | [7 empty] | ¦ | 1 |  | × | #N/A |  |  | μm |  | ¦ | = | #N/A |  |  | μm
|  | A6. 자유도 : |  |  |  |  | ν(rS) = ∞
2. 측정기 지시값의 표준불확도, u(ra)
※ 표준불확도 성분은 우연효과로 인한 불확도로써 A형 평가를 통하여 구한다.
반복측정한 결과의 표준편차(s)를 구하고 이 값을 측정횟수의 제곱근으로 나누어 구한다.
|  | B1. 추정값 : | [5 empty] | #N/A |  |  |  |  | μm
|  | B2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 표준편차(s) : | [6 empty] | 0 |  |  | μm
[10 empty] | u(ra) |  |  | = | s |  | = | 0 |  |  | μm |  | = | 0 |  |  | μm
|  | B3. 확률분포 : | [5 empty] | t
|  | B4. 감도계수 : | [10 empty] | -1
|  | B5. 불확도 기여도 : | [7 empty] | ¦ | -1 |  | × | #N/A |  |  | μm |  | ¦ | = | #N/A |  |  | μm
|  | B6. 자유도 : | [5 empty] | ν(ra) = n - 1 = 5 - 1 = 4
3. 측정기 분해능에 의한 표준불확도, u(δra)
※ 촉침식 표면거칠기 측정기 분해능의 반범위에 직사각형 확률분포를 적용하여 계산한다.
|  | C1. 추정값 : |  |  |  |  | 0
|  | C2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 분해능 (d)= | [5 empty] | 0 |  |  | μm
[10 empty] | u(δra) |  |  | = | d |  |  |  | = | 0 |  |  | μm |  | = | 0 |  | μm
|  | C3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
|  | C4. 감도계수 : | [11 empty] | 1
|  | C5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ｜ | 1 |  | × | 0 |  |  | μm |  | ｜ | = | 0 |  |  | μm
|  | C6. 자유도 : | [20 empty] | ※ 상대불확도 R : 0%로 추정
4. 잔류잡음에 의한 표준불확도, u(δrres )
※ 측정기 상태 점검시 측정한 잔류잡음의 최대값에 직사각형 확률분포를 적용하여 계산한다.
|  | D1. 추정값 : |  |  |  |  | 0
|  | D2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 잔류잡음 = | [5 empty] | 0 |  |  | μm
[10 empty] | u(δrres) |  |  | = | d |  |  |  | = | 0 |  |  | μm |  | = | 0 |  | μm
|  | D3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
|  | D4. 감도계수 : | [11 empty] | 1
|  | D5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ｜ | 1 |  | × | 0 |  |  | μm |  | ｜ | = | 0 |  |  | μm
|  | D6. 자유도 : | [20 empty] | ※ 상대불확도 R : 0%로 추정
■ 합성표준불확도 계산
|  |  |  | = | #N/A |  |  | μm |  | + |  | #N/A |  |  | μm |  | + |  | #N/A |  |  | μm |  | + |  | #N/A |  | μm
|  |  |  | = | #N/A |  |  | μm
|  |  | uc(AR) | = | #N/A |  |  | μm
■ 유효자유도
[11 empty] | #N/A | [17 empty] | = | #N/A
[11 empty] | #N/A |  |  |  | + | #N/A |  |  |  | + | #N/A |  |  |  | + | #N/A
[11 empty] | ∞ |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | ∞ |  |  |  |  | ∞
■ 측정불확도
※ 유효자유도 계산 결과 값을 이용하여 t 분포표에서 신뢰수준 약 95%에 해당하는 k값을 찾아서 계산한다.
이 때 유효자유도가 10 이상으로 충분히 큰 경우 포함인자 k=2를 적용한다.
[7 empty] | U = k × uc = | 0 |  |  | × | #N/A |  |  |  |  | = | #N/A |  |  |  |  | ≒ | #N/A
○ 거칠기 변수, Rz 교정
■ 반복 측정 결과
| 명목값 |  |  |  |  | 두께 측정용 기준 시편 교정값 | [6 empty] | 촉침식 표면거칠기 측정기 0 측정결과 | [18 empty] | 평균값 |  | 표준편차
[13 empty] | 1회 |  |  |  |  | 2회 |  |  |  |  | 3회 |  |  |  | 4회 |  |  |  | 5회
| μm |  |  |  |  | μm | [6 empty] | μm |  |  |  |  | μm |  |  |  |  | μm |  |  |  | μm |  |  |  | μm | μm |  | μm
■ 수학적 모델
|  | ZR |  |  | : | 측정기의 Rz 보정값
|  | rS |  |  | : | 촉침식 표면거칠기 표준시편의 교정값
|  | rz |  |  | : | 측정기의 측정값 (Rz) 평균
|  | δra |  |  | : | 측정기의 분해능 한계에 대한 보정값
|  | δrres |  |  | : | 잔류잡음에 대한 보정값
■ 합성표준불확도 관계식
※ 감도계수
■ 불확도 총괄표
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  | 6
|  |  | 입력량 |  |  |  | 추정값 | [6 empty] | 표준불확도 | [6 empty] | 확률분포 |  |  |  |  | 감도계수 |  |  |  |  | 불확도 기여량 |  | 자유도
|  |  | (Xi) |  |  |  | (xi) | [6 empty] | u(xi) | [11 empty] | (ci) |  |  |  |  | ¦ui(y)¦
| A |  | rS |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | μm |  | #N/A |  |  |  | μm |  |  | 정규 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | #N/A | μm | ∞
| B |  | rz |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | μm |  | #N/A |  |  |  | μm |  |  | t |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  | #N/A | μm | 4
| C |  | δrz |  |  |  | 0 | [6 empty] | #N/A |  |  |  | μm |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | #N/A | μm | ∞
| D |  | δrres |  |  |  | 0 | [6 empty] | #N/A |  |  |  | μm |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | #N/A | μm | ∞
| E |  | ZR |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | μm |  | - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | #N/A | μm | #N/A
■ 표준불확도 성분의 계산
1. 표준 시편 교정값의 표준불확도, u(rS)
※ 교정성적서에 주어진 표준시편의 측정불확도를 포함인자로 나누어 구한다.
|  | A1. 추정값 : | [5 empty] | #N/A |  |  |  |  | μm
|  | A2. 표준불확도 : | [6 empty] | u(rS) |  |  | = | U |  | = | #N/A |  |  | μm |  |  | = | #N/A |  |  | μm
[13 empty] | k |  |  | 2
|  | A3. 확률분포 : | [5 empty] | 정규
|  | A4. 감도계수 : | [10 empty] | 1
|  | A5. 불확도 기여도 : | [7 empty] | ¦ | 1 |  | × | #N/A |  |  | μm |  | ¦ | = | #N/A |  |  | μm
|  | A6. 자유도 : |  |  |  |  | ν(rS) = ∞
2. 측정기 지시값의 표준불확도, u(rz)
※ 표준불확도 성분은 우연효과로 인한 불확도로써 A형 평가를 통하여 구한다.
반복측정한 결과의 표준편차(s)를 구하고 이 값을 측정횟수의 제곱근으로 나누어 구한다.
|  | B1. 추정값 : | [5 empty] | #N/A |  |  |  |  | μm
|  | B2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 표준편차(s) : | [6 empty] | 0 |  |  | μm
[10 empty] | u(rz) |  |  | = | s |  | = | 0 |  |  | μm |  | = | 0 |  |  | μm
|  | B3. 확률분포 : | [5 empty] | t
|  | B4. 감도계수 : | [10 empty] | -1
|  | B5. 불확도 기여도 : | [7 empty] | ¦ | -1 |  | × | #N/A |  |  | μm |  | ¦ | = | #N/A |  |  | μm
|  | B6. 자유도 : | [5 empty] | ν(rz) = n - 1 = 5 - 1 = 4
3. 측정기 분해능에 의한 표준불확도, u(δrz)
※ 촉침식 표면거칠기 측정기 분해능의 반범위에 직사각형 확률분포를 적용하여 계산한다.
|  | C1. 추정값 : |  |  |  |  | 0
|  | C2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 분해능 (d)= | [5 empty] | 0 |  |  | μm
[10 empty] | u(δrz) |  |  | = | d |  |  |  | = | 0 |  |  | μm |  | = | 0 |  | μm
|  | C3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
|  | C4. 감도계수 : | [11 empty] | 1
|  | C5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ｜ | 1 |  | × | 0 |  |  | μm |  | ｜ | = | 0 |  |  | μm
|  | C6. 자유도 : | [20 empty] | ※ 상대불확도 R : 0%로 추정
4. 잔류잡음에 의한 표준불확도, u(δrres )
※ 측정기 상태 점검시 측정한 잔류잡음의 최대값에 직사각형 확률분포를 적용하여 계산한다.
|  | D1. 추정값 : |  |  |  |  | 0
|  | D2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 잔류잡음 = | [5 empty] | 0 |  |  | μm
[10 empty] | u(δrres) |  |  | = | d |  |  |  | = | 0 |  |  | μm |  | = | 0 |  | μm
|  | D3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
|  | D4. 감도계수 : | [11 empty] | 1
|  | D5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ｜ | 1 |  | × | 0 |  |  | μm |  | ｜ | = | 0 |  |  | μm
|  | D6. 자유도 : | [20 empty] | ※ 상대불확도 R : 0%로 추정
■ 합성표준불확도 계산
|  |  |  | = | #N/A |  |  | μm |  | + |  | #N/A |  |  | μm |  | + |  | #N/A |  |  | μm |  | + |  | #N/A |  | μm
|  |  |  | = | #N/A |  |  | μm
|  |  | uc(ZR) | = | #N/A |  |  | μm
■ 유효자유도
[11 empty] | #N/A | [17 empty] | = | #N/A
[11 empty] | #N/A |  |  |  | + | #N/A |  |  |  | + | #N/A |  |  |  | + | #N/A
[11 empty] | ∞ |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | ∞ |  |  |  |  | ∞
■ 측정불확도
※ 유효자유도 계산 결과 값을 이용하여 t 분포표에서 신뢰수준 약 95%에 해당하는 k값을 찾아서 계산한다.
이 때 유효자유도가 10 이상으로 충분히 큰 경우 포함인자 k=2를 적용한다.
[7 empty] | U = k × uc = | 0 |  |  | × | #N/A |  |  |  |  | = | #N/A |  |  |  |  | ≒ | #N/A
◆ 측정불확도 추정보고서 (조정후)◆
■ 거칠기 측정기 측정조건
| 촉침반경 |  |  |  |  | 측정속도 |  |  |  |  | 평가길이 |  |  |  |  | 컷오프값 |  |  |  |  | λc/λs |  |  |  |  | 필터
| μm |  |  |  |  | mm/s |  |  |  |  | mm |  |  |  |  | mm
| 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
○ 가로(X축) 배율 교정
■ 반복 측정 결과
| 명목값 |  |  |  |  | 두께 측정용 기준 시편 교정값 | [6 empty] | 촉침식 표면거칠기 측정기 0 측정결과 | [18 empty] | 평균값 |  | 표준편차
[13 empty] | 1회 |  |  |  |  | 2회 |  |  |  |  | 3회 |  |  |  | 4회 |  |  |  | 5회
| μm |  |  |  |  | μm | [6 empty] | μm |  |  |  |  | μm |  |  |  |  | μm |  |  |  | μm |  |  |  | μm | μm |  | μm
■ 수학적 모델
|  | CX |  |  | : | 측정기의 가로 배율 (Rsm) 보정값
|  | LS |  |  | : | 촉침식 표면거칠기 표준시편의 교정값
|  | LX |  |  | : | 측정기의 측정값 (Rsm) 평균
|  | δLX |  |  | : | 측정기의 분해능 한계에 대한 보정값
■ 합성표준불확도 관계식
※ 감도계수
■ 불확도 총괄표
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  | 6
|  |  | 입력량 |  |  |  | 추정값 | [6 empty] | 표준불확도 | [6 empty] | 확률분포 |  |  |  |  | 감도계수 |  |  |  |  | 불확도 기여량 |  | 자유도
|  |  | (Xi) |  |  |  | (xi) | [6 empty] | u(xi) | [11 empty] | (ci) |  |  |  |  | ¦ui(y)¦
| A |  | LS |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | μm |  | #N/A |  |  |  | μm |  |  | 정규 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | #N/A | μm | ∞
| B |  | LX |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | μm |  | #N/A |  |  |  | μm |  |  | t |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  | #N/A | μm | 4
| C |  | δLX |  |  |  | 0 | [6 empty] | #N/A |  |  |  | μm |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | #N/A | μm | ∞
| D |  | CX |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | μm |  | - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | #N/A | μm | #N/A
■ 표준불확도 성분의 계산
1. 표준 시편 교정값의 표준불확도, u(LS)
※ 교정성적서에 주어진 표준시편의 측정불확도를 포함인자로 나누어 구한다.
|  | A1. 추정값 : | [5 empty] | #N/A |  |  |  |  | μm
|  | A2. 표준불확도 : | [6 empty] | u(LS) |  |  | = | U |  | = | #N/A |  |  | μm |  |  | = | #N/A |  |  | μm
[13 empty] | k |  |  | 2
|  | A3. 확률분포 : | [5 empty] | 정규
|  | A4. 감도계수 : | [10 empty] | 1
|  | A5. 불확도 기여도 : | [7 empty] | ¦ | 1 |  | × | #N/A |  |  | μm |  | ¦ | = | #N/A |  |  | μm
|  | A6. 자유도 : |  |  |  |  | ν(LS) = ∞
2. 측정기 지시값의 표준불확도, u(LX)
※ 표준불확도 성분은 우연효과로 인한 불확도로써 A형 평가를 통하여 구한다.
반복측정한 결과의 표준편차(s)를 구하고 이 값을 측정횟수의 제곱근으로 나누어 구한다.
|  | B1. 추정값 : | [5 empty] | #N/A |  |  |  |  | μm
|  | B2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 표준편차(s) : | [6 empty] | 0 |  |  | μm
[10 empty] | u(LX) |  |  | = | s |  | = | 0 |  |  | μm |  | = | 0 |  |  | μm
|  | B3. 확률분포 : | [5 empty] | t
|  | B4. 감도계수 : | [10 empty] | -1
|  | B5. 불확도 기여도 : | [7 empty] | ¦ | -1 |  | × | #N/A |  |  | μm |  | ¦ | = | #N/A |  |  | μm
|  | B6. 자유도 : | [5 empty] | ν(LX) = n - 1 = 5 - 1 = 4
3. 측정기 분해능에 의한 표준불확도, u(δLX)
※ 촉침식 표면거칠기 측정기 분해능의 반범위에 직사각형 확률분포를 적용하여 계산한다.
|  | C1. 추정값 : |  |  |  |  | 0
|  | C2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 분해능 (d)= | [5 empty] | 0 |  |  | μm
[10 empty] | u(δLX) |  |  | = | d |  |  |  | = | 0 |  |  | μm |  | = | 0 |  | μm
|  | C3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
|  | C4. 감도계수 : | [11 empty] | 1
|  | C5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ｜ | 1 |  | × | 0 |  |  | μm |  | ｜ | = | 0 |  |  | μm
|  | C6. 자유도 : | [20 empty] | ※ 상대불확도 R : 0%로 추정
■ 합성표준불확도 계산
|  |  |  | = | #N/A |  |  | μm |  | + |  | #N/A |  |  | μm |  | + |  | #N/A |  |  | μm
|  |  |  | = | #N/A |  |  | μm
|  |  | uc(CX) | = | #N/A |  |  | μm
■ 유효자유도
[11 empty] | #N/A | [13 empty] | = | #N/A
[11 empty] | #N/A |  |  |  | + | #N/A |  |  |  | + | #N/A
[11 empty] | ∞ |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | ∞
■ 측정불확도
※ 유효자유도 계산 결과 값을 이용하여 t 분포표에서 신뢰수준 약 95%에 해당하는 k값을 찾아서 계산한다.
이 때 유효자유도가 10 이상으로 충분히 큰 경우 포함인자 k=2를 적용한다.
[7 empty] | U = k × uc = | 0 |  |  | × | #N/A |  |  |  |  | = | #N/A |  |  |  | ≒ | #N/A
○ 높이방향 (Z축) 교정
■ 반복 측정 결과
| 명목값 |  |  |  |  | 두께 측정용 기준 시편 교정값 | [6 empty] | 촉침식 표면거칠기 측정기 0 측정결과 | [18 empty] | 평균값 |  | 표준편차
[13 empty] | 1회 |  |  |  |  | 2회 |  |  |  |  | 3회 |  |  |  | 4회 |  |  |  | 5회
| μm |  |  |  |  | μm | [6 empty] | μm |  |  |  |  | μm |  |  |  |  | μm |  |  |  | μm |  |  |  | μm | μm |  | μm
■ 수학적 모델
|  | Bz |  |  | : | 측정기의 높이(Pt) 보정값
|  | hS |  |  | : | 촉침식 표면거칠기 표준시편의 교정값
|  | hz |  |  | : | 측정기의 측정값 (Pt) 평균
|  | δhz |  |  | : | 측정기의 분해능 한계에 대한 보정값
■ 합성표준불확도 관계식
※ 감도계수
■ 불확도 총괄표
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  | 6
|  |  | 입력량 |  |  |  | 추정값 | [6 empty] | 표준불확도 | [6 empty] | 확률분포 |  |  |  |  | 감도계수 |  |  |  |  | 불확도 기여량 |  | 자유도
|  |  | (Xi) |  |  |  | (xi) | [6 empty] | u(xi) | [11 empty] | (ci) |  |  |  |  | ¦ui(y)¦
| A |  | hS |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | μm |  | #N/A |  |  |  | μm |  |  | 정규 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | #N/A | μm | ∞
| B |  | hz |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | μm |  | #N/A |  |  |  | μm |  |  | t |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  | #N/A | μm | 4
| C |  | δhz |  |  |  | 0 | [6 empty] | #N/A |  |  |  | μm |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | #N/A | μm | ∞
| D |  | Bz |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | μm |  | - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | #N/A | μm | #N/A
■ 표준불확도 성분의 계산
1. 표준 시편 교정값의 표준불확도, u(hS)
※ 교정성적서에 주어진 표준시편의 측정불확도를 포함인자로 나누어 구한다.
|  | A1. 추정값 : | [5 empty] | #N/A |  |  |  |  | μm
|  | A2. 표준불확도 : | [6 empty] | u(hS) |  |  | = | U |  | = | #N/A |  |  | μm |  |  | = | #N/A |  |  | μm
[13 empty] | k |  |  | 2
|  | A3. 확률분포 : | [5 empty] | 정규
|  | A4. 감도계수 : | [10 empty] | 1
|  | A5. 불확도 기여도 : | [7 empty] | ¦ | 1 |  | × | #N/A |  |  | μm |  | ¦ | = | #N/A |  |  | μm
|  | A6. 자유도 : |  |  |  |  | ν(hS) = ∞
2. 측정기 지시값의 표준불확도, u(hz)
※ 표준불확도 성분은 우연효과로 인한 불확도로써 A형 평가를 통하여 구한다.
반복측정한 결과의 표준편차(s)를 구하고 이 값을 측정횟수의 제곱근으로 나누어 구한다.
|  | B1. 추정값 : | [5 empty] | #N/A |  |  |  |  | μm
|  | B2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 표준편차(s) : | [6 empty] | 0 |  |  | μm
[10 empty] | u(hz) |  |  | = | s |  | = | 0 |  |  | μm |  | = | 0 |  |  | μm
|  | B3. 확률분포 : | [5 empty] | t
|  | B4. 감도계수 : | [10 empty] | -1
|  | B5. 불확도 기여도 : | [7 empty] | ¦ | -1 |  | × | #N/A |  |  | μm |  | ¦ | = | #N/A |  |  | μm
|  | B6. 자유도 : | [5 empty] | ν(hz) = n - 1 = 5 - 1 = 4
3. 측정기 분해능에 의한 표준불확도, u(δhz)
※ 촉침식 표면거칠기 측정기 분해능의 반범위에 직사각형 확률분포를 적용하여 계산한다.
|  | C1. 추정값 : |  |  |  |  | 0
|  | C2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 분해능 (d)= | [5 empty] | 0 |  |  | μm
[10 empty] | u(δhz) |  |  | = | d |  |  |  | = | 0 |  |  | μm |  | = | 0 |  | μm
|  | C3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
|  | C4. 감도계수 : | [11 empty] | 1
|  | C5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ｜ | 1 |  | × | 0 |  |  | μm |  | ｜ | = | 0 |  |  | μm
|  | C6. 자유도 : | [20 empty] | ※ 상대불확도 R : 0%로 추정
■ 합성표준불확도 계산
|  |  |  | = | #N/A |  |  | μm |  | + |  | #N/A |  |  | μm |  | + |  | #N/A |  |  | μm
|  |  |  | = | #N/A |  |  | μm
|  |  | uc(Bz) | = | #N/A |  |  | μm
■ 유효자유도
[11 empty] | #N/A | [13 empty] | = | #N/A
[11 empty] | #N/A |  |  |  | + | #N/A |  |  |  | + | #N/A
[11 empty] | ∞ |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | ∞
■ 측정불확도
※ 유효자유도 계산 결과 값을 이용하여 t 분포표에서 신뢰수준 약 95%에 해당하는 k값을 찾아서 계산한다.
이 때 유효자유도가 10 이상으로 충분히 큰 경우 포함인자 k=2를 적용한다.
[7 empty] | U = k × uc = | 0 |  |  | × | #N/A |  |  |  |  | = | #N/A |  |  |  |  | ≒ | #N/A
○ 거칠기 변수, Ra 교정
■ 반복 측정 결과
| 명목값 |  |  |  |  | 두께 측정용 기준 시편 교정값 | [6 empty] | 촉침식 표면거칠기 측정기 0 측정결과 | [18 empty] | 평균값 |  | 표준편차
[13 empty] | 1회 |  |  |  |  | 2회 |  |  |  |  | 3회 |  |  |  | 4회 |  |  |  | 5회
| μm |  |  |  |  | μm | [6 empty] | μm |  |  |  |  | μm |  |  |  |  | μm |  |  |  | μm |  |  |  | μm | μm |  | μm
■ 수학적 모델
|  | AR |  |  | : | 측정기의 Ra 보정값
|  | rS |  |  | : | 촉침식 표면거칠기 표준시편의 교정값
|  | ra |  |  | : | 측정기의 측정값 (Ra) 평균
|  | δra |  |  | : | 측정기의 분해능 한계에 대한 보정값
|  | δrres |  |  | : | 잔류잡음에 대한 보정값
■ 합성표준불확도 관계식
※ 감도계수
■ 불확도 총괄표
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  | 6
|  |  | 입력량 |  |  |  | 추정값 | [6 empty] | 표준불확도 | [6 empty] | 확률분포 |  |  |  |  | 감도계수 |  |  |  |  | 불확도 기여량 |  | 자유도
|  |  | (Xi) |  |  |  | (xi) | [6 empty] | u(xi) | [11 empty] | (ci) |  |  |  |  | ¦ui(y)¦
| A |  | rS |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | μm |  | #N/A |  |  |  | μm |  |  | 정규 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | #N/A | μm | ∞
| B |  | ra |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | μm |  | #N/A |  |  |  | μm |  |  | t |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  | #N/A | μm | 4
| C |  | δra |  |  |  | 0 | [6 empty] | #N/A |  |  |  | μm |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | #N/A | μm | ∞
| D |  | δrres |  |  |  | 0 | [6 empty] | #N/A |  |  |  | μm |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | #N/A | μm | ∞
| E |  | AR |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | μm |  | - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | #N/A | μm | #N/A
■ 표준불확도 성분의 계산
1. 표준 시편 교정값의 표준불확도, u(rS)
※ 교정성적서에 주어진 표준시편의 측정불확도를 포함인자로 나누어 구한다.
|  | A1. 추정값 : | [5 empty] | #N/A |  |  |  |  | μm
|  | A2. 표준불확도 : | [6 empty] | u(rS) |  |  | = | U |  | = | #N/A |  |  | μm |  |  | = | #N/A |  |  | μm
[13 empty] | k |  |  | 2
|  | A3. 확률분포 : | [5 empty] | 정규
|  | A4. 감도계수 : | [10 empty] | 1
|  | A5. 불확도 기여도 : | [7 empty] | ¦ | 1 |  | × | #N/A |  |  | μm |  | ¦ | = | #N/A |  |  | μm
|  | A6. 자유도 : |  |  |  |  | ν(rS) = ∞
2. 측정기 지시값의 표준불확도, u(ra)
※ 표준불확도 성분은 우연효과로 인한 불확도로써 A형 평가를 통하여 구한다.
반복측정한 결과의 표준편차(s)를 구하고 이 값을 측정횟수의 제곱근으로 나누어 구한다.
|  | B1. 추정값 : | [5 empty] | #N/A |  |  |  |  | μm
|  | B2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 표준편차(s) : | [6 empty] | 0 |  |  | μm
[10 empty] | u(ra) |  |  | = | s |  | = | 0 |  |  | μm |  | = | 0 |  |  | μm
|  | B3. 확률분포 : | [5 empty] | t
|  | B4. 감도계수 : | [10 empty] | -1
|  | B5. 불확도 기여도 : | [7 empty] | ¦ | -1 |  | × | #N/A |  |  | μm |  | ¦ | = | #N/A |  |  | μm
|  | B6. 자유도 : | [5 empty] | ν(ra) = n - 1 = 5 - 1 = 4
3. 측정기 분해능에 의한 표준불확도, u(δra)
※ 촉침식 표면거칠기 측정기 분해능의 반범위에 직사각형 확률분포를 적용하여 계산한다.
|  | C1. 추정값 : |  |  |  |  | 0
|  | C2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 분해능 (d)= | [5 empty] | 0 |  |  | μm
[10 empty] | u(δra) |  |  | = | d |  |  |  | = | 0 |  |  | μm |  | = | 0 |  | μm
|  | C3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
|  | C4. 감도계수 : | [11 empty] | 1
|  | C5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ｜ | 1 |  | × | 0 |  |  | μm |  | ｜ | = | 0 |  |  | μm
|  | C6. 자유도 : | [20 empty] | ※ 상대불확도 R : 0%로 추정
4. 잔류잡음에 의한 표준불확도, u(δrres )
※ 측정기 상태 점검시 측정한 잔류잡음의 최대값에 직사각형 확률분포를 적용하여 계산한다.
|  | D1. 추정값 : |  |  |  |  | 0
|  | D2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 잔류잡음 = | [5 empty] | 0 |  |  | μm
[10 empty] | u(δrres) |  |  | = | d |  |  |  | = | 0 |  |  | μm |  | = | 0 |  | μm
|  | D3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
|  | D4. 감도계수 : | [11 empty] | 1
|  | D5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ｜ | 1 |  | × | 0 |  |  | μm |  | ｜ | = | 0 |  |  | μm
|  | D6. 자유도 : | [20 empty] | ※ 상대불확도 R : 0%로 추정
■ 합성표준불확도 계산
|  |  |  | = | #N/A |  |  | μm |  | + |  | #N/A |  |  | μm |  | + |  | #N/A |  |  | μm |  | + |  | #N/A |  | μm
|  |  |  | = | #N/A |  |  | μm
|  |  | uc(AR) | = | #N/A |  |  | μm
■ 유효자유도
[11 empty] | #N/A | [17 empty] | = | #N/A
[11 empty] | #N/A |  |  |  | + | #N/A |  |  |  | + | #N/A |  |  |  | + | #N/A
[11 empty] | ∞ |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | ∞ |  |  |  |  | ∞
■ 측정불확도
※ 유효자유도 계산 결과 값을 이용하여 t 분포표에서 신뢰수준 약 95%에 해당하는 k값을 찾아서 계산한다.
이 때 유효자유도가 10 이상으로 충분히 큰 경우 포함인자 k=2를 적용한다.
[7 empty] | U = k × uc = | 0 |  |  | × | #N/A |  |  |  |  | = | #N/A |  |  |  |  | ≒ | #N/A
○ 거칠기 변수, Rz 교정
■ 반복 측정 결과
| 명목값 |  |  |  |  | 두께 측정용 기준 시편 교정값 | [6 empty] | 촉침식 표면거칠기 측정기 0 측정결과 | [18 empty] | 평균값 |  | 표준편차
[13 empty] | 1회 |  |  |  |  | 2회 |  |  |  |  | 3회 |  |  |  | 4회 |  |  |  | 5회
| μm |  |  |  |  | μm | [6 empty] | μm |  |  |  |  | μm |  |  |  |  | μm |  |  |  | μm |  |  |  | μm | μm |  | μm
■ 수학적 모델
|  | ZR |  |  | : | 측정기의 Rz 보정값
|  | rS |  |  | : | 촉침식 표면거칠기 표준시편의 교정값
|  | rz |  |  | : | 측정기의 측정값 (Rz) 평균
|  | δra |  |  | : | 측정기의 분해능 한계에 대한 보정값
|  | δrres |  |  | : | 잔류잡음에 대한 보정값
■ 합성표준불확도 관계식
※ 감도계수
■ 불확도 총괄표
[7 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  | 6
|  |  | 입력량 |  |  |  | 추정값 | [6 empty] | 표준불확도 | [6 empty] | 확률분포 |  |  |  |  | 감도계수 |  |  |  |  | 불확도 기여량 |  | 자유도
|  |  | (Xi) |  |  |  | (xi) | [6 empty] | u(xi) | [11 empty] | (ci) |  |  |  |  | ¦ui(y)¦
| A |  | rS |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | μm |  | #N/A |  |  |  | μm |  |  | 정규 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | #N/A | μm | ∞
| B |  | rz |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | μm |  | #N/A |  |  |  | μm |  |  | t |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  | #N/A | μm | 4
| C |  | δrz |  |  |  | 0 | [6 empty] | #N/A |  |  |  | μm |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | #N/A | μm | ∞
| D |  | δrres |  |  |  | 0 | [6 empty] | #N/A |  |  |  | μm |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | #N/A | μm | ∞
| E |  | ZR |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | μm |  | - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | #N/A | μm | #N/A
■ 표준불확도 성분의 계산
1. 표준 시편 교정값의 표준불확도, u(rS)
※ 교정성적서에 주어진 표준시편의 측정불확도를 포함인자로 나누어 구한다.
|  | A1. 추정값 : | [5 empty] | #N/A |  |  |  |  | μm
|  | A2. 표준불확도 : | [6 empty] | u(rS) |  |  | = | U |  | = | #N/A |  |  | μm |  |  | = | #N/A |  |  | μm
[13 empty] | k |  |  | 2
|  | A3. 확률분포 : | [5 empty] | 정규
|  | A4. 감도계수 : | [10 empty] | 1
|  | A5. 불확도 기여도 : | [7 empty] | ¦ | 1 |  | × | #N/A |  |  | μm |  | ¦ | = | #N/A |  |  | μm
|  | A6. 자유도 : |  |  |  |  | ν(rS) = ∞
2. 측정기 지시값의 표준불확도, u(rz)
※ 표준불확도 성분은 우연효과로 인한 불확도로써 A형 평가를 통하여 구한다.
반복측정한 결과의 표준편차(s)를 구하고 이 값을 측정횟수의 제곱근으로 나누어 구한다.
|  | B1. 추정값 : | [5 empty] | #N/A |  |  |  |  | μm
|  | B2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 표준편차(s) : | [6 empty] | 0 |  |  | μm
[10 empty] | u(rz) |  |  | = | s |  | = | 0 |  |  | μm |  | = | 0 |  |  | μm
|  | B3. 확률분포 : | [5 empty] | t
|  | B4. 감도계수 : | [10 empty] | -1
|  | B5. 불확도 기여도 : | [7 empty] | ¦ | -1 |  | × | #N/A |  |  | μm |  | ¦ | = | #N/A |  |  | μm
|  | B6. 자유도 : | [5 empty] | ν(rz) = n - 1 = 5 - 1 = 4
3. 측정기 분해능에 의한 표준불확도, u(δrz)
※ 촉침식 표면거칠기 측정기 분해능의 반범위에 직사각형 확률분포를 적용하여 계산한다.
|  | C1. 추정값 : |  |  |  |  | 0
|  | C2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 분해능 (d)= | [5 empty] | 0 |  |  | μm
[10 empty] | u(δrz) |  |  | = | d |  |  |  | = | 0 |  |  | μm |  | = | 0 |  | μm
|  | C3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
|  | C4. 감도계수 : | [11 empty] | 1
|  | C5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ｜ | 1 |  | × | 0 |  |  | μm |  | ｜ | = | 0 |  |  | μm
|  | C6. 자유도 : | [20 empty] | ※ 상대불확도 R : 0%로 추정
4. 잔류잡음에 의한 표준불확도, u(δrres )
※ 측정기 상태 점검시 측정한 잔류잡음의 최대값에 직사각형 확률분포를 적용하여 계산한다.
|  | D1. 추정값 : |  |  |  |  | 0
|  | D2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 잔류잡음 = | [5 empty] | 0 |  |  | μm
[10 empty] | u(δrres) |  |  | = | d |  |  |  | = | 0 |  |  | μm |  | = | 0 |  | μm
|  | D3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
|  | D4. 감도계수 : | [11 empty] | 1
|  | D5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ｜ | 1 |  | × | 0 |  |  | μm |  | ｜ | = | 0 |  |  | μm
|  | D6. 자유도 : | [20 empty] | ※ 상대불확도 R : 0%로 추정
■ 합성표준불확도 계산
|  |  |  | = | #N/A |  |  | μm |  | + |  | #N/A |  |  | μm |  | + |  | #N/A |  |  | μm |  | + |  | #N/A |  | μm
|  |  |  | = | #N/A |  |  | μm
|  |  | uc(ZR) | = | #N/A |  |  | μm
■ 유효자유도
[11 empty] | #N/A | [17 empty] | = | #N/A
[11 empty] | #N/A |  |  |  | + | #N/A |  |  |  | + | #N/A |  |  |  | + | #N/A
[11 empty] | ∞ |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | ∞ |  |  |  |  | ∞
■ 측정불확도
※ 유효자유도 계산 결과 값을 이용하여 t 분포표에서 신뢰수준 약 95%에 해당하는 k값을 찾아서 계산한다.
이 때 유효자유도가 10 이상으로 충분히 큰 경우 포함인자 k=2를 적용한다.
[7 empty] | U = k × uc = | 0 |  |  | × | #N/A |  |  |  |  | = | #N/A |  |  |  |  | ≒ | #N/A
𝐶_𝑋=𝐿_𝑆−𝐿_𝑋+〖𝛿𝐿〗_𝑋
𝑢_𝑐^2 (𝐶_𝑋 )=𝑢^2 (𝐿_𝑆 )+𝑢^2 (𝐿_𝑋)+𝑢^2 (〖𝛿𝐿〗_𝑋)
𝑐_(𝐿_𝑆 )=(𝜕𝐶_𝑋)/(𝜕𝐿_𝑆 )=1, 𝑐_(𝐿_𝑋 )=(𝜕𝐶_𝑋)/(𝜕𝐿_𝑋 )=−1, 𝑐_(〖𝛿𝐿〗_𝑋 )=(𝜕𝐶_𝑋)/(𝜕〖𝛿𝐿〗_𝑋 )=1
𝜈(〖𝛿𝐿〗_𝑋 )=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/0)^2=∞
𝑢_𝑐^2 (𝐶_𝑋 )=𝑢^2 (𝐿_𝑆 )+𝑢^2 (𝐿_𝑋)+𝑢^2 (〖𝛿𝐿〗_𝑋)
𝑐_(𝐿_𝑆 )=(𝜕𝐶_𝑋)/(𝜕𝐿_𝑆 )=
𝑐_(𝐿_𝑋 )=(𝜕𝐶_𝑋)/(𝜕𝐿_𝑋 )=
√𝑛
√5
𝑐_(〖𝛿𝐿〗_𝑋 )=(𝜕𝐶_𝑋)/(𝜕〖𝛿𝐿〗_𝑋 )=
2√3
2√3
( )^2
( )^2
( )^2
( )^2
ν_𝑒𝑓𝑓=(𝑢_𝑐^4 (𝑦))/(∑_(𝑖=1)^𝑁▒[𝑐_𝑖 〖𝑢(𝑥〗_𝑖)]^4/ν_𝑖 )=
( )^4
( )^4
( )^4
( )^4
𝐵_𝑧=ℎ_𝑆−ℎ_𝑧+〖𝛿ℎ〗_𝑧
𝑢_𝑐^2 (𝐵_𝑧 )=𝑢^2 (ℎ_𝑆 )+𝑢^2 (ℎ_𝑧)+𝑢^2 (〖𝛿ℎ〗_𝑧)
𝑐_(ℎ_𝑆 )=(𝜕𝐵_𝑍)/(𝜕ℎ_𝑆 )=1, 𝑐_(ℎ_𝑧 )=(𝜕𝐵_𝑍)/(𝜕ℎ_𝑧 )=−1, 𝑐_(〖𝛿ℎ〗_𝑧 )=(𝜕𝐵_𝑍)/(𝜕〖𝛿ℎ〗_𝑧 )=1
𝜈(〖𝛿ℎ〗_𝑧 )=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/0)^2=∞
𝑢_𝑐^2 (𝐵_𝑧 )=𝑢^2 (ℎ_𝑆 )+𝑢^2 (ℎ_𝑧)+𝑢^2 (〖𝛿ℎ〗_𝑧)
√𝑛
√5
2√3
2√3
( )^2
( )^2
( )^2
( )^2
ν_𝑒𝑓𝑓=(𝑢_𝑐^4 (𝑦))/(∑_(𝑖=1)^𝑁▒[𝑐_𝑖 〖𝑢(𝑥〗_𝑖)]^4/ν_𝑖 )=
( )^4
( )^4
( )^4
( )^4
𝑐_(ℎ_𝑆 )=(𝜕𝐵_𝑍)/(𝜕ℎ_𝑆 )=
𝑐_(ℎ_𝑧 )=(𝜕𝐵_𝑍)/(𝜕ℎ_𝑧 )=
𝑐_(〖𝛿ℎ〗_𝑧 )=(𝜕𝐵_𝑍)/(𝜕〖𝛿ℎ〗_𝑧 )=
𝐴_𝑅=𝑟_𝑆−𝑟_𝑎+〖𝛿𝑟〗_𝑎+〖𝛿𝑟〗_𝑟𝑒𝑠
𝑢_𝑐^2 (𝐴_𝑅 )=𝑢^2 (𝑟_𝑆 )+𝑢^2 (𝑟_𝑎)+𝑢^2 (〖𝛿𝑟〗_𝑎)+𝑢^2 (〖𝛿𝑟〗_𝑟𝑒𝑠)
𝑐_(𝑟_𝑆 )=(𝜕𝐴_𝑅)/(𝜕𝑟_𝑆 )=1, 𝑐_(𝑟_𝑎 )=(𝜕𝐴_𝑅)/(𝜕𝑟_𝑎 )=−1, 𝑐_(〖𝛿𝑟〗_𝑎 )=(𝜕𝐴_𝑅)/(𝜕〖𝛿𝑟〗_𝑎 )=1, 𝑐_(〖𝛿𝑟〗_𝑟𝑒𝑠 )=(𝜕𝐴_𝑅)/(𝜕〖𝛿𝑟〗_𝑟𝑒𝑠 )=1
𝜈(〖𝛿𝑟〗_𝑎 )=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/0)^2=∞
𝑢_𝑐^2 (𝐴_𝑅 )=𝑢^2 (𝑟_𝑆 )+𝑢^2 (𝑟_𝑎)+𝑢^2 (〖𝛿𝑟〗_𝑎)+𝑢^2 (〖𝛿𝑟〗_𝑟𝑒𝑠)
√𝑛
√5
2√3
2√3
( )^2
( )^2
( )^2
( )^2
ν_𝑒𝑓𝑓=(𝑢_𝑐^4 (𝑦))/(∑_(𝑖=1)^𝑁▒[𝑐_𝑖 〖𝑢(𝑥〗_𝑖)]^4/ν_𝑖 )=
( )^4
( )^4
( )^4
( )^4
𝑐_(𝑟_𝑆 )=(𝜕𝐴_𝑅)/(𝜕𝑟_𝑆 )=
𝑐_(𝑟_𝑎 )=(𝜕𝐴_𝑅)/(𝜕𝑟_𝑎 )=
𝑐_(〖𝛿𝑟〗_𝑎 )=(𝜕𝐴_𝑅)/(𝜕〖𝛿𝑟〗_𝑎 )=
𝑐_(〖𝛿𝑟〗_𝑟𝑒𝑠 )=(𝜕𝐴_𝑅)/(𝜕〖𝛿𝑟〗_𝑟𝑒𝑠 )=
𝜈(〖𝛿𝑟〗_𝑟𝑒𝑠 )=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/0)^2=∞
2√3
2√3
( )^2
𝑍_𝑅=𝑟_𝑆−𝑟_𝑧+〖𝛿𝑟〗_𝑧+〖𝛿𝑟〗_𝑟𝑒𝑠
𝑢_𝑐^2 (𝑍_𝑅 )=𝑢^2 (𝑟_𝑆 )+𝑢^2 (𝑟_𝑧)+𝑢^2 (〖𝛿𝑟〗_𝑧)+𝑢^2 (〖𝛿𝑟〗_𝑟𝑒𝑠)
𝑐_(𝑟_𝑆 )=(𝜕𝑍_𝑅)/(𝜕𝑟_𝑆 )=1, 𝑐_(𝑟_𝑧 )=(𝜕𝑍_𝑅)/(𝜕𝑟_𝑧 )=−1, 𝑐_(〖𝛿𝑟〗_𝑧 )=(𝜕𝑍_𝑅)/(𝜕〖𝛿𝑟〗_𝑧 )=1, 𝑐_(〖𝛿𝑟〗_𝑟𝑒𝑠 )=(𝜕𝑍_𝑅)/(𝜕〖𝛿𝑟〗_𝑟𝑒𝑠 )=1
𝜈(〖𝛿𝑟〗_𝑧 )=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/0)^2=∞
𝑢_𝑐^2 (𝑍_𝑅 )=𝑢^2 (𝑟_𝑆 )+𝑢^2 (𝑟_𝑧)+𝑢^2 (〖𝛿𝑟〗_𝑧)+𝑢^2 (〖𝛿𝑟〗_𝑟𝑒𝑠)
√𝑛
√5
2√3
2√3
( )^2
( )^2
( )^2
( )^2
ν_𝑒𝑓𝑓=(𝑢_𝑐^4 (𝑦))/(∑_(𝑖=1)^𝑁▒[𝑐_𝑖 〖𝑢(𝑥〗_𝑖)]^4/ν_𝑖 )=
( )^4
( )^4
( )^4
( )^4
𝑐_(𝑟_𝑆 )=(𝜕𝑍_𝑅)/(𝜕𝑟_𝑆 )=
𝑐_(𝑟_𝑧 )=(𝜕𝑍_𝑅)/(𝜕𝑟_𝑧 )=
𝑐_(〖𝛿𝑟〗_𝑧 )=(𝜕𝑍_𝑅)/(𝜕〖𝛿𝑟〗_𝑧 )=
𝑐_(〖𝛿𝑟〗_𝑟𝑒𝑠 )=(𝜕𝐴_𝑅)/(𝜕〖𝛿𝑟〗_𝑟𝑒𝑠 )=
𝜈(〖𝛿𝑟〗_𝑟𝑒𝑠 )=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/0)^2=∞
2√3
2√3
( )^2
( )^4
( )^4
𝐶_𝑋=𝐿_𝑆−𝐿_𝑋+〖𝛿𝐿〗_𝑋
𝑢_𝑐^2 (𝐶_𝑋 )=𝑢^2 (𝐿_𝑆 )+𝑢^2 (𝐿_𝑋)+𝑢^2 (〖𝛿𝐿〗_𝑋)
𝑐_(𝐿_𝑆 )=(𝜕𝐶_𝑋)/(𝜕𝐿_𝑆 )=1, 𝑐_(𝐿_𝑋 )=(𝜕𝐶_𝑋)/(𝜕𝐿_𝑋 )=−1, 𝑐_(〖𝛿𝐿〗_𝑋 )=(𝜕𝐶_𝑋)/(𝜕〖𝛿𝐿〗_𝑋 )=1
𝜈(〖𝛿𝐿〗_𝑋 )=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/0)^2=∞
𝑢_𝑐^2 (𝐶_𝑋 )=𝑢^2 (𝐿_𝑆 )+𝑢^2 (𝐿_𝑋)+𝑢^2 (〖𝛿𝐿〗_𝑋)
𝑐_(𝐿_𝑆 )=(𝜕𝐶_𝑋)/(𝜕𝐿_𝑆 )=
𝑐_(𝐿_𝑋 )=(𝜕𝐶_𝑋)/(𝜕𝐿_𝑋 )=
√𝑛
√5
𝑐_(〖𝛿𝐿〗_𝑋 )=(𝜕𝐶_𝑋)/(𝜕〖𝛿𝐿〗_𝑋 )=
2√3
2√3
( )^2
( )^2
( )^2
( )^2
ν_𝑒𝑓𝑓=(𝑢_𝑐^4 (𝑦))/(∑_(𝑖=1)^𝑁▒[𝑐_𝑖 〖𝑢(𝑥〗_𝑖)]^4/ν_𝑖 )=
( )^4
( )^4
( )^4
( )^4
𝐵_𝑧=ℎ_𝑆−ℎ_𝑧+〖𝛿ℎ〗_𝑧
𝑢_𝑐^2 (𝐵_𝑧 )=𝑢^2 (ℎ_𝑆 )+𝑢^2 (ℎ_𝑧)+𝑢^2 (〖𝛿ℎ〗_𝑧)
𝑐_(ℎ_𝑆 )=(𝜕𝐵_𝑍)/(𝜕ℎ_𝑆 )=1, 𝑐_(ℎ_𝑧 )=(𝜕𝐵_𝑍)/(𝜕ℎ_𝑧 )=−1, 𝑐_(〖𝛿ℎ〗_𝑧 )=(𝜕𝐵_𝑍)/(𝜕〖𝛿ℎ〗_𝑧 )=1
𝜈(〖𝛿ℎ〗_𝑧 )=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/0)^2=∞
𝑢_𝑐^2 (𝐵_𝑧 )=𝑢^2 (ℎ_𝑆 )+𝑢^2 (ℎ_𝑧)+𝑢^2 (〖𝛿ℎ〗_𝑧)
√𝑛
√5
2√3
2√3
( )^2
( )^2
( )^2
( )^2
ν_𝑒𝑓𝑓=(𝑢_𝑐^4 (𝑦))/(∑_(𝑖=1)^𝑁▒[𝑐_𝑖 〖𝑢(𝑥〗_𝑖)]^4/ν_𝑖 )=
( )^4
( )^4
( )^4
( )^4
𝑐_(ℎ_𝑆 )=(𝜕𝐵_𝑍)/(𝜕ℎ_𝑆 )=
𝑐_(ℎ_𝑧 )=(𝜕𝐵_𝑍)/(𝜕ℎ_𝑧 )=
𝑐_(〖𝛿ℎ〗_𝑧 )=(𝜕𝐵_𝑍)/(𝜕〖𝛿ℎ〗_𝑧 )=
𝐴_𝑅=𝑟_𝑆−𝑟_𝑎+〖𝛿𝑟〗_𝑎+〖𝛿𝑟〗_𝑟𝑒𝑠
𝑢_𝑐^2 (𝐴_𝑅 )=𝑢^2 (𝑟_𝑆 )+𝑢^2 (𝑟_𝑎)+𝑢^2 (〖𝛿𝑟〗_𝑎)+𝑢^2 (〖𝛿𝑟〗_𝑟𝑒𝑠)
𝑐_(𝑟_𝑆 )=(𝜕𝐴_𝑅)/(𝜕𝑟_𝑆 )=1, 𝑐_(𝑟_𝑎 )=(𝜕𝐴_𝑅)/(𝜕𝑟_𝑎 )=−1, 𝑐_(〖𝛿𝑟〗_𝑎 )=(𝜕𝐴_𝑅)/(𝜕〖𝛿𝑟〗_𝑎 )=1, 𝑐_(〖𝛿𝑟〗_𝑟𝑒𝑠 )=(𝜕𝐴_𝑅)/(𝜕〖𝛿𝑟〗_𝑟𝑒𝑠 )=1
𝜈(〖𝛿𝑟〗_𝑎 )=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/0)^2=∞
𝑢_𝑐^2 (𝐴_𝑅 )=𝑢^2 (𝑟_𝑆 )+𝑢^2 (𝑟_𝑎)+𝑢^2 (〖𝛿𝑟〗_𝑎)+𝑢^2 (〖𝛿𝑟〗_𝑟𝑒𝑠)
√𝑛
√5
2√3
2√3
( )^2
( )^2
( )^2
( )^2
ν_𝑒𝑓𝑓=(𝑢_𝑐^4 (𝑦))/(∑_(𝑖=1)^𝑁▒[𝑐_𝑖 〖𝑢(𝑥〗_𝑖)]^4/ν_𝑖 )=
( )^4
( )^4
( )^4
( )^4
𝑐_(𝑟_𝑆 )=(𝜕𝐴_𝑅)/(𝜕𝑟_𝑆 )=
𝑐_(𝑟_𝑎 )=(𝜕𝐴_𝑅)/(𝜕𝑟_𝑎 )=
𝑐_(〖𝛿𝑟〗_𝑎 )=(𝜕𝐴_𝑅)/(𝜕〖𝛿𝑟〗_𝑎 )=
𝑐_(〖𝛿𝑟〗_𝑟𝑒𝑠 )=(𝜕𝐴_𝑅)/(𝜕〖𝛿𝑟〗_𝑟𝑒𝑠 )=
𝜈(〖𝛿𝑟〗_𝑟𝑒𝑠 )=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/0)^2=∞
2√3
2√3
( )^2
𝑍_𝑅=𝑟_𝑆−𝑟_𝑧+〖𝛿𝑟〗_𝑧+〖𝛿𝑟〗_𝑟𝑒𝑠
𝑢_𝑐^2 (𝑍_𝑅 )=𝑢^2 (𝑟_𝑆 )+𝑢^2 (𝑟_𝑧)+𝑢^2 (〖𝛿𝑟〗_𝑧)+𝑢^2 (〖𝛿𝑟〗_𝑟𝑒𝑠)
𝑐_(𝑟_𝑆 )=(𝜕𝑍_𝑅)/(𝜕𝑟_𝑆 )=1, 𝑐_(𝑟_𝑧 )=(𝜕𝑍_𝑅)/(𝜕𝑟_𝑧 )=−1, 𝑐_(〖𝛿𝑟〗_𝑧 )=(𝜕𝑍_𝑅)/(𝜕〖𝛿𝑟〗_𝑧 )=1, 𝑐_(〖𝛿𝑟〗_𝑟𝑒𝑠 )=(𝜕𝑍_𝑅)/(𝜕〖𝛿𝑟〗_𝑟𝑒𝑠 )=1
𝜈(〖𝛿𝑟〗_𝑧 )=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/0)^2=∞
𝑢_𝑐^2 (𝑍_𝑅 )=𝑢^2 (𝑟_𝑆 )+𝑢^2 (𝑟_𝑧)+𝑢^2 (〖𝛿𝑟〗_𝑧)+𝑢^2 (〖𝛿𝑟〗_𝑟𝑒𝑠)
√𝑛
√5
2√3
2√3
( )^2
( )^2
( )^2
( )^2
ν_𝑒𝑓𝑓=(𝑢_𝑐^4 (𝑦))/(∑_(𝑖=1)^𝑁▒[𝑐_𝑖 〖𝑢(𝑥〗_𝑖)]^4/ν_𝑖 )=
( )^4
( )^4
( )^4
( )^4
𝑐_(𝑟_𝑆 )=(𝜕𝑍_𝑅)/(𝜕𝑟_𝑆 )=
𝑐_(𝑟_𝑧 )=(𝜕𝑍_𝑅)/(𝜕𝑟_𝑧 )=
𝑐_(〖𝛿𝑟〗_𝑧 )=(𝜕𝑍_𝑅)/(𝜕〖𝛿𝑟〗_𝑧 )=
𝑐_(〖𝛿𝑟〗_𝑟𝑒𝑠 )=(𝜕𝐴_𝑅)/(𝜕〖𝛿𝑟〗_𝑟𝑒𝑠 )=
𝜈(〖𝛿𝑟〗_𝑟𝑒𝑠 )=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/0)^2=∞
2√3
2√3
( )^2
( )^4
( )^4

## Calcu
● 거칠기 측정기 측정조건
| 촉침반경 | 측정속도 | 평가길이 | 컷오프값 | λc/λs | 필터 |  | 교정항목
| (μm) | (mm/s) | (mm) | (mm) |  |  |  | Rsm | Pt | Ra | Rz | Rz : 시스템 종합 평가 임.
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Rz : System comprehensive evaluation.
● 측정기 상태 점검
잔류잡음 측정
| Ra (μm) | Rz (μm)
| 0 | 0
○ 가로(X축) 배율 교정
1. 교정조건
| 파라미터 | 최대범위 | 분해능 | 단위 | N.F | 위치 | CMC1 | CMC1 | CMC단위 |  | CMC초과? | FAIL?
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | PASS
2. 교정결과 | [15 empty] | 4. 성적서용
| 사용? | 명목값 | 시편교정값 | 단위 | 촉침식 표면거칠기 측정기 0 측정결과 |  |  |  |  | 평균 | 표준편차 | 보정값 | 자리수 맞춤 |  |  | Spec |  | 표기용
[5 empty] | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | LX |  | CX | 보정값 | 지시값 |  | Min | Max | 기준값 | 지시값 | 보정값 | Spec | Pass/Fail | 불확도
|  |  | LS |  | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm |  | μm | μm | μm | μm | μm | μm | 0 | μm
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | #VALUE!
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | #VALUE!
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | #VALUE!
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | #VALUE!
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | #VALUE!
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | #VALUE!
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | #VALUE!
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | #VALUE!
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | #VALUE!
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | #VALUE!
3. 불확도 계산
| 명목값 | 기준기 |  | 지시값 |  | 분해능 |  | 합성표준 | 유효자유도 | 포함인자 | 측정불확도 |  |  |  |  | Number | CMC초과? |  | 자유도 | 신뢰수준(%) |  | 소수점 | Number
|  | μm |  | μm |  | μm |  | μm |  |  | μm |  |  |  |  | Format |  |  |  | 95.45 |  | 자리수 | Format
|  | U | u(LS) | s | u(LX) | d | u(δLX) | uc | νeff | k | 계산 | CMC | 선택 | 자리수 | 자리수맞춤 |  |  |  | 1 | 13.97 |  | -1 | 0
[17 empty] | 0 |  | 2 | 4.53 |  | 0 | 0
[17 empty] | 0 |  | 3 | 3.31 |  | 1 | 0.0
[17 empty] | 0 |  | 4 | 2.87 |  | 2 | 0.00
[17 empty] | 0 |  | 5 | 2.65 |  | 3 | 0.000
[17 empty] | 0 |  | 6 | 2.52 |  | 4 | 0.000 0
[17 empty] | 0 |  | 7 | 2.43 |  | 5 | 0.000 00
[17 empty] | 0 |  | 8 | 2.37 |  | 6 | 0.000 000
[17 empty] | 0 |  | 9 | 2.32 |  | 7 | 0.000 000 0
[17 empty] | 0 |  | ∞ | 2 |  | 8 | 0.000 000 00
[17 empty] | 0 |  |  |  |  | 9 | 0.000 000 000
○ 높이방향 (Z축) 교정
1. 교정조건
| 파라미터 | 최대범위 | 분해능 | 단위 | N.F | 위치 | CMC1 | CMC1 | CMC단위
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2. 교정결과 | [15 empty] | 4. 성적서용
| 사용? | 명목값 | 시편교정값 | 단위 | 촉침식 표면거칠기 측정기 0 측정결과 |  |  |  |  | 평균 | 표준편차 | 보정값 | 자리수 맞춤 |  |  | Spec |  | 표기용
[5 empty] | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | hz |  | Bz | 보정값 | 지시값 |  | Min | Max | 기준값 | 지시값 | 보정값 | Spec | Pass/Fail | 불확도
|  |  | hS |  | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm |  | μm | μm | μm | μm | μm | μm | 0 | μm
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | #VALUE!
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | #VALUE!
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | #VALUE!
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | #VALUE!
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | #VALUE!
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | #VALUE!
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | #VALUE!
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | #VALUE!
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | #VALUE!
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | #VALUE!
3. 불확도 계산
| 명목값 | 기준기 |  | 지시값 |  | 분해능 |  | 합성표준 | 유효자유도 | 포함인자 | 측정불확도 |  |  |  |  | Number | CMC초과? |  | 자유도 | 신뢰수준(%) |  | 소수점 | Number
|  | μm |  | μm |  | μm |  | μm |  |  | μm |  |  |  |  | Format |  |  |  | 95.45 |  | 자리수 | Format
|  | U | u(hS) | s | u(hz) | d | u(δhz) | uc | νeff | k | 계산 | CMC | 선택 | 자리수 | 자리수맞춤 |  |  |  | 1 | 13.97 |  | -1 | 0
[17 empty] | 0 |  | 2 | 4.53 |  | 0 | 0
[17 empty] | 0 |  | 3 | 3.31 |  | 1 | 0.0
[17 empty] | 0 |  | 4 | 2.87 |  | 2 | 0.00
[17 empty] | 0 |  | 5 | 2.65 |  | 3 | 0.000
[17 empty] | 0 |  | 6 | 2.52 |  | 4 | 0.000 0
[17 empty] | 0 |  | 7 | 2.43 |  | 5 | 0.000 00
[17 empty] | 0 |  | 8 | 2.37 |  | 6 | 0.000 000
[17 empty] | 0 |  | 9 | 2.32 |  | 7 | 0.000 000 0
[17 empty] | 0 |  | ∞ | 2 |  | 8 | 0.000 000 00
[17 empty] | 0 |  |  |  |  | 9 | 0.000 000 000
○ 거칠기 변수, Ra 교정
1. 교정조건
| 파라미터 | 최대범위 | 분해능 | 단위 | N.F | 위치 | CMC1 | CMC2 | CMC단위
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2. 교정결과 | [15 empty] | 4. 성적서용
| 사용? | 명목값 | 시편교정값 | 단위 | 촉침식 표면거칠기 측정기 0 측정결과 |  |  |  |  | 평균 | 표준편차 | 보정값 | 자리수 맞춤 |  |  | Spec |  | 표기용
[5 empty] | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | ra |  | AR | 보정값 | 지시값 |  | Min | Max | 기준값 | 지시값 | 보정값 | Spec | Pass/Fail | 불확도
|  |  | rS |  | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm |  | μm | μm | μm | μm | μm | μm | 0 | μm
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | #VALUE!
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | #VALUE!
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | #VALUE!
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | #VALUE!
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | #VALUE!
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | #VALUE!
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | #VALUE!
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | #VALUE!
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | #VALUE!
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | #VALUE!
3. 불확도 계산
| 명목값 | 기준기 |  | 지시값 |  | 분해능 |  | 잔류잡음 |  | 합성표준 | 유효자유도 | 포함인자 | 측정불확도 |  |  |  |  | Number | CMC초과? |  | 자유도 | 신뢰수준(%) |  | 소수점 | Number
|  | μm |  | μm |  | μm |  | μm |  | μm |  |  | μm |  |  |  |  | Format |  |  |  | 95.45 |  | 자리수 | Format
|  | U | u(rS) | s | u(ra) | d | u(δra) | 값 | u(δrres) | uc | νeff | k | 계산 | CMC | 선택 | 자리수 | 자리수맞춤 |  |  |  | 1 | 13.97 |  | -1 | 0
[19 empty] | 0 |  | 2 | 4.53 |  | 0 | 0
[19 empty] | 0 |  | 3 | 3.31 |  | 1 | 0.0
[19 empty] | 0 |  | 4 | 2.87 |  | 2 | 0.00
[19 empty] | 0 |  | 5 | 2.65 |  | 3 | 0.000
[19 empty] | 0 |  | 6 | 2.52 |  | 4 | 0.000 0
[19 empty] | 0 |  | 7 | 2.43 |  | 5 | 0.000 00
[19 empty] | 0 |  | 8 | 2.37 |  | 6 | 0.000 000
[19 empty] | 0 |  | 9 | 2.32 |  | 7 | 0.000 000 0
[19 empty] | 0 |  | ∞ | 2 |  | 8 | 0.000 000 00
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 9 | 0.000 000 000
○ 거칠기 변수, Rz 교정
1. 교정조건
| 파라미터 | 최대범위 | 분해능 | 단위 | N.F | 위치 | CMC1 | CMC1 | CMC단위
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2. 교정결과 | [15 empty] | 4. 성적서용
| 사용? | 명목값 | 시편교정값 | 단위 | 촉침식 표면거칠기 측정기 0 측정결과 |  |  |  |  | 평균 | 표준편차 | 보정값 | 자리수 맞춤 |  |  | Spec |  | 표기용
[5 empty] | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | rz |  | ZR | 보정값 | 지시값 |  | Min | Max | 기준값 | 지시값 | 보정값 | Spec | Pass/Fail | 불확도
|  |  | rS |  | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm |  | μm | μm | μm | μm | μm | μm | 0 | μm
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | #VALUE!
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | #VALUE!
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | #VALUE!
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | #VALUE!
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | #VALUE!
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | #VALUE!
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | #VALUE!
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | #VALUE!
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | #VALUE!
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  | #VALUE!
3. 불확도 계산
| 명목값 | 기준기 |  | 지시값 |  | 분해능 |  | 잔류잡음 |  | 합성표준 | 유효자유도 | 포함인자 | 측정불확도 |  |  |  |  | Number | CMC초과? |  | 자유도 | 신뢰수준(%) |  | 소수점 | Number
|  | μm |  | μm |  | μm |  | μm |  | μm |  |  | μm |  |  |  |  | Format |  |  |  | 95.45 |  | 자리수 | Format
|  | U | u(rS) | s | u(rz) | d | u(δrz) | 값 | u(δrres) | uc | νeff | k | 계산 | CMC | 선택 | 자리수 | 자리수맞춤 |  |  |  | 1 | 13.97 |  | -1 | 0
[19 empty] | 0 |  | 2 | 4.53 |  | 0 | 0
[19 empty] | 0 |  | 3 | 3.31 |  | 1 | 0.0
[19 empty] | 0 |  | 4 | 2.87 |  | 2 | 0.00
[19 empty] | 0 |  | 5 | 2.65 |  | 3 | 0.000
[19 empty] | 0 |  | 6 | 2.52 |  | 4 | 0.000 0
[19 empty] | 0 |  | 7 | 2.43 |  | 5 | 0.000 00
[19 empty] | 0 |  | 8 | 2.37 |  | 6 | 0.000 000
[19 empty] | 0 |  | 9 | 2.32 |  | 7 | 0.000 000 0
[19 empty] | 0 |  | ∞ | 2 |  | 8 | 0.000 000 00
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 9 | 0.000 000 000
● 교정료 계산
|  | 조건 1 |  | 조건 2 | 기본수수료 | 추가수수료 |  | Range | 기본수수료 | 추가수수료 |  | 소계 | 합계
|  | 1 | [10 empty] | 실비

## Calcu_ADJ
● 거칠기 측정기 측정조건
| 촉침반경 | 측정속도 | 평가길이 | 컷오프값 | λc/λs | 필터 |  | 교정항목
| (μm) | (mm/s) | (mm) | (mm) |  |  |  | Rsm | Pt | Ra | Rz | Rz : 시스템 종합 평가 임.
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Rz : System comprehensive evaluation.
● 측정기 상태 점검
잔류잡음 측정
| Ra (μm) | Rz (μm)
| 0 | 0
○ 가로(X축) 배율 교정
1. 교정조건
| 파라미터 | 최대범위 | 분해능 | 단위 | N.F | 위치 | CMC1 | CMC1 | CMC단위 |  | CMC초과? | FAIL?
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | PASS
2. 교정결과 | [15 empty] | 4. 성적서용
| 사용? | 명목값 | 시편교정값 | 단위 | 촉침식 표면거칠기 측정기 0 측정결과 |  |  |  |  | 평균 | 표준편차 | 보정값 | 자리수 맞춤 |  |  | Spec |  | 표기용
[5 empty] | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | LX |  | CX | 보정값 | 지시값 |  | Min | Max | 기준값 | 지시값 | 보정값 | Spec | Pass/Fail | 불확도
|  |  | LS |  | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm |  | μm | μm | μm | μm | μm | μm | 0 | μm
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  | - | - | #VALUE! | -
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  | - | - | #VALUE! | -
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  | - | - | #VALUE! | -
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  | - | - | #VALUE! | -
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  | - | - | #VALUE! | -
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  | - | - | #VALUE! | -
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  | - | - | #VALUE! | -
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  | - | - | #VALUE! | -
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  | - | - | #VALUE! | -
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  | - | - | #VALUE! | -
3. 불확도 계산
| 명목값 | 기준기 |  | 지시값 |  | 분해능 |  | 합성표준 | 유효자유도 | 포함인자 | 측정불확도 |  |  |  |  | Number | CMC초과? |  | 자유도 | 신뢰수준(%) |  | 소수점 | Number
|  | μm |  | μm |  | μm |  | μm |  |  | μm |  |  |  |  | Format |  |  |  | 95.45 |  | 자리수 | Format
|  | U | u(LS) | s | u(LX) | d | u(δLX) | uc | νeff | k | 계산 | CMC | 선택 | 자리수 | 자리수맞춤 |  |  |  | 1 | 13.97 |  | -1 | 0
[17 empty] | 0 |  | 2 | 4.53 |  | 0 | 0
[17 empty] | 0 |  | 3 | 3.31 |  | 1 | 0.0
[17 empty] | 0 |  | 4 | 2.87 |  | 2 | 0.00
[17 empty] | 0 |  | 5 | 2.65 |  | 3 | 0.000
[17 empty] | 0 |  | 6 | 2.52 |  | 4 | 0.000 0
[17 empty] | 0 |  | 7 | 2.43 |  | 5 | 0.000 00
[17 empty] | 0 |  | 8 | 2.37 |  | 6 | 0.000 000
[17 empty] | 0 |  | 9 | 2.32 |  | 7 | 0.000 000 0
[17 empty] | 0 |  | ∞ | 2 |  | 8 | 0.000 000 00
[17 empty] | 0 |  |  |  |  | 9 | 0.000 000 000
○ 높이방향 (Z축) 교정
1. 교정조건
| 파라미터 | 최대범위 | 분해능 | 단위 | N.F | 위치 | CMC1 | CMC1 | CMC단위
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2. 교정결과 | [15 empty] | 4. 성적서용
| 사용? | 명목값 | 시편교정값 | 단위 | 촉침식 표면거칠기 측정기 0 측정결과 |  |  |  |  | 평균 | 표준편차 | 보정값 | 자리수 맞춤 |  |  | Spec |  | 표기용
[5 empty] | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | hz |  | Bz | 보정값 | 지시값 |  | Min | Max | 기준값 | 지시값 | 보정값 | Spec | Pass/Fail | 불확도
|  |  | hS |  | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm |  | μm | μm | μm | μm | μm | μm | 0 | μm
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  | - | - | #VALUE! | -
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  | - | - | #VALUE! | -
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  | - | - | #VALUE! | -
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  | - | - | #VALUE! | -
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  | - | - | #VALUE! | -
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  | - | - | #VALUE! | -
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  | - | - | #VALUE! | -
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  | - | - | #VALUE! | -
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  | - | - | #VALUE! | -
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  | - | - | #VALUE! | -
3. 불확도 계산
| 명목값 | 기준기 |  | 지시값 |  | 분해능 |  | 합성표준 | 유효자유도 | 포함인자 | 측정불확도 |  |  |  |  | Number | CMC초과? |  | 자유도 | 신뢰수준(%) |  | 소수점 | Number
|  | μm |  | μm |  | μm |  | μm |  |  | μm |  |  |  |  | Format |  |  |  | 95.45 |  | 자리수 | Format
|  | U | u(hS) | s | u(hz) | d | u(δhz) | uc | νeff | k | 계산 | CMC | 선택 | 자리수 | 자리수맞춤 |  |  |  | 1 | 13.97 |  | -1 | 0
[17 empty] | 0 |  | 2 | 4.53 |  | 0 | 0
[17 empty] | 0 |  | 3 | 3.31 |  | 1 | 0.0
[17 empty] | 0 |  | 4 | 2.87 |  | 2 | 0.00
[17 empty] | 0 |  | 5 | 2.65 |  | 3 | 0.000
[17 empty] | 0 |  | 6 | 2.52 |  | 4 | 0.000 0
[17 empty] | 0 |  | 7 | 2.43 |  | 5 | 0.000 00
[17 empty] | 0 |  | 8 | 2.37 |  | 6 | 0.000 000
[17 empty] | 0 |  | 9 | 2.32 |  | 7 | 0.000 000 0
[17 empty] | 0 |  | ∞ | 2 |  | 8 | 0.000 000 00
[17 empty] | 0 |  |  |  |  | 9 | 0.000 000 000
○ 거칠기 변수, Ra 교정
1. 교정조건
| 파라미터 | 최대범위 | 분해능 | 단위 | N.F | 위치 | CMC1 | CMC2 | CMC단위
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2. 교정결과 | [15 empty] | 4. 성적서용
| 사용? | 명목값 | 시편교정값 | 단위 | 촉침식 표면거칠기 측정기 0 측정결과 |  |  |  |  | 평균 | 표준편차 | 보정값 | 자리수 맞춤 |  |  | Spec |  | 표기용
[5 empty] | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | ra |  | AR | 보정값 | 지시값 |  | Min | Max | 기준값 | 지시값 | 보정값 | Spec | Pass/Fail | 불확도
|  |  | rS |  | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm |  | μm | μm | μm | μm | μm | μm | 0 | μm
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  | - | - | #VALUE! | -
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  | - | - | #VALUE! | -
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  | - | - | #VALUE! | -
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  | - | - | #VALUE! | -
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  | - | - | #VALUE! | -
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  | - | - | #VALUE! | -
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  | - | - | #VALUE! | -
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  | - | - | #VALUE! | -
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  | - | - | #VALUE! | -
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  | - | - | #VALUE! | -
3. 불확도 계산
| 명목값 | 기준기 |  | 지시값 |  | 분해능 |  | 잔류잡음 |  | 합성표준 | 유효자유도 | 포함인자 | 측정불확도 |  |  |  |  | Number | CMC초과? |  | 자유도 | 신뢰수준(%) |  | 소수점 | Number
|  | μm |  | μm |  | μm |  | μm |  | μm |  |  | μm |  |  |  |  | Format |  |  |  | 95.45 |  | 자리수 | Format
|  | U | u(rS) | s | u(ra) | d | u(δra) | 값 | u(δrres) | uc | νeff | k | 계산 | CMC | 선택 | 자리수 | 자리수맞춤 |  |  |  | 1 | 13.97 |  | -1 | 0
[19 empty] | 0 |  | 2 | 4.53 |  | 0 | 0
[19 empty] | 0 |  | 3 | 3.31 |  | 1 | 0.0
[19 empty] | 0 |  | 4 | 2.87 |  | 2 | 0.00
[19 empty] | 0 |  | 5 | 2.65 |  | 3 | 0.000
[19 empty] | 0 |  | 6 | 2.52 |  | 4 | 0.000 0
[19 empty] | 0 |  | 7 | 2.43 |  | 5 | 0.000 00
[19 empty] | 0 |  | 8 | 2.37 |  | 6 | 0.000 000
[19 empty] | 0 |  | 9 | 2.32 |  | 7 | 0.000 000 0
[19 empty] | 0 |  | ∞ | 2 |  | 8 | 0.000 000 00
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 9 | 0.000 000 000
○ 거칠기 변수, Rz 교정
1. 교정조건
| 파라미터 | 최대범위 | 분해능 | 단위 | N.F | 위치 | CMC1 | CMC1 | CMC단위
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2. 교정결과 | [15 empty] | 4. 성적서용
| 사용? | 명목값 | 시편교정값 | 단위 | 촉침식 표면거칠기 측정기 0 측정결과 |  |  |  |  | 평균 | 표준편차 | 보정값 | 자리수 맞춤 |  |  | Spec |  | 표기용
[5 empty] | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | rz |  | ZR | 보정값 | 지시값 |  | Min | Max | 기준값 | 지시값 | 보정값 | Spec | Pass/Fail | 불확도
|  |  | rS |  | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm |  | μm | μm | μm | μm | μm | μm | 0 | μm
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  | - | - | #VALUE! | -
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  | - | - | #VALUE! | -
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  | - | - | #VALUE! | -
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  | - | - | #VALUE! | -
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  | - | - | #VALUE! | -
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  | - | - | #VALUE! | -
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  | - | - | #VALUE! | -
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  | - | - | #VALUE! | -
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  | - | - | #VALUE! | -
| FALSE | [14 empty] | 0 | 0 |  | - | - | #VALUE! | -
3. 불확도 계산
| 명목값 | 기준기 |  | 지시값 |  | 분해능 |  | 잔류잡음 |  | 합성표준 | 유효자유도 | 포함인자 | 측정불확도 |  |  |  |  | Number | CMC초과? |  | 자유도 | 신뢰수준(%) |  | 소수점 | Number
|  | μm |  | μm |  | μm |  | μm |  | μm |  |  | μm |  |  |  |  | Format |  |  |  | 95.45 |  | 자리수 | Format
|  | U | u(rS) | s | u(rz) | d | u(δrz) | 값 | u(δrres) | uc | νeff | k | 계산 | CMC | 선택 | 자리수 | 자리수맞춤 |  |  |  | 1 | 13.97 |  | -1 | 0
[19 empty] | 0 |  | 2 | 4.53 |  | 0 | 0
[19 empty] | 0 |  | 3 | 3.31 |  | 1 | 0.0
[19 empty] | 0 |  | 4 | 2.87 |  | 2 | 0.00
[19 empty] | 0 |  | 5 | 2.65 |  | 3 | 0.000
[19 empty] | 0 |  | 6 | 2.52 |  | 4 | 0.000 0
[19 empty] | 0 |  | 7 | 2.43 |  | 5 | 0.000 00
[19 empty] | 0 |  | 8 | 2.37 |  | 6 | 0.000 000
[19 empty] | 0 |  | 9 | 2.32 |  | 7 | 0.000 000 0
[19 empty] | 0 |  | ∞ | 2 |  | 8 | 0.000 000 00
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 9 | 0.000 000 000

## STD_Data
번호 | 등록번호 | 기기명(종류) | 명목값 | 기준값 | 측정값 | 단위 | 보정값 | 단위 | 불확도 | 불확도 단위 | 포함인자 | 촉침반경 | 단위 | 측정길이 | 단위 | 필터 | 교정일자 | 사용중지?

## Length_3_R1
[Length Calibration]
CONDITION |  |  | CMC |  |  | Resolution |  |  |  | 거칠기 측정 조건 | [7 empty] | SPEC |  |  | MEASURED VALUE | [5 empty] | MEASURED VALUE(조정후)
명목값 | 시편교정값 | 단위 | CMC_1 | CMC_2 | CMC_UNIT | Display | 최소눈금 | 분해능 | 분해능단위 | 촉침반경(μm) | 측정속도(mm/s) | 평가길이(mm) | 컷오프값(mm) | λc/λs | 필터 | 잔류잡음 Ra(μm) | 잔류잡음 Rz(μm) | MIN | MAX | UNIT | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |  | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th
구분
기준기 교정데이터
기준기명 | 등록번호 | 기기명(종류) | [10 empty] | 명목값 | 기준값 | 측정값 | 단위 | 보정값 | 단위 | 불확도 |  | 불확도 단위 | 포함인자 |  | 기기번호 | 지난교정값 | drift | [5 empty] | 교정일자 | 사용중지?

## Length_3_R2
[Length Calibration]
CONDITION |  |  | CMC |  |  | Resolution |  |  |  | 거칠기 측정 조건 | [7 empty] | SPEC |  |  | MEASURED VALUE | [5 empty] | MEASURED VALUE(조정후)
명목값 | 시편교정값 | 단위 | CMC_1 | CMC_2 | CMC_UNIT | Display | 최소눈금 | 분해능 | 분해능단위 | 촉침반경(μm) | 측정속도(mm/s) | 평가길이(mm) | 컷오프값(mm) | λc/λs | 필터 | 잔류잡음 Ra(μm) | 잔류잡음 Rz(μm) | MIN | MAX | UNIT | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |  | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th
구분
기준기 교정데이터
기준기명 | 등록번호 | 기기명(종류) | [10 empty] | 명목값 | 기준값 | 측정값 | 단위 | 보정값 | 단위 | 불확도 |  | 불확도 단위 | 포함인자 |  | 기기번호 | 지난교정값 | drift | [5 empty] | 교정일자 | 사용중지?

## Length_3_R3
[Length Calibration]
CONDITION |  |  | CMC |  |  | Resolution |  |  |  | 거칠기 측정 조건 | [7 empty] | SPEC |  |  | MEASURED VALUE | [5 empty] | MEASURED VALUE(조정후)
명목값 | 시편교정값 | 단위 | CMC_1 | CMC_2 | CMC_UNIT | Display | 최소눈금 | 분해능 | 분해능단위 | 촉침반경(μm) | 측정속도(mm/s) | 평가길이(mm) | 컷오프값(mm) | λc/λs | 필터 | 잔류잡음 Ra(μm) | 잔류잡음 Rz(μm) | MIN | MAX | UNIT | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |  | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th
구분
기준기 교정데이터
번호 | 등록번호 | 기기명(종류) | [10 empty] | 명목값 | 기준값 | 측정값 | 단위 | 보정값 | 단위 | 불확도 |  | 불확도 단위 | 포함인자 |  | 기기번호 | 지난교정값 | drift | [5 empty] | 교정일자 | 사용중지?

## Length_3_R4
[Length Calibration]
CONDITION |  |  | CMC |  |  | Resolution |  |  |  | 거칠기 측정 조건 | [7 empty] | SPEC |  |  | MEASURED VALUE | [5 empty] | MEASURED VALUE(조정후)
명목값 | 시편교정값 | 단위 | CMC_1 | CMC_2 | CMC_UNIT | Display | 최소눈금 | 분해능 | 분해능단위 | 촉침반경(μm) | 측정속도(mm/s) | 평가길이(mm) | 컷오프값(mm) | λc/λs | 필터 | 잔류잡음 Ra(μm) | 잔류잡음 Rz(μm) | MIN | MAX | UNIT | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |  | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th
구분
기준기 교정데이터
기준기명 | 등록번호 | 기기명(종류) | [10 empty] | 명목값 | 기준값 | 측정값 | 단위 | 보정값 | 단위 | 불확도 |  | 불확도 단위 | 포함인자 |  | 기기번호 | 지난교정값 | drift | [5 empty] | 교정일자 | 사용중지?