## 기본정보
CALIBRATION 기본정보
[1] 교정정보
등록번호 |  |  |  | 접수번호
의뢰기관 |  |  |  | 교정일자
기기명 |  |  |  | 교정절차서1
제작회사 |  |  |  | 교정절차서2
형식 |  |  |  | 접수확인자
기기번호 |  |  |  | 인증교정자
세부분류코드 |  |  |  | 기술책임자
교정주기 |  |  |  | KOLAS유무 |  |  | 1: KOLAS 성적서 0: 비공인성적서
[2] 교정환경
최저온도 |  | 최저습도 | 최저기압 |  | 교정장소 |  | 0: KC00-011 고정표준실 1: 현장교정 4: KC10-244 고정표준실
최고온도 |  | 최고습도 | 최고기압
[3] 교정방법 및 소급성서술
[4] 교정에 사용한 표준장비 명세
등록번호 | 기기명 |  |  | 제작회사 |  | 형식 | 기기번호 | 차기교정예정일자
[5] 교정결과 및 검토
전체 |  |  |  | 특이사항
PASS
FIAL
교정자 확인 |  | 확인전
CMC 검토
COID
U+α
0 | fees
PASS | P/F
U & r

## 교정결과
교 정 결 과 CALIBRATION RESULT
성적서발급번호(Certificate No) :
교 정 번 호(Calibration No) :
○ 품명 :
○ 제작회사 :
○ 형식 :
○ 기기번호 :
● 교정결과
| 호 칭 | 측정항목 | 규격값 (mm) |  | 측정값 (mm) |  | 비 고
삭제 | 0 | 바깥지름 | #VALUE! | - | #VALUE!
삭제 |  |  |  | -
삭제 |  | 유효지름 | #VALUE! | - | #VALUE!
삭제 |  |  |  | -
삭제 |  | 피치 | #VALUE! | - | #VALUE!
삭제
삭제 |  | 산의 반각 | 0´ | - | #VALUE! | #VALUE!
삭제
삭제 |  | 바깥지름 | #VALUE! | - | #VALUE!
삭제 |  |  |  | -
삭제 |  | 유효지름 | #VALUE! | - | #VALUE!
삭제 |  |  |  | -
삭제 |  | 피치 | #VALUE! | - | #VALUE!
삭제
삭제 |  | 산의 반각 | 0´ | - | #VALUE! | #VALUE!
삭제
● 측정불확도
| 바깥지름 | #VALUE! | #VALUE!
| 유효지름 | #VALUE! | #VALUE!
| 피치 | #VALUE! | 2
| 산의 반각 | #VALUE! | #VALUE!
※ 신뢰수준 약 95 %
𝑘=
𝑘=
𝑘=
𝑘=

## 교정결과-E
CALIBRATION Result
성적서발급번호(Certificate No) :
교 정 번 호(Calibration No) :
○ Description :
○ Manufacturer :
○ Model Name :
○ Serial Number :
● Calibration Result
| Nominal Diameter | Item | Specification value (mm) |  | Measurement value (mm) |  | Remark
삭제 | 0 | Major diameter | #VALUE! | - | #VALUE!
삭제 |  |  |  | -
삭제 |  | Effective diameter | #VALUE! | - | #VALUE!
삭제 |  |  |  | -
삭제 |  | Pitch | #VALUE! | - | #VALUE!
삭제
삭제 |  | Half-angle | 0´ | - | #VALUE! | #VALUE!
삭제
삭제 |  | Major diameter | #VALUE! | - | #VALUE!
삭제 |  |  |  | -
삭제 |  | Effective diameter | #VALUE! | - | #VALUE!
삭제 |  |  |  | -
삭제 |  | Pitch | #VALUE! | - | #VALUE!
삭제
삭제 |  | Half-angle | 0´ | - | #VALUE! | #VALUE!
삭제
● Measurement uncertainty
| Major diamaeter | #VALUE! | #VALUE!
| Effective diameter | #VALUE! | #VALUE!
| Pitch | #VALUE! | 2
| Half-angle | #VALUE! | #VALUE!
※ Confidence level about 95 %
𝑘=
𝑘=
𝑘=
𝑘=

## 교정결과-HY
교 정 결 과 CALIBRATION RESULT
성적서발급번호(Certificate No) :
교 정 번 호(Calibration No) :
○ 품명 :
○ 제작회사 :
○ 형식 :
○ 기기번호 :
● 교정결과
| 비고 | 측정항목 | Nominal Value | Unit | Spec | 조정 전 |  |  | 조정 후 |  |  | Measurement Uncertainty
[6 empty] | Measured Value | Correction Value | Pass /Fail | Measured Value | Correction Value | Pass /Fail
|  | 바깥지름 | #VALUE! | mm | - | #VALUE! | #VALUE! |  | - | - | - | #VALUE!
|  | 유효지름 | #VALUE! | mm | - | #VALUE! | #VALUE! |  | - | - | - | #VALUE!
|  | 피치 | #VALUE! | mm | - | #VALUE! | #VALUE! |  | - | - | - | #VALUE!
|  | 산의반각(좌) |  | ˚ | - |  |  |  | - | - | - | #VALUE!
|  | 산의반각(우) |  | ˚ | - |  |  |  | - | - | - | #VALUE!
|  | 바깥지름 | #VALUE! | mm | - | #VALUE! | #VALUE! |  | - | - | - | #VALUE!
|  | 유효지름 | #VALUE! | mm | - | #VALUE! | #VALUE! |  | - | - | - | #VALUE!
|  | 피치 | #VALUE! | mm | - | #VALUE! | #VALUE! |  | - | - | - | #VALUE!
|  | 산의반각(좌) |  | ˚ | - |  |  |  | - | - | - | #VALUE!
|  | 산의반각(우) |  | ˚ | - |  |  |  | - | - | - | #VALUE!
※ 신뢰수준 약 95 %
|  | 바깥지름 : | #VALUE!
|  | 유효지름 : | #VALUE!
|  | 피치 : | 2
|  | 산의반각 : | #VALUE!
𝑘=
𝑘=
𝑘=
𝑘=

## 판정결과
판정결과
1. 교정결과
| 비고 | 측정항목 | 눈금값 | 교정값 | Spec | Decision
|  |  | (mm) | (mm) | (mm)
삭제 |  | 바깥지름 | #VALUE! | #VALUE! | -
삭제 |  |  |  |  | -
삭제 |  | 유효지름 | #VALUE! | #VALUE! | -
삭제 |  |  |  |  | -
삭제 |  | 피치 | #VALUE! | #VALUE! | -
삭제 |  | 산의반각 | 0´ | #VALUE! | -
삭제 |  |  |  | #VALUE! | -
삭제 |  | 바깥지름 | #VALUE! | #VALUE! | -
삭제 |  |  |  |  | -
삭제 |  | 유효지름 | #VALUE! | #VALUE! | -
삭제 |  |  |  |  | -
삭제 |  | 피치 | #VALUE! | #VALUE! | -
삭제 |  | 산의반각 | 0´ | #VALUE! | -
삭제 |  |  |  | #VALUE! | -

## 부록
부록
○ 품명 :
○ 제작회사 :
○ 형식 :
○ 기기번호 :

## RAWDATA
◆ RAWDATA ◆
| 등록번호 | 0 | 교정번호 | 0 |  | 교정자 | 0
| 기기번호 | 0 | 교정일자 | 0 |  | 기술책임자 | 0
○ 측정데이터
1. 반복측정 결과
| 측정항목 | 측정위치 | 명목값 | 단위 | 측정방향 | 표준측장기 지시값
[6 empty] | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회
[6 empty] | mm | mm | mm | mm | mm
| 바깥지름 |  |  |  | X-X´
Y-Y´
X-X´
Y-Y´
| 측정항목 | 측정위치 | 명목값 | 단위 |  | 표준측장기 지시값
[6 empty] | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회
[6 empty] | mm | mm | mm | mm | mm
유효지름
| 측정항목 | 측정위치 | 명목값 | 단위 | 측정방향 | 측정투영기 지시값
[6 empty] | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회
[6 empty] | mm | mm | mm | mm | mm
피치
| 측정항목 | 측정위치 | 명목값 | 단위 | 측정방향 | 측정투영기 지시오차
[6 empty] | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회
[6 empty] | ´ | ´ | ´ | ´ | ´
산의반각

## 측정불확도추정보고서
◆ 측정불확도 추정보고서 ◆
※ 바깥지름
■ 반복측정 결과
| 호칭길이 (mm) |  |  |  | 측정방향 |  |  |  | 표준 측장기 지시값 (mm) | [23 empty] | 표준편차 (μm) |  |  |  | 기준기 보정값 (μm) |  |  |  | 바깥지름 (mm)
[9 empty] | 1회 |  |  |  | 2회 |  |  |  | 3회 |  |  |  | 4회 |  |  |  | 5회 |  |  |  | 평균값
[5 empty] | X-X´ | [23 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #VALUE!
Y-Y´
■ 수학적 모델
|  | d |  |  | : | 나사 플러그 게이지의 바깥지름
|  | dx |  |  | : | 표준 측장기의 지시값
|  | ds |  |  | : | 표준 측장기의 보정값
|  | d0 |  |  | : | 나사 플러그 게이지의 바깥지름의 호칭길이
[5 empty] | : | 나사 플러그 게이지와 표준 측장기의 평균 열팽창계수
|  | Δt |  |  | : | 나사 플러그 게이지와 표준 측장기의 온도차
|  | Δα |  |  | : | 나사 플러그 게이지와 표준 측장기의 열팽창계수의 차이
|  | δt |  |  | : | 나사 플러그 게이지와 표준 측장기의 평균 온도값과 기준온도(20 ℃)와의 차이
|  | δres |  |  | : | 표준 측장기의 분해능에 의한 보정값
|  | δlA |  |  | : | 나사 플러그 게이지를 측정할 때 발생하는 기하학적인 오차
■ 합성표준불확도 관계식
※ 감도계수
■ 불확도 총괄표
[7 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 5 | [7 empty] | 6
|  |  | 입력량 |  |  |  | 추정값 | [7 empty] | 표준불확도 | [7 empty] | 확률분포 |  |  |  |  | 감도계수 | [6 empty] | 불확도 기여량 | [7 empty] | 자유도
|  |  | Xi |  |  |  | xi | [7 empty] | u(xi) | [12 empty] | ci | [6 empty] | ¦ui(y)¦
| A |  | dx | [8 empty] | mm |  |  | 0 |  |  |  |  | μm |  |  | t |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | μm |  |  | 9
| B |  | ds | [8 empty] | mm |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | μm |  |  | 정규 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | μm |  |  | ∞
| C | [10 empty] | /℃ |  |  | 4.0825e-07 |  |  |  |  | /℃ |  |  | 삼각형 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | ℃·μm |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | μm |  |  | 100
| D |  | Δt | [8 empty] | ℃ |  |  | 0.057735 |  |  |  |  | ℃ |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | /℃·μm |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | μm |  |  | 12
| E |  | Δα | [8 empty] | /℃ |  |  | 8.165e-07 |  |  |  |  | /℃ |  |  | 삼각형 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | ℃·μm |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | μm |  |  | 100
| F |  | δt | [8 empty] | ℃ |  |  | 0.57735 |  |  |  |  | ℃ |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | /℃·μm |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | μm |  |  | 12
| G |  | δdr |  |  |  | 0 |  |  |  |  | mm |  |  | 0 |  |  |  |  | μm |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | μm |  |  | ∞
| H |  | δlP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | mm |  |  | #N/A |  |  |  |  | μm |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | #N/A |  |  |  |  | μm |  |  | ∞
| I |  | d |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | mm |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | μm |  |  | #VALUE!
■ 표준불확도 성분의 계산
| 1. 표준 측장기의 지시값에 의한 표준불확도, | [18 empty] | u(dx)
※ 표준불확도 성분은 우연효과로 인한 불확도로써 A형 평가를 통하여 구한다.
반복측정한 결과의 표준편차(s)를 구하고 이 값을 측정횟수의 제곱근으로 나누어 구한다.
|  | A1. 추정값 : | [8 empty] | mm
|  | A2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 표준편차 (s) = | [6 empty] | 0 |  |  | μm
[10 empty] | u(dx) |  |  | = | s |  | = | 0 |  |  | μm |  | = | 0 |  |  | μm
|  | A3. 확률분포 : | [5 empty] | t
|  | A4. 감도계수 : | [10 empty] | 1
|  | A5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ¦ | 1 |  | × | 0 |  |  | μm |  | ¦ | = | 0 |  |  | μm
|  | A6. 자유도 : | [5 empty] | ν(dx) = n - 1 = 10 - 1 = 9
| 2. 표준 측장기의 표준불확도, | [12 empty] | u(ds)
|  | B1. 추정값 : | [8 empty] | mm
|  | B2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 표준 측장기의 측정불확도가 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | μm (신뢰수준 약 95 %, k=2) 이므로
(l0는 표준자의 길이이며, 단위는 mm이다.)
[10 empty] | u(ds) |  |  | = |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | nm |  | = |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | μm |  | = | #VALUE! |  |  | μm
0
|  | B3. 확률분포 : | [5 empty] | 정규
|  | B4. 감도계수 : | [10 empty] | 1
|  | B5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ¦ | 1 |  | × | #VALUE! |  |  | μm |  | ¦ | = | #VALUE! |  |  | μm
|  | B6. 자유도 : | [5 empty] | ν(ds) = ∞
3. 나사 플러그 게이지와 표준 측장기의 평균 열팽창계수에 의한 표준불확도,
※ 나사 플러그 게이지와 표준 측장기의 평균 열팽창계수 :
|  | C1. 추정값 : |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | ×10-6/℃
|  | C2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 불확도 전파법칙에 의한 수식 :
[9 empty] | ※ 열팽창계수의 불확도 값 : u(αs)=u(αx)= | [16 empty] | 1.0×10-6/℃ |  |  |  |  | = | 0.58×10-6/℃
불확도 전파법칙에 의한 수식에 열팽창계수의 불확도 값을 대입하여 계산하면
0.41×10-6/℃
|  | C3. 확률분포 : | [5 empty] | 삼각형
|  | C4. 감도계수 : | [14 empty] | #VALUE! |  | ℃ | × |  |  |  |  | mm |  | = | #VALUE! |  |  | ℃·μm
|  | C5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ｜ | #VALUE! |  | ℃·μm × 0.41 ×10-6/℃ | [8 empty] | ¦ | = | #VALUE! |  |  | μm
|  | C6. 자유도 : | [23 empty] | ※ 상대불확도 R : 10%로 추정
100
| 4. 나사 플러그 게이지와 표준 측장기의 온도 차이에 의한 표준불확도, | [27 empty] | u(Δt)
※ 열평형 상태에서 나사 플러그 게이지와 표준 측장기의 온도차가 ±0.1 ℃ 이내에서
일치한다고 추정하여 직사각형 확률분포를 적용하여 계산하면
D1. 추정값 :
|  | D2. 표준불확도 : | [6 empty] | u(Δt) |  |  | = | 0.1 |  | ℃ |  | = | 0.057735 |  |  | ℃
|  | D3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
|  | D4. 감도계수 : | [14 empty] | #VALUE! |  |  | ×10-6 /℃ |  |  |  | × |  |  |  |  | mm |  | = | #VALUE! |  |  | /℃·μm
|  | D5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ｜ | #VALUE! |  |  | /℃·μm |  |  | × | 0.057735 |  |  | ℃ |  | ¦ | = | #VALUE! |  |  | μm
|  | D6. 자유도 : | [19 empty] | ※ 상대불확도 R : 20%로 추정
| 5. 나사 플러그 게이지와 표준 측장기의 열팽창계수 차이에 의한 표준불확도, | [29 empty] | u(Δα)
|  | ※ 나사 플러그 게이지와 표준 측장기의 열팽창계수 차이 : | [21 empty] | Δα = (αx - αs)
|  | E1. 추정값 : |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | ×10-6/℃
|  | E2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 불확도 전파법칙에 의한 수식 : u2(Δα) = u2(αx) + u2(αs)
※ 열팽창계수의 불확도 값 : u(αx) = u(αs) = 0.58×10-6/℃
불확도 전파법칙에 의한 수식에 열팽창계수의 불확도 값을 대입하여 계산하면
|  | E3. 확률분포 : | [5 empty] | 삼각형
|  | E4. 감도계수 : | [15 empty] | #VALUE! |  | ℃ | × |  |  |  |  | mm |  | = | #VALUE! |  |  | ℃·μm
|  | E5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ｜ | #VALUE! |  | ℃·μm × 0.82 ×10-6/℃ | [8 empty] | ¦ | = | #VALUE! |  |  | μm
|  | E6. 자유도 : | [23 empty] | ※ 상대불확도 R : 10%로 추정
100
| 6. 나사 플러그 게이지와 표준 측장기의 평균 온도와 기준온도(20 ℃)와의 차이에 의한 표준불확도, | [38 empty] | u(δt)
※ 측정실 공기중의 온도를 측정하였고, 측정에 사용된 온도계의 불확도가 1 ℃를 넘지 않으므로,
여기에 직사각형 확률분포를 적용하여 계산하면
F1. 추정값 :
|  | F2. 표준불확도 : | [6 empty] | u(δt) |  |  | = | 1 |  | ℃ |  | = | 0.57735 |  |  | ℃
|  | F3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
|  | F4. 감도계수 : | [15 empty] | #VALUE! |  |  | ×10-6 /℃ |  |  |  | × |  |  |  |  | mm |  | = | #VALUE! |  |  | /℃·μm
|  | F5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ｜ | #VALUE! |  |  | /℃·μm |  |  | × | 0.57735 |  |  | ℃ |  | ¦ | = | #VALUE! |  |  | μm
|  | F6. 자유도 : | [19 empty] | ※ 상대불확도 R : 20%로 추정
| 7. 표준 측장기의 분해능에 의한 표준불확도, | [17 empty] | u(δdr)
※ 표준 측장기 분해능의 반범위에 직사각형 확률분포를 적용하여 계산한다.
|  | G1. 추정값 : |  |  |  |  | 0
|  | G2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 분해능 (d) = | [5 empty] | 0 |  |  | μm
[10 empty] | u(δdr) |  |  | = | d |  |  |  | = | 0 |  | μm |  | = | 0 |  |  | μm
|  | G3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
|  | G4. 감도계수 : | [10 empty] | 1
|  | G5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ｜ | 1 |  | × | 0 |  |  | μm |  | ¦ | = | 0 |  |  | μm
|  | G6. 자유도 : | [20 empty] | ※ 상대불확도 R : 0%로 추정
| 8. 나사 플러그 게이지를 측정할 때 발생하는 기하학적인 오차에 의한 표준불확도, | [31 empty] | u(δlP)
※ 나사 플러그 게이지를 테이블에 고정시키고 측장기의 측정자를 게이지에 접촉하여
측정할 때 발생하는 기하학적인 오차는 측정자의 평행도에서만 발생하며, 측정자의 평행도가
#N/A
|  | H1. 추정값 : |  |  |  |  | 0
|  | H2. 표준불확도 : | [7 empty] | u(δlP) |  |  | = | #N/A |  |  | μm |  | = | #N/A |  |  | μm
|  | H3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
|  | H4. 감도계수 : | [10 empty] | 1
|  | H5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ｜ | 1 |  | × | #N/A |  |  | μm |  | ¦ | = | #N/A |  |  | μm
|  | H6. 자유도 : | [20 empty] | ※ 상대불확도 R : 0%로 추정
■ 합성표준불확도 계산
|  |  |  | = | 0 |  |  | μm |  | + |  | #VALUE! |  |  | μm |  | + |  | #VALUE! |  |  | μm |  | + |  | #VALUE! |  |  | μm |  | + |  | #VALUE! |  |  | μm
[5 empty] | + |  | #VALUE! |  |  | μm |  | + |  | 0 |  |  | μm |  | + |  | #N/A |  |  | μm
|  |  |  | = | #VALUE! |  |  | μm
|  |  | uc(d) | = | #VALUE! |  |  | μm
■ 유효자유도
[11 empty] | #VALUE! | [38 empty] | = | #VALUE!
[11 empty] | 0 |  |  |  | + | #VALUE! |  |  |  | + | #VALUE! |  |  |  | + | #VALUE! |  |  |  | + | #VALUE! |  |  |  | + | #VALUE! |  |  |  | + | 0 |  |  |  | + | #N/A
[11 empty] | 9 |  |  |  |  | ∞ |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | ∞ |  |  |  |  | ∞
■ 측정불확도
※ 합성표준불확도를 구성하는 입력변수 중에서 직사각형 확률분포를 가지는 한 개 또는 두 개의 표준불확도 성분이
전체의 대부분을 차지하는 경우가 아닌 경우, 유효자유도 계산 결과 값을 이용하여 t 분포표에서 신뢰수준 약 95%에
해당하는 k값을 찾아서 계산한다.
이 때 유효자유도가 10 이상으로 충분히 큰 경우 포함인자 k=2를 적용한다.
※ 합성표준불확도를 구성하는 입력변수 중에서 직사각형 확률분포를 가지는 한 개 또는 두 개의 표준불확도 성분이
전체의 대부분을 차지하는 경우, 주된 성분에 대한 잔여 성분의 크기가 0.3보다 작은지 점검한다.
비율이 0.3보다 작으면 직사각형 확률분포를 적용하여 반너비의 비율을 구하고 사다리꼴 분포에 해당하는
포함인자 k를 구하여 계산한다.
[7 empty] | U = k × uc = | #VALUE! |  |  | × | #VALUE! |  |  | μm |  | = | #VALUE! |  |  | μm |  | ≒ | #VALUE! |  |  | μm
※ 유효지름
■ 반복측정 결과
| 기준유효지름 (mm) |  |  |  |  | 표준 측장기 지시값 (mm) | [29 empty] | 표준편차 (μm) |  |  |  | 기준기 보정값 (μm)
[6 empty] | 1회 |  |  |  |  | 2회 |  |  |  |  | 3회 |  |  |  |  | 4회 |  |  |  |  | 5회 |  |  |  |  | 평균값
[31 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #VALUE!
| 와이어 게이지 호칭지름(mm) |  |  |  |  | 와이어 게이지 평균지름(mm) |  |  |  |  | 산의 반각 (rad) |  |  |  |  | 피치 (mm) |  |  |  |  | 유효지름 (mm)
0
■ 수학적 모델
|  | d2 |  |  | : | 나사 플러그 게이지의 유효지름
|  | M |  |  | : | 와이어 게이지 바깥 측에서의 측정값
|  | δM |  |  | : | 표준 측장기의 보정값
|  | dm |  |  | : | 나사 측정용 와이어 게이지의 평균지름
|  | α/2 |  |  | : | 산의 반각
|  | P |  |  | : | 피치
|  | dw |  |  | : | 나사 측정용 와이어 게이지의 호칭지름
|  | E0 |  |  | : | 기준 유효지름
[5 empty] | : | 나사 플러그 게이지와 표준 측장기의 평균 열팽창계수
|  | Δt |  |  | : | 나사 플러그 게이지와 표준 측장기의 온도차
|  | Δα |  |  | : | 나사 플러그 게이지와 표준 측장기의 열팽창계수의 차이
|  | δt |  |  | : | 나사 플러그 게이지와 표준 측장기의 평균 온도값과 기준온도(20 ℃)와의 차이
|  | δMr |  |  | : | 표준 측장기의 분해능에 의한 보정값
■ 합성표준불확도 관계식
※ 감도계수
■ 불확도 총괄표
[7 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 5 | [7 empty] | 6
|  |  | 입력량 |  |  |  | 추정값 | [7 empty] | 표준불확도 | [7 empty] | 확률분포 |  |  |  |  | 감도계수 | [6 empty] | 불확도 기여량 | [7 empty] | 자유도
|  |  | Xi |  |  |  | xi | [7 empty] | u(xi) | [12 empty] | ci | [6 empty] | ¦ui(y)¦
| A |  | M | [8 empty] | mm |  |  | 0 |  |  |  |  | μm |  |  | t |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | μm |  |  | 4
| B |  | δM | [8 empty] | mm |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | μm |  |  | 정규 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | μm |  |  | ∞
| C |  | dm | [8 empty] | mm |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | μm |  |  | 정규 |  |  |  |  | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | μm |  |  | ∞
| D |  | α/2 | [8 empty] | ˚ |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | rad |  |  | 정규 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | μm |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | μm |  |  | ∞
| E |  | P | [8 empty] | mm |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | μm |  |  | 정규 |  |  |  |  | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | μm |  |  | ∞
| F | [10 empty] | /℃ |  |  | 4.0825e-07 |  |  |  |  | /℃ |  |  | 삼각형 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | ℃·μm |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | μm |  |  | 100
| G |  | Δt | [8 empty] | ℃ |  |  | 0.057735 |  |  |  |  | ℃ |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | /℃·μm |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | μm |  |  | 12
| H |  | Δα | [8 empty] | /℃ |  |  | 8.165e-07 |  |  |  |  | /℃ |  |  | 삼각형 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | ℃·μm |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | μm |  |  | 100
| I |  | δt | [8 empty] | ℃ |  |  | 0.57735 |  |  |  |  | ℃ |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | /℃·μm |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | μm |  |  | 12
| J |  | δMr |  |  |  | 0 |  |  |  |  | mm |  |  | 0 |  |  |  |  | μm |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | μm |  |  | ∞
| K |  | d2 | [8 empty] | mm |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | μm |  |  | #VALUE!
■ 표준불확도 성분의 계산
| 1. 와이어 게이지 바깥 측에서의 측정값에 대한 표준불확도, | [23 empty] | u(M)
※ 표준불확도 성분은 우연효과로 인한 불확도로써 A형 평가를 통하여 구한다.
반복측정한 결과의 표준편차(s)를 구하고 이 값을 측정횟수의 제곱근으로 나누어 구한다.
|  | A1. 추정값 : | [8 empty] | mm
|  | A2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 표준편차 (s) = | [6 empty] | 0 |  |  | μm
[10 empty] | u(dx) |  |  | = | s |  | = | 0 |  |  | μm |  | = | 0 |  |  | μm
|  | A3. 확률분포 : | [5 empty] | t
|  | A4. 감도계수 : | [10 empty] | 1
|  | A5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ¦ | 1 |  | × | 0 |  |  | μm |  | ¦ | = | 0 |  |  | μm
|  | A6. 자유도 : | [5 empty] | ν(M) = n - 1 = 5 - 1 = 4
| 2. 표준 측장기의 표준불확도, | [12 empty] | u(δM)
|  | B1. 추정값 : | [8 empty] | mm
|  | B2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 표준 측장기의 측정불확도가 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | μm (신뢰수준 약 95 %, k=2) 이므로
(l0는 표준자의 길이이며, 단위는 mm이다.)
[10 empty] | u(δM) |  |  | = |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | nm |  | = |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | μm |  | = | #VALUE! |  |  | μm
0
|  | B3. 확률분포 : | [5 empty] | 정규
|  | B4. 감도계수 : | [10 empty] | 1
|  | B5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ¦ | 1 |  | × | #VALUE! |  |  | μm |  | ¦ | = | #VALUE! |  |  | μm
|  | B6. 자유도 : | [5 empty] | ν(δM) = ∞
| 3. 나사 측정용 와이어게이지의 평균지름에 의한 표준불확도, | [23 empty] | u(dm)
|  | C1. 추정값 : | [8 empty] | mm
|  | C2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 나사 측정용 와이어 게이지의 측정불확도가 | [17 empty] | 0 |  | μm (신뢰수준 약 95 %, k=2) 이므로
[10 empty] | u(dm) |  |  | = | 0 |  | μm |  | = | = | #DIV/0! |  |  | μm
0
|  | C3. 확률분포 : | [5 empty] | 정규
|  | C4. 감도계수 : | [15 empty] | #VALUE!
|  | C5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ¦ | #VALUE! |  | × | #DIV/0! |  |  | μm |  | ¦ | = | #VALUE! |  |  | μm
|  | C6. 자유도 : | [5 empty] | ν(dm) = ∞
| 4. 산의 반각에 의한 표준불확도, | [13 empty] | u(α/2)
※ 산의 반각 측정값은 다음과 같다.
|  |  | α/2 |  | : |  |  |  |  | ˚ | ± | #VALUE! |  | ´ (신뢰수준 약 95 %, k=2)
|  | D1. 추정값 : | [8 empty] | ˚
|  | D2. 표준불확도 : | [7 empty] | u(α/2) |  |  | = | #VALUE! |  | ´ |  | = | #VALUE! |  | ´ |  | = | #VALUE! |  |  |  | rad
#VALUE!
|  | D3. 확률분포 : | [5 empty] | 정규
|  | D4. 감도계수 : | [5 empty] | ※ | dm |  | : |  |  |  |  | mm |  | , |  | dw |  | : | 0 |  |  |  | mm |  | , |  | α/2 |  | : |  |  |  |  | ˚
[9 empty] | P |  | : |  |  |  |  | mm |  | , |  | E0 |  | : |  |  |  |  | mm
[37 empty] | #VALUE! |  | μm
|  | D5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ¦ | #VALUE! |  | μm |  | × | #VALUE! |  |  |  | rad |  | ¦ | = | #VALUE! |  |  | μm
|  | D6. 자유도 : | [5 empty] | ν(α/2) = ∞
| 5. 피치 측정값에 의한 표준불확도, | [14 empty] | u(P)
※ 피치 측정값은 다음과 같다.
|  |  | P |  | : |  |  |  |  | mm |  | ± | 0 |  |  | mm (신뢰수준 약 95 %, k=2)
|  | E1. 추정값 : | [8 empty] | mm
|  | E2. 표준불확도 : | [7 empty] | u(P) |  |  | = | #VALUE! |  | μm |  | = | #VALUE! |  |  | μm
2
|  | E3. 확률분포 : | [5 empty] | 정규
|  | E4. 감도계수 : | [22 empty] | #VALUE!
|  | E5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ¦ | #VALUE! |  |  | × | #VALUE! |  |  | μm |  | ¦ | = | #VALUE! |  |  | μm
|  | E6. 자유도 : | [5 empty] | ν(P) = ∞
6. 나사 플러그 게이지와 표준 측장기의 평균 열팽창계수에 의한 표준불확도,
※ 나사 플러그 게이지와 표준 측장기의 평균 열팽창계수 :
|  | F1. 추정값 : | [8 empty] | /℃
|  | F2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 불확도 전파법칙에 의한 수식 :
[9 empty] | ※ 열팽창계수의 불확도 값 : u(αs)=u(αx)= | [16 empty] | 1.0×10-6/℃ |  |  |  |  | = | 0.58×10-6/℃
불확도 전파법칙에 의한 수식에 열팽창계수의 불확도 값을 대입하여 계산하면
0.41×10-6/℃
|  | F3. 확률분포 : | [5 empty] | 삼각형
|  | F4. 감도계수 : | [14 empty] | #VALUE! | ℃ | × |  |  |  |  | mm |  | = | #VALUE! |  |  | ℃·μm
|  | F5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ｜ | #VALUE! |  | ℃·μm × 0.41 ×10-6/℃ | [8 empty] | ¦ | = | #VALUE! |  |  | μm
|  | F6. 자유도 : | [23 empty] | ※ 상대불확도 R : 10%로 추정
∞
| 7. 나사 플러그 게이지와 표준 측장기의 온도 차이에 의한 표준불확도, | [27 empty] | u(Δt)
※ 열평형 상태에서 나사 플러그 게이지와 표준 측장기의 온도차가 ±0.1 ℃ 이내에서
일치한다고 추정하여 직사각형 확률분포를 적용하여 계산하면
|  | G1. 추정값 : | [8 empty] | ℃
|  | G2. 표준불확도 : | [6 empty] | u(Δt) |  |  | = | 0.1 |  | ℃ |  | = | 0.057735 |  |  | ℃
|  | G3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
|  | G4. 감도계수 : | [14 empty] | #VALUE! |  |  | ×10-6 /℃ |  |  |  | × |  |  |  |  | mm |  | = | #VALUE! |  |  | /℃·μm
|  | G5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ｜ | #VALUE! |  |  | /℃·μm |  |  | × | 0.057735 |  |  | ℃ |  | ¦ | = | #VALUE! |  |  | μm
|  | G6. 자유도 : | [19 empty] | ※ 상대불확도 R : 20%로 추정
| 8. 나사 플러그 게이지와 표준 측장기의 열팽창계수 차이에 의한 표준불확도, | [29 empty] | u(Δα)
|  | ※ 나사 플러그 게이지와 표준 측장기의 열팽창계수 차이 : | [21 empty] | Δα = (αx - αs)
|  | H1. 추정값 : | [8 empty] | /℃
|  | H2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 불확도 전파법칙에 의한 수식 : u2(Δα) = u2(αx) + u2(αs)
※ 열팽창계수의 불확도 값 : u(αx) = u(αs) = 0.58×10-6/℃
불확도 전파법칙에 의한 수식에 열팽창계수의 불확도 값을 대입하여 계산하면
|  | H3. 확률분포 : | [5 empty] | 삼각형
|  | H4. 감도계수 : | [15 empty] | #VALUE! |  | ℃ | × |  |  |  |  | mm |  | = | #VALUE! |  |  | ℃·μm
|  | H5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ｜ | #VALUE! |  | ℃·μm × 0.82 ×10-6/℃ | [8 empty] | ¦ | = | #VALUE! |  |  | μm
|  | H6. 자유도 : | [23 empty] | ※ 상대불확도 R : 10%로 추정
100
| 9. 나사 플러그 게이지와 표준 측장기의 평균 온도와 기준온도(20 ℃)와의 차이에 의한 표준불확도, | [37 empty] | u(δt)
※ 측정실 공기중의 온도를 측정하였고, 측정에 사용된 온도계의 불확도가 1 ℃를 넘지 않으므로,
여기에 직사각형 확률분포를 적용하여 계산하면
|  | I1. 추정값 : | [8 empty] | ℃
|  | I2. 표준불확도 : | [6 empty] | u(δt) |  |  | = | 1 |  | ℃ |  | = | 0.57735 |  |  | ℃
|  | I3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
|  | I4. 감도계수 : | [15 empty] | #VALUE! |  |  | ×10-6 /℃ |  |  |  | × |  |  |  |  | mm |  | = | #VALUE! |  |  | /℃·μm
|  | I5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ｜ | #VALUE! |  |  | /℃·μm |  |  | × | 0.57735 |  |  | ℃ |  | ¦ | = | #VALUE! |  |  | μm
|  | I6. 자유도 : | [19 empty] | ※ 상대불확도 R : 20%로 추정
| 10. 표준 측장기의 분해능에 의한 표준불확도, | [18 empty] | u(δMr)
※ 표준 측장기 분해능의 반범위에 직사각형 확률분포를 적용하여 계산한다.
|  | G1. 추정값 : |  |  |  |  | 0 |  |  |  | mm
|  | G2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 분해능 (d) = | [5 empty] | 0 |  |  | μm
[10 empty] | u(δMr) |  |  | = | d |  |  |  | = | 0 |  | μm |  | = | 0 |  |  | μm
|  | G3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
|  | G4. 감도계수 : | [11 empty] | 1
|  | G5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ｜ | 1 |  | × | 0 |  |  | μm |  | ¦ | = | 0 |  |  | μm
|  | G6. 자유도 : | [20 empty] | ※ 상대불확도 R : 0%로 추정
■ 합성표준불확도 계산
|  |  |  | = | 0 |  |  | μm |  | + |  | #VALUE! |  |  | μm |  | + |  | #VALUE! |  |  | μm |  | + |  | #VALUE! |  |  | μm |  | + |  | #VALUE! |  |  | μm
[5 empty] | + |  | #VALUE! |  |  | μm |  | + |  | #VALUE! |  |  | μm |  | + |  | #VALUE! |  |  | μm |  | + |  | #VALUE! |  |  | μm |  | + |  | 0 |  |  | μm
|  |  |  | = | #VALUE! |  |  | μm
|  |  | uc(d2) | = | #VALUE! |  |  | μm
■ 유효자유도
|  |  | = | #VALUE!
|  |  |  | 0 |  |  |  | + | #VALUE! |  |  |  | + | #VALUE! |  |  |  | + | #VALUE! |  |  |  | + | #VALUE! |  |  |  | + | #VALUE! |  |  |  | + | #VALUE! |  |  |  | + | #VALUE! |  |  |  | + | #VALUE! |  |  |  | + | 0
|  |  |  | 4 |  |  |  |  | ∞ |  |  |  |  | ∞ |  |  |  |  | ∞ |  |  |  |  | ∞ |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | ∞
|  |  | = | #VALUE!
■ 측정불확도
※ 합성표준불확도를 구성하는 입력변수 중에서 직사각형 확률분포를 가지는 한 개 또는 두 개의 표준불확도 성분이
전체의 대부분을 차지하는 경우가 아닌 경우, 유효자유도 계산 결과 값을 이용하여 t 분포표에서 신뢰수준 약 95%에
해당하는 k값을 찾아서 계산한다.
이 때 유효자유도가 10 이상으로 충분히 큰 경우 포함인자 k=2를 적용한다.
※ 합성표준불확도를 구성하는 입력변수 중에서 직사각형 확률분포를 가지는 한 개 또는 두 개의 표준불확도 성분이
전체의 대부분을 차지하는 경우, 주된 성분에 대한 잔여 성분의 크기가 0.3보다 작은지 점검한다.
비율이 0.3보다 작으면 직사각형 확률분포를 적용하여 반너비의 비율을 구하고 사다리꼴 분포에 해당하는
포함인자 k를 구하여 계산한다.
[7 empty] | U = k × uc = | #VALUE! |  |  | × | #VALUE! |  |  | μm |  | = | #VALUE! |  |  | μm |  | ≒ | #VALUE! |  |  | μm
※ 피치
■ 반복측정 결과
| 명목값 (mm) |  |  |  | 나사번호 |  | 측정 투영기 지시값 (mm) | [23 empty] | 표준편차 (μm) |  |  |  | 기준기 보정값 (mm) |  |  |  | 최대피치 (mm) |  |  |  | 누적피치 (mm) |  |  |  | 평균피치 (mm)
[7 empty] | 1회 |  |  |  | 2회 |  |  |  | 3회 |  |  |  | 4회 |  |  |  | 5회 |  |  |  | 평균값
1
2
3
4
5
6
7
■ 수학적 모델
|  | P |  |  | : | 나사의 피치
|  | lx |  |  | : | 측정현미경의 지시값
|  | δls |  |  | : | 측정현미경의 보정값
|  | δlr |  |  | : | 측정현미경의 분해능에 의한 보정값
■ 합성표준불확도 관계식
※ 감도계수
■ 불확도 총괄표
[7 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 5 | [7 empty] | 6
|  |  | 입력량 |  |  |  | 추정값 | [7 empty] | 표준불확도 | [7 empty] | 확률분포 |  |  |  |  | 감도계수 | [6 empty] | 불확도 기여량 | [7 empty] | 자유도
|  |  | Xi |  |  |  | xi | [7 empty] | u(xi) | [12 empty] | ci | [6 empty] | ¦ui(y)¦
| A |  | lx | [8 empty] | mm |  |  | 0 |  |  |  |  | μm |  |  | t |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | μm |  |  | 4
| B |  | δls | [8 empty] | mm |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | μm |  |  | 정규 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | μm |  |  | ∞
| C |  | δlr |  |  |  | 0 |  |  |  |  | mm |  |  | 0 |  |  |  |  | μm |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | μm |  |  | ∞
| D |  | P |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | mm |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | μm |  |  | ∞
■ 표준불확도 성분의 계산
| 1. 측정투영기의 지시값에 의한 표준불확도, | [17 empty] | u(lx)
※ 표준불확도 성분은 우연효과로 인한 불확도로써 A형 평가를 통하여 구한다.
반복측정한 결과의 표준편차(s)를 구하고 이 값을 측정횟수의 제곱근으로 나누어 구한다.
|  | A1. 추정값 : | [8 empty] | mm
|  | A2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 표준편차 (s) = | [6 empty] | 0 |  |  | μm
[10 empty] | u(lx) |  |  | = | s |  | = | 0 |  |  | μm |  | = | 0 |  |  | μm
|  | A3. 확률분포 : | [5 empty] | t
|  | A4. 감도계수 : | [10 empty] | 1
|  | A5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ¦ | 1 |  | × | 0 |  |  | μm |  | ¦ | = | 0 |  |  | μm
|  | A6. 자유도 : | [5 empty] | ν(lx) = n - 1 = 5 - 1 = 4
| 2. 측정투영기의 표준불확도, | [12 empty] | u(δls)
|  | B1. 추정값 : | [8 empty] | mm
|  | B2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 표준 측장기의 측정불확도가 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | μm (신뢰수준 약 95 %, k=2) 이므로
(l0는 표준자의 길이이며, 단위는 mm이다.)
[10 empty] | u(δls) |  |  | = |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | nm |  | = |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | μm |  | = | #VALUE! |  |  | μm
0
|  | B3. 확률분포 : | [5 empty] | 정규
|  | B4. 감도계수 : | [10 empty] | 1
|  | B5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ¦ | 1 |  | × | #VALUE! |  |  | μm |  | ¦ | = | #VALUE! |  |  | μm
|  | B6. 자유도 : | [5 empty] | ν(δls) = ∞
| 3. 측정투영기의 분해능에 의한 표준불확도, | [17 empty] | u(δlr)
※ 측정투영기 분해능의 반범위에 직사각형 확률분포를 적용하여 계산한다.
|  | C1. 추정값 : |  |  |  |  | 0
|  | C2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 분해능 (d) = | [5 empty] | 0 |  |  | μm
[10 empty] | u(δlr) |  |  | = | d |  |  |  | = | 0 |  | μm |  | = | 0 |  |  | μm
|  | C3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
|  | C4. 감도계수 : | [11 empty] | 1
|  | C5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ｜ | 1 |  | × | 0 |  |  | μm |  | ¦ | = | 0 |  |  | μm
|  | C6. 자유도 : | [20 empty] | ※ 상대불확도 R : 0%로 추정
■ 합성표준불확도 계산
|  |  |  | = | 0 |  |  | μm |  | + |  | #VALUE! |  |  | μm |  | + |  | 0 |  |  | μm
|  |  |  | = | #VALUE! |  |  | μm
|  |  | uc(P) | = | #VALUE! |  |  | μm
■ 유효자유도
[11 empty] | #VALUE! | [13 empty] | = | ∞
[11 empty] | 0 |  |  |  | + | #VALUE! |  |  |  | + | 0
[11 empty] | 4 |  |  |  |  | ∞ |  |  |  |  | ∞
■ 측정불확도
※ 합성표준불확도를 구성하는 입력변수 중에서 직사각형 확률분포를 가지는 한 개 또는 두 개의 표준불확도 성분이
전체의 대부분을 차지하는 경우가 아닌 경우, 유효자유도 계산 결과 값을 이용하여 t 분포표에서 신뢰수준 약 95%에
해당하는 k값을 찾아서 계산한다.
이 때 유효자유도가 10 이상으로 충분히 큰 경우 포함인자 k=2를 적용한다.
※ 합성표준불확도를 구성하는 입력변수 중에서 직사각형 확률분포를 가지는 한 개 또는 두 개의 표준불확도 성분이
전체의 대부분을 차지하는 경우, 주된 성분에 대한 잔여 성분의 크기가 0.3보다 작은지 점검한다.
비율이 0.3보다 작으면 직사각형 확률분포를 적용하여 반너비의 비율을 구하고 사다리꼴 분포에 해당하는
포함인자 k를 구하여 계산한다.
[7 empty] | U = k × uc = | 2 |  |  | × | #VALUE! |  |  | μm |  | = | #VALUE! |  |  | μm |  | ≒ | #VALUE! |  |  | μm
※ 산의 반각
■ 측정기본정보
■ 반복측정 결과
| 명목값 ( ˚ ) |  |  | 방향 |  |  |  | 측정 투영기 지시값 ( ˚ ) | [23 empty] | 표준편차 ( ´ ) |  |  |  | 전체평균 ( ˚ ) |  |  |  | 전체표준편차 ( ´ ) |  |  |  | 기준기 보정값 ( ˚ ) |  |  |  | 산의 반각 ( ˚ )
[8 empty] | 1회 |  |  |  | 2회 |  |  |  | 3회 |  |  |  | 4회 |  |  |  | 5회 |  |  |  | 평균값
|  |  |  | 좌(αL1/2) |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | 좌(αL2/2) |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | 우(αR1/2) |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | 우(αR2/2) |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
■ 수학적 모델
|  | A |  |  | : | 산의 반각
|  | X |  |  | : | 측정현미경 지시값
|  | δX |  |  | : | 측정현미경 보정값
■ 합성표준불확도 관계식
※ 감도계수
■ 불확도 총괄표
[7 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 5 | [7 empty] | 6
|  |  | 입력량 |  |  |  | 추정값 | [7 empty] | 표준불확도 | [7 empty] | 확률분포 |  |  |  |  | 감도계수 | [6 empty] | 불확도 기여량 | [7 empty] | 자유도
|  |  | Xi |  |  |  | xi | [7 empty] | u(xi) | [12 empty] | ci | [6 empty] | ¦ui(y)¦
| A |  | X | [8 empty] | ˚ |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | ´ |  |  | t |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | ´ |  |  | 9
| B |  | δX | [8 empty] | ˚ |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | ´ |  |  | 정규 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | ´ |  |  | ∞
| C |  | A |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | ˚ |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | ´ |  |  | #VALUE!
■ 표준불확도 성분의 계산
| 1. 측정투영기의 지시값에 의한 표준불확도, | [17 empty] | u(X)
※ 표준불확도 성분은 우연효과로 인한 불확도로써 A형 평가를 통하여 구한다.
반복측정한 결과의 표준편차(s)를 구하고 이 값을 측정횟수의 제곱근으로 나누어 구한다.
|  | A1. 추정값 : | [8 empty] | ˚
|  | A2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 표준편차 (s) = | [9 empty] | μm
[10 empty] | u(lx) |  |  | = | s |  | = |  |  |  | μm |  | = | #VALUE! |  |  | μm
|  | A3. 확률분포 : | [5 empty] | t
|  | A4. 감도계수 : | [9 empty] | 1
|  | A5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ¦ | 1 |  | × | #VALUE! |  |  | μm |  | ¦ | = | #VALUE! |  |  | μm
|  | A6. 자유도 : | [5 empty] | ν(X) = n - 1 = 10 - 1 = 9
| 2. 측정투영기의 표준불확도, | [12 empty] | u(δX)
|  | B1. 추정값 : | [8 empty] | ˚
|  | B2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 표준 측장기의 측정불확도가 | [12 empty] | 0 |  | ´ (신뢰수준 약 95 %, k=2) 이므로
[10 empty] | u(δX) |  |  | = | 0 |  | ´ | = | #DIV/0! |  |  | ´
0
|  | B3. 확률분포 : | [5 empty] | 정규
|  | B4. 감도계수 : | [10 empty] | 1
|  | B5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ¦ | 1 |  | × | #DIV/0! |  |  | ´ |  | ¦ | = | #DIV/0! |  |  | ´
|  | B6. 자유도 : | [5 empty] | ν(δX) = ∞
■ 합성표준불확도 계산
|  |  |  | = | #VALUE! |  |  | μm |  | + |  | #DIV/0! |  |  | μm
|  |  |  | = | #VALUE! |  |  | μm
|  |  | uc(A) | = | #VALUE! |  |  | μm
■ 유효자유도
[11 empty] | #VALUE! | [8 empty] | = | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! |  |  |  | + | #DIV/0!
[11 empty] | 9 |  |  |  |  | ∞
■ 측정불확도
※ 합성표준불확도를 구성하는 입력변수 중에서 직사각형 확률분포를 가지는 한 개 또는 두 개의 표준불확도 성분이
전체의 대부분을 차지하는 경우가 아닌 경우, 유효자유도 계산 결과 값을 이용하여 t 분포표에서 신뢰수준 약 95%에
해당하는 k값을 찾아서 계산한다.
이 때 유효자유도가 10 이상으로 충분히 큰 경우 포함인자 k=2를 적용한다.
※ 합성표준불확도를 구성하는 입력변수 중에서 직사각형 확률분포를 가지는 한 개 또는 두 개의 표준불확도 성분이
전체의 대부분을 차지하는 경우, 주된 성분에 대한 잔여 성분의 크기가 0.3보다 작은지 점검한다.
비율이 0.3보다 작으면 직사각형 확률분포를 적용하여 반너비의 비율을 구하고 사다리꼴 분포에 해당하는
포함인자 k를 구하여 계산한다.
[7 empty] | U = k × uc = | #VALUE! |  |  | × | #VALUE! |  |  | μm |  | = | #VALUE! |  |  | μm |  | ≒ | #VALUE! |  |  | μm
𝑑=𝑑_𝑥+𝑑_𝑠−𝑑_0 (𝛼 ̅∙∆𝑡+∆𝛼∙𝛿𝑡)+〖𝛿𝑑〗_𝑟+〖𝛿𝑙〗_𝑃
𝛼 ̅
𝑢_𝑐^2 (𝑑)=𝑐_(𝑑_𝑥)^2∙𝑢^2 (𝑑_𝑥 )+𝑐_(𝑑_𝑠)^2∙𝑢^2 (𝑑_𝑠 )+𝑐_𝛼 ̅^2∙𝑢^2 (𝛼 ̅)+𝑐_∆𝑡^2∙𝑢^2 (∆𝑡)+𝑐_∆𝛼^2∙𝑢^2 (∆𝛼)+𝑐_𝛿𝑡^2∙𝑢^2 (𝛿𝑡)+𝑐_(〖𝛿𝑑〗_𝑟)^2∙𝑢^2 (〖𝛿𝑑〗_𝑟)+𝑐_(〖𝛿𝑙〗_𝑃)^2∙𝑢^2 (〖𝛿𝑙〗_𝑃)
𝑐_(𝑑_𝑥 )=𝜕𝑑/(𝜕𝑑_𝑥 )=1, 𝑐_(𝑑_𝑠 )=𝜕𝑑/(𝜕𝑑_𝑠 )=1, 𝑐_𝛼 ̅ =𝜕𝑑/(𝜕𝛼 ̅ )=−∆𝑡∙𝑑_0, 𝑐_∆𝑡=𝜕𝑑/𝜕∆𝑡=−𝛼 ̅∙𝑑_0, 𝑐_∆𝛼=𝜕𝑑/𝜕∆𝛼=−𝛿𝑡∙𝑑_0,
𝑐_𝛿𝑡=𝜕𝑑/𝜕𝛿𝑡=−∆𝛼∙𝑑_0, 𝑐_(〖𝛿𝑑〗_𝑟 )=𝜕𝑑/(𝜕〖𝛿𝑑〗_𝑟 )=1, 𝑐_(〖𝛿𝑙〗_𝑃 )=𝜕𝑑/(𝜕〖𝛿𝑙〗_𝑃 )=1
𝛼 ̅
√𝑛
√10
𝑐_(𝑑_𝑥 )=𝜕𝑑/(𝜕𝑑_𝑥 )=
𝑐_(𝑑_𝑠 )=𝜕𝑑/(𝜕𝑑_𝑠 )=
√(〖 〗^2+( ×𝑙_0 )^2 )
√(〖 〗^2+( ×𝑙_0 )^2 )
√(〖 〗^2+( ×𝑙_0 )^2 )
𝑢(𝛼 ̅)
𝛼 ̅=(𝛼_𝑠+𝛼_𝑥)/2
𝑢^2 (𝛼 ̅ )=1/4 𝑢^2 (𝛼_𝑠 )+1/4 𝑢^2 (𝛼_𝑥)
√3
𝑢^2 (𝛼 ̅ )=√(1/4 (0.58×〖10〗^(−6)/℃)^2+1/4 (0.58×〖10〗^(−6)/℃)^2 )=
𝑐_𝛼 ̅ =𝜕𝑑/(𝜕𝛼 ̅ )=−∆𝑡∙𝑑_0=
ν(𝛼_𝑠 )=ν(𝛼_𝑥 )=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/10)^2=50
ν(¯𝛼)=〖(0.41×〖10〗^(−6))〗^4/(〖(1/2×0.58×〖10〗^(−6))〗^4/50+〖(1/2×0.58×〖10〗^(−6))〗^4/50)=
𝑐_∆𝑡=𝜕𝑑/𝜕∆𝑡=−𝛼 ̅∙𝑑_0=
√3
𝜈(∆𝑡)=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/20)^2=12
𝑐_∆𝛼=𝜕𝑑/𝜕∆𝛼=−𝛿𝑡∙𝑑_0=
𝑢^2 (∆𝛼)=√((0.58×〖10〗^(−6)/℃)^2+(0.58×〖10〗^(−6)/℃)^2 )=0.82×〖10〗^(−6)/℃
ν(𝛼_𝑠 )=ν(𝛼_𝑥 )=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/10)^2=50
ν(∆𝛼)=〖(0.82×〖10〗^(−6))〗^4/(〖(0.58×〖10〗^(−6))〗^4/50+〖(0.58×〖10〗^(−6))〗^4/50)=
𝑐_𝛿𝑡=𝜕𝑑/𝜕𝛿𝑡=−∆𝛼∙𝑑_0=
√3
ν(𝛿𝑡)=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/20)^2=12
𝑐_(〖𝛿𝑑〗_𝑟 )=𝜕𝑑/(𝜕〖𝛿𝑑〗_𝑟 )=
2√3
2√3
ν(〖𝛿𝑑〗_𝑟 )=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/0)^2=∞
𝑐_(〖𝛿𝑙〗_𝑃 )=𝜕𝑑/(𝜕𝛿𝑙_𝑃 )=
√3
ν(𝛿𝑙_𝑃 )=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/0)^2=∞
𝑢_𝑐^2 (𝑑)=𝑢^2 (𝑑_𝑥 )+𝑢^2 (𝑑_𝑠 )+𝑢^2 (𝛼 ̅)+𝑢^2 (∆𝑡)+𝑢^2 (∆𝛼)+𝑢^2 (𝛿𝑡)+〖𝑢^2 (𝛿𝑑〗_𝑟)+〖𝑢^2 (𝛿𝑙〗_𝑃)
( )^2
( )^2
( )^2
( )^2
( )^2
( )^2
( )^2
( )^2
( )^2
( )^4
( )^4
( )^4
( )^4
( )^4
( )^4
( )^4
( )^4
ν_𝑒𝑓𝑓=(𝑢_𝑐^4 (𝑦))/(∑_(𝑖=1)^𝑁▒[𝑐_𝑖 〖𝑢(𝑥〗_𝑖)]^4/ν_𝑖 )=
( )^4
𝛼 ̅
𝑑_2=𝑀+𝛿𝑀−𝑑_𝑚 (1+1/sin⁡〖𝛼/2〗 )+𝑃/2 cot⁡〖𝛼/2〗+𝐴_1+𝐴_2−𝐸_0 (𝛼 ̅∙∆𝑡+∆𝛼∙𝛿𝑡)+〖𝛿𝑀〗_𝑟
𝛼 ̅
𝑢_𝑐^2 (𝑑_2 )=𝑐_𝑀^2∙𝑢^2 (𝑀)+𝑐_𝛿𝑀^2∙𝑢^2 (𝛿𝑀)+𝑐_(𝑑_𝑚)^2∙𝑢^2 (𝑑_𝑚 )+𝑐_(𝛼/2)^2∙𝑢^2 (𝛼/2)+𝑐_𝑃^2∙𝑢^2 (𝑃)+𝑐_𝛼 ̅^2∙𝑢^2 (𝛼 ̅ )
+𝑐_∆𝑡^2∙𝑢^2 (∆𝑡)+𝑐_∆𝛼^2∙𝑢^2 (∆𝛼)+𝑐_𝛿𝑡^2∙𝑢^2 (𝛿𝑡)+𝑐_(𝛿_𝑟)^2∙𝑢^2 (〖𝛿𝑀〗_𝑟)
𝑐_𝑀=(𝜕𝑑_2)/𝜕𝑀=1, 𝑐_𝛿𝑀=(𝜕𝑑_2)/𝜕𝛿𝑀=1, 𝑐_(𝑑_𝑚 )=(𝜕𝑑_2)/(𝜕𝑑_𝑚 )=1+1/sin⁡〖𝛼/2〗 ,
𝑐_(𝛼/2)=(𝜕𝑑_2)/(𝜕 𝛼/2)=𝑑_𝑚 cot⁡〖𝛼/2〗 csc⁡〖𝛼/2〗−𝑃/2 csc^2 𝛼/2−𝑑_𝑤/2 (𝑃/(𝜋𝐸_0 ))^2 (cos⁡〖𝛼/2〗+cot⁡〖𝛼/2〗 csc⁡〖𝛼/2〗 )
𝑐_𝑃=(𝜕𝑑_2)/𝜕𝑃=1/2 cot⁡〖𝛼/2〗+(𝑑_𝑤 𝑃)/(𝜋𝐸_0 )^2 cos⁡〖𝛼/2〗 cot⁡〖𝛼/2〗, 𝑐_𝛼 ̅ =(𝜕𝑑_2)/(𝜕𝛼 ̅ )=−∆𝑡∙𝐸_0, 𝑐_∆𝑡=(𝜕𝑑_2)/𝜕∆𝑡=−𝛼 ̅∙𝐸_0,
𝑐_∆𝛼=(𝜕𝑑_2)/𝜕∆𝛼=−𝛿𝑡∙𝐸_0, 𝑐_𝛿𝑡=(𝜕𝑑_2)/𝜕𝛿𝑡=−∆𝛼∙𝐸_0, 𝑐_(〖𝛿𝑀〗_𝑟 )=(𝜕𝑑_2)/(𝜕〖𝛿𝑀〗_𝑟 )=1
√𝑛
√5
𝑐_𝛿𝑀=(𝜕𝑑_2)/𝜕𝛿𝑀=
√(〖 〗^2+( ×𝑙_0 )^2 )
√(〖 〗^2+( ×𝑙_0 )^2 )
√(〖 〗^2+( ×𝑙_0 )^2 )
𝑢(𝛼 ̅)
𝛼 ̅=(𝛼_𝑠+𝛼_𝑥)/2
𝑢^2 (𝛼 ̅ )=1/4 𝑢^2 (𝛼_𝑠 )+1/4 𝑢^2 (𝛼_𝑥)
√3
𝑢^2 (𝛼 ̅ )=√(1/4 (0.58×〖10〗^(−6)/℃)^2+1/4 (0.58×〖10〗^(−6)/℃)^2 )=
𝑐_𝛼 ̅ =(𝜕𝑑_2)/(𝜕𝛼 ̅ )=−∆𝑡∙𝐸_0=
ν(𝛼_𝑠 )=ν(𝛼_𝑥 )=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/10)^2=50
ν(¯𝛼)=〖(0.41×〖10〗^(−6))〗^4/(〖(1/2×0.58×〖10〗^(−6))〗^4/50+〖(1/2×0.58×〖10〗^(−6))〗^4/50)=
𝑐_∆𝑡=(𝜕𝑑_2)/𝜕∆𝑡=−𝛼 ̅∙𝐸_0=
√3
𝜈(∆𝑡)=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/20)^2=12
𝑐_∆𝛼=(𝜕𝑑_2)/𝜕∆𝛼=−𝛿𝑡∙𝐸_0=
𝑢^2 (∆𝛼)=√((0.58×〖10〗^(−6)/℃)^2+(0.58×〖10〗^(−6)/℃)^2 )=0.82×〖10〗^(−6)/℃
ν(𝛼_𝑠 )=ν(𝛼_𝑥 )=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/10)^2=50
ν(∆𝛼)=〖(0.82×〖10〗^(−6))〗^4/(〖(0.58×〖10〗^(−6))〗^4/50+〖(0.58×〖10〗^(−6))〗^4/50)=
𝑐_𝛿𝑡=(𝜕𝑑_2)/𝜕𝛿𝑡=−∆𝛼∙𝐸_0=
√3
ν(𝛿𝑡)=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/20)^2=12
𝑐_(〖𝛿𝑀〗_𝑟 )=(𝜕𝑑_2)/(𝜕〖𝛿𝑀〗_𝑟 )=
2√3
2√3
ν(〖𝛿𝑀〗_𝑟 )=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/0)^2=∞
( )^2
( )^2
( )^2
( )^2
( )^2
( )^2
( )^2
( )^2
( )^2
( )^4
( )^4
( )^4
( )^4
( )^4
( )^4
( )^4
( )^4
ν_𝑒𝑓𝑓=(𝑢_𝑐^4 (𝑦))/(∑_(𝑖=1)^𝑁▒[𝑐_𝑖 〖𝑢(𝑥〗_𝑖)]^4/ν_𝑖 )
( )^4
𝑐_𝑀=(𝜕𝑑_2)/𝜕𝑀=
𝑐_(𝑑_𝑚 )=(𝜕𝑑_2)/(𝜕𝑑_𝑚 )=1+1/sin⁡〖𝛼/2〗 =
𝑐_(𝛼/2)=(𝜕𝑑_2)/(𝜕 𝛼/2)=𝑑_𝑚 cot⁡〖𝛼/2〗 csc⁡〖𝛼/2〗−𝑃/2 csc^2 𝛼/2−𝑑_𝑤/2 (𝑃/(𝜋𝐸_0 ))^2 (cos⁡〖𝛼/2〗+cot⁡〖𝛼/2〗 csc⁡〖𝛼/2〗 )=
𝑐_𝑃=(𝜕𝑑_2)/𝜕𝑃=1/2 cot⁡〖𝛼/2〗+(𝑑_𝑤 𝑃)/(𝜋𝐸_0 )^2 cos⁡〖𝛼/2〗 cot⁡〖𝛼/2〗=
𝑢_𝑐^2 (𝑑_2 )=𝑢^2 (𝑀)+𝑢^2 (𝛿𝑀)+𝑢^2 (𝑑_𝑚 )+𝑢^2 (𝛼/2)+𝑢^2 (𝑃)+𝑢^2 (𝛼 ̅ )+𝑢^2 (∆𝑡)+𝑢^2 (∆𝛼)+𝑢^2 (𝛿𝑡)+𝑢^2 (〖𝛿𝑀〗_𝑟)
( )^2
( )^2
( )^4
( )^4
𝑃=𝑙_𝑥+〖𝛿𝑙〗_𝑠+〖𝛿𝑙〗_𝑟
𝑢_𝑐^2 (𝑃)=𝑐_(𝑙_𝑥)^2∙𝑢^2 (𝑙_𝑥 )+𝑐_(〖𝛿𝑙〗_𝑠)^2∙𝑢^2 (〖𝛿𝑙〗_𝑠 )+𝑐_(〖𝛿𝑙〗_𝑟)^2∙𝑢^2 (〖𝛿𝑙〗_𝑟)
𝑐_(𝑙_𝑥 )=𝜕𝑃/(𝜕𝑙_𝑥 )=1, 𝑐_(〖𝛿𝑙〗_𝑠 )=𝜕𝑃/(𝜕〖𝛿𝑙〗_𝑠 )=1, 𝑐_(〖𝛿𝑙〗_𝑟 )=𝜕𝑃/(𝜕〖𝛿𝑙〗_𝑟 )=1
√𝑛
√5
𝑐_(𝑙_𝑥 )=𝜕𝑃/(𝜕𝑙_𝑥 )=
𝑐_(〖𝛿𝑙〗_𝑠 )=𝜕𝑃/(𝜕〖𝛿𝑙〗_𝑠 )=
√(〖 〗^2+( ×𝑙_0 )^2 )
√(〖 〗^2+( ×𝑙_0 )^2 )
√(〖 〗^2+( ×𝑙_0 )^2 )
𝑐_(〖𝛿𝑙〗_𝑟 )=𝜕𝑑/(𝜕〖𝛿𝑙〗_𝑟 )=
2√3
2√3
ν(〖𝛿𝑙〗_𝑟 )=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/0)^2=∞
( )^2
( )^2
( )^2
( )^2
( )^4
( )^4
( )^4
ν_𝑒𝑓𝑓=(𝑢_𝑐^4 (𝑦))/(∑_(𝑖=1)^𝑁▒[𝑐_𝑖 〖𝑢(𝑥〗_𝑖)]^4/ν_𝑖 )=
𝑢_𝑐^2 (𝑃)=𝑢^2 (𝑙_𝑥 )+𝑢^2 (〖𝛿𝑙〗_𝑠 )+𝑢^2 (〖𝛿𝑙〗_𝑟)
( )^4
𝐴=𝑋+𝛿𝑋
𝑢_𝑐^2 (𝐴)=𝑐_𝑋^2∙𝑢^2 (𝑋)+𝑐_𝛿𝑋^2∙𝑢^2 (𝛿𝑋)
𝑐_𝑋=𝜕𝐴/𝜕𝑋=1, 𝑐_𝛿𝑋=𝜕𝐴/(𝜕〖𝛿𝑋〗_𝑠 )=1
√𝑛
√10
𝑐_𝑋=𝜕𝐴/𝜕𝑋=
𝑐_𝛿𝑋=𝜕𝐴/𝜕𝛿𝑋=
( )^2
( )^2
( )^2
( )^4
( )^4
( )^4
ν_𝑒𝑓𝑓=(𝑢_𝑐^4 (𝑦))/(∑_(𝑖=1)^𝑁▒[𝑐_𝑖 〖𝑢(𝑥〗_𝑖)]^4/ν_𝑖 )=
𝑢_𝑐^2 (𝐴)=𝑢^2 (𝑋)+𝑢^2 (𝛿𝑋)

## Calcu
1. 교정조건
| 온도 |  | 열팽창계수 |  |  | 측정정보 |  |  |  |  | 등급 |  | 분해능 |  |  | 교정여부 |  | CMC초과? | FAIL?
| tx | ts | αsSMM | αsPJ | αxDUT | 리드각 | 측정력(N) | 호칭 | F0 | L0 |  |  | SMM | PJ_Length | PJ_Angle | GO | NO GO |  | PASS
| #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 1.15e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE
2. 교정결과 | [25 empty] | 4. 성적서용
| 사용? | 측정항목 | 측정방향 | 명목값 | 단위 | 측정방향 | 표준측장기 지시값 | [5 empty] | 표준편차 | 지시값 | 보정값 | 호칭길이 | 열팽창계수 | 온도차 | 열팽창계수차 | t_avr-20 | 바깥지름 | 자리수 맞춤 |  |  |  | Spec |  | 표기용
[7 empty] | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 평균 |  | dx | ds | d0 | α_avr | Δt | Δα | δt | d | 교정값 | 보정값 |  |  | Min | Max | 눈금값 | 교정값 | 보정값 | Spec |  | Pass/Fail | 불확도
[7 empty] | mm | mm | mm | mm | mm | mm | μm | mm | mm | mm | /℃ | ℃ | /℃ | ℃ | mm | mm | mm |  |  | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ± |  | mm
| FALSE | 바깥지름 | [23 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | - |  | #VALUE!
| FALSE | [29 empty] | -
| FALSE | [24 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | - |  | #VALUE!
| FALSE | [29 empty] | -
| 사용? | 측정항목 | 측정방향 | 명목값 | 단위 | 기준값 | 표준측장기 지시값 | [5 empty] | 표준편차 | 지시값 | 보정값 | 와이어평균 | 산의반각 |  | 피치 | 접촉오차보정 | 측정압보정 | 온도보정 | 유효지름 | 자리수 맞춤 |  | Spec |  | 표기용
[7 empty] | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 평균 |  | M | δM | dm | α/2 |  | P | A1 | A2 | Δd | d2 | 교정값 | 보정값 | Min | Max | 눈금값 | 교정값 | 보정값 | Spec |  | Pass/Fail | 불확도
[7 empty] | mm | mm | mm | mm | mm | mm | μm | mm | mm | mm | ˚ | radians | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ± |  | mm
| FALSE | 유효지름 | [23 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | - |  | #VALUE!
| FALSE | [29 empty] | -
[26 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | - |  | #VALUE!
|  |  |  | sin(α/2) | cos(α/2) | cot(α/2) | csc(α/2) | 기준유효지름 | 와이어호칭 | cosτ | 2K'/πμ | F | F0 | L | L0 | 열팽창계수 | 온도차 | 열팽창계수차 | t_avr-20 | [11 empty] | -
[8 empty] | E0 | dw | [6 empty] | α_avr | Δt | Δα | δt
[8 empty] | mm | mm |  |  | N | N | mm | mm | /℃ | ℃ | /℃ | ℃
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 8 | 0
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 8 | 0
| 사용? | 측정항목 | 측정방향 | 명목값 | 단위 | 번호 | 측정투영기 지시값 | [5 empty] | 표준편차 | 평균값 | 피치편차 | 호칭길이 | 최대피치 | 누적피치 | 평균피치 | 보정값 | 피치 | 자리수 맞춤 |  |  |  | Spec |  | 표기용
[7 empty] | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 측정값 |  | lx | Ex | P0 |  |  |  | δls | P | 교정값 | 보정값 |  |  | Min | Max | 눈금값 | 교정값 | 보정값 | Spec |  | Pass/Fail | 불확도
[7 empty] | mm | mm | mm | mm | mm | mm | μm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |  |  | mm | mm | mm | mm | mm | mm |  |  | mm
| FALSE | 피치 | [23 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - |  |  | #VALUE!
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
| FALSE | [24 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - |  |  | #VALUE!
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
| 사용? | 측정항목 | 측정방향 | 명목값 | 단위 | 기준값 | 측정투영기 지시오차 |  |  |  |  | 측정투영기 지시값 (환산) |  |  |  |  | 전체평균 | 전체표준편차 | 평균지시값 | 보정값 | 산의반각 | 자리수 맞춤 |  |  |  | Spec |  | 표기용
[7 empty] | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 |  |  | X | δX | A | 교정값 | 보정값 |  |  | Min | Max | 눈금값 | 교정값 | 보정값 | Spec |  | Pass/Fail | 불확도
[17 empty] | ˚ | ´ | ˚ | ˚ | ˚ | ˚ | ˚ |  |  | ˚ | ˚ | ˚ | ˚ | ˚ | ˚ |  |  | ˚ | bar: 측정투영기 지시오차 1회 to 측정투영기 지시값 (환산) 5회
| FALSE | 산의반각 | [23 empty] | 0 | 0 |  |  |  | - |  |  | #VALUE!
| FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  |  |  | - |  |  | #VALUE!
| FALSE | [24 empty] | #VALUE! | #VALUE! | 0´ | #VALUE! | #VALUE! | -
| FALSE | [24 empty] | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
| FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  |  |  | - |  |  | #VALUE!
| FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  |  |  | - |  |  | #VALUE!
| FALSE | [24 empty] | #VALUE! | #VALUE! | 0´ | #VALUE! | #VALUE! | -
| FALSE | [24 empty] | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
3. 불확도 계산
| ○ 바깥지름 | [24 empty] | ※ 표 3. 2K'/πμ 의 계산 |  |  | ※ 표 2. 삼침법에서의 측정력 및 와이어게이지와 측정 단면과의 접촉 길이
|  | 요인 | 입력량 | 추정값 | 단위 | 1 | 측정투영기 지시오차 5회: 2; 측정투영기 지시값 (환산) 1회: 3; 측정투영기 지시값 (환산) 5회: 4 |  | 5 | u4/ν | 확률분포별 불확도기여량 | [5 empty] | cosτ | 단위 |  | 피치 (mm) |  | TPI |  | 측정력, F (N) |  | 접촉 길이, L (mm)
[6 empty] | 요인(값) | 나눔수 | 분모 | 표준불확도 |  | 확률분포 | 요인(값) |  | 감도계수 |  | 불확도기여량 |  | 자유도 |  | 직사각형 | 기타 |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0.2 | 0.5 | 80 | 48 | 1.67 | 2.26 | 4 | 6
| A | 지시값 | dx |  | mm | 0 |  | 10 | 0 | μm | t |  |  | 1 |  | 0 | μm | 9 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.1 | 0.998 |  | 0.6 | 1 | 44 | 24 | 4.41 | 5.39 | 4 | 6
| B | 기준기 | ds |  | mm | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | μm | 정규 |  |  | 1 |  | #VALUE! | μm | ∞ | 0 |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0.15 | 0.995 |  | 1.25 | 4 | 20 | 6 | 8.83 | 10.79 | 6 | 8
| C | 평균열팽창계수 | α_avr |  | /℃ | 1e-06 |  | 3 | 4.0825e-07 | /℃ | 삼각형 |  | 0 | #VALUE! | ℃·μm | #VALUE! | μm | 100 | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | 0.2 | 0.991 |  | 4.5 | 이상 | 5 | 이하 | 8.83 | 10.79 | 8 | 10
| D | 온도차 | Δt |  | ℃ | 0.1 |  | 3 | 0.057735 | ℃ | 직사각형 |  | 0 | #VALUE! | /℃·μm | #VALUE! | μm | 12 | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | 0.25 | 0.986
| E | 열팽창계수차 | Δα |  | /℃ | 1e-06 |  | 3 | 8.165e-07 | /℃ | 삼각형 |  | 0 | #VALUE! | ℃·μm | #VALUE! | μm | 100 | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | 0.3 | 0.979
| F | t_avr-20 | δt |  | ℃ | 1 |  | 3 | 0.57735 | ℃ | 직사각형 |  | 0 | #VALUE! | /℃·μm | #VALUE! | μm | 12 | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | 0.35 | 0.971
| G | 분해능 | δdr | 0 | mm | 0 | 2 | 3 | 0 | μm | 직사각형 |  |  | 1 |  | 0 | μm | ∞ | 0 | 0 | [5 empty] | 0.4 | 0.962
| H | 평행도 | δlP | 0 | mm | #N/A |  | 3 | #N/A | μm | 직사각형 |  |  | 1 |  | #N/A | μm | ∞ | 0 | #N/A | [5 empty] | 0.45 | 0.951
| I | 합성표준 | d | #VALUE! | mm |  | 측정투영기 지시값 (환산) 5회: #VALUE! | μm | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | 0.5 | 0.938
[26 empty] | 0.52 | 0.932
|  | 측정불확도 |  |  |  |  | 측정투영기 지시오차 1회: 선택; 측정투영기 지시오차 2회: 분해능; 측정투영기 지시오차 3회: 소수점 자리수; 측정투영기 지시값 (환산) 2회: 5% rule; 측정투영기 지시값 (환산) 3회: Number Format | CMC초과? | 불확도표기 | [7 empty] | 0.54 | 0.926
|  | 1 | 2 | l0 | 단위 | 계산(μm) | μm | mm | 불확도 | 성적서 | 분해능 | 선택 |  | 불확도 | 성적서 | Rawdata |  | 값 | 단위포함 | [6 empty] | 0.56 | 0.919
| 측정불확도 | #VALUE! |  |  | μm | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | 0.58 | 0.912
| CMC | 0 | 0 |  | 0 | #VALUE! |  |  | U+α | 1 | U&r | FALSE | HCT | TRUE | [11 empty] | 0.6 | 0.905
[26 empty] | 0.62 | 0.897
| ※ 직사각형 확률분포가 합성표준불확도에 미치는 영향 | [5 empty] | 측정투영기 지시오차 2회: 자유도; 측정투영기 지시오차 3회: 신뢰수준(%); 측정투영기 지시값 (환산) 3회: 소수점; 측정투영기 지시값 (환산) 4회: Number | [9 empty] | 0.64 | 0.888
| 직사각형분포 |  | 영향 | 직사각형 | 기타 | 비율 | 측정투영기 지시오차 3회: 95.45; 측정투영기 지시값 (환산) 3회: 자리수; 측정투영기 지시값 (환산) 4회: Format | [9 empty] | 0.66 | 0.879
| 번호 | 크기순 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 측정투영기 지시오차 2회: 1; 측정투영기 지시오차 3회: 13.97; 측정투영기 지시값 (환산) 3회: 0; 측정투영기 지시값 (환산) 4회: 0 | [9 empty] | 0.68 | 0.869
| 1 | 0 | 잔여 기여량 | #VALUE! |  | #VALUE! | 측정투영기 지시오차 2회: 2; 측정투영기 지시오차 3회: 4.53; 측정투영기 지시값 (환산) 3회: 1; 측정투영기 지시값 (환산) 4회: 0.0 | [9 empty] | 0.7 | 0.859
| 2 | 0 | 주 기여량 | 0 | 0 |  | 측정투영기 지시오차 2회: 3; 측정투영기 지시오차 3회: 3.31; 측정투영기 지시값 (환산) 3회: 2; 측정투영기 지시값 (환산) 4회: 0.00 | [9 empty] | 0.72 | 0.847
| 3 | 0 | 직사각형 분포 성분 | a1 | a2 | β | 측정투영기 지시오차 2회: 4; 측정투영기 지시오차 3회: 2.87; 측정투영기 지시값 (환산) 3회: 3; 측정투영기 지시값 (환산) 4회: 0.000 | [9 empty] | 0.74 | 0.835
| 4 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 측정투영기 지시오차 2회: 5; 측정투영기 지시오차 3회: 2.65; 측정투영기 지시값 (환산) 3회: 4; 측정투영기 지시값 (환산) 4회: 0.000 0 | [9 empty] | 0.76 | 0.822
| 5 | 0 | 확률분포 | 정규 |  |  | 측정투영기 지시오차 2회: 6; 측정투영기 지시오차 3회: 2.52; 측정투영기 지시값 (환산) 3회: 5; 측정투영기 지시값 (환산) 4회: 0.000 00 | [9 empty] | 0.78 | 0.808
| 6 | 0 | k | #VALUE! |  |  | 측정투영기 지시오차 2회: 7; 측정투영기 지시오차 3회: 2.43; 측정투영기 지시값 (환산) 3회: 6; 측정투영기 지시값 (환산) 4회: 0.000 000 | [9 empty] | 0.8 | 0.792
| 7 | 0 |  |  |  |  | 측정투영기 지시오차 2회: 8; 측정투영기 지시오차 3회: 2.37; 측정투영기 지시값 (환산) 3회: 7; 측정투영기 지시값 (환산) 4회: 0.000 000 0 | [9 empty] | 0.81 | 0.783
| 8 | 0 |  |  |  |  | 측정투영기 지시오차 2회: 9; 측정투영기 지시오차 3회: 2.32; 측정투영기 지시값 (환산) 3회: 8; 측정투영기 지시값 (환산) 4회: 0.000 000 00 | [9 empty] | 0.82 | 0.774
[7 empty] | 측정투영기 지시오차 2회: ∞; 측정투영기 지시오차 3회: 2; 측정투영기 지시값 (환산) 3회: 9; 측정투영기 지시값 (환산) 4회: 0.000 000 000 | [9 empty] | 0.83 | 0.765
[26 empty] | 0.84 | 0.755
| ○ 유효지름 | [24 empty] | 0.85 | 0.745
|  | 요인 | 입력량 | 추정값 | 단위 | 1 | 측정투영기 지시오차 5회: 2; 측정투영기 지시값 (환산) 1회: 3; 측정투영기 지시값 (환산) 5회: 4 |  | 5 | u4/ν | 확률분포별 불확도기여량 | [5 empty] | 0.86 | 0.733
[6 empty] | 요인(값) | 나눔수 | 분모 | 표준불확도 |  | 확률분포 | 요인(값) |  | 감도계수 |  | 불확도기여량 |  | 자유도 |  | 직사각형 | 기타 |  |  |  |  | 0.87 | 0.722
| A | 지시값 | M |  | mm | 0 |  | 5 | 0 | μm | t |  |  | 1 |  | 0 | μm | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.88 | 0.709
| B | 기준기 | δM |  | mm | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | μm | 정규 |  |  | 1 |  | #VALUE! | μm | ∞ | 0 |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0.89 | 0.695
| C | 와이어게이지 | dm |  | mm | 0 |  | 0 | #VALUE! | μm | 정규 | α/2 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | μm | ∞ | 0 |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0.9 | 0.68
| D | 산의 반각 | α/2 |  | ˚ | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | radians | 정규 | dw | 0 | #VALUE! | μm | #VALUE! | μm | ∞ | 0 |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0.905 | 0.672
| E | 피치 | P |  | mm | #VALUE! |  | 2 | #VALUE! | μm | 정규 | E0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | μm | ∞ | 0 |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0.91 | 0.664
| F | 평균열팽창계수 | α_avr |  | /℃ | 1e-06 |  | 3 | 4.0825e-07 | /℃ | 삼각형 |  | 0 | #VALUE! | ℃·μm | #VALUE! | μm | 100 | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | 0.915 | 0.655
| G | 온도차 | Δt |  | ℃ | 0.1 |  | 3 | 0.057735 | ℃ | 직사각형 |  | 0 | #VALUE! | /℃·μm | #VALUE! | μm | 12 | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | 0.92 | 0.646
| H | 열팽창계수차 | Δα |  | /℃ | 1e-06 |  | 3 | 8.165e-07 | /℃ | 삼각형 |  | 0 | #VALUE! | ℃·μm | #VALUE! | μm | 100 | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | 0.925 | 0.636
| I | t_avr-20 | δt |  | ℃ | 1 |  | 3 | 0.57735 | ℃ | 직사각형 |  | 0 | #VALUE! | /℃·μm | #VALUE! | μm | 12 | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | 0.93 | 0.626
| J | 분해능 | δMr | 0 | mm | 0 | 2 | 3 | 0 | μm | 직사각형 |  |  | 1 |  | 0 | μm | ∞ | 0 | 0 | [5 empty] | 0.935 | 0.615
| K | 합성표준 | d2 |  | mm |  | 측정투영기 지시값 (환산) 5회: #VALUE! | μm | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | 0.94 | 0.603
[26 empty] | 0.945 | 0.591
|  | 측정불확도 |  |  |  |  | 측정투영기 지시오차 1회: 선택; 측정투영기 지시오차 2회: 분해능; 측정투영기 지시오차 3회: 소수점 자리수; 측정투영기 지시값 (환산) 2회: 5% rule; 측정투영기 지시값 (환산) 3회: Number Format | CMC초과? | 불확도표기 | [7 empty] | 0.95 | 0.577
|  | 1 | 2 | l0 | 단위 | 계산(μm) | μm | mm | 불확도 | 성적서 | 분해능 | 선택 |  | 불확도 | 성적서 | Rawdata |  | 값 | 단위포함 | [6 empty] | 0.955 | 0.563
| 측정불확도 | #VALUE! |  |  | μm | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | 0.96 | 0.547
| CMC | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | U+α | 1 | U&r | FALSE | HCT | TRUE | [11 empty] | 0.965 | 0.529
[26 empty] | 0.97 | 0.509
| ※ 직사각형 확률분포가 합성표준불확도에 미치는 영향 | [5 empty] | 측정투영기 지시오차 2회: 자유도; 측정투영기 지시오차 3회: 신뢰수준(%); 측정투영기 지시값 (환산) 3회: 소수점; 측정투영기 지시값 (환산) 4회: Number | [9 empty] | 0.975 | 0.486
| 직사각형분포 |  | 영향 | 직사각형 | 기타 | 비율 | 측정투영기 지시오차 3회: 95.45; 측정투영기 지시값 (환산) 3회: 자리수; 측정투영기 지시값 (환산) 4회: Format | [9 empty] | 0.98 | 0.459
| 번호 | 직사각형 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 측정투영기 지시오차 2회: 1; 측정투영기 지시오차 3회: 13.97; 측정투영기 지시값 (환산) 3회: 0; 측정투영기 지시값 (환산) 4회: 0 | [9 empty] | 0.985 | 0.427
| 1 | 0 | 잔여 기여량 | #VALUE! |  | 1 | 측정투영기 지시오차 2회: 2; 측정투영기 지시오차 3회: 4.53; 측정투영기 지시값 (환산) 3회: 1; 측정투영기 지시값 (환산) 4회: 0.0 | [9 empty] | 0.99 | 0.384
| 2 | 0 | 주 기여량 | 0 | 0 |  | 측정투영기 지시오차 2회: 3; 측정투영기 지시오차 3회: 3.31; 측정투영기 지시값 (환산) 3회: 2; 측정투영기 지시값 (환산) 4회: 0.00 | [9 empty] | 1 | 0
| 3 | 0 | 직사각형 분포 성분 | a1 | a2 | β | 측정투영기 지시오차 2회: 4; 측정투영기 지시오차 3회: 2.87; 측정투영기 지시값 (환산) 3회: 3; 측정투영기 지시값 (환산) 4회: 0.000
| 4 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 측정투영기 지시오차 2회: 5; 측정투영기 지시오차 3회: 2.65; 측정투영기 지시값 (환산) 3회: 4; 측정투영기 지시값 (환산) 4회: 0.000 0
| 5 | 0 | 확률분포 | 정규 |  |  | 측정투영기 지시오차 2회: 6; 측정투영기 지시오차 3회: 2.52; 측정투영기 지시값 (환산) 3회: 5; 측정투영기 지시값 (환산) 4회: 0.000 00
| 6 | 0 | k | #VALUE! |  |  | 측정투영기 지시오차 2회: 7; 측정투영기 지시오차 3회: 2.43; 측정투영기 지시값 (환산) 3회: 6; 측정투영기 지시값 (환산) 4회: 0.000 000
| 7 | 0 |  |  |  |  | 측정투영기 지시오차 2회: 8; 측정투영기 지시오차 3회: 2.37; 측정투영기 지시값 (환산) 3회: 7; 측정투영기 지시값 (환산) 4회: 0.000 000 0
| 8 | 0 |  |  |  |  | 측정투영기 지시오차 2회: 9; 측정투영기 지시오차 3회: 2.32; 측정투영기 지시값 (환산) 3회: 8; 측정투영기 지시값 (환산) 4회: 0.000 000 00
| 9 | 0 |  |  |  |  | 측정투영기 지시오차 2회: ∞; 측정투영기 지시오차 3회: 2; 측정투영기 지시값 (환산) 3회: 9; 측정투영기 지시값 (환산) 4회: 0.000 000 000
| 10 | 0
○ 피치
|  | 요인 | 입력량 | 추정값 | 단위 | 1 | 측정투영기 지시오차 5회: 2; 측정투영기 지시값 (환산) 1회: 3; 측정투영기 지시값 (환산) 5회: 4 |  | 5 | u4/ν |  | 자유도 | 신뢰수준(%)
[6 empty] | 요인(값) | 나눔수 | 분모 | 표준불확도 |  | 확률분포 | 요인(값) |  | 감도계수 |  | 불확도기여량 |  | 자유도 |  |  |  | 95.45
| A | 지시값 | lx |  | mm | 0 |  | 5 | 0 | μm | t |  |  | 1 |  | 0 | μm | 4 | 0 |  | 1 | 13.97
| B | 기준기 | δls |  | mm | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | μm | 정규 |  |  | 1 |  | #VALUE! | μm | ∞ | 0 |  | 2 | 4.53
| C | 분해능 | δlr | 0 | mm | 0 | 2 | 3 | 0 | μm | 직사각형 |  |  | 1 |  | 0 | μm | ∞ | 0 |  | 3 | 3.31
| D | 합성표준 | P | #VALUE! | mm |  | 측정투영기 지시값 (환산) 5회: #VALUE! | μm | ∞ | 0 |  | 4 | 2.87
[21 empty] | 5 | 2.65
|  | 측정불확도 |  |  |  |  | 측정투영기 지시오차 1회: 선택; 측정투영기 지시오차 2회: 분해능; 측정투영기 지시오차 3회: 소수점 자리수; 측정투영기 지시값 (환산) 2회: 5% rule; 측정투영기 지시값 (환산) 3회: Number Format | CMC초과? | 불확도표기 |  |  | 6 | 2.52
|  | 1 | 2 | l0 | 단위 | 계산(μm) | μm | mm | 불확도 | 성적서 | 분해능 | 선택 |  | 불확도 | 성적서 | Rawdata |  | 값 | 단위포함 |  | 7 | 2.43
| 측정불확도 | #VALUE! |  |  | μm | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  | 8 | 2.37
| CMC | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | U+α | 1 | U&r | FALSE | HCT | TRUE | [6 empty] | 9 | 2.32
| k | 2 | [18 empty] | ∞ | 2
| ○ 산의 반각 | [19 empty] | 소수점 | Number
|  | 요인 | 입력량 | 추정값 | 단위 | 1 | 측정투영기 지시오차 5회: 2; 측정투영기 지시값 (환산) 1회: 3; 측정투영기 지시값 (환산) 5회: 4 |  | 5 | u4/ν |  | 자리수 | Format
[6 empty] | 요인(값) | 나눔수 | 분모 | 표준불확도 |  | 확률분포 | 요인(값) |  | 감도계수 |  | 불확도기여량 |  | 자유도 |  |  | 0 | 0
| A | 지시값 | X |  | ˚ |  |  | 10 | #VALUE! | ´ | t |  |  | 1 |  | #VALUE! | ´ | 9 | #VALUE! |  | 1 | 0.0
| B | 기준기 | δX |  | ˚ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ´ | 정규 |  |  | 1 |  | #DIV/0! | ´ | ∞ | 0 |  | 2 | 0.00
| C | 합성표준 | A | #VALUE! | ˚ |  | 측정투영기 지시값 (환산) 5회: #VALUE! | ´ | #VALUE! | #VALUE! |  | 3 | 0.000
[21 empty] | 4 | 0.000 0
|  | 측정불확도 |  |  |  |  | 측정투영기 지시오차 1회: 선택; 측정투영기 지시오차 2회: 분해능; 측정투영기 지시오차 3회: 소수점 자리수; 측정투영기 지시값 (환산) 2회: 5% rule; 측정투영기 지시값 (환산) 3회: Number Format | CMC초과? | 불확도표기 |  |  | 5 | 0.000 00
|  | 1 | 2 | l0 | 단위 | 계산( ´ ) | ´ | ´ | 불확도 | 성적서 | 분해능 | 선택 |  | 불확도 | 성적서 | Rawdata |  | 값 | 단위포함 |  | 6 | 0.000 000
| 측정불확도 | #VALUE! |  |  | ´ | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | 0 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | 0.000 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  | 7 | 0.000 000 0
| CMC | 0 |  |  | 0 | 0 | 측정투영기 지시오차 3회: U+α; 측정투영기 지시오차 5회: U&r; 측정투영기 지시값 (환산) 1회: FALSE; 측정투영기 지시값 (환산) 2회: HCT; 측정투영기 지시값 (환산) 3회: TRUE |  |  |  |  | 8 | 0.000 000 00
| k | #VALUE! | [18 empty] | 9 | 0.000 000 000
● 교정료 계산
|  | 조건 1 |  | 조건 2 | 기본수수료 | 추가수수료 |  | 축 | 축당금액 | 기본항목 | 항목수 | 추가항목 | 기본수수료 | 추가수수료 | 교정점추가 | 소계 | 합계
|  | 한축 |  |  | 30700 | 2항목기준 추가항목마다 20 %추가 |  | FALSE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 양축 |  |  | 61500 |  |  | FALSE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0

## STD_Data
번호 | 등록번호 | 기기명(종류) | 측정위치 | 명목값 | 기준값 | 측정값 | 단위 | 보정값 | 단위 | 불확도 1 | 불확도 2 | 불확도 단위 | 포함인자 | 비고 | 열팽창계수 | 단위 | 개수 | 교정일자 | 사용중지?

## Length_14
[Length Calibration]
CONDITION | [7 empty] | CMC |  |  | Resolution |  |  |  | SPEC |  |  | MEASURED VALUE
호칭 | 측정항목 | 측정위치 | 명목값 | 단위 | 기준값 | 단위 | 비고 | CMC_1 | CMC_2 | CMC_UNIT | Display | 최소눈금 | 분해능 | 분해능단위 | MIN | MAX | UNIT | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th
기준기 교정데이터
기준기명 | 명목값 | 단위 | 보정값 | 단위 | 측정불확도1 | 측정불확도2 | 불확도단위 | k | 비고 | 열팽창계수
나사측정용 3침 게이지 교정데이터
번호 | 등록번호 | 기기명(종류) | 측정위치 | [9 empty] | 명목값 | 기준값 | 측정값 | 단위 | 보정값 | 단위 | 불확도 1 | 불확도 2 | 불확도 단위 | 포함인자 | 비고 | 열팽창계수 | 단위 | 개수 | 교정일자 | 사용중지?
게이지 블록 교정데이터
기준기명 | 명목값 | 단위 | 교정값 | 비고 | 열팽창계수 | 사용블록 #1 | 사용블록 #2 | 사용블록 #3 | 사용블록 #4 | 사용블록 #5 | 블록교정값 #1 | 블록교정값 #2 | 블록교정값 #3 | 블록교정값 #4 | 블록교정값 #5 | 확장불확도 1 | 확장불확도 2 | 불확도 단위 | k