## 기본정보
CALIBRATION 기본정보
[1] 교정정보
등록번호 |  |  |  | 접수번호
의뢰기관 |  |  |  | 교정일자
기기명 |  |  |  | 교정절차서1
제작회사 |  |  |  | 교정절차서2
형식 |  |  |  | 접수확인자
기기번호 |  |  |  | 인증교정자
세부분류코드 |  |  |  | 기술책임자
교정주기 |  |  |  | KOLAS유무 |  |  | 1: KOLAS 성적서 0: 비공인성적서
[2] 교정환경
최저온도 |  | 최저습도 | 최저기압 |  | 교정장소 |  | 0: KC00-011 고정표준실 1: 현장교정 4: KC10-244 고정표준실
최고온도 |  | 최고습도 | 최고기압
[3] 교정방법 및 소급성서술
[4] 교정에 사용한 표준장비 명세
등록번호 | 기기명 |  |  | 제작회사 |  | 형식 | 기기번호 | 차기교정예정일자
[5] 교정결과 및 검토
전체 |  |  |  | 특이사항
PASS
FIAL
교정자 확인 |  | 확인전
CMC 검토 |  | #N/A
COID
U+α
0 | fees
0 | P/F
U & r

## 교정결과
교 정 결 과 CALIBRATION RESULT
성적서발급번호(Certificate No) :
교 정 번 호(Calibration No) :
삭제 | ○ 품명 :
삭제 | ○ 제작회사 :
삭제 | ○ 형식 :
삭제 | ○ 기기번호 :
삭제
삭제 | ● 교정결과
삭제 | 측정점 번호 | 표준기 |  | #N/A
삭제 |  | 기준 압력 | 기준 깊이 | 지시값 평균 | 보정값 | 측정불확도
삭제
삭제 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | m
삭제 | 1
삭제 | 2
삭제 | 3
삭제 | 4
삭제 | 5
삭제 | 6
삭제 | 7
삭제 | 8
삭제 | 9
삭제 | 10
삭제 | 11
삭제 | 12
삭제 | 13
삭제 | 14
삭제 | 15
| ◇ 신뢰수준 약 95 %, |  | 0
◇ 최소눈금 : 0 0
◇ 담수밀도 기준온도 : 0 ℃
◇ 계산에 사용된 중력가속도 : 9.80665 m/s2
𝑘=

## 교정결과-E
CALIBRATION RESULT
성적서발급번호(Certificate No) :
교 정 번 호(Calibration No) :
삭제 | ○ Description :
삭제 | ○ Manufacturer :
삭제 | ○ Model Name :
삭제 | ○ Serial Number :
삭제
삭제 | ● Calibration Result
삭제 | No. | Standard |  | #N/A
삭제 |  | Reference Pressure | Reference depth | Indication | Correction | Measurement Uncertainty
삭제
삭제 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | m
삭제 | 1
삭제 | 2
삭제 | 3
삭제 | 4
삭제 | 5
삭제 | 6
삭제 | 7
삭제 | 8
삭제 | 9
삭제 | 10
삭제 | 11
삭제 | 12
삭제 | 13
삭제 | 14
삭제 | 15
| ◇ Confidence level about 95 %, |  |  | 0
◇ Resolution : 0 0
◇ Freshwater density reference temperature : 0 ℃
◇ Gravity acceleration used in the calculation : 9.80665 m/s2
𝑘=

## 교정결과-HY
교 정 결 과 CALIBRATION RESULT
성적서발급번호(Certificate No) :
교 정 번 호(Calibration No) :
○ 품명 :
○ 제작회사 :
○ 형식 :
○ 기기번호 :
● 교정결과
| Standard Value | Unit | Spec | 조정 전 |  |  | 조정 후 |  |  | Measurement Uncertainty
|  |  |  | Measured Value | Correction Value | Pass /Fail | Measured Value | Correction Value | Pass /Fail
삭제 |  | 0 |  |  |  |  | - | - | -
삭제 |  | 0 |  |  |  |  | - | - | -
삭제 |  | 0 |  |  |  |  | - | - | -
삭제 |  | 0 |  |  |  |  | - | - | -
삭제 |  | 0 |  |  |  |  | - | - | -
삭제 |  | 0 |  |  |  |  | - | - | -
삭제 |  | 0 |  |  |  |  | - | - | -
삭제 |  | 0 |  |  |  |  | - | - | -
삭제 |  | 0 |  |  |  |  | - | - | -
삭제 |  | 0 |  |  |  |  | - | - | -
삭제 |  | 0 |  |  |  |  | - | - | -
삭제 |  | 0 |  |  |  |  | - | - | -
삭제 |  | 0 |  |  |  |  | - | - | -
삭제 |  | 0 |  |  |  |  | - | - | -
삭제 |  | 0 |  |  |  |  | - | - | -
|  | ※ 신뢰수준 약 95 %, | 0
◇ 최소눈금 : 0 0
𝑘=

## 판정결과
판정결과
삭제 | ○ 품명 :
삭제 | ○ 제작회사 :
삭제 | ○ 형식 :
삭제 | ○ 기기번호 :
삭제
삭제 | ● 교정결과
삭제 | 측정점 번호 | 표준기 | #N/A
삭제 |  | 기준수심 | 지시값 평균 | Spec | Decision
삭제
삭제 |  | 0 | 0 | 0
삭제 | 1
삭제 | 2
삭제 | 3
삭제 | 4
삭제 | 5
삭제 | 6
삭제 | 7
삭제 | 8
삭제 | 9
삭제 | 10
삭제 | 11
삭제 | 12
삭제 | 13
삭제 | 14
삭제 | 15

## 부록
부록
삭제 | ○ 품명 :
삭제 | ○ 제작회사 :
삭제 | ○ 형식 :
삭제 | ○ 기기번호 :

## RAWDATA
◆ RAWDATA ◆
| 등록번호 | 0 | 교정번호 | 0 |  | 교정자 | 0
| 기기번호 | 0 | 교정일자 | 0 |  | 기술책임자 | 0
○ 측정결과 | [7 empty] | ○ 측정결과 (조정후)
| 측정점 번호 | 기준압력 | 기준깊이 | #N/A |  |  |  |  | 측정점 번호 | 기준압력 | 기준깊이 | #N/A
|  |  |  | 1회 | 2회 | 3회 | [5 empty] | 1회 | 2회 | 3회
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | [7 empty] | 1
| 2 | [7 empty] | 2
| 3 | [7 empty] | 3
| 4 | [7 empty] | 4
| 5 | [7 empty] | 5
| 6 | [7 empty] | 6
| 7 | [7 empty] | 7
| 8 | [7 empty] | 8
| 9 | [7 empty] | 9
| 10 | [7 empty] | 10
| 11 | [7 empty] | 11
| 12 | [7 empty] | 12
| 13 | [7 empty] | 13
| 14 | [7 empty] | 14
| 15 | [7 empty] | 15
| 16 | [7 empty] | 16
| 17 | [7 empty] | 17
| 18 | [7 empty] | 18
| 19 | [7 empty] | 19
| 20 | [7 empty] | 20
| 21 | [7 empty] | 21
| 22 | [7 empty] | 22
| 23 | [7 empty] | 23
| 24 | [7 empty] | 24
| 25 | [7 empty] | 25
| 26 | [7 empty] | 26
| 27 | [7 empty] | 27
| 28 | [7 empty] | 28
| 29 | [7 empty] | 29
| 30 | [7 empty] | 30

## 측정불확도추정보고서
◆ 측정불확도 추정보고서 ◆
■ 측정기본정보
| 교정점 | [5 empty] | 단위 | [5 empty] | 측정불확도 | [11 empty] | k | [5 empty] | 번호 | [5 empty] | 측정점수
| #VALUE! | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 0
■ 반복측정 결과
| 측정점 번호 |  |  | 표준기 | [13 empty] | 수심계 깊이 지시값
|  |  |  | 기준 압력 | [6 empty] | 기준 깊이 | [6 empty] | 1회 | [6 empty] | 2회 | [6 empty] | 3회 | [6 empty] | 평균값
|  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
■ 반복도 및 영점 조정
| 측정점 번호 |  |  | 표준기 | [13 empty] | 수심계 (영점 보정)
|  |  |  | 기준 압력 ps | [6 empty] | 기준 깊이 hs | [6 empty] | 1회 | [6 empty] | 2회 | [6 empty] | 3회 | [6 empty] | 반복도
|  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
■ 수심계의 깊이 지시값에 대한 평균 압력과 보정값 및 불확도 성분의 변화량 계산
| 측정점 번호 |  |  | 표준기 | [21 empty] | 수심계의 특성
|  |  |  | 기준 압력 |  |  |  | 기준 깊이 |  |  |  | 측정불확도(k=2) |  |  |  |  | 0밀도 |  |  |  | 중력가속도 |  |  |  |  | 평균값 |  |  |  |  | 보정값 |  |  |  |  | 히스테리시스 |  |  |  |  | 반복도
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | kg/㎥ |  |  |  | m/s2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
■ 수심계 불확도 성분의 표준불확도 계산
| 측정점 번호 |  |  | 표준기 | [17 empty] | 수심계의 특성
|  |  |  | 표준불확도 (k=1) | [5 empty] | 0밀도 | [5 empty] | 중력가속도 | [5 empty] | 표준불확도 (k=1)
[22 empty] | 분해능 | [5 empty] | 영점 | [5 empty] | 반복도 | [5 empty] | 히스테리시스
|  |  |  | Pa | [5 empty] | kg/㎥ | [5 empty] | m/s2 | [5 empty] | m | [5 empty] | m | [5 empty] | m | [5 empty] | m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
■ 수학적 모델
|  | hc |  |  |  | : | 수심계의 보정값
|  | hs |  |  |  | : | 교정대상기기 기준면에서의 표준기의 수심값
|  | hi |  |  |  | : | 수심계의 깊이 지시값
|  | ps |  |  |  | : | 표준기의 수심값을 압력으로 계산한 값
|  | ρ |  |  |  | : | 담수 또는 해수 밀도
|  | g |  |  |  | : | 중력가속도
■ 합성표준불확도 관계식
※ 감도계수
■ 불확도 총괄표
[8 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | 5 | [5 empty] | 6
|  |  | 입력량 |  |  |  |  | 추정값 | [7 empty] | 표준불확도 | [7 empty] | 확률분포 |  |  |  |  | 감도계수 | [7 empty] | 불확도 기여량 | [5 empty] | 자유도
|  |  | (Xi) |  |  |  |  | xi | [7 empty] | u(xi) | [12 empty] | ci | [7 empty] | ui(y)
| A |  | hs |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | m |  |  |  | m |  |  |  | 정규 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | #VALUE! |  |  |  | m |  | 0
| B |  | ps |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Pa |  |  |  |  | Pa |  |  | 정규 |  |  |  |  | m2·s2/kg |  |  |  | m2·s2/kg |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | m | ∞
| C |  | ρ |  |  |  |  | kg/㎥ |  |  |  |  | kg/㎥ |  |  | kg/㎥ |  |  |  |  | kg/㎥ |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | m4/kg |  |  |  | m4/kg |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | m | 12.5
| D |  | g |  |  |  |  | 9.8066 |  |  |  |  | m/s2 |  |  | m/s2 |  |  |  |  | m/s2 |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | s2 |  |  |  | s2 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | m | 12.5
| E |  | hi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | m |  |  |  | m |  |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | -1 | [7 empty] | #VALUE! |  |  |  | m |  | 0
| F |  | hres |  |  |  |  | - | [7 empty] | m |  |  |  |  | m |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | m | ∞
| G |  | hzero-error |  |  |  |  | - | [7 empty] | m |  |  |  |  | m |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | m | 12.5
| H |  | hrep |  |  |  |  | - | [7 empty] | m |  |  |  |  | m |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | m | 12.5
| I |  | hhys |  |  |  |  | - | [7 empty] | m |  |  |  |  | m |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | m | 2
| J |  | hc |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | #VALUE! |  |  |  | m |  | 0
■ 표준불확도 성분의 계산
| 1. 수심계 기준면에서 표준기의 표준불확도, | [17 empty] | u(hs)
※ 표준기의 표준불확도는 디지털 압력제어기의 불확도, 해수 밀도 보정에 의한 불확도 및 중력 가속도 보정에
의한 불확도 성분으로 이루어 진다.
| A1. 추정값 : |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | ※ 기준압력 : | [5 empty] | ps | = | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | ※ 기준깊이 : | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | = | 0 |  |  | m
[17 empty] | kg/㎥ |  |  | kg/㎥ |  |  | × | 9.8066 |  |  |  | m/s2
A2. 표준불확도 :
[13 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | m |  |  | m
| A3. 확률분포 : | [5 empty] | 정규
| A4. 감도계수 : | [10 empty] | 1
| A5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ¦ | 1 |  | ¦ | × | m |  |  | m | = | m |  |  | m
| A6. 자유도 : | [15 empty] | m | [13 empty] | = | 0
[17 empty] | #VALUE! |  |  |  | + | #VALUE! |  |  |  | + | #VALUE!
[17 empty] | ∞ |  |  |  |  | 12.5 |  |  |  |  | 12.5
| 가) 디지털 압력제어기의 표준불확도, | [15 empty] | u(ps)
※ 디지털 압력제어기의 교정성적서에 주어진 측정불확도를 포함인자 k값으로 나누어 구한다.
| B1. 추정값 : |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| B2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 교정성적서에 측정불확도가 0 0 이다. | [18 empty] | (신뢰수준 약 95 % k=2)
[8 empty] | u(ps) |  |  | = | U |  | = | 0 |  | 0 |  | = | 0 |  | 0 |  | = | Pa |  |  | Pa
[12 empty] | k |  |  | 2
| B3. 확률분포 : | [5 empty] | 정규
| B4. 감도계수 : | [14 empty] | 1 | [13 empty] | = | #VALUE! |  |  |  | m2·s2/kg
[16 empty] | kg/㎥ |  |  | kg/㎥ |  |  | × | 9.8066 |  |  |  | m/s2
| B5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ¦ | #VALUE! |  |  |  | m2·s2/kg |  |  |  | ¦ | × | Pa |  |  | Pa |  | = | #VALUE! |  |  | m
| B6. 자유도 : | [8 empty] | ν(ps) = | ∞
| 나) 0밀도 보정에 의한 표준불확도, | [16 empty] | u(ρ)
※ 밀도의 편차가 하한(또는 상한) 값을 갖는 직사각형 확률분로포 가정하여 계산한다.
| ※ 0밀도 : | [5 empty] | kg/㎥ |  |  | kg/㎥
| ※ 밀도의 변화량 : | [7 empty] | %
| ※ 밀도의 편차 : | [6 empty] | kg/㎥ |  |  | kg/㎥
| C1. 추정값 : |  |  |  |  | kg/㎥ |  |  |  |  | kg/㎥
| C2. 표준불확도 : | [6 empty] | u(ρ) |  |  | = | Δρ |  | = | kg/㎥ |  |  | kg/㎥ |  |  | = | #VALUE! |  |  | kg/㎥
| C3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
| C4. 감도계수 : | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | = | m4/kg |  |  |  | m4/kg
[16 empty] | ( | kg/㎥ |  |  | kg/㎥ )2 |  |  |  | × | 9.8066 |  |  |  | m/s2
| C5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ¦ | m4/kg |  |  |  | m4/kg |  |  | ¦ | × | #VALUE! |  |  | kg/㎥ |  |  | = | #VALUE! |  |  | m
| C6. 자유도 : | [20 empty] | ※ 상대불확도 R : 20%로 추정
| 다) 중력 가속도 보정에 의한 표준불확도, | [17 empty] | u(g)
※ 중력보정을 하지 않을 경우, 국내 수심에 대한 중력가속도의 변화를 ±0.08%로 가정하여 불확도를 추정할 수 있으며,
따라서, 중력가속도의 변화량은 다음과 같다.
| ※ 중력가속도 : | [5 empty] | 9.8066 |  |  |  | m/s2
| ※ 중력가속도 변화량 : | [8 empty] | 0.08%
| ※ 중력가속도의 편차 : | [8 empty] | 0.0078453 |  |  | m/s2
| D1. 추정값 : |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | kg/㎥
| D2. 표준불확도 : | [6 empty] | u(g) |  |  | = | Δg |  | = | 0.0078453 |  |  | m/s2 |  |  | = | 0.0045295 |  |  | m/s2
| D3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
| D4. 감도계수 : | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | = | s2 |  |  |  | s2
[16 empty] | kg/㎥ |  |  | kg/㎥ |  |  | × | ( | 9.8066 |  |  |  | m/s2 )2
| D5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ¦ | s2 |  |  |  | s2 |  | ¦ | × | 0.0045295 |  |  | m/s2 |  |  | = | #VALUE! |  |  | m
| D6. 자유도 : | [20 empty] | ※ 상대불확도 R : 20%로 추정
| 2. 교정대상기기의 표준불확도, | [13 empty] | u(hi)
※ ,수심계 지시값의 표준불확도는 분해능에 의한 불확도, 영점 오차에 의한 불확도, 반복성에 의한 불확도 및 히스테리시스에
의한 불확도 성분으로 이루어 진다.
| E1. 추정값 : |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | ( | 0 |  |  | m |  | + |  |  |  | m | ) | = | #VALUE! |  |  | m
2
E2. 표준불확도 :
[13 empty] | m |  |  |  |  | m |  |  |  |  | m |  |  |  |  | m |  |  |  | = | m |  |  | m
| E3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
| E4. 감도계수 : | [10 empty] | 1
| E5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ¦ | 1 |  | ¦ | × | m |  |  | m | = | m |  |  | m
| E6. 자유도 : | [15 empty] | m | [18 empty] | = | 0
[17 empty] | m |  |  |  | + | m |  |  |  | + | m |  |  |  | + | m
[17 empty] | ∞ |  |  |  |  | 12.5 |  |  |  |  | 12.5 |  |  |  |  | 2
| 가) 분해능에 의한 표준불확도, | [13 empty] | u(hres)
※ 분해능의 반범위를 직사각형 확률분포로 적용하여 다음과 같이 계산한다.
| F1. 추정값 : |  |  |  |  | 0
| F2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 분해능 (r)= | [5 empty] | 0 |  | m
[8 empty] | u(hres) |  |  | = | r |  |  | = | 0 |  | m |  | = | 0 |  |  | m
| F3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
| F4. 감도계수 : | [11 empty] | 1
| F5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ¦ | 1 |  | ¦ | × | 0 |  |  | m |  | = | 0 |  |  | m
| F6. 자유도 : | [8 empty] | ν(hres) = | ∞
| 나) 영점 오차에 의한 표준불확도, | [14 empty] | u(hzero-error)
※ 가압과 감압 측정시 영점 측정값을 반범위로 하여 직사각형 확률분포를 적용하여 계산한다.
※ 영점오차 계산식 :
| ※ 영점오차 (f0) : | [6 empty] | #VALUE! |  |  | m
| G1. 추정값 : |  |  |  |  | 0
| G2. 표준불확도 : | [6 empty] | u(hzero-error) |  |  |  |  | = | f0 |  |  | = | #VALUE! |  | m |  | = | m |  |  | m
| G3. 확률분포 : | [5 empty] | 0
| G4. 감도계수 : | [16 empty] | 1
| G5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ¦ | 1 |  | ¦ | × | m |  |  | m |  | = | #VALUE! |  |  | m
| G6. 자유도 : | [24 empty] | ※ 상대불확도 R : 20%로 추정
| 다) 반복성에 의한 표준불확도, | [13 empty] | u(hrep)
※ 각 기준 깊이점에서 지시값의 최대 차이값을 변화구간으로 하여 직사각형 분포로 가정하여 구한다.
※ 가압 측정에서의 반복성 계산식 :
[18 empty] | = | 0 |  | m
※ 감압 측정에서의 반복성 계산식 :
[18 empty] | = | 0 |  | m
|  | ※ 가압측정에서의 반복성과 감압측정에서의 반복성중 최대값 : | [32 empty] | = | 0 |  | m
| H1. 추정값 : |  |  |  |  | 0
| H2. 표준불확도 : | [6 empty] | u(hrep) |  |  | = | b'j |  |  | = | 0 |  | m |  | = | m |  |  | m
| H3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
| H4. 감도계수 : | [11 empty] | 1
| H5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ¦ | 1 |  | ¦ | × | m |  |  | m |  | = | #VALUE! |  |  | m
| H6. 자유도 : | [20 empty] | ※ 상대불확도 R : 20%로 추정
| 라) 히스테리시스에 의한 표준불확도, | [15 empty] | u(hhys)
※ 가압과 감압시에 측정되는 지시값의 출력 차이를 반범위로 하는 직사각형 확률분포로 가정하여 계산한다.
|  | ※ 히스테리시스 계산식 : | [17 empty] | = | 0 |  | m
| I1. 추정값 : |  |  |  |  | 0
| I2. 표준불확도 : | [6 empty] | u(hhys) |  |  | = | hj |  |  | = | 0 |  | m |  | = | 0 |  |  | m
| I3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
| I4. 감도계수 : | [11 empty] | 1
| I5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ¦ | 1 |  | ¦ | × | 0 |  |  | m |  | = | 0 |  |  | m
| I6. 자유도 : | [21 empty] | ※ 상대불확도 R : 20%로 추정
■ 합성표준불확도 계산
|  |  |  | = |  | #VALUE! |  |  | m |  |  | #VALUE! |  |  | m
|  |  |  | = | #VALUE! |  |  | m
■ 유효자유도
[11 empty] | #VALUE! | [10 empty] | = | 0
[11 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | + | #VALUE!
[11 empty] | 0 | [5 empty] | 0
■ 측정불확도
※ 합성표준불확도를 구성하는 입력변수 중에서 직사각형 확률분포를 가지는 한 개 또는 두 개의 표준불확도 성분이
전체의 대부분을 차지하는 경우가 아닌 경우, 유효자유도 계산 결과 값을 이용하여 t 분포표에서 신뢰수준 약 95%에
해당하는 k값을 찾아서 계산한다.
이 때 유효자유도가 10 이상으로 충분히 큰 경우 포함인자 k=2를 적용한다.
[6 empty] | U = k × uc = | 0 |  | × | #VALUE! |  |  | m |  | = | #VALUE! |  |  | m
◆ 측정불확도 추정보고서 (조정후) ◆
■ 측정기본정보
| 교정점 | [5 empty] | 단위 | [5 empty] | 측정불확도 | [11 empty] | k | [5 empty] | 번호 | [5 empty] | 측정점수
| #VALUE! | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 0
■ 반복측정 결과
| 측정점 번호 |  |  | 표준기 | [13 empty] | 수심계 깊이 지시값
|  |  |  | 기준 압력 | [6 empty] | 기준 깊이 | [6 empty] | 1회 | [6 empty] | 2회 | [6 empty] | 3회 | [6 empty] | 평균값
|  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
■ 반복도 및 영점 조정
| 측정점 번호 |  |  | 표준기 | [13 empty] | 수심계 (영점 보정)
|  |  |  | 기준 압력 ps | [6 empty] | 기준 깊이 hs | [6 empty] | 1회 | [6 empty] | 2회 | [6 empty] | 3회 | [6 empty] | 반복도
|  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
■ 수심계의 깊이 지시값에 대한 평균 압력과 보정값 및 불확도 성분의 변화량 계산
| 측정점 번호 |  |  | 표준기 | [21 empty] | 수심계의 특성
|  |  |  | 기준 압력 |  |  |  | 기준 깊이 |  |  |  | 측정불확도(k=2) |  |  |  |  | 0밀도 |  |  |  | 중력가속도 |  |  |  |  | 평균값 |  |  |  |  | 보정값 |  |  |  |  | 히스테리시스 |  |  |  |  | 반복도
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | kg/㎥ |  |  |  | m/s2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
■ 수심계 불확도 성분의 표준불확도 계산
| 측정점 번호 |  |  | 표준기 | [17 empty] | 수심계의 특성
|  |  |  | 표준불확도 (k=1) | [5 empty] | 0밀도 | [5 empty] | 중력가속도 | [5 empty] | 표준불확도 (k=1)
[22 empty] | 분해능 | [5 empty] | 영점 | [5 empty] | 반복도 | [5 empty] | 히스테리시스
|  |  |  | Pa | [5 empty] | kg/㎥ | [5 empty] | m/s2 | [5 empty] | m | [5 empty] | m | [5 empty] | m | [5 empty] | m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
■ 수학적 모델
|  | hc |  |  |  | : | 수심계의 보정값
|  | hs |  |  |  | : | 교정대상기기 기준면에서의 표준기의 수심값
|  | hi |  |  |  | : | 수심계의 깊이 지시값
|  | ps |  |  |  | : | 표준기의 수심값을 압력으로 계산한 값
|  | ρ |  |  |  | : | 담수 또는 해수 밀도
|  | g |  |  |  | : | 중력가속도
■ 합성표준불확도 관계식
※ 감도계수
■ 불확도 총괄표
[8 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | 5 | [5 empty] | 6
|  |  | 입력량 |  |  |  |  | 추정값 | [7 empty] | 표준불확도 | [7 empty] | 확률분포 |  |  |  |  | 감도계수 | [7 empty] | 불확도 기여량 | [5 empty] | 자유도
|  |  | (Xi) |  |  |  |  | xi | [7 empty] | u(xi) | [12 empty] | ci | [7 empty] | ui(y)
| A |  | hs |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | m |  |  |  | m |  |  |  | 정규 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | #VALUE! |  |  |  | m |  | 0
| B |  | ps |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Pa |  |  |  |  | Pa |  |  | 정규 |  |  |  |  | m2·s2/kg |  |  |  | m2·s2/kg |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | m | ∞
| C |  | ρ |  |  |  |  | kg/㎥ |  |  |  |  | kg/㎥ |  |  | kg/㎥ |  |  |  |  | kg/㎥ |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | m4/kg |  |  |  | m4/kg |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | m | 12.5
| D |  | g |  |  |  |  | 9.8066 |  |  |  |  | m/s2 |  |  | m/s2 |  |  |  |  | m/s2 |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | s2 |  |  |  | s2 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | m | 12.5
| E |  | hi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | m |  |  |  | m |  |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | -1 | [7 empty] | #VALUE! |  |  |  | m |  | 0
| F |  | hres |  |  |  |  | - | [7 empty] | m |  |  |  |  | m |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | m | ∞
| G |  | hzero-error |  |  |  |  | - | [7 empty] | m |  |  |  |  | m |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | m | 12.5
| H |  | hrep |  |  |  |  | - | [7 empty] | m |  |  |  |  | m |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | m | 12.5
| I |  | hhys |  |  |  |  | - | [7 empty] | m |  |  |  |  | m |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | m | 2
| J |  | hc |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | #VALUE! |  |  |  | m |  | 0
■ 표준불확도 성분의 계산
| 1. 수심계 기준면에서 표준기의 표준불확도, | [17 empty] | u(hs)
※ 표준기의 표준불확도는 디지털 압력제어기의 불확도, 해수 밀도 보정에 의한 불확도 및 중력 가속도 보정에
의한 불확도 성분으로 이루어 진다.
| A1. 추정값 : |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | ※ 기준압력 : | [5 empty] | ps | = | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | ※ 기준깊이 : | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | = | 0 |  |  | m
[17 empty] | kg/㎥ |  |  | kg/㎥ |  |  | × | 9.8066 |  |  |  | m/s2
A2. 표준불확도 :
[13 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | m |  |  | m
| A3. 확률분포 : | [5 empty] | 정규
| A4. 감도계수 : | [10 empty] | 1
| A5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ¦ | 1 |  | ¦ | × | m |  |  | m | = | m |  |  | m
| A6. 자유도 : | [15 empty] | m | [13 empty] | = | 0
[17 empty] | #VALUE! |  |  |  | + | #VALUE! |  |  |  | + | #VALUE!
[17 empty] | ∞ |  |  |  |  | 12.5 |  |  |  |  | 12.5
| 가) 디지털 압력제어기의 표준불확도, | [15 empty] | u(ps)
※ 디지털 압력제어기의 교정성적서에 주어진 측정불확도를 포함인자 k값으로 나누어 구한다.
| B1. 추정값 : |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| B2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 교정성적서에 측정불확도가 0 0 이다. | [18 empty] | (신뢰수준 약 95 % k=2)
[8 empty] | u(ps) |  |  | = | U |  | = | 0 |  | 0 |  | = | 0 |  | 0 |  | = | Pa |  |  | Pa
[12 empty] | k |  |  | 2
| B3. 확률분포 : | [5 empty] | 정규
| B4. 감도계수 : | [14 empty] | 1 | [13 empty] | = | #VALUE! |  |  |  | m2·s2/kg
[16 empty] | kg/㎥ |  |  | kg/㎥ |  |  | × | 9.8066 |  |  |  | m/s2
| B5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ¦ | #VALUE! |  |  |  | m2·s2/kg |  |  |  | ¦ | × | Pa |  |  | Pa |  | = | #VALUE! |  |  | m
| B6. 자유도 : | [8 empty] | ν(ps) = | ∞
| 나) 0밀도 보정에 의한 표준불확도, | [16 empty] | u(ρ)
※ 밀도의 편차가 하한(또는 상한) 값을 갖는 직사각형 확률분로포 가정하여 계산한다.
| ※ 0밀도 : | [5 empty] | kg/㎥ |  |  | kg/㎥
| ※ 밀도의 변화량 : | [7 empty] | %
| ※ 밀도의 편차 : | [6 empty] | kg/㎥ |  |  | kg/㎥
| C1. 추정값 : |  |  |  |  | kg/㎥ |  |  |  |  | kg/㎥
| C2. 표준불확도 : | [6 empty] | u(ρ) |  |  | = | Δρ |  | = | kg/㎥ |  |  | kg/㎥ |  |  | = | #VALUE! |  |  | kg/㎥
| C3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
| C4. 감도계수 : | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | = | m4/kg |  |  |  | m4/kg
[16 empty] | ( | kg/㎥ |  |  | kg/㎥ )2 |  |  |  | × | 9.8066 |  |  |  | m/s2
| C5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ¦ | m4/kg |  |  |  | m4/kg |  |  | ¦ | × | #VALUE! |  |  | kg/㎥ |  |  | = | #VALUE! |  |  | m
| C6. 자유도 : | [20 empty] | ※ 상대불확도 R : 20%로 추정
| 다) 중력 가속도 보정에 의한 표준불확도, | [17 empty] | u(g)
※ 중력보정을 하지 않을 경우, 국내 수심에 대한 중력가속도의 변화를 ±0.08%로 가정하여 불확도를 추정할 수 있으며,
따라서, 중력가속도의 변화량은 다음과 같다.
| ※ 중력가속도 : | [5 empty] | 9.8066 |  |  |  | m/s2
| ※ 중력가속도 변화량 : | [8 empty] | 0.08%
| ※ 중력가속도의 편차 : | [8 empty] | 0.0078453 |  |  | m/s2
| D1. 추정값 : |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | kg/㎥
| D2. 표준불확도 : | [6 empty] | u(g) |  |  | = | Δg |  | = | 0.0078453 |  |  | m/s2 |  |  | = | 0.0045295 |  |  | m/s2
| D3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
| D4. 감도계수 : | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | = | s2 |  |  |  | s2
[16 empty] | kg/㎥ |  |  | kg/㎥ |  |  | × | ( | 9.8066 |  |  |  | m/s2 )2
| D5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ¦ | s2 |  |  |  | s2 |  | ¦ | × | 0.0045295 |  |  | m/s2 |  |  | = | #VALUE! |  |  | m
| D6. 자유도 : | [20 empty] | ※ 상대불확도 R : 20%로 추정
| 2. 교정대상기기의 표준불확도, | [13 empty] | u(hi)
※ ,수심계 지시값의 표준불확도는 분해능에 의한 불확도, 영점 오차에 의한 불확도, 반복성에 의한 불확도 및 히스테리시스에
의한 불확도 성분으로 이루어 진다.
| E1. 추정값 : |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | ( | 0 |  |  | m |  | + |  |  |  | m | ) | = | #VALUE! |  |  | m
2
E2. 표준불확도 :
[13 empty] | m |  |  |  |  | m |  |  |  |  | m |  |  |  |  | m |  |  |  | = | m |  |  | m
| E3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
| E4. 감도계수 : | [10 empty] | 1
| E5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ¦ | 1 |  | ¦ | × | m |  |  | m | = | m |  |  | m
| E6. 자유도 : | [15 empty] | m | [18 empty] | = | 0
[17 empty] | m |  |  |  | + | m |  |  |  | + | m |  |  |  | + | m
[17 empty] | ∞ |  |  |  |  | 12.5 |  |  |  |  | 12.5 |  |  |  |  | 2
| 가) 분해능에 의한 표준불확도, | [13 empty] | u(hres)
※ 분해능의 반범위를 직사각형 확률분포로 적용하여 다음과 같이 계산한다.
| F1. 추정값 : |  |  |  |  | 0
| F2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 분해능 (r)= | [5 empty] | 0 |  | m
[8 empty] | u(hres) |  |  | = | r |  |  | = | 0 |  | m |  | = | 0 |  |  | m
| F3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
| F4. 감도계수 : | [11 empty] | 1
| F5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ¦ | 1 |  | ¦ | × | 0 |  |  | m |  | = | 0 |  |  | m
| F6. 자유도 : | [8 empty] | ν(hres) = | ∞
| 나) 영점 오차에 의한 표준불확도, | [14 empty] | u(hzero-error)
※ 가압과 감압 측정시 영점 측정값을 반범위로 하여 직사각형 확률분포를 적용하여 계산한다.
※ 영점오차 계산식 :
| ※ 영점오차 (f0) : | [6 empty] | #VALUE! |  |  | m
| G1. 추정값 : |  |  |  |  | 0
| G2. 표준불확도 : | [6 empty] | u(hzero-error) |  |  |  |  | = | f0 |  |  | = | #VALUE! |  | m |  | = | m |  |  | m
| G3. 확률분포 : | [5 empty] | 0
| G4. 감도계수 : | [16 empty] | 1
| G5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ¦ | 1 |  | ¦ | × | m |  |  | m |  | = | #VALUE! |  |  | m
| G6. 자유도 : | [24 empty] | ※ 상대불확도 R : 20%로 추정
| 다) 반복성에 의한 표준불확도, | [13 empty] | u(hrep)
※ 각 기준 깊이점에서 지시값의 최대 차이값을 변화구간으로 하여 직사각형 분포로 가정하여 구한다.
※ 가압 측정에서의 반복성 계산식 :
[18 empty] | = | 0 |  | m
※ 감압 측정에서의 반복성 계산식 :
[18 empty] | = | 0 |  | m
|  | ※ 가압측정에서의 반복성과 감압측정에서의 반복성중 최대값 : | [32 empty] | = | 0 |  | m
| H1. 추정값 : |  |  |  |  | 0
| H2. 표준불확도 : | [6 empty] | u(hrep) |  |  | = | b'j |  |  | = | 0 |  | m |  | = | m |  |  | m
| H3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
| H4. 감도계수 : | [11 empty] | 1
| H5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ¦ | 1 |  | ¦ | × | m |  |  | m |  | = | #VALUE! |  |  | m
| H6. 자유도 : | [20 empty] | ※ 상대불확도 R : 20%로 추정
| 라) 히스테리시스에 의한 표준불확도, | [15 empty] | u(hhys)
※ 가압과 감압시에 측정되는 지시값의 출력 차이를 반범위로 하는 직사각형 확률분포로 가정하여 계산한다.
|  | ※ 히스테리시스 계산식 : | [17 empty] | = | 0 |  | m
| I1. 추정값 : |  |  |  |  | 0
| I2. 표준불확도 : | [6 empty] | u(hhys) |  |  | = | hj |  |  | = | 0 |  | m |  | = | 0 |  |  | m
| I3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
| I4. 감도계수 : | [11 empty] | 1
| I5. 불확도 기여량 : | [7 empty] | ¦ | 1 |  | ¦ | × | 0 |  |  | m |  | = | 0 |  |  | m
| I6. 자유도 : | [21 empty] | ※ 상대불확도 R : 20%로 추정
■ 합성표준불확도 계산
|  |  |  | = |  | #VALUE! |  |  | m |  |  | #VALUE! |  |  | m
|  |  |  | = | #VALUE! |  |  | m
■ 유효자유도
[11 empty] | #VALUE! | [10 empty] | = | 0
[11 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | + | #VALUE!
[11 empty] | 0 | [5 empty] | 0
■ 측정불확도
※ 합성표준불확도를 구성하는 입력변수 중에서 직사각형 확률분포를 가지는 한 개 또는 두 개의 표준불확도 성분이
전체의 대부분을 차지하는 경우가 아닌 경우, 유효자유도 계산 결과 값을 이용하여 t 분포표에서 신뢰수준 약 95%에
해당하는 k값을 찾아서 계산한다.
이 때 유효자유도가 10 이상으로 충분히 큰 경우 포함인자 k=2를 적용한다.
[6 empty] | U = k × uc = | 0 |  | × | #VALUE! |  |  | m |  | = | #VALUE! |  |  | m
ℎ_𝑐=ℎ_𝑠−ℎ_𝑖=𝑝_𝑠/(𝜌×𝑔)−ℎ_𝑖
𝑢_𝑐 (ℎ_𝑐 )=√(𝑢^2 (ℎ_𝑠 )+𝑢^2 (ℎ_𝑖 ) )
𝑢(ℎ_𝑠 )=√({𝑐_(𝑝_𝑠 )∙𝑢(𝑝_𝑠 )}^2+{𝑐_𝜌∙𝑢(𝜌)}^2+{𝑐_𝑔∙𝑢(𝑔)}^2 )
𝑢(ℎ_𝑖 )=√({𝑐_(ℎ_𝑟𝑒𝑠 )∙𝑢(ℎ_𝑟𝑒𝑠 )}^2+{𝑐_(ℎ_(𝑧𝑒𝑟𝑜−𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟) 𝜌)∙𝑢(ℎ_(𝑧𝑒𝑟𝑜−𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟) )}^2+{𝑐_(ℎ_𝑟𝑒𝑝 )∙𝑢(ℎ_𝑟𝑒𝑝 )}^2+{𝑐_(ℎ_ℎ𝑦𝑠 )∙𝑢(ℎ_ℎ𝑦𝑠 )}^2 )
𝑐_(𝑝_𝑠 )=(𝜕ℎ_𝑠)/(𝜕𝑝_𝑠 )=1/(𝜌×𝑔), 𝑐_𝜌=(𝜕ℎ_𝑠)/𝜕𝜌=𝑝_𝑠/(𝜌^2×𝑔), 𝑐_𝑔=(𝜕ℎ_𝑠)/𝜕𝑔=𝑝_𝑠/(𝜌×𝑔^2 )
𝑐_(ℎ_𝑟𝑒𝑠 )=(𝜕ℎ_𝑖)/(𝜕ℎ_𝑟𝑒𝑠 )=1, 𝑐_(ℎ_(𝑧𝑒𝑟𝑜−𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟) )=(𝜕ℎ_𝑖)/(𝜕ℎ_(𝑧𝑒𝑟𝑜−𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟) )=1, 𝑐_(ℎ_𝑟𝑒𝑝 )=(𝜕ℎ_𝑖)/(𝜕ℎ_𝑟𝑒𝑝 )=1, 𝑐_(ℎ_ℎ𝑦𝑠 ) (𝜕ℎ_𝑖)/(𝜕ℎ_ℎ𝑦𝑠 )=1
ℎ_𝑠=𝑝_𝑠/(𝜌×𝑔)=
𝑢(ℎ_𝑠 )=√({𝑐_(𝑝_𝑠 )∙𝑢(𝑝_𝑠 )}^2+{𝑐_𝜌∙𝑢(𝜌)}^2+{𝑐_𝑔∙𝑢(𝑔)}^2 )
𝑐_(𝑝_𝑠 )=(𝜕ℎ_𝑠)/(𝜕𝑝_𝑠 )=1/(𝜌×𝑔)=
𝑐_𝜌=(𝜕ℎ_𝑠)/𝜕𝜌=𝑝_𝑠/(𝜌^2×𝑔)=
√3
√3
ν(𝜌)=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/20)^2=12.5
𝑐_𝑔=(𝜕ℎ_𝑠)/𝜕𝑔=𝑝_𝑠/(𝜌×𝑔^2 )=
√3
√3
𝑢(ℎ_𝑖 )=√({𝑐_(ℎ_𝑟𝑒𝑠 )∙𝑢(ℎ_𝑟𝑒𝑠 )}^2+{𝑐_(ℎ_(𝑧𝑒𝑟𝑜−𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟) 𝜌)∙𝑢(ℎ_(𝑧𝑒𝑟𝑜−𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟) )}^2+{𝑐_(ℎ_𝑟𝑒𝑝 )∙𝑢(ℎ_𝑟𝑒𝑝 )}^2+{𝑐_(ℎ_ℎ𝑦𝑠 )∙𝑢(ℎ_ℎ𝑦𝑠 )}^2 )
ν(𝑔)=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/20)^2=12.5
=√(( )^2+( )^2+( )^2 )=
𝑐_(ℎ_𝑠 )=(𝜕ℎ_𝑐)/(𝜕ℎ_𝑠 )=
𝜈(ℎ_𝑠 )=(𝑢_𝑐^4)/(∑24_(𝑖=1)^𝑛▒{𝑐_𝑖 𝑢(𝑥_𝑖 )}^4/𝜈_𝑖 )=
( )^4
( )^4
( )^4
( )^4
ℎ_𝑖=(ℎ_1+ℎ_2)/2=
2√3
2√3
ν(ℎ_(𝑧𝑒𝑟𝑜−𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟) )=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/20)^2=12.5
2√3
2√3
ν(ℎ_𝑟𝑒𝑝 )=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/20)^2=12.5
=√(( )^2+( )^2+( )^2+( )^2 )
𝜈(ℎ_𝑖 )=(𝑢_𝑐^4)/(∑24_(𝑖=1)^𝑛▒{𝑐_𝑖 𝑢(𝑥_𝑖 )}^4/𝜈_𝑖 )=
( )^4
( )^4
( )^4
( )^4
𝑐_(ℎ_𝑟𝑒𝑠 ) (𝜕ℎ_𝑖)/(𝜕ℎ_𝑟𝑒𝑠 )=
( )^4
2√3
2√3
𝑐_(ℎ_𝑟𝑒𝑠 )=(𝜕ℎ_𝑖)/(𝜕ℎ_𝑟𝑒𝑠 )=
𝑓_0=MAX{|𝑥_2,0−𝑥_1,0 |,|𝑥_4,0−𝑥_3,0 |,|𝑥_6,0−𝑥_5,0 |}
𝑐_(ℎ_(𝑧𝑒𝑟𝑜−𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟) )=(𝜕ℎ_𝑖)/(𝜕ℎ_(𝑧𝑒𝑟𝑜−𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟) )=
〖𝑏′〗_(up,𝑗)=MAX{|(𝑥_(3,𝑗)−𝑥_3,0 )−(𝑥_(1,𝑗)−𝑥_1,0 )|,|(𝑥_(5,𝑗)−𝑥_5,0 )−(𝑥_(1,𝑗)−𝑥_1,0 )|,|(𝑥_(5,𝑗)−𝑥_5,0 )−(𝑥_(1,𝑗)−𝑥_1,0 )|}
〖𝑏′〗_(dn,𝑗)=MAX{|(𝑥_(4,𝑗)−𝑥_4,0 )−(𝑥_(2,𝑗)−𝑥_2,0 )|,|(𝑥_(6,𝑗)−𝑥_6,0 )−(𝑥_(2,𝑗)−𝑥_2,0 )|,|(𝑥_(6,𝑗)−𝑥_6,0 )−(𝑥_(4,𝑗)−𝑥_4,0 )|}
〖𝑏′〗_𝑗=MAX{〖𝑏′〗_(up,𝑗),〖𝑏′〗_(dn,𝑗) }
𝑐_(ℎ_𝑟𝑒𝑝 )=(𝜕ℎ_𝑖)/(𝜕ℎ_𝑟𝑒𝑝 )=
2√3
2√3
ν(ℎ_ℎ𝑦𝑠 )=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/20)^2=12.5
ℎ_𝑗={|(𝑥_(2,𝑗)−𝑥_(1,𝑗) )|}
𝑐_(ℎ_ℎ𝑦𝑠 )=(𝜕ℎ_𝑖)/(𝜕ℎ_ℎ𝑦𝑠 )=
𝑢_𝑐 (ℎ_𝑐 )=√(𝑢^2 (ℎ_𝑠 )+𝑢^2 (ℎ_𝑖 ) )
√(( )^2+( )^2 )
𝜈_𝑒𝑓𝑓=(𝑢_𝑐^4)/(∑24_(𝑖=1)^𝑛▒{𝑐_𝑖 𝑢(𝑥_𝑖 )}^4/𝜈_𝑖 )=
( )^4
( )^4
( )^4
ℎ_𝑐=ℎ_𝑠−ℎ_𝑖=𝑝_𝑠/(𝜌×𝑔)−ℎ_𝑖
𝑢_𝑐 (ℎ_𝑐 )=√(𝑢^2 (ℎ_𝑠 )+𝑢^2 (ℎ_𝑖 ) )
𝑢(ℎ_𝑠 )=√({𝑐_(𝑝_𝑠 )∙𝑢(𝑝_𝑠 )}^2+{𝑐_𝜌∙𝑢(𝜌)}^2+{𝑐_𝑔∙𝑢(𝑔)}^2 )
𝑢(ℎ_𝑖 )=√({𝑐_(ℎ_𝑟𝑒𝑠 )∙𝑢(ℎ_𝑟𝑒𝑠 )}^2+{𝑐_(ℎ_(𝑧𝑒𝑟𝑜−𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟) 𝜌)∙𝑢(ℎ_(𝑧𝑒𝑟𝑜−𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟) )}^2+{𝑐_(ℎ_𝑟𝑒𝑝 )∙𝑢(ℎ_𝑟𝑒𝑝 )}^2+{𝑐_(ℎ_ℎ𝑦𝑠 )∙𝑢(ℎ_ℎ𝑦𝑠 )}^2 )
𝑐_(𝑝_𝑠 )=(𝜕ℎ_𝑠)/(𝜕𝑝_𝑠 )=1/(𝜌×𝑔), 𝑐_𝜌=(𝜕ℎ_𝑠)/𝜕𝜌=𝑝_𝑠/(𝜌^2×𝑔), 𝑐_𝑔=(𝜕ℎ_𝑠)/𝜕𝑔=𝑝_𝑠/(𝜌×𝑔^2 )
𝑐_(ℎ_𝑟𝑒𝑠 )=(𝜕ℎ_𝑖)/(𝜕ℎ_𝑟𝑒𝑠 )=1, 𝑐_(ℎ_(𝑧𝑒𝑟𝑜−𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟) )=(𝜕ℎ_𝑖)/(𝜕ℎ_(𝑧𝑒𝑟𝑜−𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟) )=1, 𝑐_(ℎ_𝑟𝑒𝑝 )=(𝜕ℎ_𝑖)/(𝜕ℎ_𝑟𝑒𝑝 )=1, 𝑐_(ℎ_ℎ𝑦𝑠 ) (𝜕ℎ_𝑖)/(𝜕ℎ_ℎ𝑦𝑠 )=1
ℎ_𝑠=𝑝_𝑠/(𝜌×𝑔)=
𝑢(ℎ_𝑠 )=√({𝑐_(𝑝_𝑠 )∙𝑢(𝑝_𝑠 )}^2+{𝑐_𝜌∙𝑢(𝜌)}^2+{𝑐_𝑔∙𝑢(𝑔)}^2 )
𝑐_(𝑝_𝑠 )=(𝜕ℎ_𝑠)/(𝜕𝑝_𝑠 )=1/(𝜌×𝑔)=
𝑐_𝜌=(𝜕ℎ_𝑠)/𝜕𝜌=𝑝_𝑠/(𝜌^2×𝑔)=
√3
√3
ν(𝜌)=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/20)^2=12.5
𝑐_𝑔=(𝜕ℎ_𝑠)/𝜕𝑔=𝑝_𝑠/(𝜌×𝑔^2 )=
√3
√3
𝑢(ℎ_𝑖 )=√({𝑐_(ℎ_𝑟𝑒𝑠 )∙𝑢(ℎ_𝑟𝑒𝑠 )}^2+{𝑐_(ℎ_(𝑧𝑒𝑟𝑜−𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟) 𝜌)∙𝑢(ℎ_(𝑧𝑒𝑟𝑜−𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟) )}^2+{𝑐_(ℎ_𝑟𝑒𝑝 )∙𝑢(ℎ_𝑟𝑒𝑝 )}^2+{𝑐_(ℎ_ℎ𝑦𝑠 )∙𝑢(ℎ_ℎ𝑦𝑠 )}^2 )
ν(𝑔)=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/20)^2=12.5
=√(( )^2+( )^2+( )^2 )=
𝑐_(ℎ_𝑠 )=(𝜕ℎ_𝑐)/(𝜕ℎ_𝑠 )=
𝜈(ℎ_𝑠 )=(𝑢_𝑐^4)/(∑24_(𝑖=1)^𝑛▒{𝑐_𝑖 𝑢(𝑥_𝑖 )}^4/𝜈_𝑖 )=
( )^4
( )^4
( )^4
( )^4
ℎ_𝑖=(ℎ_1+ℎ_2)/2=
2√3
2√3
ν(ℎ_(𝑧𝑒𝑟𝑜−𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟) )=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/20)^2=12.5
2√3
2√3
ν(ℎ_𝑟𝑒𝑝 )=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/20)^2=12.5
=√(( )^2+( )^2+( )^2+( )^2 )
𝜈(ℎ_𝑖 )=(𝑢_𝑐^4)/(∑24_(𝑖=1)^𝑛▒{𝑐_𝑖 𝑢(𝑥_𝑖 )}^4/𝜈_𝑖 )=
( )^4
( )^4
( )^4
( )^4
𝑐_(ℎ_𝑟𝑒𝑠 ) (𝜕ℎ_𝑖)/(𝜕ℎ_𝑟𝑒𝑠 )=
( )^4
2√3
2√3
𝑐_(ℎ_𝑟𝑒𝑠 )=(𝜕ℎ_𝑖)/(𝜕ℎ_𝑟𝑒𝑠 )=
𝑓_0=MAX{|𝑥_2,0−𝑥_1,0 |,|𝑥_4,0−𝑥_3,0 |,|𝑥_6,0−𝑥_5,0 |}
𝑐_(ℎ_(𝑧𝑒𝑟𝑜−𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟) )=(𝜕ℎ_𝑖)/(𝜕ℎ_(𝑧𝑒𝑟𝑜−𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟) )=
〖𝑏′〗_(up,𝑗)=MAX{|(𝑥_(3,𝑗)−𝑥_3,0 )−(𝑥_(1,𝑗)−𝑥_1,0 )|,|(𝑥_(5,𝑗)−𝑥_5,0 )−(𝑥_(1,𝑗)−𝑥_1,0 )|,|(𝑥_(5,𝑗)−𝑥_5,0 )−(𝑥_(1,𝑗)−𝑥_1,0 )|}
〖𝑏′〗_(dn,𝑗)=MAX{|(𝑥_(4,𝑗)−𝑥_4,0 )−(𝑥_(2,𝑗)−𝑥_2,0 )|,|(𝑥_(6,𝑗)−𝑥_6,0 )−(𝑥_(2,𝑗)−𝑥_2,0 )|,|(𝑥_(6,𝑗)−𝑥_6,0 )−(𝑥_(4,𝑗)−𝑥_4,0 )|}
〖𝑏′〗_𝑗=MAX{〖𝑏′〗_(up,𝑗),〖𝑏′〗_(dn,𝑗) }
𝑐_(ℎ_𝑟𝑒𝑝 )=(𝜕ℎ_𝑖)/(𝜕ℎ_𝑟𝑒𝑝 )=
2√3
2√3
ν(ℎ_ℎ𝑦𝑠 )=1/2 (100/𝑅)^2=1/2 (100/20)^2=12.5
ℎ_𝑗={|(𝑥_(2,𝑗)−𝑥_(1,𝑗) )|}
𝑐_(ℎ_ℎ𝑦𝑠 )=(𝜕ℎ_𝑖)/(𝜕ℎ_ℎ𝑦𝑠 )=
𝑢_𝑐 (ℎ_𝑐 )=√(𝑢^2 (ℎ_𝑠 )+𝑢^2 (ℎ_𝑖 ) )
√(( )^2+( )^2 )
𝜈_𝑒𝑓𝑓=(𝑢_𝑐^4)/(∑24_(𝑖=1)^𝑛▒{𝑐_𝑖 𝑢(𝑥_𝑖 )}^4/𝜈_𝑖 )=
( )^4
( )^4
( )^4

## 표준압력
■ 단위환산표
단위 | Pa | hPa | kPa | MPa | Pa abs. | hPa abs. | kPa abs. | MPa abs. | [18 empty] | ρ0 | : | 물의 초기 밀도 (0 ℃ 일 때 물의 밀도 : 999.8 kg/㎥)
Pa | 1 | 0.01 | 0.001 | 1e-06 | 1 | 0.01 | 0.001 | 1e-06 | [18 empty] | β | : | 물의 체적 온도 팽창 계수
hPa | 100 | 1 | 0.1 | 0.0001 | 100 | 1 | 0.1 | 0.0001 | [20 empty] | [10 ℃에서 0.000 088 ㎥/(㎥·℃); 0 ℃와 20 ℃의 평균값]
kPa | 1000 | 10 | 1 | 0.001 | 1000 | 10 | 1 | 0.001 | [20 empty] | 0 ℃ 일 때 β = -0.000 038 ㎥/(㎥·℃)
MPa | 1000000 | 10000 | 1000 | 1 | 1000000 | 10000 | 1000 | 1 | [20 empty] | 20 ℃ 일 때 β = 0.000 214 ㎥/(㎥·℃)
Pa abs. | 1 | 0.01 | 0.001 | 1e-06 | 1 | 0.01 | 0.001 | 1e-06 | [18 empty] | E | : | 물의 체적 탄성률 (2.15×109 N/㎡)
hPa abs. | 100 | 1 | 0.1 | 0.0001 | 100 | 1 | 0.1 | 0.0001 | [18 empty] | t1 | : | 물의 온도 변화
kPa abs. | 1000 | 10 | 1 | 0.001 | 1000 | 10 | 1 | 0.001 | [18 empty] | t0 | : | 물의 온도(0 ℃)
MPa abs. | 1000000 | 10000 | 1000 | 1 | 1000000 | 10000 | 1000 | 1 | [18 empty] | p1 | : | 변화한 압력
[27 empty] | p0 | : | 변화하기 전의 압력(1×105 Pa)
■ 기준기 정보
측정기명 |  | 등록번호 | a | b | 단위 | 측정불확도 |  | 안정도1 |  | 안정도2 | [13 empty] | ■ 물밀도 계산
#N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | [12 empty] | ※ 해수밀도 |  |  | ※ 담수밀도
[24 empty] | 밀도 | 변화량 |  | 기준온도 | 환산 | 변화한 압력 | 밀도 | 변화량
■ 표준압력 계산 | [6 empty] | ■ 측정불확도 계산 |  |  |  |  | ■ 안정도 계산 | [11 empty] | p2 | Δp |  | t1 | 계수 | p1 | p2 | Δp
명목압력 | 단위 | 최대압력 | a | b | 표준압력 |  | 측정불확도 |  | 환산계수 | 계산값 | 단위 | 안정도 1 |  | 값으로 환산 |  | 단위환산계수 | 안정도 2 |  | 값으로 환산 |  | 단위환산계수 | 안정도 계산 |  | kg/m³ | % | kg/m³ | ℃ | Pa | Pa | kg/m³ | % | kg/m³
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1026 | 0.1949% | 2 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1026 | 0.1949% | 2 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1026 | 0.1949% | 2 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1026 | 0.1949% | 2 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1026 | 0.1949% | 2 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1026 | 0.1949% | 2 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1026 | 0.1949% | 2 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1026 | 0.1949% | 2 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1026 | 0.1949% | 2 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1026 | 0.1949% | 2 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1026 | 0.1949% | 2 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1026 | 0.1949% | 2 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1026 | 0.1949% | 2 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1026 | 0.1949% | 2 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1026 | 0.1949% | 2 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1026 | 0.1949% | 2 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1026 | 0.1949% | 2 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1026 | 0.1949% | 2 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1026 | 0.1949% | 2 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1026 | 0.1949% | 2 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1026 | 0.1949% | 2 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1026 | 0.1949% | 2 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1026 | 0.1949% | 2 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1026 | 0.1949% | 2 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1026 | 0.1949% | 2 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1026 | 0.1949% | 2 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1026 | 0.1949% | 2 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1026 | 0.1949% | 2 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1026 | 0.1949% | 2 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1026 | 0.1949% | 2 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
𝜌_1=𝜌_0/({1+𝛽(𝑡_1−𝑡_0 )}/{1+𝛽(𝑝_1−𝑝_0 )/𝐸_0 } )

## Calcu
○ 교정정보
| 교정점 수 | 수심단위 | 유체종류 | 중력가속도(m/s2) | 최소눈금 | 분해능 | 소수점 자리수 | N.F | 환산계수(Pa) | CMC검토 | HCT | U+α
| 0 | 0 | 0 | 9.8066 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | #N/A |  | TRUE | 1
| 1. 교정결과 | [14 empty] | 2. 결과계산
| 사용? | 반복측정? | 측정점 번호 | 물밀도 (ρ) | 명목압력 | 명목수심 | 기준압력 | 기준수심 | 수심계 지시값 |  |  | 계산용 |  |  |  | 사용? | 구분 | 측정점 번호 | 수심계 지시값 |  |  |  | 수심계 지시값 (영점보정) |  |  |  |  | 단위 | Pa | hPa | kPa | MPa | Pa abs. | hPa abs. | kPa abs. | MPa abs.
[9 empty] | 1회 | 2회 | 3회 | 1회 | 2회 | 3회 |  |  |  |  | 1회 | 2회 | 3회 | 평균값 | 1회 | 2회 | 3회 | 반복성 |  | Pa | 1 | 0.01 | 0.001 | 1e-06 | 1 | 0.01 | 0.001 | 1e-06
|  |  |  | kg/㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | hPa | 100 | 1 | 0.1 | 0.0001 | 100 | 1 | 0.1 | 0.0001
| FALSE | TRUE | 1 | [12 empty] | FALSE | 가압 | 1 | [9 empty] | kPa | 1000 | 10 | 1 | 0.001 | 1000 | 10 | 1 | 0.001
| FALSE | TRUE | 2 | [12 empty] | FALSE | 가압 | 2 | [9 empty] | MPa | 1000000 | 10000 | 1000 | 1 | 1000000 | 10000 | 1000 | 1
| FALSE | TRUE | 3 | [12 empty] | FALSE | 가압 | 3 | [9 empty] | mbar | 100 | 1 | 0.1 | 0.0001 | 100 | 1 | 0.1 | 0.0001
| FALSE | TRUE | 4 | [12 empty] | FALSE | 가압 | 4 | [9 empty] | bar | 100000 | 1000 | 100 | 0.1 | 100000 | 1000 | 100 | 0.1
| FALSE | TRUE | 5 | [12 empty] | FALSE | 가압 | 5 | [9 empty] | psi | 6894.757 | 68.9476 | 6.8948 | 0.0068948 | 6894.757 | 68.9476 | 6.8948 | 0.0068948
| FALSE | TRUE | 6 | [12 empty] | FALSE | 가압 | 6 | [9 empty] | kgf/㎠ | 98066.5 | 980.665 | 98.0665 | 0.098067 | 98066.5 | 980.665 | 98.0665 | 0.098067
| FALSE | TRUE | 7 | [12 empty] | FALSE | 가압 | 7 | [9 empty] | kgf/㎡ | 9.8066 | 0.098067 | 0.0098067 | 9.8067e-06 | 9.8066 | 0.098067 | 0.0098067 | 9.8067e-06
| FALSE | TRUE | 8 | [12 empty] | FALSE | 가압 | 8 | [9 empty] | inHg | 3386.389 | 33.8639 | 3.3864 | 0.0033864 | 3386.389 | 33.8639 | 3.3864 | 0.0033864
| FALSE | TRUE | 9 | [12 empty] | FALSE | 가압 | 9 | [9 empty] | mmHg | 133.3224 | 1.3332 | 0.13332 | 0.00013332 | 133.3224 | 1.3332 | 0.13332 | 0.00013332
| FALSE | TRUE | 10 | [12 empty] | FALSE | 가압 | 10 | [9 empty] | cmHg | 1333.224 | 13.3322 | 1.3332 | 0.0013332 | 1333.224 | 13.3322 | 1.3332 | 0.0013332
| FALSE | TRUE | 11 | [12 empty] | FALSE | 가압 | 11 | [9 empty] | inH2O | 249.0889 | 2.4909 | 0.24909 | 0.00024909 | 249.0889 | 2.4909 | 0.24909 | 0.00024909
| FALSE | TRUE | 12 | [12 empty] | FALSE | 가압 | 12 | [9 empty] | mmH2O | 9.8066 | 0.098067 | 0.0098067 | 9.8067e-06 | 9.8066 | 0.098067 | 0.0098067 | 9.8067e-06
| FALSE | TRUE | 13 | [12 empty] | FALSE | 가압 | 13 | [9 empty] | cmH2O | 98.0665 | 0.98067 | 0.098067 | 9.8067e-05 | 98.0665 | 0.98067 | 0.098067 | 9.8067e-05
| FALSE | TRUE | 14 | [12 empty] | FALSE | 가압 | 14 | [9 empty] | N/㎠ | 10000 | 100 | 10 | 0.01 | 10000 | 100 | 10 | 0.01
| FALSE | TRUE | 15 | [12 empty] | FALSE | 가압 | 15 | [9 empty] | Pa abs. | 1 | 0.01 | 0.001 | 1e-06 | 1 | 0.01 | 0.001 | 1e-06
| FALSE | TRUE | 16 | [12 empty] | FALSE | 감압 | 1 | [9 empty] | hPa abs. | 100 | 1 | 0.1 | 0.0001 | 100 | 1 | 0.1 | 0.0001
| FALSE | TRUE | 17 | [12 empty] | FALSE | 감압 | 2 | [9 empty] | kPa abs. | 1000 | 10 | 1 | 0.001 | 1000 | 10 | 1 | 0.001
| FALSE | TRUE | 18 | [12 empty] | FALSE | 감압 | 3 | [9 empty] | MPa abs. | 1000000 | 10000 | 1000 | 1 | 1000000 | 10000 | 1000 | 1
| FALSE | TRUE | 19 | [12 empty] | FALSE | 감압 | 4 | [9 empty] | mbar abs. | 100 | 1 | 0.1 | 0.0001 | 100 | 1 | 0.1 | 0.0001
| FALSE | TRUE | 20 | [12 empty] | FALSE | 감압 | 5 | [9 empty] | bar abs. | 100000 | 1000 | 100 | 0.1 | 100000 | 1000 | 100 | 0.1
| FALSE | TRUE | 21 | [12 empty] | FALSE | 감압 | 6 | [9 empty] | psi abs. | 6894.757 | 68.9476 | 6.8948 | 0.0068948 | 6894.757 | 68.9476 | 6.8948 | 0.0068948
| FALSE | TRUE | 22 | [12 empty] | FALSE | 감압 | 7 | [9 empty] | kgf/㎠ abs. | 98066.5 | 980.665 | 98.0665 | 0.098067 | 98066.5 | 980.665 | 98.0665 | 0.098067
| FALSE | TRUE | 23 | [12 empty] | FALSE | 감압 | 8 | [9 empty] | atm | 101325 | 1013.25 | 101.325 | 0.10132 | 101325 | 1013.25 | 101.325 | 0.10132
| FALSE | TRUE | 24 | [12 empty] | FALSE | 감압 | 9
| FALSE | TRUE | 25 | [12 empty] | FALSE | 감압 | 10
| FALSE | TRUE | 26 | [12 empty] | FALSE | 감압 | 11
| FALSE | TRUE | 27 | [12 empty] | FALSE | 감압 | 12
| FALSE | TRUE | 28 | [12 empty] | FALSE | 감압 | 13
| FALSE | TRUE | 29 | [12 empty] | FALSE | 감압 | 14
| FALSE | TRUE | 30 | [12 empty] | FALSE | 감압 | 15
2. 불확도계산
| 측정점번호 | 표준기 | [6 empty] | 수심계 지시값 1회: 수심계 특성; 계산용 3회: 표준기 | [7 empty] | 수심계 불확도 성분의 표준불확도 (k=1) | [5 empty] | 합성 표준불확도 k=1 | 유효자유도 | 포함인자 | 측정불확도 k=2 |  |  |  |  | CMC 검토
|  | 명목압력 | 명목수심 | 기준압력 | 기준수심 | 측정불확도 k=2 | 0밀도 | 중력가속도 | 분해능 | 평균값 | 보정값 | 반복도 | 히스테리시스 | 표준불확도 (k=1) |  | 0밀도 |  | 중력가속도 |  | 합성 | 자유도 | 분해능 | 영점 | 반복도 | 히스테리시스 | 합성 | 자유도 |  |  |  | 계산값 | CMC | 선택 | 5%rule? | 자리수맞춤
[9 empty] | 계산용 3회: 감도계수 | 표준불확도 | 감도계수 | 표준불확도 | 감도계수 | 표준불확도
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kg/㎥ | m/s2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m2·s2/kg | Pa | m4/kg | kg/㎥ | s2 | m/s2 | m |  | m | m | m | m | m |  | m |  |  | m | m | m |  | m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
| 3. 성적서용 | [6 empty] | 4. 합불판정
| 측정점번호 | 기준압력 | 기준수심 | 교정대상기기(수심계) |  |  |  | Spec | 수심계 지시값 3회: 판정; 계산용 2회: 소수점; 계산용 3회: Number Format |  |  |  | 값 | Number | 소수점 | 값 | Number |  | 자유도 | 신뢰수준(%)
|  |  |  | 지시값 평균 | 보정값 | 측정불확도 |  | 하한 | 상한 | 범위 |  |  | 자리수 | 기준압력 | 수심 | 불확도 |  |  | Format | 자리수 |  | Format |  |  | 95.45
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | m |  | 0 | 0 | 0 | PASS |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1e-07 | 0.000 000 0 | 7 | 0 |  |  | 1 | 13.97
| 1 | [16 empty] | 1e-06 | 0.000 000 | 6 | 1 |  |  | 2 | 4.53 | bar: 수심계 지시값 3회
| 2 | [16 empty] | 1e-05 | 0.000 00 | 5 | 10 | # |  | 3 | 3.31 | bar: 수심계 지시값 3회
| 3 | [16 empty] | 0.0001 | 0.000 0 | 4 | 100 | ## |  | 4 | 2.87 | bar: 수심계 지시값 3회
| 4 | [16 empty] | 0.001 | 0.000 | 3 | 1000 | # ## |  | 5 | 2.65 | bar: 수심계 지시값 3회
| 5 | [16 empty] | 0.01 | 0.00 | 2 | 10000 | ## ## |  | 6 | 2.52 | bar: 수심계 지시값 3회
| 6 | [16 empty] | 0.1 | 0.0 | 1 | 100000 | ### ## |  | 7 | 2.43 | bar: 수심계 지시값 3회
| 7 | [16 empty] | 1 | 0 | 0 | 1000000 | # ### ## |  | 8 | 2.37 | bar: 수심계 지시값 3회
| 8 | [16 empty] | 10 | 0 | -1 | 10000000 | ## ### ## |  | 9 | 2.32 | bar: 수심계 지시값 3회
| 9 | [16 empty] | 100 | 0 | -2 |  |  |  | ∞ | 2 | bar: 수심계 지시값 3회
10 | bar: 수심계 지시값 3회
| 11 | [16 empty] | 4. 기타정보 | bar: 수심계 지시값 3회
| 12 | [16 empty] | 선형보정계수 | bar: 수심계 지시값 3회
| 13 | [16 empty] | a | #DIV/0! | bar: 수심계 지시값 3회
| 14 | [16 empty] | b | #DIV/0! | bar: 수심계 지시값 3회
15 | bar: 수심계 지시값 3회
| 세부분류번호 | 측정기명 | 영문명 | 기준기1 | 기준기2 | 기준기3 |  | 세부분류번호 | 측정기명 | 영문명 | 기준기1 | 기준기2 | 기준기3
| 20414-0 | 수심계 | Water Depth meter |  | Pressure Calibrator(+) |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
● 교정료 계산
| 세부분류번호 | 조건1 |  |  | 조건2 |  | 조건3 | 기본수수료 | 추가수수료 |  | 항목 | 측정점수 | 교정여부 | 추가측정점수 | 기본수수료 | 교정점 추가분 | 소계 | 합계
| 20414-0 | [6 empty] | 350000 | 표준, 종합교정시 실비 |  | Range 1 | 0 | FALSE | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0
※ 교정점 16 Point(가압, 감압 교정+반복측정) 를 1 Range로 간주하였음.
교정포인트를 늘려달라는 업체 요구가 증가 함에 따라, 교정점 추가분을 적용하였음.
기본교정시 최소 측정점이 16점이므로 측정점이 16점 이상 발생시 측정점수당 기본수수료의 6.25 % 추가함.
기본, 표준교정시 교정점 1 Point 추가시 측정점수가 2점 증가하며 종합교정시 측정점수가 6점 증가함.
표준, 종합 교정시 실비 이므로 위와 같이 계산해도 무방할것으로 보임.

## Calcu_ADJ
○ 교정정보
| 교정점 수 | 수심단위 | 유체종류 | 중력가속도(m/s2) | 최소눈금 | 분해능 | 소수점 자리수 | N.F | 환산계수(Pa) | CMC검토 | HCT | U+α
| 0 | 0 | 0 | 9.8066 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | #N/A |  | TRUE | 1
| 1. 교정결과 | [14 empty] | 2. 결과계산
| 사용? | 반복측정? | 측정점 번호 | 물밀도 (ρ) | 명목압력 | 명목수심 | 기준압력 | 기준수심 | 수심계 지시값 |  |  | 계산용 |  |  |  | 사용? | 구분 | 측정점 번호 | 수심계 지시값 |  |  |  | 수심계 지시값 (영점보정) |  |  |  |  | 단위 | Pa | hPa | kPa | MPa | Pa abs. | hPa abs. | kPa abs. | MPa abs.
[9 empty] | 1회 | 2회 | 3회 | 1회 | 2회 | 3회 |  |  |  |  | 1회 | 2회 | 3회 | 평균값 | 1회 | 2회 | 3회 | 반복성 |  | Pa | 1 | 0.01 | 0.001 | 1e-06 | 1 | 0.01 | 0.001 | 1e-06
|  |  |  | kg/㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | hPa | 100 | 1 | 0.1 | 0.0001 | 100 | 1 | 0.1 | 0.0001
| FALSE | TRUE | 1 | [12 empty] | FALSE | 가압 | 1 | [9 empty] | kPa | 1000 | 10 | 1 | 0.001 | 1000 | 10 | 1 | 0.001
| FALSE | TRUE | 2 | [12 empty] | FALSE | 가압 | 2 | [9 empty] | MPa | 1000000 | 10000 | 1000 | 1 | 1000000 | 10000 | 1000 | 1
| FALSE | TRUE | 3 | [12 empty] | FALSE | 가압 | 3 | [9 empty] | mbar | 100 | 1 | 0.1 | 0.0001 | 100 | 1 | 0.1 | 0.0001
| FALSE | TRUE | 4 | [12 empty] | FALSE | 가압 | 4 | [9 empty] | bar | 100000 | 1000 | 100 | 0.1 | 100000 | 1000 | 100 | 0.1
| FALSE | TRUE | 5 | [12 empty] | FALSE | 가압 | 5 | [9 empty] | psi | 6894.757 | 68.9476 | 6.8948 | 0.0068948 | 6894.757 | 68.9476 | 6.8948 | 0.0068948
| FALSE | TRUE | 6 | [12 empty] | FALSE | 가압 | 6 | [9 empty] | kgf/㎠ | 98066.5 | 980.665 | 98.0665 | 0.098067 | 98066.5 | 980.665 | 98.0665 | 0.098067
| FALSE | TRUE | 7 | [12 empty] | FALSE | 가압 | 7 | [9 empty] | kgf/㎡ | 9.8066 | 0.098067 | 0.0098067 | 9.8067e-06 | 9.8066 | 0.098067 | 0.0098067 | 9.8067e-06
| FALSE | TRUE | 8 | [12 empty] | FALSE | 가압 | 8 | [9 empty] | inHg | 3386.389 | 33.8639 | 3.3864 | 0.0033864 | 3386.389 | 33.8639 | 3.3864 | 0.0033864
| FALSE | TRUE | 9 | [12 empty] | FALSE | 가압 | 9 | [9 empty] | mmHg | 133.3224 | 1.3332 | 0.13332 | 0.00013332 | 133.3224 | 1.3332 | 0.13332 | 0.00013332
| FALSE | TRUE | 10 | [12 empty] | FALSE | 가압 | 10 | [9 empty] | cmHg | 1333.224 | 13.3322 | 1.3332 | 0.0013332 | 1333.224 | 13.3322 | 1.3332 | 0.0013332
| FALSE | TRUE | 11 | [12 empty] | FALSE | 가압 | 11 | [9 empty] | inH2O | 249.0889 | 2.4909 | 0.24909 | 0.00024909 | 249.0889 | 2.4909 | 0.24909 | 0.00024909
| FALSE | TRUE | 12 | [12 empty] | FALSE | 가압 | 12 | [9 empty] | mmH2O | 9.8066 | 0.098067 | 0.0098067 | 9.8067e-06 | 9.8066 | 0.098067 | 0.0098067 | 9.8067e-06
| FALSE | TRUE | 13 | [12 empty] | FALSE | 가압 | 13 | [9 empty] | cmH2O | 98.0665 | 0.98067 | 0.098067 | 9.8067e-05 | 98.0665 | 0.98067 | 0.098067 | 9.8067e-05
| FALSE | TRUE | 14 | [12 empty] | FALSE | 가압 | 14 | [9 empty] | N/㎠ | 10000 | 100 | 10 | 0.01 | 10000 | 100 | 10 | 0.01
| FALSE | TRUE | 15 | [12 empty] | FALSE | 가압 | 15 | [9 empty] | Pa abs. | 1 | 0.01 | 0.001 | 1e-06 | 1 | 0.01 | 0.001 | 1e-06
| FALSE | TRUE | 16 | [12 empty] | FALSE | 감압 | 1 | [9 empty] | hPa abs. | 100 | 1 | 0.1 | 0.0001 | 100 | 1 | 0.1 | 0.0001
| FALSE | TRUE | 17 | [12 empty] | FALSE | 감압 | 2 | [9 empty] | kPa abs. | 1000 | 10 | 1 | 0.001 | 1000 | 10 | 1 | 0.001
| FALSE | TRUE | 18 | [12 empty] | FALSE | 감압 | 3 | [9 empty] | MPa abs. | 1000000 | 10000 | 1000 | 1 | 1000000 | 10000 | 1000 | 1
| FALSE | TRUE | 19 | [12 empty] | FALSE | 감압 | 4 | [9 empty] | mbar abs. | 100 | 1 | 0.1 | 0.0001 | 100 | 1 | 0.1 | 0.0001
| FALSE | TRUE | 20 | [12 empty] | FALSE | 감압 | 5 | [9 empty] | bar abs. | 100000 | 1000 | 100 | 0.1 | 100000 | 1000 | 100 | 0.1
| FALSE | TRUE | 21 | [12 empty] | FALSE | 감압 | 6 | [9 empty] | psi abs. | 6894.757 | 68.9476 | 6.8948 | 0.0068948 | 6894.757 | 68.9476 | 6.8948 | 0.0068948
| FALSE | TRUE | 22 | [12 empty] | FALSE | 감압 | 7 | [9 empty] | kgf/㎠ abs. | 98066.5 | 980.665 | 98.0665 | 0.098067 | 98066.5 | 980.665 | 98.0665 | 0.098067
| FALSE | TRUE | 23 | [12 empty] | FALSE | 감압 | 8 | [9 empty] | atm | 101325 | 1013.25 | 101.325 | 0.10132 | 101325 | 1013.25 | 101.325 | 0.10132
| FALSE | TRUE | 24 | [12 empty] | FALSE | 감압 | 9
| FALSE | TRUE | 25 | [12 empty] | FALSE | 감압 | 10
| FALSE | TRUE | 26 | [12 empty] | FALSE | 감압 | 11
| FALSE | TRUE | 27 | [12 empty] | FALSE | 감압 | 12
| FALSE | TRUE | 28 | [12 empty] | FALSE | 감압 | 13
| FALSE | TRUE | 29 | [12 empty] | FALSE | 감압 | 14
| FALSE | TRUE | 30 | [12 empty] | FALSE | 감압 | 15
2. 불확도계산
| 측정점번호 | 표준기 | [6 empty] | 수심계 지시값 1회: 수심계 특성; 계산용 3회: 표준기 | [7 empty] | 수심계 불확도 성분의 표준불확도 (k=1) | [5 empty] | 합성 표준불확도 k=1 | 유효자유도 | 포함인자 | 측정불확도 k=2 |  |  |  |  | CMC 검토
|  | 명목압력 | 명목수심 | 기준압력 | 기준수심 | 측정불확도 k=2 | 0밀도 | 중력가속도 | 분해능 | 평균값 | 보정값 | 반복도 | 히스테리시스 | 표준불확도 (k=1) |  | 0밀도 |  | 중력가속도 |  | 합성 | 자유도 | 분해능 | 영점 | 반복도 | 히스테리시스 | 합성 | 자유도 |  |  |  | 계산값 | CMC | 선택 | 5%rule? | 자리수맞춤
[9 empty] | 계산용 3회: 감도계수 | 표준불확도 | 감도계수 | 표준불확도 | 감도계수 | 표준불확도
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kg/㎥ | m/s2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m2·s2/kg | Pa | m4/kg | kg/㎥ | s2 | m/s2 | m |  | m | m | m | m | m |  | m |  |  | m | m | m |  | m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
| 3. 성적서용 | [6 empty] | 4. 합불판정
| 측정점번호 | 기준압력 | 기준수심 | 교정대상기기(수심계) |  |  |  | Spec | 수심계 지시값 3회: 판정; 계산용 2회: 소수점; 계산용 3회: Number Format |  |  |  | 값 | Number | 소수점 | 값 | Number |  | 자유도 | 신뢰수준(%)
|  |  |  | 지시값 평균 | 보정값 | 측정불확도 |  | 하한 | 상한 | 범위 |  |  | 자리수 | 기준압력 | 수심 | 불확도 |  |  | Format | 자리수 |  | Format |  |  | 95.45
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | m |  | 0 | 0 | 0 | PASS |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1e-07 | 0.000 000 0 | 7 | 0 |  |  | 1 | 13.97
| 1 |  |  | - | - | [12 empty] | 1e-06 | 0.000 000 | 6 | 1 |  |  | 2 | 4.53 | bar: 수심계 지시값 3회
| 2 |  |  | - | - | [12 empty] | 1e-05 | 0.000 00 | 5 | 10 | # |  | 3 | 3.31 | bar: 수심계 지시값 3회
| 3 |  |  | - | - | [12 empty] | 0.0001 | 0.000 0 | 4 | 100 | ## |  | 4 | 2.87 | bar: 수심계 지시값 3회
| 4 |  |  | - | - | [12 empty] | 0.001 | 0.000 | 3 | 1000 | # ## |  | 5 | 2.65 | bar: 수심계 지시값 3회
| 5 |  |  | - | - | [12 empty] | 0.01 | 0.00 | 2 | 10000 | ## ## |  | 6 | 2.52 | bar: 수심계 지시값 3회
| 6 |  |  | - | - | [12 empty] | 0.1 | 0.0 | 1 | 100000 | ### ## |  | 7 | 2.43 | bar: 수심계 지시값 3회
| 7 |  |  | - | - | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | 1000000 | # ### ## |  | 8 | 2.37 | bar: 수심계 지시값 3회
| 8 |  |  | - | - | [12 empty] | 10 | 0 | -1 | 10000000 | ## ### ## |  | 9 | 2.32 | bar: 수심계 지시값 3회
| 9 |  |  | - | - | [12 empty] | 100 | 0 | -2 |  |  |  | ∞ | 2 | bar: 수심계 지시값 3회
| 10 |  |  | - | - | bar: 수심계 지시값 3회
| 11 |  |  | - | - | [12 empty] | 4. 기타정보 | bar: 수심계 지시값 3회
| 12 |  |  | - | - | [12 empty] | 선형보정계수 | bar: 수심계 지시값 3회
| 13 |  |  | - | - | [12 empty] | a | #DIV/0! | bar: 수심계 지시값 3회
| 14 |  |  | - | - | [12 empty] | b | #DIV/0! | bar: 수심계 지시값 3회
| 15 |  |  | - | - | bar: 수심계 지시값 3회
| 세부분류번호 | 측정기명 | 영문명 | 기준기1 | 기준기2 | 기준기3 |  | 세부분류번호 | 측정기명 | 영문명 | 기준기1 | 기준기2 | 기준기3
| 20414-0 | 수심계 | Water Depth meter |  | Pressure Calibrator(+) |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
● 교정료 계산
| 세부분류번호 | 조건1 |  |  | 조건2 |  | 조건3 | 기본수수료 | 추가수수료 |  | 항목 | 측정점수 | 교정여부 | 추가측정점수 | 기본수수료 | 교정점 추가분 | 소계 | 합계
| 20414-0 | [6 empty] | 350000 | 표준, 종합교정시 실비 |  | Range 1 | 0 | FALSE | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0
※ 교정점 16 Point(가압, 감압 교정+반복측정) 를 1 Range로 간주하였음.
교정포인트를 늘려달라는 업체 요구가 증가 함에 따라, 교정점 추가분을 적용하였음.
기본교정시 최소 측정점이 16점이므로 측정점이 16점 이상 발생시 측정점수당 기본수수료의 6.25 % 추가함.
기본, 표준교정시 교정점 1 Point 추가시 측정점수가 2점 증가하며 종합교정시 측정점수가 6점 증가함.
표준, 종합 교정시 실비 이므로 위와 같이 계산해도 무방할것으로 보임.

## STD_Data
번호 | 등록번호 | 기준기명(종류) | 명목값 | 기준값 | 측정값 | 단위 | 보정값 | 단위 | 불확도 1 | 불확도 단위 | 포함인자 | 최소눈금 | 적용단위 | a | b | 교정일자 | 사용중지?

## Pressure_3_R1
[Pressure Calibration]
CONDITION | [5 empty] | CMC | Resolution |  |  |  | SPEC |  |  | MEASURED VALUE |  |  |  | MEASURED VALUE (조정후) |  |  | 유체정보
번호 | 명목압력 (SI단위) | 표준기압력 (SI단위) | SI단위 | 기준수심 | 수심단위 | CMC | Display | 최소눈금 | 분해능 | 분해능단위 | MIN | MAX | UNIT | 1회 | 2회 | 3회 |  | 1회 | 2회 | 3회 | 구분 | 기준온도
STANDARD CALIBRATION DATA
번호 | 등록번호 | STD Name | [6 empty] | 최대압력 | DUT단위 | Nominal | Standard | Measured | Unit | Correction | Unit | 확장불확도 |  | Unit | k | Coefficient 1 | Coefficient 2 | Coefficient 3 | Coefficient 4 | 기준기교정일