## 기본정보
CALIBRATION 기본정보
[1] 교정정보
등록번호 |  |  |  | 접수번호
의뢰기관 |  |  |  | 교정일자
기기명 |  |  |  | 교정절차서1
제작회사 |  |  |  | 교정절차서2
형식 |  |  |  | 접수확인자
기기번호 |  |  |  | 인증교정자
세부분류코드 |  |  |  | 기술책임자
교정주기 |  |  |  | KOLAS유무 |  |  | 1: KOLAS 성적서 0: 비공인성적서
[2] 교정환경
최저온도 |  | 최저습도 | 최저기압 |  | 교정장소 |  | 0: KC00-011 고정표준실 1: 현장교정 4: KC10-244 고정표준실
최고온도 |  | 최고습도 | 최고기압
[3] 교정방법 및 소급성서술
[4] 교정에 사용한 표준장비 명세
등록번호 | 기기명 |  |  | 제작회사 |  | 형식 | 기기번호 | 차기교정예정일자
[5] 교정결과 및 검토
전체 |  |  |  | 특이사항
PASS
FIAL
교정자 확인 |  | 확인전
CMC 검토
COID
U+α
0 | fees
PASS | P/F
U & r

## 교정결과
교 정 결 과 CALIBRATION RESULT
성적서발급번호(Certificate No) :
교 정 번 호(Calibration No) :
삭제 | ○ 품명 :
삭제 | ○ 제작회사 :
삭제 | ○ 형식 :
삭제 | ○ 기기번호 :
삭제
삭제 | ● 교정결과
삭제 | 측정점 번호 | 표준기 압력 | #N/A
삭제 |  |  | 평균출력값 및 |  | 보정값 | 측정불확도 (k=2)
삭제 |  |  | 모델식에 의한 압력값
삭제
삭제
삭제 |  |  | #DIV/0!
삭제
삭제
삭제 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
삭제 | 1
삭제 | 2
삭제 | 3
삭제 | 4
삭제 | 5
삭제 | 6
삭제 | 7
삭제 | 8
삭제 | 9
삭제 | 10
삭제 | 11
삭제 | 12
삭제 | 13
삭제 | 14
삭제 | 15
◇ 신뢰수준 약 95 %
1/𝑆=
¯(𝑉_𝑖 )
𝑝_𝑖
𝑝_𝑖=1/𝑆×¯(𝑉_𝑖 )

## 교정결과-E
CALIBRATION RESULT
성적서발급번호(Certificate No) :
교 정 번 호(Calibration No) :
삭제 | ○ Description :
삭제 | ○ Manufacturer :
삭제 | ○ Model Name :
삭제 | ○ Serial Number :
삭제
삭제 | ● Calibration Result
삭제 | No. | Standard Pressure | #N/A
삭제 |  |  | Mean value and pressure value by model equation |  | Correction value | Measurement Uncertainty (k=2)
삭제
삭제
삭제
삭제 |  |  | #DIV/0!
삭제
삭제
삭제 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
삭제 | 1
삭제 | 2
삭제 | 3
삭제 | 4
삭제 | 5
삭제 | 6
삭제 | 7
삭제 | 8
삭제 | 9
삭제 | 10
삭제 | 11
삭제 | 12
삭제 | 13
삭제 | 14
삭제 | 15
◇ Confidence level about 95 %
𝑝_𝑖=1/𝑆×¯(𝑉_𝑖 )
1/𝑆=
¯(𝑉_𝑖 )
𝑝_𝑖

## 교정결과-HY
교 정 결 과 CALIBRATION RESULT
성적서발급번호(Certificate No) :
교 정 번 호(Calibration No) :
○ 품명 :
○ 제작회사 :
○ 형식 :
○ 기기번호 :
● 교정결과
| Standard Value | Unit | Spec | 조정 전 |  |  | 조정 후 |  |  | Measurement Uncertainty
|  |  |  | Measured Value | Correction Value | Pass /Fail | Measured Value | Correction Value | Pass /Fail
삭제 |  | 0 |  |  |  |  | - | - | -
삭제 |  | 0 |  |  |  |  | - | - | -
삭제 |  | 0 |  |  |  |  | - | - | -
삭제 |  | 0 |  |  |  |  | - | - | -
삭제 |  | 0 |  |  |  |  | - | - | -
삭제 |  | 0 |  |  |  |  | - | - | -
삭제 |  | 0 |  |  |  |  | - | - | -
삭제 |  | 0 |  |  |  |  | - | - | -
삭제 |  | 0 |  |  |  |  | - | - | -
삭제 |  | 0 |  |  |  |  | - | - | -
삭제 |  | 0 |  |  |  |  | - | - | -
삭제 |  | 0 |  |  |  |  | - | - | -
삭제 |  | 0 |  |  |  |  | - | - | -
삭제 |  | 0 |  |  |  |  | - | - | -
삭제 |  | 0 |  |  |  |  | - | - | -
|  | ※ 신뢰수준 약 95 %, | 2
𝑘=

## 판정결과
판정결과
삭제 | ○ 품명 :
삭제 | ○ 제작회사 :
삭제 | ○ 형식 :
삭제 | ○ 기기번호 :
삭제
삭제 | ● 교정결과
삭제 | 측정점 번호 | 표준기 | #N/A
삭제 |  | 표준압력 | 지시값 평균 | Spec | Decision
삭제
삭제 |  | 0 | 0 | 0
삭제 | 1
삭제 | 2
삭제 | 3
삭제 | 4
삭제 | 5
삭제 | 6
삭제 | 7
삭제 | 8
삭제 | 9
삭제 | 10
삭제 | 11
삭제 | 12
삭제 | 13
삭제 | 14
삭제 | 15

## 부록
부록
■
|  | MODEL / SN | 0 | 0
|  | 1) Hysteresis | #DIV/0!
|  | 2) Non-Linearity | 0%
|  | 3) Rated Output | 0 0
※ IEC 61298-2 규격에 의해 계산되었음.
※ Non-Linearity 는 Terminal Point Non-Linearity 를 근거로 계산되었음.
㈜에이치시티
경기도 이천시 마장면 서이천로 578번길 74(장암리) 17383
TEL : 031 - 645 - 6921
FAX : 031 - 645 - 6969

## RAWDATA
◆ RAWDATA ◆
| 등록번호 | 0 | 교정번호 | 0 |  | 교정자 | 0
| 기기번호 | 0 | 교정일자 | 0 |  | 기술책임자 | 0
○ Range 1 | [7 empty] | ○ Range 1 (조정후)
| 입력전압 | V | [6 empty] | 입력전압 | V
○ 측정결과 | [7 empty] | ○ 측정결과
| 측정점 번호 | 명목압력 | 표준압력 Pr | #N/A |  |  |  |  | 측정점 번호 | 명목압력 | 표준압력 Pr | #REF!
|  |  |  | 1회 | 2회 | 3회 | [5 empty] | 1회 | 2회 | 3회
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | [7 empty] | 1
| 2 | [7 empty] | 2
| 3 | [7 empty] | 3
| 4 | [7 empty] | 4
| 5 | [7 empty] | 5
| 6 | [7 empty] | 6
| 7 | [7 empty] | 7
| 8 | [7 empty] | 8
| 9 | [7 empty] | 9
| 10 | [7 empty] | 10
| 11 | [7 empty] | 11
| 12 | [7 empty] | 12
| 13 | [7 empty] | 13
| 14 | [7 empty] | 14
| 15 | [7 empty] | 15
| 16 | [7 empty] | 16
| 17 | [7 empty] | 17
| 18 | [7 empty] | 18
| 19 | [7 empty] | 19
| 20 | [7 empty] | 20
| 21 | [7 empty] | 21
| 22 | [7 empty] | 22
| 23 | [7 empty] | 23
| 24 | [7 empty] | 24
| 25 | [7 empty] | 25
| 26 | [7 empty] | 26
| 27 | [7 empty] | 27
| 28 | [7 empty] | 28
| 29 | [7 empty] | 29
| 30 | [7 empty] | 30

## 측정불확도추정보고서
◆ 측정불확도 추정보고서 ◆
○ Range 1
■ 측정기본정보
| 교정점 | [5 empty] | 단위 | [5 empty] | DMM불확도 | [5 empty] | 영점오차 | [5 empty] | 히스테리시스 | [5 empty] | 측정불확도 | [10 empty] | k | 번호 | 측정점수
| #N/A | [5 empty] | 0 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A |  | #VALUE! | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | #N/A | 0
■ 반복측정 결과
| 측정점 번호 | [6 empty] | 표준기 압력 ps | [6 empty] | DMM 지시값, Vi
[15 empty] | 1회 | [6 empty] | 2회 | [6 empty] | 3회 | [6 empty] | 평균값,
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
■ 전송계수(기울기) 산출
| 측정점 번호 |  |  | 표준기 압력 ps | [6 empty] | yi ;Vi
[11 empty] | 1회 | [6 empty] | 2회 | [6 empty] | 3회 | [6 empty] | 비고
|  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1
| 2 | [30 empty] | ∑xi · yi = |  |  |  |  | 0
| 3 | [30 empty] | ∑xi2 = |  |  |  |  | 0
| 4 | [30 empty] | 따라서
5
6
| 7 | [30 empty] | = |  |  | #DIV/0!
| 8 | [33 empty] | (0)/0
9
| 10 | [30 empty] | 또 그 역수는
| 11 | [33 empty] | #DIV/0!
| 12 | [33 empty] | 0/(0)
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
■ 전송계수를 이용한 지시값의 단위 변환
| 측정점 번호 | [6 empty] | 표준기 압력 ps | [6 empty] | DMM 지시값
[15 empty] | 평균값, | [6 empty] | 모델에 의해 계산한 값, pi | [6 empty] | 보정값, c
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
■ 영점조정 후, 반복도 산출
| 측정점 번호 |  |  | 표준압력 | [6 empty] | 압력변환기의 출력값 (영점보정)
[11 empty] | 1회 | [5 empty] | 2회 | [5 empty] | 3회 | [5 empty] | 변화구간(반복도)
|  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
■ 수학적 모델
|  | c |  |  |  |  | : 보정값
|  | ps |  |  |  |  | : 압력표준기의 압력
|  | pi |  |  |  |  | : DMM의 지시값 Vi 를 전송계수 S를 이용하여 변환한 값
※ 전송계수 S는 다음과 같이 산출 할 수 있다.
■ 합성표준불확도 관계식
※ 감도계수
#N/A
| 측정점 번호 |  |  |  |  | 표준압력 ps | [5 empty] | DMM 지시값, Vi
[12 empty] | 1회 |  |  |  |  | 2회 |  |  |  |  | 3회 |  |  |  |  | 평균값 | [11 empty] | 보정값
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| #N/A |  |  |  |  | #N/A | [5 empty] | #N/A |  |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A
| #N/A |  |  |  |  | #N/A | [5 empty] | #N/A |  |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A
#N/A
| 측정점 번호 | [5 empty] | 표준압력 ps | [5 empty] | #N/A
[13 empty] | 1회 | [5 empty] | 2회 | [5 empty] | 3회 | [5 empty] | 변화구간 (반복성)
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A
| #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A
■ 불확도 총괄표
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 6
|  |  | 불확도 성분 |  |  |  |  | 추정값 | [6 empty] | 표준불확도 | [7 empty] | 확률분포 |  |  |  |  | 감도계수 |  |  |  |  | 불확도 기여량 | [7 empty] | 자유도
[8 empty] | xi | [6 empty] | u(xi) | [12 empty] | ci |  |  |  |  | ¦ ui(y) ¦
| A |  | us |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | 0 |  |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  | 정규 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  | ∞
| B |  | ui |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | 0 |  |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  | #N/A
| C |  | uDMM |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | #N/A | [5 empty] | 0 |  | 직사각형 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | #N/A | [5 empty] | 0 |  | ∞
| D |  | uzero |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | #VALUE! | [5 empty] | 0 |  | 직사각형 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | #VALUE! | [5 empty] | 0 |  | 12.5
| E |  | urep |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | #N/A | [5 empty] | 0 |  | 직사각형 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | #N/A | [5 empty] | 0 |  | 12.5
| F |  | uhys |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | #N/A | [5 empty] | 0 |  | 직사각형 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | #N/A | [5 empty] | 0 |  | 12.5
| G |  | uc |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | 0 |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  | ∞
■ 표준불확도 성분의 계산
1. 표준기의 표준불확도, us
| A1. 추정값 : |  |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | 0
※ 분동식 압력계 사용시
※ 아래의 공식에 의해 구해진 표준압력값은
[26 empty] | #N/A |  |  |  | 0
※ 압력교정기 사용시
※ 아래의 공식에 의해 구해진 표준압력값은
[10 empty] | = | #N/A |  |  |  | 0
[7 empty] | Y | = | 표준압력
[7 empty] | a | = | #N/A
[7 empty] | b | = | #N/A
[7 empty] | X | = | 표준기 지시값
| A2. 표준불확도 : | [6 empty] | #N/A
#N/A
[13 empty] | #N/A |  |  |  |  | × | #N/A |  |  |  |  | = | #N/A |  |  |  | 0
2
| A3. 확률분포 : | [5 empty] | 정규
A4. 감도계수 :
| A5. 불확도 기여량 : | [8 empty] | 1 × | #N/A |  |  |  | 0 |  | = | #N/A |  |  |  | 0
| A6. 자유도 : | [8 empty] | νs= | ∞
2. 교정대상기기의 표준불확도, ui
| B1. 추정값 : |  |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | 0
| B2. 표준불확도 : | [6 empty] | 교정대상기기의 불확도에 영향을 주는 인자로는 출력신호 측정, 영점오차, 반복도, 히스테리시스가 있다.
[13 empty] | #N/A |  |  |  | + |  | #VALUE! |  |  |  | + |  | #N/A |  |  |  | + |  | #N/A |  |  |  | = | #N/A |  |  |  | 0
| B3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
B4. 감도계수 :
| B5. 불확도 기여량 : | [8 empty] | ¦ -1 × | #N/A |  |  |  | 0 |  | ¦= | #N/A |  |  |  | 0
| B6. 자유도 : | [14 empty] | #N/A | [22 empty] | = | #N/A
[16 empty] | #N/A |  |  |  |  | + | #VALUE! |  |  |  |  | + | #N/A |  |  |  |  | + | #N/A
[16 empty] | ∞ | [5 empty] | 12.5 | [5 empty] | 12.5 | [5 empty] | 12.5
가) 출력신호 측정에 의한 표준불확도, uDMM
| C1. 추정값 : |  |  |  |  | 0
| C2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 전압/전류 등을 측정하기 위해 별도의 멀티미터(DMM)을 사용하였으므로
DMM의 측정불확도에 전송계수를 적용하여 계산하면
[14 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | × | #N/A |  |  |  | = | #N/A |  |  |  | 0
2
| C3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
C4. 감도계수 :
| C5. 불확도 기여량 : | [8 empty] | 1 × | #N/A |  |  |  | 0 |  | = | #N/A |  |  |  | 0
| C6. 자유도 : | [8 empty] | νDMM= | ∞
나) 영점오차에 의한 표준불확도, uzero
| D1. 추정값 : |  |  |  |  | 0
| D2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 영점오차 : 가압과 감압 측정시 영점을 읽은 값을 의미하며, 다음과 같이 계산한다.
[25 empty] | #VALUE! |  |  |  | 0
[15 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | × | #VALUE! |  |  |  | = | #VALUE! |  |  |  | 0
| D3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
D4. 감도계수 :
| D5. 불확도 기여량 : | [8 empty] | 1 × | #VALUE! |  |  |  | 0 |  | = | #VALUE! |  |  |  | 0
| D6. 자유도 : | [13 empty] | 12.5
다) 반복성에 의한 표준불확도, urep
| E1. 추정값 : |  |  |  |  | 0
| E2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 반복도 : b' 는 설치가 변하지 않았을 때 측정시리즈에서 반복 측정된 값들 사이의 차이로부터
결정되며 영점에 의해 보정된 값들로부터 구한다.
※ 가압측정에서의 반복성
[10 empty] | = | #N/A |  |  |  | 0
※ 감압측정에서의 반복성
[10 empty] | = | #N/A |  |  |  | 0
가압 측정에서의 반복성과 감압 측정에서의 반복성 중 최대값이 반복성 b' 이므로
[17 empty] | #N/A |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | × | #N/A |  |  |  | = | #N/A |  |  |  | 0
| E3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
E4. 감도계수 :
| E5. 불확도 기여량 : | [8 empty] | 1 × | #N/A |  |  |  | 0 |  | = | #N/A |  |  |  | 0
| E6. 자유도 : | [13 empty] | 12.5
라) 히스테리시스에 의한 표준불확도, uhys
| F1. 추정값 : |  |  |  |  | 0
| F2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 히스테리시스는 가압과 감압시에 측정되는 지시값의 출력차로부터 결정된다.
[26 empty] | #N/A |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | × | #N/A |  |  |  | = | #N/A |  |  |  | 0
| F3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
F4. 감도계수 :
| F5. 불확도 기여량 : | [8 empty] | 1 × | #N/A |  |  |  | 0 |  | = | #N/A |  |  |  | 0
| F6. 자유도 : | [13 empty] | 12.5
■ 합성표준불확도 계산
|  |  |  | = |  | #N/A | [5 empty] | + |  | #N/A
|  |  |  | = |  | #N/A
|  |  |  | uc= | #N/A |  |  |  | 0
■ 표준기와 교정대상기기의 불확도 요소
| 측정점 번호 |  | 표준기 | [9 empty] | 교정대상기기 | [24 empty] | 보정값
|  |  | 압력 |  |  |  |  | 표준불확도 (k=1) |  |  |  |  | 불확도인자 표준불확도(k=1) | [19 empty] | 표준불확도(k=1) |  |  |  |  | 합성표준불확도(k=1) |  |  |  | 자유도
[13 empty] | 출력신호 측정 |  |  |  |  | 영점 |  |  |  |  | 반복도 |  |  |  |  | 히스테리시스
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
■ 유효자유도
[9 empty] | #N/A | [10 empty] | = | ∞
[9 empty] | #N/A |  |  |  |  | + | #N/A
[9 empty] | ∞ | [5 empty] | #N/A
■ 측정불확도
유효자유도가 10 이상으로 충분히 큰 경우 포함인자 k=2(신뢰수준 약 95 %)를 사용하여 측정불확도를 구한다.
[6 empty] | U = k × uc = | 2 × |  | #N/A |  |  |  | 0 |  | ≒ | #N/A |  |  |  | 0
■ 결과보고
| 측정점 번호 |  |  |  | 표준기 | [5 empty] | #N/A
[5 empty] | 압력, ps | [5 empty] | 평균출력값 및 모델에 의한 압력값 | [11 empty] | 보정값 | [5 empty] | 측정불확도 (k=2)
#DIV/0!
pi
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
◆ 측정불확도 추정보고서 (조정후) ◆
○ Range 1
■ 측정기본정보
| 교정점 | [5 empty] | 단위 | [5 empty] | DMM불확도 | [5 empty] | 영점오차 | [5 empty] | 히스테리시스 | [5 empty] | 측정불확도 | [10 empty] | k | 번호 | 측정점수
| #N/A | [5 empty] | 0 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A |  | #VALUE! | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | #N/A | 0
■ 반복측정 결과
| 측정점 번호 | [6 empty] | 표준기 압력 ps | [6 empty] | DMM 지시값, Vi
[15 empty] | 1회 | [6 empty] | 2회 | [6 empty] | 3회 | [6 empty] | 평균값,
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
■ 전송계수(기울기) 산출
| 측정점 번호 |  |  | 표준기 압력 ps | [6 empty] | yi ;Vi
[11 empty] | 1회 | [6 empty] | 2회 | [6 empty] | 3회 | [6 empty] | 비고
|  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1
| 2 | [30 empty] | ∑xi · yi = |  |  |  |  | 0
| 3 | [30 empty] | ∑xi2 = |  |  |  |  | 0
| 4 | [30 empty] | 따라서
5
6
| 7 | [30 empty] | = |  |  | #DIV/0!
| 8 | [33 empty] | (0)/0
9
| 10 | [30 empty] | 또 그 역수는
| 11 | [33 empty] | #DIV/0!
| 12 | [33 empty] | 0/(0)
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
■ 전송계수를 이용한 지시값의 단위 변환
| 측정점 번호 | [6 empty] | 표준기 압력 ps | [6 empty] | DMM 지시값
[15 empty] | 평균값, | [6 empty] | 모델에 의해 계산한 값, pi | [6 empty] | 보정값, c
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
■ 영점조정 후, 반복도 산출
| 측정점 번호 |  |  | 표준압력 | [6 empty] | 압력변환기의 출력값 (영점보정)
[11 empty] | 1회 | [5 empty] | 2회 | [5 empty] | 3회 | [5 empty] | 변화구간(반복도)
|  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
■ 수학적 모델
|  | c |  |  |  |  | : 보정값
|  | ps |  |  |  |  | : 압력표준기의 압력
|  | pi |  |  |  |  | : DMM의 지시값 Vi 를 전송계수 S를 이용하여 변환한 값
※ 전송계수 S는 다음과 같이 산출 할 수 있다.
■ 합성표준불확도 관계식
※ 감도계수
#N/A
| 측정점 번호 |  |  |  |  | 표준압력 ps | [5 empty] | DMM 지시값, Vi
[12 empty] | 1회 |  |  |  |  | 2회 |  |  |  |  | 3회 |  |  |  |  | 평균값 | [11 empty] | 보정값
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| #N/A |  |  |  |  | #N/A | [5 empty] | #N/A |  |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A
| #N/A |  |  |  |  | #N/A | [5 empty] | #N/A |  |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A
#N/A
| 측정점 번호 | [5 empty] | 표준압력 ps | [5 empty] | #REF!
[13 empty] | 1회 | [5 empty] | 2회 | [5 empty] | 3회 | [5 empty] | 변화구간 (반복성)
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A
| #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A
■ 불확도 총괄표
[8 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 6
|  |  | 불확도 성분 |  |  |  |  | 추정값 | [6 empty] | 표준불확도 | [7 empty] | 확률분포 |  |  |  |  | 감도계수 |  |  |  |  | 불확도 기여량 | [7 empty] | 자유도
[8 empty] | xi | [6 empty] | u(xi) | [12 empty] | ci |  |  |  |  | ¦ ui(y) ¦
| A |  | us |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | 0 |  |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  | 정규 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  | ∞
| B |  | ui |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | 0 |  |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  | 직사각형 |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  | #N/A
| C |  | uDMM |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | #N/A | [5 empty] | 0 |  | 직사각형 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | #N/A | [5 empty] | 0 |  | ∞
| D |  | uzero |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | #VALUE! | [5 empty] | 0 |  | 직사각형 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | #VALUE! | [5 empty] | 0 |  | 12.5
| E |  | urep |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | #N/A | [5 empty] | 0 |  | 직사각형 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | #N/A | [5 empty] | 0 |  | 12.5
| F |  | uhys |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | #N/A | [5 empty] | 0 |  | 직사각형 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | #N/A | [5 empty] | 0 |  | 12.5
| G |  | uc |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | 0 |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  | ∞
■ 표준불확도 성분의 계산
1. 표준기의 표준불확도, us
| A1. 추정값 : |  |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | 0
※ 분동식 압력계 사용시
※ 아래의 공식에 의해 구해진 표준압력값은
[26 empty] | #N/A |  |  |  | 0
※ 압력교정기 사용시
※ 아래의 공식에 의해 구해진 표준압력값은
[10 empty] | = | #N/A |  |  |  | 0
[7 empty] | Y | = | 표준압력
[7 empty] | a | = | #N/A
[7 empty] | b | = | #N/A
[7 empty] | X | = | 표준기 지시값
| A2. 표준불확도 : | [6 empty] | #N/A
#N/A
[13 empty] | #N/A |  |  |  |  | × | #N/A |  |  |  |  | = | #N/A |  |  |  | 0
2
| A3. 확률분포 : | [5 empty] | 정규
A4. 감도계수 :
| A5. 불확도 기여량 : | [8 empty] | 1 × | #N/A |  |  |  | 0 |  | = | #N/A |  |  |  | 0
| A6. 자유도 : | [8 empty] | νs= | ∞
2. 교정대상기기의 표준불확도, ui
| B1. 추정값 : |  |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | 0
| B2. 표준불확도 : | [6 empty] | 교정대상기기의 불확도에 영향을 주는 인자로는 출력신호 측정, 영점오차, 반복도, 히스테리시스가 있다.
[13 empty] | #N/A |  |  |  | + |  | #VALUE! |  |  |  | + |  | #N/A |  |  |  | + |  | #N/A |  |  |  | = | #N/A |  |  |  | 0
| B3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
B4. 감도계수 :
| B5. 불확도 기여량 : | [8 empty] | ¦ -1 × | #N/A |  |  |  | 0 |  | ¦= | #N/A |  |  |  | 0
| B6. 자유도 : | [14 empty] | #N/A | [22 empty] | = | #N/A
[16 empty] | #N/A |  |  |  |  | + | #VALUE! |  |  |  |  | + | #N/A |  |  |  |  | + | #N/A
[16 empty] | ∞ | [5 empty] | 12.5 | [5 empty] | 12.5 | [5 empty] | 12.5
가) 출력신호 측정에 의한 표준불확도, uDMM
| C1. 추정값 : |  |  |  |  | 0
| C2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 전압/전류 등을 측정하기 위해 별도의 멀티미터(DMM)을 사용하였으므로
DMM의 측정불확도에 전송계수를 적용하여 계산하면
[14 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | × | #N/A |  |  |  | = | #N/A |  |  |  | 0
2
| C3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
C4. 감도계수 :
| C5. 불확도 기여량 : | [8 empty] | 1 × | #N/A |  |  |  | 0 |  | = | #N/A |  |  |  | 0
| C6. 자유도 : | [8 empty] | νDMM= | ∞
나) 영점오차에 의한 표준불확도, uzero
| D1. 추정값 : |  |  |  |  | 0
| D2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 영점오차 : 가압과 감압 측정시 영점을 읽은 값을 의미하며, 다음과 같이 계산한다.
[25 empty] | #VALUE! |  |  |  | 0
[15 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | × | #VALUE! |  |  |  | = | #VALUE! |  |  |  | 0
| D3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
D4. 감도계수 :
| D5. 불확도 기여량 : | [8 empty] | 1 × | #VALUE! |  |  |  | 0 |  | = | #VALUE! |  |  |  | 0
| D6. 자유도 : | [13 empty] | 12.5
다) 반복성에 의한 표준불확도, urep
| E1. 추정값 : |  |  |  |  | 0
| E2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 반복도 : b' 는 설치가 변하지 않았을 때 측정시리즈에서 반복 측정된 값들 사이의 차이로부터
결정되며 영점에 의해 보정된 값들로부터 구한다.
※ 가압측정에서의 반복성
[10 empty] | = | #N/A |  |  |  | 0
※ 감압측정에서의 반복성
[10 empty] | = | #N/A |  |  |  | 0
가압 측정에서의 반복성과 감압 측정에서의 반복성 중 최대값이 반복성 b' 이므로
[17 empty] | #N/A |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | × | #N/A |  |  |  | = | #N/A |  |  |  | 0
| E3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
E4. 감도계수 :
| E5. 불확도 기여량 : | [8 empty] | 1 × | #N/A |  |  |  | 0 |  | = | #N/A |  |  |  | 0
| E6. 자유도 : | [13 empty] | 12.5
라) 히스테리시스에 의한 표준불확도, uhys
| F1. 추정값 : |  |  |  |  | 0
| F2. 표준불확도 : | [6 empty] | ※ 히스테리시스는 가압과 감압시에 측정되는 지시값의 출력차로부터 결정된다.
[26 empty] | #N/A |  |  |  | 0
[16 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | × | #N/A |  |  |  | = | #N/A |  |  |  | 0
| F3. 확률분포 : | [5 empty] | 직사각형
F4. 감도계수 :
| F5. 불확도 기여량 : | [8 empty] | 1 × | #N/A |  |  |  | 0 |  | = | #N/A |  |  |  | 0
| F6. 자유도 : | [13 empty] | 12.5
■ 합성표준불확도 계산
|  |  |  | = |  | #N/A | [5 empty] | + |  | #N/A
|  |  |  | = |  | #N/A
|  |  |  | uc= | #N/A |  |  |  | 0
■ 표준기와 교정대상기기의 불확도 요소
| 측정점 번호 |  | 표준기 | [9 empty] | 교정대상기기 | [24 empty] | 보정값
|  |  | 압력 |  |  |  |  | 표준불확도 (k=1) |  |  |  |  | 불확도인자 표준불확도(k=1) | [19 empty] | 표준불확도(k=1) |  |  |  |  | 합성표준불확도(k=1) |  |  |  | 자유도
[13 empty] | 출력신호 측정 |  |  |  |  | 영점 |  |  |  |  | 반복도 |  |  |  |  | 히스테리시스
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
■ 유효자유도
[9 empty] | #N/A | [10 empty] | = | ∞
[9 empty] | #N/A |  |  |  |  | + | #N/A
[9 empty] | ∞ | [5 empty] | #N/A
■ 측정불확도
유효자유도가 10 이상으로 충분히 큰 경우 포함인자 k=2(신뢰수준 약 95 %)를 사용하여 측정불확도를 구한다.
[6 empty] | U = k × uc = | 2 × |  | #N/A |  |  |  | 0 |  | ≒ | #N/A |  |  |  | 0
■ 결과보고
| 측정점 번호 |  |  |  | 표준기 | [5 empty] | #REF!
[5 empty] | 압력, ps | [5 empty] | 평균출력값 및 모델에 의한 압력값 | [11 empty] | 보정값 | [5 empty] | 측정불확도 (k=2)
#DIV/0!
pi
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## 표준압력
○ Range 1
| ■ 기준기 정보 | [10 empty] | ■ 공기밀도 계산 |  |  |  |  | 단위 | Pa | hPa | kPa | MPa | Pa abs. | hPa abs. | kPa abs. | MPa abs.
| 측정기명 |  | 등록번호 | 모델 | 최대용량 | 유효단면적 | 압력변형계수 | 기준온도 | 확장불확도 |  |  | 대기압 | P | hPa | #DIV/0! |  | Pa | 1 | 0.01 | 0.001 | 1e-06 | 1 | 0.01 | 0.001 | 1e-06
| #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A |  | 대기온도 | t | ℃ | #DIV/0! |  | hPa | 100 | 1 | 0.1 | 0.0001 | 100 | 1 | 0.1 | 0.0001
| 측정기명 |  | 등록번호 | a | b | 단위 |  |  | 확장불확도 |  |  | 상대습도 | H | % R.H. | #DIV/0! |  | kPa | 1000 | 10 | 1 | 0.001 | 1000 | 10 | 1 | 0.001
| #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | #N/A |  | 공기밀도 | ρa | kg/㎥ | #DIV/0! |  | MPa | 1000000 | 10000 | 1000 | 1 | 1000000 | 10000 | 1000 | 1
| #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | #N/A | [6 empty] | Pa abs. | 1 | 0.01 | 0.001 | 1e-06 | 1 | 0.01 | 0.001 | 1e-06
[12 empty] | 환산계수 | 세부분류 | ※ 공압 분동식 압력계 최대용량 |  |  | hPa abs. | 100 | 1 | 0.1 | 0.0001 | 100 | 1 | 0.1 | 0.0001
[12 empty] | #N/A | 0 | 5 |  |  | kPa abs. | 1000 | 10 | 1 | 0.001 | 1000 | 10 | 1 | 0.001
[17 empty] | MPa abs. | 1000000 | 10000 | 1000 | 1 | 1000000 | 10000 | 1000 | 1
■ 표준압력 계산
| 명목압력 | 표준압력 |  | 기준기불확도 |  |  | 압력교정기 |  |  |  | 분동식압력계 분자항 | [7 empty] | 분모항 | [5 empty] | 발생압력 | 보정항 |  |  |  |  | 표준압력 | ■ 사용분동 세트
| 0 | 0 |  | #N/A | 0 |  | a | b | [ 표준압력 ] |  | 분동합 (kg) | 중력가속도 | 공기밀도 | 분동밀도 | Tilt Angle | 표면장력 | 피스톤원둘레 | [ 힘 ] | 유효단면적 | 압력변형계수 | 명목압력 | P/C열팽창 계수합 | 온도차 | [ 단면적 ] | 발생압력 | 유체밀도 | 공기밀도 | 중력가속도 | 높이차 | [ 수두보정 ] | [ 표준압력 ] | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg
| 0 | 0 |  | 0 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.799 | #DIV/0! | 8000 | 1 | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #DIV/0! | 9e-06 | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.799 | 0.03 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.799 | #DIV/0! | 8000 | 1 | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #DIV/0! | 9e-06 | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.799 | 0.03 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.799 | #DIV/0! | 8000 | 1 | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #DIV/0! | 9e-06 | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.799 | 0.03 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.799 | #DIV/0! | 8000 | 1 | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #DIV/0! | 9e-06 | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.799 | 0.03 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.799 | #DIV/0! | 8000 | 1 | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #DIV/0! | 9e-06 | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.799 | 0.03 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.799 | #DIV/0! | 8000 | 1 | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #DIV/0! | 9e-06 | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.799 | 0.03 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.799 | #DIV/0! | 8000 | 1 | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #DIV/0! | 9e-06 | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.799 | 0.03 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.799 | #DIV/0! | 8000 | 1 | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #DIV/0! | 9e-06 | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.799 | 0.03 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.799 | #DIV/0! | 8000 | 1 | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #DIV/0! | 9e-06 | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.799 | 0.03 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.799 | #DIV/0! | 8000 | 1 | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #DIV/0! | 9e-06 | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.799 | 0.03 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.799 | #DIV/0! | 8000 | 1 | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #DIV/0! | 9e-06 | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.799 | 0.03 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.799 | #DIV/0! | 8000 | 1 | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #DIV/0! | 9e-06 | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.799 | 0.03 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.799 | #DIV/0! | 8000 | 1 | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #DIV/0! | 9e-06 | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.799 | 0.03 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.799 | #DIV/0! | 8000 | 1 | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #DIV/0! | 9e-06 | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.799 | 0.03 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.799 | #DIV/0! | 8000 | 1 | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #DIV/0! | 9e-06 | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.799 | 0.03 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.799 | #DIV/0! | 8000 | 1 | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #DIV/0! | 9e-06 | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.799 | 0.03 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.799 | #DIV/0! | 8000 | 1 | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #DIV/0! | 9e-06 | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.799 | 0.03 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.799 | #DIV/0! | 8000 | 1 | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #DIV/0! | 9e-06 | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.799 | 0.03 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.799 | #DIV/0! | 8000 | 1 | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #DIV/0! | 9e-06 | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.799 | 0.03 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.799 | #DIV/0! | 8000 | 1 | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #DIV/0! | 9e-06 | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.799 | 0.03 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.799 | #DIV/0! | 8000 | 1 | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #DIV/0! | 9e-06 | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.799 | 0.03 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.799 | #DIV/0! | 8000 | 1 | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #DIV/0! | 9e-06 | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.799 | 0.03 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.799 | #DIV/0! | 8000 | 1 | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #DIV/0! | 9e-06 | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.799 | 0.03 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.799 | #DIV/0! | 8000 | 1 | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #DIV/0! | 9e-06 | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.799 | 0.03 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.799 | #DIV/0! | 8000 | 1 | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #DIV/0! | 9e-06 | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.799 | 0.03 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.799 | #DIV/0! | 8000 | 1 | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #DIV/0! | 9e-06 | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.799 | 0.03 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.799 | #DIV/0! | 8000 | 1 | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #DIV/0! | 9e-06 | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.799 | 0.03 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.799 | #DIV/0! | 8000 | 1 | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #DIV/0! | 9e-06 | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.799 | 0.03 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.799 | #DIV/0! | 8000 | 1 | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #DIV/0! | 9e-06 | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.799 | 0.03 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.799 | #DIV/0! | 8000 | 1 | 0 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #DIV/0! | 9e-06 | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.799 | 0.03 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
■ 분동식 압력계 BMC 불확도 총괄표
| 항목 | 기호 | 값 | Unit | 요인 | 값 | Unit | 나눔수 |  | 표준불확도 | Unit | 감도계수 |  | Unit | 상대불확도 기여량 | 신뢰도 | 자유도 | ui4/νi |  | 값 | 소수점
| P/C 유효단면적 | A0 | #N/A | ㎡ | U | #N/A |  | k | 2 | #N/A | ㎡ | 1/A0 | #N/A | /㎡ | #N/A | 13 | 29.5858 | #N/A |  |  | 자리수
| P/C 온도 | T - Tr | #DIV/0! | ℃ | 온도변화 | 0.5 | ℃ | √3 | 1.7321 | 0.28868 | ℃ | αp + αc | 9e-06 | /℃ | 2.5981e-06 | 10 | 50 | 9.1125e-25 |  | 1e-07 | 7
| P/C 열팽창계수 | αp + αc | 9e-06 | /℃ | 10% | 9e-07 | /℃ | √3 | 1.7321 | 5.1962e-07 | /℃ | T - Tr | #DIV/0! | ℃ | #DIV/0! | 20 | 12.5 | #DIV/0! |  | 1e-06 | 6
| 중력가속도 | g | 9.799 | m/s2 | U | 2e-06 | m/s2 | k | 2 | 1e-06 | m/s2 | 1/g | 0.10205 | s2/m | 1.0205e-07 | 10 | 50 | 2.1692e-30 |  | 1e-05 | 5
| P/C 수직성 | θ | 5 | min | radian | 0.0014544 |  | √3 | 1.7321 | 0.00083972 |  | tanθ | 0.0014544 |  | 1.2213e-06 | 30 | 5.5556 | 4.005e-25 |  | 0.0001 | 4
| 재현성 | R | 50 | ppm |  | 5e-05 |  | √3 | 1.7321 | 2.8868e-05 |  |  | 1 |  | 2.8868e-05 | 10 | 50 | 1.3889e-20 |  | 0.001 | 3
| 명목압력 | Pn | #N/A | Pa | 50ppm | #N/A | Pa | √3 | 1.7321 | #N/A | Pa | λ | #N/A | /Pa | #N/A | 10 | 50 | #N/A |  | 0.01 | 2
| 압력변형계수 | λ | #N/A | /Pa | 20% | #N/A | /Pa | √3 | 1.7321 | #N/A | /Pa | Pn | #N/A | Pa | #N/A | 10 | 50 | #N/A |  | 0.1 | 1
| 공기밀도 | ρa | #DIV/0! | kg/㎥ | 0.05 kg/㎥ | 0.05 | kg/㎥ | √3 | 1.7321 | 0.028868 | kg/㎥ | 1/ρm | 0.000125 | ㎥/kg | 3.6084e-06 | 10 | 50 | 3.3908e-24
| 분동 | M | 0 | kg | U | 0 | kg | k | 2 | 0 | kg | 1/m | #DIV/0! | /kg | #DIV/0! | 13 | 29.5858 | #DIV/0! |  | 자리수 | #VALUE!
| 분동밀도 | ρm | 8000 | kg/㎥ | 5% | 400 | kg/㎥ | √3 | 1.7321 | 230.9401 | kg/㎥ | ρa/ρ2m | #DIV/0! | ㎥/kg | #DIV/0! | 10 | 50 | #DIV/0!
| 유체밀도 | ρf | #DIV/0! | kg/㎥ | 1% | #DIV/0! | kg/㎥ | √3 | 1.7321 | #DIV/0! | kg/㎥ | g×h/Pn | #N/A | ㎥/kg | #DIV/0! | 20 | 12.5 | #DIV/0!
| 수두높이 | h | 0.03 | m |  | 0.03 | m | √3 | 1.7321 | 0.017321 | m | g×ρf/Pn | #DIV/0! | /m | #DIV/0! | 30 | 5.5556 | #DIV/0!
| 피스톤 원둘레 | C | #N/A | m | 10% | #N/A | m | √3 | 1.7321 | #N/A | m | γg-1m-1 | #DIV/0! | /m | #N/A | 10 | 50 | #N/A
| 표면장력 | γ | 0 | N/m | 10% | 0 | N/m | √3 | 1.7321 | 0 | N/m | Cg-1m-1 | #N/A | m/N | #N/A | 10 | 50 | #N/A
[14 empty] | 합성표준불확도 | #N/A |  | ∑ui4/νi | #N/A
[14 empty] | 유효자유도 | #N/A
[14 empty] | k | #N/A
[14 empty] | 측정불확도 | #N/A | % of Reading

## Calcu
○ Range 1
| CMC검토 | 교정점 수 | 출력단위 | 최소출력 | 정격출력 | 입력전압(V) | 분해능 | 소수점 자리수 | N.F | 최소명목압력
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1. 교정결과 | [16 empty] | 2. 결과계산
| 사용? | 측정점 번호 | 명목압력 | 표준압력 xi; ps | DMM 지시값, yi;Vi |  |  | 반복측정? | DMM 보정값 | 지시값 변환 및 DMM보정값 적용 |  |  | 전송계수산출 |  |  |  |  | 사용? | 구분 | 측정점 번호 | DMM 지시값 |  |  |  |  | DMM 지시값 (영점보정) |  |  |  | 단위 | Pa | hPa | kPa | MPa | Pa abs. | hPa abs. | kPa abs. | MPa abs.
[5 empty] | 1회 | 2회 | 3회 |  |  | 1회 | 2회 | 3회 | S | #DIV/0! | 1/S | #DIV/0! |  |  |  |  | 1회 | 2회 | 3회 | 평균값, Vi | 압력변환 | 1회 | 2회 | 3회 | 반복성 | Pa | 1 | 0.01 | 0.001 | 1e-06 | 1 | 0.01 | 0.001 | 1e-06
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | xi^2 | xi*yi 1 | xi*yi 2 | xi*yi 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | hPa | 100 | 1 | 0.1 | 0.0001 | 100 | 1 | 0.1 | 0.0001
| FALSE | 1 | [5 empty] | FALSE | [9 empty] | FALSE | 가압 | 1 | [9 empty] | kPa | 1000 | 10 | 1 | 0.001 | 1000 | 10 | 1 | 0.001
| FALSE | 2 | [5 empty] | FALSE | [9 empty] | FALSE |  | 2 | [9 empty] | MPa | 1000000 | 10000 | 1000 | 1 | 1000000 | 10000 | 1000 | 1
| FALSE | 3 | [5 empty] | FALSE | [9 empty] | FALSE |  | 3 | [9 empty] | mbar | 100 | 1 | 0.1 | 0.0001 | 100 | 1 | 0.1 | 0.0001
| FALSE | 4 | [5 empty] | FALSE | [9 empty] | FALSE |  | 4 | [9 empty] | bar | 100000 | 1000 | 100 | 0.1 | 100000 | 1000 | 100 | 0.1
| FALSE | 5 | [5 empty] | FALSE | [9 empty] | FALSE |  | 5 | [9 empty] | psi | 6894.757 | 68.9476 | 6.8948 | 0.0068948 | 6894.757 | 68.9476 | 6.8948 | 0.0068948
| FALSE | 6 | [5 empty] | FALSE | [9 empty] | FALSE |  | 6 | [9 empty] | kgf/㎠ | 98066.5 | 980.665 | 98.0665 | 0.098067 | 98066.5 | 980.665 | 98.0665 | 0.098067
| FALSE | 7 | [5 empty] | FALSE | [9 empty] | FALSE |  | 7 | [9 empty] | kgf/㎡ | 9.8066 | 0.098067 | 0.0098067 | 9.8067e-06 | 9.8066 | 0.098067 | 0.0098067 | 9.8067e-06
| FALSE | 8 | [5 empty] | FALSE | [9 empty] | FALSE |  | 8 | [9 empty] | inHg | 3386.389 | 33.8639 | 3.3864 | 0.0033864 | 3386.389 | 33.8639 | 3.3864 | 0.0033864
| FALSE | 9 | [5 empty] | FALSE | [9 empty] | FALSE |  | 9 | [9 empty] | mmHg | 133.3224 | 1.3332 | 0.13332 | 0.00013332 | 133.3224 | 1.3332 | 0.13332 | 0.00013332
| FALSE | 10 | [5 empty] | FALSE | [9 empty] | FALSE |  | 10 | [9 empty] | cmHg | 1333.224 | 13.3322 | 1.3332 | 0.0013332 | 1333.224 | 13.3322 | 1.3332 | 0.0013332
| FALSE | 11 | [5 empty] | FALSE | [9 empty] | FALSE |  | 11 | [9 empty] | inH2O | 249.0889 | 2.4909 | 0.24909 | 0.00024909 | 249.0889 | 2.4909 | 0.24909 | 0.00024909
| FALSE | 12 | [5 empty] | FALSE | [9 empty] | FALSE |  | 12 | [9 empty] | mmH2O | 9.8066 | 0.098067 | 0.0098067 | 9.8067e-06 | 9.8066 | 0.098067 | 0.0098067 | 9.8067e-06
| FALSE | 13 | [5 empty] | FALSE | [9 empty] | FALSE |  | 13 | [9 empty] | cmH2O | 98.0665 | 0.98067 | 0.098067 | 9.8067e-05 | 98.0665 | 0.98067 | 0.098067 | 9.8067e-05
| FALSE | 14 | [5 empty] | FALSE | [9 empty] | FALSE |  | 14 | [9 empty] | N/㎠ | 10000 | 100 | 10 | 0.01 | 10000 | 100 | 10 | 0.01
| FALSE | 15 | [5 empty] | FALSE | [9 empty] | FALSE |  | 15 | [9 empty] | Pa abs. | 1 | 0.01 | 0.001 | 1e-06 | 1 | 0.01 | 0.001 | 1e-06
| FALSE | 16 | [5 empty] | FALSE | [9 empty] | FALSE | 감압 | 1 | [9 empty] | hPa abs. | 100 | 1 | 0.1 | 0.0001 | 100 | 1 | 0.1 | 0.0001
| FALSE | 17 | [5 empty] | FALSE | [9 empty] | FALSE |  | 2 | [9 empty] | kPa abs. | 1000 | 10 | 1 | 0.001 | 1000 | 10 | 1 | 0.001
| FALSE | 18 | [5 empty] | FALSE | [9 empty] | FALSE |  | 3 | [9 empty] | MPa abs. | 1000000 | 10000 | 1000 | 1 | 1000000 | 10000 | 1000 | 1
| FALSE | 19 | [5 empty] | FALSE | [9 empty] | FALSE |  | 4 | [9 empty] | mbar abs. | 100 | 1 | 0.1 | 0.0001 | 100 | 1 | 0.1 | 0.0001
| FALSE | 20 | [5 empty] | FALSE | [9 empty] | FALSE |  | 5 | [9 empty] | bar abs. | 100000 | 1000 | 100 | 0.1 | 100000 | 1000 | 100 | 0.1
| FALSE | 21 | [5 empty] | FALSE | [9 empty] | FALSE |  | 6 | [9 empty] | psi abs. | 6894.757 | 68.9476 | 6.8948 | 0.0068948 | 6894.757 | 68.9476 | 6.8948 | 0.0068948
| FALSE | 22 | [5 empty] | FALSE | [9 empty] | FALSE |  | 7 | [9 empty] | kgf/㎠ abs. | 98066.5 | 980.665 | 98.0665 | 0.098067 | 98066.5 | 980.665 | 98.0665 | 0.098067
| FALSE | 23 | [5 empty] | FALSE | [9 empty] | FALSE |  | 8 | [9 empty] | atm | 101325 | 1013.25 | 101.325 | 0.10132 | 101325 | 1013.25 | 101.325 | 0.10132
| FALSE | 24 | [5 empty] | FALSE | [9 empty] | FALSE |  | 9
| FALSE | 25 | [5 empty] | FALSE | [9 empty] | FALSE |  | 10
| FALSE | 26 | [5 empty] | FALSE | [9 empty] | FALSE |  | 11
| FALSE | 27 | [5 empty] | FALSE | [9 empty] | FALSE |  | 12
| FALSE | 28 | [5 empty] | FALSE | [9 empty] | FALSE |  | 13
| FALSE | 29 | [5 empty] | FALSE | [9 empty] | FALSE |  | 14
| FALSE | 30 | [5 empty] | FALSE | [9 empty] | FALSE |  | 15
2. 불확도계산
| 측정점번호 | 명목압력 | 표준압력 ps | 표준기 확장불확도 k=2 | DMM 불확도 | 교정대상기기(압력변환기/전송기) 특성 |  |  |  |  | 표준기 표준불확도 k=1 | 교정대상기기(압력변환기/전송기) 불확도인자 표준불확도 (k=1) |  |  |  |  | 합성 표준불확도 k=1 | 측정불확도 k=2 |  |  |  |  | CMC 검토
[6 empty] | 평균값 | 평균값 | 보정값 | 히스테리시스 | 반복도 |  | 출력신호측정 (분해능) | 영점 | 반복도 | 히스테리시스 | 합성 |  | 계산값 | CMC | 선택 | 5%rule? | 자리수맞춤
[6 empty] | Vi | pi | ps-pi | pi,dn-pi,up | b'
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
| 3. 성적서용 | [6 empty] | 4. 합불판정
| 측정점번호 | 표준압력 | 교정대상기기(압력변환기/전송기) |  |  |  |  | Spec |  |  | 판정 |  | 소수점 | Number Format | [5 empty] | 값 | Number | 소수점 | 값 | Number
|  |  | 지시값 평균 |  | 보정값 | 측정불확도 |  | 하한 | 상한 | 범위 |  |  | 자리수 | 명목압력 | 지시값 평균 | 지시값 평균 | 보정값 | 불확도 |  |  | Format | 자리수 |  | Format
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | PASS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1e-07 | 0.000 000 0 | 7 | 0
| 1 | [18 empty] | 1e-06 | 0.000 000 | 6 | 1
| 2 | [18 empty] | 1e-05 | 0.000 00 | 5 | 10 | #
| 3 | [18 empty] | 0.0001 | 0.000 0 | 4 | 100 | ##
| 4 | [18 empty] | 0.001 | 0.000 | 3 | 1000 | # ##
| 5 | [18 empty] | 0.01 | 0.00 | 2 | 10000 | ## ##
| 6 | [18 empty] | 0.1 | 0.0 | 1 | 100000 | ### ##
| 7 | [18 empty] | 1 | 0 | 0 | 1000000 | # ### ##
| 8 | [18 empty] | 10 | 0 | -1 | 10000000 | ## ### ##
| 9 | [18 empty] | 100 | 0 | -2
10
| 11 | [18 empty] | 4. 기타정보
| 12 | [18 empty] | 선형보정계수
| 13 | [18 empty] | a | #DIV/0!
| 14 | [18 empty] | b | #DIV/0!
15
5. 부록
| 측정점번호 | 히스테리시스 | Non-Linearity (% R.O.) | [8 empty] | 감도
|  |  | X | Ys | Ym | Ymax | Ymin | Xmax | Xmin | 출력편차(%) | 최대출력편차(%)
|  | % R.O. | [9 empty] | 0
| 1 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| 세부분류번호 | 측정기명 | 영문명 | 기준기1 | 기준기2 | 기준기3 |  | 세부분류번호 | 측정기명 | 영문명 | 기준기1 | 기준기2 | 기준기3
| 20412-2 | 압력 변환기 | Pressure Transducer | Pressure Calibrator(abs) | Pressure Calibrator(abs) | Pressure Calibrator(abs) |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
● 교정료 계산
| 세부분류번호 | 조건1 |  |  | 조건2 |  | 조건3 | 기본수수료 | 추가수수료 |  | 항목 | 측정점수 | 교정여부 | 추가측정점수 | 기본수수료 | 교정점 추가분 | 소계 | 합계
| 20412-2 | 미압 | <= | 0.01 | < | 100 |  | 105500 | 표준, 종합교정시 실비 |  | Range 1 | 0 | FALSE | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0
|  | 게이지압 | < | 0.01 | < | 100 |  | 97500 |  |  | Range 2 | 0 | FALSE | 0 | #N/A | #N/A | 0
|  | 고압 | < | 0.01 | >= | 100 |  | 122100 |  |  | Range 3 | 0 | FALSE | 0 | #N/A | #N/A | 0
[11 empty] | Range 4 | 0 | FALSE | 0 | #N/A | #N/A | 0
[11 empty] | 세부분류 | 최대용량 (MPa) |  |  |  | 최대용량 (MPa)
[11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[11 empty] | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A
[11 empty] | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A
[11 empty] | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A
※ 교정점 16 Point(가압, 감압 교정+반복측정) 를 1 Range로 간주하였음.
교정포인트를 늘려달라는 업체 요구가 증가 함에 따라, 교정점 추가분을 적용하였음.
기본교정시 최소 측정점이 16점이므로 측정점이 16점 이상 발생시 측정점수당 기본수수료의 6.25 % 추가함.
기본, 표준교정시 교정점 1 Point 추가시 측정점수가 2점 증가하며 종합교정시 측정점수가 6점 증가함.
표준, 종합 교정시 실비 이므로 위와 같이 계산해도 무방할것으로 보임.

## Calcu_ADJ
○ Range 1
| CMC검토 | 교정점 수 | 출력단위 | 최소출력 | 정격출력 | 입력전압(V) | 분해능 | 소수점 자리수 | N.F | 최소명목압력
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1. 교정결과 | [16 empty] | 2. 결과계산
| 사용? | 측정점 번호 | 명목압력 | 표준압력 xi; ps | DMM 지시값, yi;Vi |  |  | 반복측정? | DMM 보정값 | 지시값 변환 및 DMM보정값 적용 |  |  | 전송계수산출 |  |  |  |  | 사용? | 구분 | 측정점 번호 | DMM 지시값 |  |  |  |  | DMM 지시값 (영점보정) |  |  |  | 단위 | Pa | hPa | kPa | MPa | Pa abs. | hPa abs. | kPa abs. | MPa abs.
[5 empty] | 1회 | 2회 | 3회 |  |  | 1회 | 2회 | 3회 | S | #DIV/0! | 1/S | #DIV/0! |  |  |  |  | 1회 | 2회 | 3회 | 평균값, Vi | 압력변환 | 1회 | 2회 | 3회 | 반복성 | Pa | 1 | 0.01 | 0.001 | 1e-06 | 1 | 0.01 | 0.001 | 1e-06
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | xi^2 | xi*yi 1 | xi*yi 2 | xi*yi 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | hPa | 100 | 1 | 0.1 | 0.0001 | 100 | 1 | 0.1 | 0.0001
| FALSE | 1 | [5 empty] | FALSE | [9 empty] | FALSE | 가압 | 1 | [9 empty] | kPa | 1000 | 10 | 1 | 0.001 | 1000 | 10 | 1 | 0.001
| FALSE | 2 | [5 empty] | FALSE | [9 empty] | FALSE |  | 2 | [9 empty] | MPa | 1000000 | 10000 | 1000 | 1 | 1000000 | 10000 | 1000 | 1
| FALSE | 3 | [5 empty] | FALSE | [9 empty] | FALSE |  | 3 | [9 empty] | mbar | 100 | 1 | 0.1 | 0.0001 | 100 | 1 | 0.1 | 0.0001
| FALSE | 4 | [5 empty] | FALSE | [9 empty] | FALSE |  | 4 | [9 empty] | bar | 100000 | 1000 | 100 | 0.1 | 100000 | 1000 | 100 | 0.1
| FALSE | 5 | [5 empty] | FALSE | [9 empty] | FALSE |  | 5 | [9 empty] | psi | 6894.757 | 68.9476 | 6.8948 | 0.0068948 | 6894.757 | 68.9476 | 6.8948 | 0.0068948
| FALSE | 6 | [5 empty] | FALSE | [9 empty] | FALSE |  | 6 | [9 empty] | kgf/㎠ | 98066.5 | 980.665 | 98.0665 | 0.098067 | 98066.5 | 980.665 | 98.0665 | 0.098067
| FALSE | 7 | [5 empty] | FALSE | [9 empty] | FALSE |  | 7 | [9 empty] | kgf/㎡ | 9.8066 | 0.098067 | 0.0098067 | 9.8067e-06 | 9.8066 | 0.098067 | 0.0098067 | 9.8067e-06
| FALSE | 8 | [5 empty] | FALSE | [9 empty] | FALSE |  | 8 | [9 empty] | inHg | 3386.389 | 33.8639 | 3.3864 | 0.0033864 | 3386.389 | 33.8639 | 3.3864 | 0.0033864
| FALSE | 9 | [5 empty] | FALSE | [9 empty] | FALSE |  | 9 | [9 empty] | mmHg | 133.3224 | 1.3332 | 0.13332 | 0.00013332 | 133.3224 | 1.3332 | 0.13332 | 0.00013332
| FALSE | 10 | [5 empty] | FALSE | [9 empty] | FALSE |  | 10 | [9 empty] | cmHg | 1333.224 | 13.3322 | 1.3332 | 0.0013332 | 1333.224 | 13.3322 | 1.3332 | 0.0013332
| FALSE | 11 | [5 empty] | FALSE | [9 empty] | FALSE |  | 11 | [9 empty] | inH2O | 249.0889 | 2.4909 | 0.24909 | 0.00024909 | 249.0889 | 2.4909 | 0.24909 | 0.00024909
| FALSE | 12 | [5 empty] | FALSE | [9 empty] | FALSE |  | 12 | [9 empty] | mmH2O | 9.8066 | 0.098067 | 0.0098067 | 9.8067e-06 | 9.8066 | 0.098067 | 0.0098067 | 9.8067e-06
| FALSE | 13 | [5 empty] | FALSE | [9 empty] | FALSE |  | 13 | [9 empty] | cmH2O | 98.0665 | 0.98067 | 0.098067 | 9.8067e-05 | 98.0665 | 0.98067 | 0.098067 | 9.8067e-05
| FALSE | 14 | [5 empty] | FALSE | [9 empty] | FALSE |  | 14 | [9 empty] | N/㎠ | 10000 | 100 | 10 | 0.01 | 10000 | 100 | 10 | 0.01
| FALSE | 15 | [5 empty] | FALSE | [9 empty] | FALSE |  | 15 | [9 empty] | Pa abs. | 1 | 0.01 | 0.001 | 1e-06 | 1 | 0.01 | 0.001 | 1e-06
| FALSE | 16 | [5 empty] | FALSE | [9 empty] | FALSE | 감압 | 1 | [9 empty] | hPa abs. | 100 | 1 | 0.1 | 0.0001 | 100 | 1 | 0.1 | 0.0001
| FALSE | 17 | [5 empty] | FALSE | [9 empty] | FALSE |  | 2 | [9 empty] | kPa abs. | 1000 | 10 | 1 | 0.001 | 1000 | 10 | 1 | 0.001
| FALSE | 18 | [5 empty] | FALSE | [9 empty] | FALSE |  | 3 | [9 empty] | MPa abs. | 1000000 | 10000 | 1000 | 1 | 1000000 | 10000 | 1000 | 1
| FALSE | 19 | [5 empty] | FALSE | [9 empty] | FALSE |  | 4 | [9 empty] | mbar abs. | 100 | 1 | 0.1 | 0.0001 | 100 | 1 | 0.1 | 0.0001
| FALSE | 20 | [5 empty] | FALSE | [9 empty] | FALSE |  | 5 | [9 empty] | bar abs. | 100000 | 1000 | 100 | 0.1 | 100000 | 1000 | 100 | 0.1
| FALSE | 21 | [5 empty] | FALSE | [9 empty] | FALSE |  | 6 | [9 empty] | psi abs. | 6894.757 | 68.9476 | 6.8948 | 0.0068948 | 6894.757 | 68.9476 | 6.8948 | 0.0068948
| FALSE | 22 | [5 empty] | FALSE | [9 empty] | FALSE |  | 7 | [9 empty] | kgf/㎠ abs. | 98066.5 | 980.665 | 98.0665 | 0.098067 | 98066.5 | 980.665 | 98.0665 | 0.098067
| FALSE | 23 | [5 empty] | FALSE | [9 empty] | FALSE |  | 8 | [9 empty] | atm | 101325 | 1013.25 | 101.325 | 0.10132 | 101325 | 1013.25 | 101.325 | 0.10132
| FALSE | 24 | [5 empty] | FALSE | [9 empty] | FALSE |  | 9
| FALSE | 25 | [5 empty] | FALSE | [9 empty] | FALSE |  | 10
| FALSE | 26 | [5 empty] | FALSE | [9 empty] | FALSE |  | 11
| FALSE | 27 | [5 empty] | FALSE | [9 empty] | FALSE |  | 12
| FALSE | 28 | [5 empty] | FALSE | [9 empty] | FALSE |  | 13
| FALSE | 29 | [5 empty] | FALSE | [9 empty] | FALSE |  | 14
| FALSE | 30 | [5 empty] | FALSE | [9 empty] | FALSE |  | 15
2. 불확도계산
| 측정점번호 | 명목압력 | 표준압력 ps | 표준기 확장불확도 k=2 | DMM 불확도 | 교정대상기기(압력변환기/전송기) 특성 |  |  |  |  | 표준기 표준불확도 k=1 | 교정대상기기(압력변환기/전송기) 불확도인자 표준불확도 (k=1) |  |  |  |  | 합성 표준불확도 k=1 | 측정불확도 k=2 |  |  |  |  | CMC 검토
[6 empty] | 평균값 | 평균값 | 보정값 | 히스테리시스 | 반복도 |  | 출력신호측정 (분해능) | 영점 | 반복도 | 히스테리시스 | 합성 |  | 계산값 | CMC | 선택 | 5%rule? | 자리수맞춤
[6 empty] | Vi | pi | ps-pi | pi,dn-pi,up | b'
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
| 3. 성적서용 | [6 empty] | 4. 합불판정
| 측정점번호 | 표준압력 | 교정대상기기(압력변환기/전송기) |  |  |  |  | Spec |  |  | 판정 |  | 소수점 | Number Format | [5 empty] | 값 | Number | 소수점 | 값 | Number
|  |  | 지시값 평균 |  | 보정값 | 측정불확도 |  | 하한 | 상한 | 범위 |  |  | 자리수 | 명목압력 | 지시값 평균 | 지시값 평균 | 보정값 | 불확도 |  |  | Format | 자리수 |  | Format
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | PASS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1e-07 | 0.000 000 0 | 7 | 0
| 1 |  | - | - | - | [5 empty] | - | [8 empty] | 1e-06 | 0.000 000 | 6 | 1
| 2 |  | - | - | - | [5 empty] | - | [8 empty] | 1e-05 | 0.000 00 | 5 | 10 | #
| 3 |  | - | - | - | [5 empty] | - | [8 empty] | 0.0001 | 0.000 0 | 4 | 100 | ##
| 4 |  | - | - | - | [5 empty] | - | [8 empty] | 0.001 | 0.000 | 3 | 1000 | # ##
| 5 |  | - | - | - | [5 empty] | - | [8 empty] | 0.01 | 0.00 | 2 | 10000 | ## ##
| 6 |  | - | - | - | [5 empty] | - | [8 empty] | 0.1 | 0.0 | 1 | 100000 | ### ##
| 7 |  | - | - | - | [5 empty] | - | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 1000000 | # ### ##
| 8 |  | - | - | - | [5 empty] | - | [8 empty] | 10 | 0 | -1 | 10000000 | ## ### ##
| 9 |  | - | - | - | [5 empty] | - | [8 empty] | 100 | 0 | -2
| 10 |  | - | - | - | [5 empty] | -
| 11 |  | - | - | - | [5 empty] | - | [8 empty] | 4. 기타정보
| 12 |  | - | - | - | [5 empty] | - | [8 empty] | 선형보정계수
| 13 |  | - | - | - | [5 empty] | - | [8 empty] | a | #DIV/0!
| 14 |  | - | - | - | [5 empty] | - | [8 empty] | b | #DIV/0!
| 15 |  | - | - | - | [5 empty] | -
5. 부록
| 측정점번호 | 히스테리시스 | Non-Linearity (% R.O.) | [8 empty] | 감도
|  |  | X | Ys | Ym | Ymax | Ymin | Xmax | Xmin | 출력편차(%) | 최대출력편차(%)
|  | % R.O. | [9 empty] | 0
| 1 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0

## STD_Data
번호 | 등록번호 | 기준기명(종류) | 명목값 | 기준값 | 측정값 | 단위 | 보정값 | 단위 | 불확도 1 | 불확도 단위 | 포함인자 | 최소눈금 | 적용단위 | a | b | 교정일자 | 사용중지?

## Pressure_2_R1
[Pressure Calibration]
CONDITION | [10 empty] | CMC |  |  | Resolution |  |  |  | SPEC |  |  | MEASURED VALUE |  |  |  | MEASURED VALUE (조정후)
번호 | 명목압력 | 표시단위 | 명목압력 (SI단위) | 표준기압력 (SI단위) | SI단위 | 이론적출력값 | 출력단위 | 최소출력 | 정격출력 | 입력전압(V) | CMC |  |  | Display | DMM 최소눈금 | DMM 분해능 | 분해능단위 | MIN | MAX | UNIT | 1회 | 2회 | 3회 |  | 1회 | 2회 | 3회
STANDARD CALIBRATION DATA
번호 | 등록번호 | STD Name | [8 empty] | 최대압력 | DUT단위 | Nominal | Standard | Measured | Unit | Correction | Unit | 확장불확도 |  | Unit | k |  | Coefficient 1 | Coefficient 2 | Coefficient 3 | Coefficient 4 | 기준기교정일
STANDARD CALIBRATION DATA (Dead Weight Set)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
STANDARD CALIBRATION DATA (Dead Weight Uncertainty)
번호 | 확장불확도 | 단위
STANDARD CALIBRATION DATA (DMM)
등록번호 | 기준값 | 측정값 | 보정값 | 단위 | 확장불확도 | 단위 | 장기안정도1 | 단위 | 장기안정도2 | 단위 | 파워서플라이