## 기본정보
CALIBRATION 기본정보
[1] 교정정보
등록번호 |  |  |  | 접수번호
의뢰기관 |  |  |  | 교정일자
기기명 |  |  |  | 교정절차서1
제작회사 |  |  |  | 교정절차서2
형식 |  |  |  | 접수확인자
기기번호 |  |  |  | 인증교정자
세부분류코드 |  |  |  | 기술책임자
교정주기 |  |  |  | KOLAS유무 |  |  | 1: KOLAS 성적서 0: 비공인성적서
[2] 교정환경
최저온도 |  | 최저습도 | 최저기압 |  | 교정장소 |  | 0: KC00-011 고정표준실 1: 현장교정 4: KC10-244 고정표준실
최고온도 |  | 최고습도 | 최고기압
[3] 교정방법 및 소급성서술
[4] 교정에 사용한 표준장비 명세
등록번호 | 기기명 |  |  | 제작회사 |  | 형식 | 기기번호 | 차기교정예정일자
[5] 교정결과 및 검토
전체 |  |  |  | 특이사항
PASS
FIAL
교정자 확인 |  | 확인전
CMC 검토
COID
U+α
fees
PASS | P/F

## 교정결과
교 정 결 과 CALIBRATION RESULT
성적서발급번호(Certificate No) :
교 정 번 호(Calibration No) :
삭제 | ■ DC Voltage Calibration
삭제
삭제 |  | Range |  | Standard Setting | Unit | Measured Value | Uncertainty
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제 | ■ DC Current Calibration
삭제
삭제 |  | Range |  | Standard Setting | Unit | Measured Value | Uncertainty
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제 | ■ Resistance Calibration
삭제
삭제 |  | Range |  | Standard Setting | Unit | Measured Value | Uncertainty
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제 | ■ AC Voltage Calibration
삭제
삭제 |  | Range | Frequency | Standard Setting | Unit | Measured Value | Uncertainty
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제 | ■ AC Current Calibration
삭제
삭제 |  | Range | Frequency | Standard Setting | Unit | Measured Value | Uncertainty
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제 | ■ Frequency Calibration
삭제
삭제 |  | Range |  | Standard Setting | Unit | Measured Value | Uncertainty
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제

## 교정결과-E
CALIBRATION Result
성적서발급번호(Certificate No) :
교 정 번 호(Calibration No) :
삭제 | ■ DC Voltage Calibration
삭제
삭제 |  | Range |  | Standard Setting | Unit | Measured Value | Uncertainty
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제 | ■ DC Current Calibration
삭제
삭제 |  | Range |  | Standard Setting | Unit | Measured Value | Uncertainty
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제 | ■ Resistance Calibration
삭제
삭제 |  | Range |  | Standard Setting | Unit | Measured Value | Uncertainty
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제 | ■ AC Voltage Calibration
삭제
삭제 |  | Range | Frequency | Standard Setting | Unit | Measured Value | Uncertainty
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제 | ■ AC Current Calibration
삭제
삭제 |  | Range | Frequency | Standard Setting | Unit | Measured Value | Uncertainty
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제 | ■ Frequency Calibration
삭제
삭제 |  | Range |  | Standard Setting | Unit | Measured Value | Uncertainty
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제

## 판정결과
판정결과
삭제 | ■ DC Voltage Calibration
삭제
삭제 |  | Range |  | Standard Setting | Unit | Measured Value | Spec | Decision
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제 | ■ DC Current Calibration
삭제
삭제 |  | Range |  | Standard Setting | Unit | Measured Value | Spec | Decision
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제 | ■ Resistance Calibration
삭제
삭제 |  | Range |  | Standard Setting | Unit | Measured Value | Spec | Decision
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제 | ■ AC Voltage Calibration
삭제
삭제 |  | Range | Frequency | Standard Setting | Unit | Measured Value | Spec | Decision
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제 | ■ AC Current Calibration
삭제
삭제 |  | Range | Frequency | Standard Setting | Unit | Measured Value | Spec | Decision
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제 | ■ Frequency Calibration
삭제
삭제 |  | Range |  | Standard Setting | Unit | Measured Value | Spec | Decision
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제

## 부록
부록

## RAWDATA
1. DC Voltage Calibration
| Condition |  | Standard Value | Unit | Measured Value
| Range |  |  |  | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회
2. DC Current Calibration
| Condition |  | Standard Value | Unit | Measured Value
| Range |  |  |  | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회
3. Resistance Calibration
| Condition |  | Standard Value | Unit | Measured Value
| Range | Wiring |  |  | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회
4. AC Voltage Calibration
| Condition |  | Standard Value | Unit | Measured Value
| Range | Frequency |  |  | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회
5. AC Current Calibration
| Condition |  | Standard Value | Unit | Measured Value
| Range | Frequency |  |  | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회
6. Frequency Calibration
| Condition |  | Standard Value | Unit | Measured Value
| Range |  |  |  | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회

## 측정불확도추정보고서
A. 교정데이터 및 불확도 데이터
1. DC Voltage Calibration
구분 |  | 교정 데이터 |  | 표준기 불확도 | [8 empty] | 피측정기 불확도 | [5 empty] | 합성표준 불확도 (uc) | 확장 불확도 U(k=2)
Condition |  | Standard Setting | Measured Value | 성적서 불확도 |  |  | 장기 안정도 불확도 |  |  | 온도계수 |  |  | A형 불확도 |  |  | 분해능 불확도
|  |  |  | 확장 | 적용인자 | 표준 | 장기 | 적용인자 | 표준 | 온도계수 | 적용인자 | 표준 | 표준편차 | 적용인자 | 측정 | 분해능 | 적용인자 | 표준
Range |  |  |  | 불확도 |  | 불확도 | 안정도 |  | 불확도 |  |  | 불확도 |  |  | 불확도 |  |  | 불확도
2. DC Current Calibration
구분 |  | 교정 데이터 |  | 표준기 불확도 | [8 empty] | 피측정기 불확도 | [5 empty] | 합성표준 불확도 (uc) | 확장 불확도 U(k=2)
Condition |  | Standard Setting | Measured Value | 성적서 불확도 |  |  | 장기 안정도 불확도 |  |  | 온도계수 |  |  | A형 불확도 |  |  | 분해능 불확도
|  |  |  | 확장 | 적용인자 | 표준 | 장기 | 적용인자 | 표준 | 온도계수 | 적용인자 | 표준 | 표준편차 | 적용인자 | 측정 | 분해능 | 적용인자 | 표준
Range |  |  |  | 불확도 |  | 불확도 | 안정도 |  | 불확도 |  |  | 불확도 |  |  | 불확도 |  |  | 불확도
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
3. Resistance Calibration
구분 |  | 교정 데이터 |  | 표준기 불확도 | [8 empty] | 피측정기 불확도 | [5 empty] | 합성표준 불확도 (uc) | 확장 불확도 U(k=2)
Condition |  | Standard Setting | Measured Value | 성적서 불확도 |  |  | 장기 안정도 불확도 |  |  | 온도계수 |  |  | A형 불확도 |  |  | 분해능 불확도
|  |  |  | 확장 | 적용인자 | 표준 | 장기 | 적용인자 | 표준 | 온도계수 | 적용인자 | 표준 | 표준편차 | 적용인자 | 측정 | 분해능 | 적용인자 | 표준
Range | Wiring |  |  | 불확도 |  | 불확도 | 안정도 |  | 불확도 |  |  | 불확도 |  |  | 불확도 |  |  | 불확도
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
4. AC Voltage Calibration
구분 |  | 교정 데이터 |  | 표준기 불확도 | [8 empty] | 피측정기 불확도 | [5 empty] | 합성표준 불확도 (uc) | 확장 불확도 U(k=2)
Condition |  | Standard Setting | Measured Value | 성적서 불확도 |  |  | 장기 안정도 불확도 |  |  | 온도계수 |  |  | A형 불확도 |  |  | 분해능 불확도
|  |  |  | 확장 | 적용인자 | 표준 | 장기 | 적용인자 | 표준 | 온도계수 | 적용인자 | 표준 | 표준편차 | 적용인자 | 측정 | 분해능 | 적용인자 | 표준
Range | Frequency |  |  | 불확도 |  | 불확도 | 안정도 |  | 불확도 |  |  | 불확도 |  |  | 불확도 |  |  | 불확도
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
5. AC Current Calibration
구분 |  | 교정 데이터 |  | 표준기 불확도 | [8 empty] | 피측정기 불확도 | [5 empty] | 합성표준 불확도 (uc) | 확장 불확도 U(k=2)
Condition |  | Standard Setting | Measured Value | 성적서 불확도 |  |  | 장기 안정도 불확도 |  |  | 온도계수 |  |  | A형 불확도 |  |  | 분해능 불확도
|  |  |  | 확장 | 적용인자 | 표준 | 장기 | 적용인자 | 표준 | 온도계수 | 적용인자 | 표준 | 표준편차 | 적용인자 | 측정 | 분해능 | 적용인자 | 표준
Range | Frequency |  |  | 불확도 |  | 불확도 | 안정도 |  | 불확도 |  |  | 불확도 |  |  | 불확도 |  |  | 불확도
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
6. Frequency Calibration
구분 |  | 교정 데이터 |  | 표준기 불확도 | [8 empty] | 피측정기 불확도 | [5 empty] | 합성표준 불확도 (uc) | 확장 불확도 U(k=2)
Condition |  | Standard Setting | Measured Value | 성적서 불확도 |  |  | 장기 안정도 불확도 |  |  | 온도계수 |  |  | A형 불확도 |  |  | 분해능 불확도
|  |  |  | 확장 | 적용인자 | 표준 | 장기 | 적용인자 | 표준 | 온도계수 | 적용인자 | 표준 | 표준편차 | 적용인자 | 측정 | 분해능 | 적용인자 | 표준
Range |  |  |  | 불확도 |  | 불확도 | 안정도 |  | 불확도 |  |  | 불확도 |  |  | 불확도 |  |  | 불확도
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
* 단위는 피측정기깂 단위와 동일함.
* 세부 내용은 교정항목의 특성에 따라 변경될 수 있음.

## Calcu
1. DC Voltage Calibration
| 사용? | Condition |  | Standard Value | Unit | Measured Value | [5 empty] | 표준편차 | Standard Correction | Calibration Value | Resolution | Uncertainty |  |  |  | 자리수 |  |  | Number Format |  |  | 표기용 |  |  | CMC 검토 | 번호 | 값 | Number | 값 | Number | Spec |  | Spec | Pass/Fail
|  | Range |  |  |  | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | AVG |  |  |  |  | (계산) | 유효자리 | CMC | (선택) | 분해능 | 소수점 이전 | 소수점 이후 | Rawdata | Measured | Uncertainty | Standard | Measured | Uncertainty |  |  |  | Format |  | Format | Min | Max
| FALSE | [28 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
| FALSE | [28 empty] | 1 | 0.1 | 0.0 | 1 |  | 0 | 0
| FALSE | [28 empty] | 2 | 0.01 | 0.00 | 10 | # | 0 | 0
| FALSE | [28 empty] | 3 | 0.001 | 0.000 | 100 | ## | 0 | 0
| FALSE | [28 empty] | 4 | 0.0001 | 0.000 0 | 1000 | # ## | 0 | 0
| FALSE | [28 empty] | 5 | 1e-05 | 0.000 00 | 10000 | ## ## | 0 | 0
| FALSE | [28 empty] | 6 | 1e-06 | 0.000 000 | 100000 | ### ## | 0 | 0
| FALSE | [28 empty] | 7 | 1e-07 | 0.000 000 0 | 1000000 | # ### ## | 0 | 0
| FALSE | [28 empty] | 8 | 1e-08 | 0.000 000 00 | 10000000 | ## ### ## | 0 | 0
| FALSE | [28 empty] | 9 | 1e-09 | 0.000 000 000 | 100000000 | ### ### ## | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
2. DC Current Calibration
| 사용? | Condition |  | Standard Value | Unit | Measured Value | [5 empty] | 표준편차 | Standard Correction | Calibration Value | Resolution | Uncertainty |  |  |  | 자리수 |  |  | Number Format |  |  | 표기용 |  |  | CMC 검토 | [5 empty] | Spec |  | Spec | Pass/Fail
|  | Range |  |  |  | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | AVG |  |  |  |  | (계산) | 유효자리 | CMC | (선택) | 분해능 | 소수점 이전 | 소수점 이후 | Rawdata | Measured | Uncertainty | Standard | Measured | Uncertainty | [6 empty] | Min | Max
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
3. Resistance Calibration
| 사용? | Condition |  | Standard Value | Unit | Measured Value | [5 empty] | 표준편차 | Standard Correction | Calibration Value | Resolution | Uncertainty |  |  |  | 자리수 |  |  | Number Format |  |  | 표기용 |  |  | CMC 검토 | [5 empty] | Spec |  | Spec | Pass/Fail
|  | Range | Wiring |  |  | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | AVG |  |  |  |  | (계산) | 유효자리 | CMC | (선택) | 분해능 | 소수점 이전 | 소수점 이후 | Rawdata | Measured | Uncertainty | Standard | Measured | Uncertainty | [6 empty] | Min | Max
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
4. AC Voltage Calibration
| 사용? | Condition |  | Standard Value | Unit | Measured Value | [5 empty] | 표준편차 | Standard Correction | Calibration Value | Resolution | Uncertainty |  |  |  | 자리수 |  |  | Number Format |  |  | 표기용 |  |  | CMC 검토 | [5 empty] | Spec |  | Spec | Pass/Fail
|  | Range | Frequency |  |  | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | AVG |  |  |  |  | (계산) | 유효자리 | CMC | (선택) | 분해능 | 소수점 이전 | 소수점 이후 | Rawdata | Measured | Uncertainty | Standard | Measured | Uncertainty | [6 empty] | Min | Max
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
5. AC Current Calibration
| 사용? | Condition |  | Standard Value | Unit | Measured Value | [5 empty] | 표준편차 | Standard Correction | Calibration Value | Resolution | Uncertainty |  |  |  | 자리수 |  |  | Number Format |  |  | 표기용 |  |  | CMC 검토 | [5 empty] | Spec |  | Spec | Pass/Fail
|  | Range | Frequency |  |  | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | AVG |  |  |  |  | (계산) | 유효자리 | CMC | (선택) | 분해능 | 소수점 이전 | 소수점 이후 | Rawdata | Measured | Uncertainty | Standard | Measured | Uncertainty | [6 empty] | Min | Max
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
6. Frequency Calibration
| 사용? | Condition |  | Standard Value | Unit | Measured Value | [5 empty] | 표준편차 | Standard Correction | Calibration Value | Resolution | Uncertainty |  |  |  | 자리수 |  |  | Number Format |  |  | 표기용 |  |  | CMC 검토 | [5 empty] | Spec |  | Spec | Pass/Fail
|  | Range |  |  |  | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | AVG |  |  |  |  | (계산) | 유효자리 | CMC | (선택) | 분해능 | 소수점 이전 | 소수점 이후 | Rawdata | Measured | Uncertainty | Standard | Measured | Uncertainty | [6 empty] | Min | Max
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
| FALSE | [33 empty] | 0 | 0
PASS

## STD_Data
번호 | 등록번호 | 교정항목 | Range | Unit | 주파수 | Unit | 명목값 | 기준값 | 측정값 | 단위 | 보정값 | 단위 | 불확도 1 | 불확도 단위 | 포함인자 | 장기안정도 1 | 단위 | 장기안정도 2 | 단위 | 교정일자 | 사용중지?

## DC Voltage Meter
[DC Voltage Calibration]
Condition |  |  | CMC |  |  | Resolution |  |  |  | Spec |  |  | Measured Value |  |  |  |  | STANDARD CALIBRATION DATA
Range | Nominal | Unit | CMC_1 | CMC_2 | CMC_Unit | 표시형식 | 최소눈금 | 분해능 | 단위 | Min | Max | Unit | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 기준기등록번호 | 기준값 | 단위 | 보정값 | 확장불확도 | 장기안정도
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STANDARD CALIBRATION DATA
번호 | 등록번호 | FUNC | Range | Unit | [8 empty] | Nominal | Standard | Measured | 단위 | 보정값 | 보정값 단위 | 불확도_1 |  | 불확도 단위 | k |  | 장기안정도_1 | Unit | 장기안정도_2 | Unit | 기준기교정일

## DC Current Meter
[DC Current Calibration]
Condition |  |  | CMC |  |  | Resolution |  |  |  | Spec |  |  | Measured Value |  |  |  |  | STANDARD CALIBRATION DATA
Range | Nominal | Unit | CMC_1 | CMC_2 | CMC_Unit | 표시형식 | 최소눈금 | 분해능 | 단위 | Min | Max | Unit | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 기준기등록번호 | 기준값 | 단위 | 보정값 | 확장불확도 | 장기안정도
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STANDARD CALIBRATION DATA
번호 | 등록번호 | FUNC | Range | Unit | [8 empty] | Nominal | Standard | Measured | 단위 | 보정값 | 보정값 단위 | 불확도_1 |  | 불확도 단위 | k |  | 장기안정도_1 | Unit | 장기안정도_2 | Unit | 기준기교정일

## Resistance Meter
[Resistance Calibration]
Condition |  |  |  | CMC |  |  | Resolution |  |  |  | Spec |  |  | Measured Value |  |  |  |  | STANDARD CALIBRATION DATA
Range | Wiring | Nominal | Unit | CMC_1 | CMC_2 | CMC_Unit | 표시형식 | 최소눈금 | 분해능 | 단위 | Min | Max | Unit | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 기준기등록번호 | 기준값 | 단위 | 보정값 | 확장불확도 | 장기안정도
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STANDARD CALIBRATION DATA
번호 | 등록번호 | FUNC | Range | Unit | [8 empty] | Nominal | Standard | Measured | 단위 | 보정값 | 보정값 단위 | 불확도_1 |  | 불확도 단위 | k |  | 장기안정도_1 | Unit | 장기안정도_2 | Unit | 기준기교정일

## AC Voltage Meter
[AC Voltage Calibration]
Condition |  |  |  |  | CMC |  |  | Resolution |  |  |  | Spec |  |  | Measured Value |  |  |  |  | STANDARD CALIBRATION DATA
Range | Frequency | Freq. Unit | Nominal | Unit | CMC_1 | CMC_2 | CMC_Unit | 표시형식 | 최소눈금 | 분해능 | 단위 | Min | Max | Unit | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 기준기 등록번호 | 기준주파수 | 단위 | 기준값 | 단위 | 보정값 | 확장불확도 | 장기안정도
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STANDARD CALIBRATION DATA
번호 | 등록번호 | FUNC | Range | Unit | Frequency | Unit | [6 empty] | Nominal | Standard | Measured | 단위 | 보정값 | 보정값 단위 | 불확도_1 |  | 불확도 단위 | k |  | 장기안정도_1 | Unit | 장기안정도_2 | Unit | 기준기교정일

## AC Current Meter
[AC Current Calibration]
Condition |  |  |  |  | CMC |  |  | Resolution |  |  |  | Spec |  |  | Measured Value |  |  |  |  | STANDARD CALIBRATION DATA
Range | Frequency | Freq. Unit | Nominal | Unit | CMC_1 | CMC_2 | CMC_Unit | 표시형식 | 최소눈금 | 분해능 | 단위 | Min | Max | Unit | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 기준기 등록번호 | 기준주파수 | 단위 | 기준값 | 단위 | 보정값 | 확장불확도 | 장기안정도
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STANDARD CALIBRATION DATA
번호 | 등록번호 | FUNC | Range | Unit | Frequency | Unit | [6 empty] | Nominal | Standard | Measured | 단위 | 보정값 | 보정값 단위 | 불확도_1 |  | 불확도 단위 | k |  | 장기안정도_1 | Unit | 장기안정도_2 | Unit | 기준기교정일

## Frequency Meter
[Frequency Calibration]
Condition |  |  | CMC |  |  | Resolution |  |  |  | Spec |  |  | Measured Value |  |  |  |  | STANDARD CALIBRATION DATA
Range | Nominal | Unit | CMC_1 | CMC_2 | CMC_Unit | 표시형식 | 최소눈금 | 분해능 | 단위 | Min | Max | Unit | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 기준기 등록번호 | 기준값 | 단위 | 보정값 | 확장불확도 | 장기안정도
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STANDARD CALIBRATION DATA
번호 | 등록번호 | FUNC | Range | unit | Voltage | Unit | [6 empty] | Nominal | Standard | Measured | 단위 | 보정값 | 보정값 단위 | 불확도_1 |  | 불확도 단위 | k |  | 장기안정도_1 | Unit | 장기안정도_2 | Unit | 기준기교정일